Bydgoszcz 2016.06.20

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 Euro

na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Nr ogł. 83897 - 2016 z dnia 14.06.2016r.

Nr post. 15/2016/P

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 20.06.2016r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”:

Treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Pozycja 1-6:

Proszę o dopuszczenie zaoferowani rękawic chirurgicznych o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 30 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, w rozmiarach zgodnych z zapisami siwz.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 7-10:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein <40ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu 0,12 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 5 substancji chemicznych (w tym kwasy, zasady) na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) w  rozmiarach zgodnych z zapisami siwz czyli XS-L w opakowaniach po 100szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 11-13:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja o pokryciu wewnętrznym fabrycznie naniesiona na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein < 10ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu 0,14 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 7 substancji chemicznych (w tym kwasy, zasady) na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) w  rozmiarach zgodnych z zapisami siwz czyli XS-M w opakowaniach po 100szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 14-17:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) w  rozmiarach zgodnych z zapisami siwz czyli XS-L w opakowaniach po 100szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 18-20:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),  zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) w  rozmiarach zgodnych z zapisami siwz czyli S-L w opakowaniach po 150szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami) w  rozmiarach zgodnych z zapisami siwz czyli S-L w opakowaniach po 100szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 1-6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych pudrowanych o poziomie AQL=1,0, o poziomie protein poniżej 137µg/g?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 7-10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych o poziomie AQL =1,5, o poziomie protein ≤83µg/dm2?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 11-13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych o poziomie AQL =1,5, teksturowanych na całej powierzchni dłoni oraz palców?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 11-13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych przebadanych na przenikanie substancji chemicznych w tym: wodorotlenek sodu, kwas siarkowy, formaldehyd?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. 14-17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 14-17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu 0,08mm ( +/- 0,01mm )?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. 14-17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych chlorowanych od wewnętrznej strony, polimerowane od strony roboczej, z teksturą na palcach?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 1-6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o zgodnym z normą poziomie AQL=1,0

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 7-10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych  o zgodnym z normą poziomie AQL=1,5, zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej w kat. I

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 11-13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic lateksowych o zgodnym z normą poziomie AQL=1,5

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Poz. nr 14-17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych wewnętrznie chlorowanych, teksturowanych na końcach palców, przebadanych na przenikalność substancji chemicznych w tym izopropanol na 1 poziomie, pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

z poważaniem