Bydgoszcz 2017.06.14

dot. Postępowania poniżej 30.000 Euro

na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Nr post. 17/2017

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 14.06.2017r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”:

Do wszystkich pakietów / SIWZ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 1-6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL ≤ 1,0 (informacja potwierdzona raportem z badań producenta lub/i opakowaniu).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 1-6.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic lateksowych pudrowanych  o obniżonej zawartości pudru <15 mg/dm2. AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 70 ug/g rękawicy (badania niezależne), mankiet prosty z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, średnia długość min. 300 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 7 – 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein ≤ 86 μg/g.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 7 – 10.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein ≤ 108 μg/g.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 7 – 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL ≤ 1,5.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 11 – 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL ≤ 1,5.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 14 – 17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic odpornych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – 3 lub alternatywną – min 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 33% formaliny i 70% izopropanol z czasem przenikania 22 min, na poziomie 1 tj. do 30 minut. W razie odpowiedzi odmownej, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach użytkownik ma ciągły kontakt z wymienionymi substancjami przez ponad pół godziny.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Poz. 18- 20.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  diagnostycznych nitrylowych do procedur wysokiego ryzyka koloru białego, mikroteksturowanych na całej powierzchni dodatkowo teksturowanych na końcach palców, o długość min. 265 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pakiet 1, poz. 1-6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, pudrowanych o zgodnym z normą poziomie AQL 1.0, który potwierdzony zostanie raportem z badań, w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed wilgocią.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pakiet 1, poz. 7-10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o zgodnym z normą poziomie AQL 1.5, zarejestrowanych jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kat. I.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pakiet 1, poz. 11-13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic lateksowych o zgodnym z

normą poziomie AQL 1.5

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pakiet 1, poz. 14-17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych

przebadanych na izopropanol, osiągających 2 poziom odporności (>30min), potwierdzony

raportem z badań niezależnych. Na opakowaniu informacja o przenikaniu na inne substancje

chemiczne, w tym metanol oraz wodorotlenek sodu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pozycja 1 -6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długościach w zakresie min.280-290 w zależności od rozmiaru rękawicy, pakowane powdówjnie: wewnętrznie papier, zewnętrznie folia oraz odstąpi by poziom AQL oznaczony był na opakowaniu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 , poziom protein ≤83 µg/g?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 , teksturowane na całej powierzchni rękawicy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pozycja 11-13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by rękawice przebadane były na izopropanol?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pozycja 14-17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by rękawice przebadane były na izopropanol?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pozycja 14-17

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu: 0,08 mm +/-0,02, posiadające wyraźną teksturę na końcach palców, w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert

Pozycja 14-17

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu: 0,12 mm +/-0,02, posiadające wyraźną teksturę na końcach palców, poziom AQL 1,5?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy `podane w zaproszeniu do składania ofert