WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 2017.06.08

Nr postępowania 17/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego  rękawic. Podane poniżej ilości są średnim rocznym zapotrzebowaniem w ciągu 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych wyrobów medycznych przy zaznaczeniu, iż wartość podpisanego kontraktu nie może ulec zwiększeniu. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca winien dostarczyć próbki w oryginalnych opakowaniach:

– po 2 opakowaniu, w rozmiarze S i M  - rękawice diagnostyczne lateksowe poz. 8 i 9

-  po 2 opakowaniu rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiar S i M poz. 15 i 16

-  1 op. rękawice diagnostyczne nitrylowe długie rozmiar L poz 20

Próbki należy dostarczyć do dnia 19.06.2017r. godz. 10.00 do Sekcji Zamówień i Zaopatrzenia bud. B  pok. 102. Próbki służą do oceny jakościowej oferowanego wyrobu i nie podlegają zwrotowi oraz są bezpłatne.

Oferta musi być pełna tzn. zawierać wypełnione wszystkie pozycje w formularzu cenowym

Max. termin dostawy wynosi 4 dni ( liczone dni robocze ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w Formularzu cenowym

CPV –  33.14.14.20-0 rękawice chirurgiczne,

18.42.43.00-0 rękawice jednorazowe

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami tz.:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Formularz cenowy – załącznik nr 2

- Oświadczenia – załącznik nr 3 i 4

- Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

- Deklaracja zgodności, certyfikat CE lub kopia zgłoszenia/wpisu do Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

7.  Protokół badań od producenta rękawic na zawartość: protein, AQL(szczelność) i

wytrzymałość –   rękawice diagnostyczne i chirurgiczne, wymagane certyfikaty,

deklaracje, raporty podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla

poszczególnych rodzajów  rękawic potwierdzające spełnianie postawionych

wymogów.

8.  Próbki  w ilości i rodzaju podanym w zaproszeniu do składania ofert

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Ofertę należy przesłać do dnia 19.06.2017r. godz. 10.00 w formie pisemnej  do siedziby Zamawiającego - Sekretariat bud. C    85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12

Osoby przewidziane do kontaktu:

– p. Katarzyna Zieniewicz Cieślik – Naczelna Pielęgniarka  tel. 52/32 55 691

w sprawach merytorycznych

– p. Tadeusz Chmielewski – Kierownik Sekcji Zamówień i Zaopatrzenia

tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664,

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl w sprawach proceduralnych

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.                            Kryterium                                                       Ranga

1.              Oferowana cena                                                                  75 %

2. 	 Ocena jakościowa                                                               20 %

3.              Okres stałość ceny w PLN				             5  %

Algorytm dla porównania ofert.

P.=   ( Cn : Co ) x 75 + ( Jo : Jmax ) x 20 + ( Bo : Bmax ) x 5

Cn   -   najniższa cena  złożona przez wykonawcę

Co   -   rozpatrywana cena oferty

Bmax -  najdłuższy proponowany okres stałości ceny

Bo  -  rozpatrywany okres stałości ceny oferty

Jo  - ilość punktów przyznana oferowanym wyrobom rozpatrywanej oferty

Jmax – max ilość punktów przyznana wyrobom oferty

Zasady przyznawania punktów w kryterium „ocena jakościowa”:

Jakość będzie oceniona na podstawie złożonych próbek, i wyników badań zgodnie z poniższymi kryteriami w skali od 1 do 10 pkt. za każde podkryterium:

- zawartość protein (im niższa tym więcej pkt.)

- szczelność rękawic – im niższy współczynnik AQL tym więcej pkt.

- elastyczność i wytrzymałość.

Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe.

1.	Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca

wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez

Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Z poważaniem

Załącznik Nr 1

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					(podpis i pieczątka)

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na:

„Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za łączną kwotę:

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Udzielamy ……. miesięcznego okresu stałości ceny w PLN dla produktów z pakietu

nr ………

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania prowadzonego postępowania

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony)

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 2

....................................

Wykonawca

FORMULARZ  CENOWY

| L.p. | Nazwa wyrobu | J.m. | Ilość par/ op. | Cena netto pary/ op. | Cena brutto pary/ op. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ parametry rękawic diagnostycznych (zawartość protein, AQL - podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe , pudrowane, AQL max. 0,65 ( z informacją na opakowaniu ), poziom protein lateksowych < 60 µg/g, mikroteksturowane, z rolowanym mankietem długość 260 - 300 mm., sterylne, zgodność z normą PN-EN 455-1,2,3,4, potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną lub deklaracją zgodności producenta potwierdzającą zgodność z w/w normą, przebadane na przenikalność wirusów, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, dobre przewodzenie bodźców dotykowych, opakowanie wzmocnione foliowe Rozmiar 6 | para | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | - II – Rozmiar 6,5 | para | 650 |  |  |  |  |  |
| 3. | - II – Rozmiar 7 | para | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | - II – Rozmiar 7,5 | para | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | - II – Rozmiar 8 | para | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | - II – Rozmiar 8,5 | para | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane skrobią kukurydzianą, mankiet rolowany, gładkie bądź teksturowane na całej długości, długość rękawicy min. 240 mm., AQL max. 1,0, poziom protein lateksowych < 70 µg/g, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, zgodność z normą PN-EN 455-1,2,3,4 , odporne na przenikalność wirusów, przenikanie związków chemiczny, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, dobre przewodzenie bodźców dotykowych, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kat III, posiadające certyfikat bądź deklarację zgodności producenta potwierdzającą przydatności do kontaktu z żywnością, opakowanie po 100 sztuk Rozmiar XS | 100szt. /op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | - II – RozmiarS | 100szt. /op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9. | - II – Rozmiar M | 100szt. /op. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 10. | - II – Rozmiar L | 100szt. /op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękawice lateksowe bezpudrowe pokryte polimerem, z teksturą na końcach palców, wytrzymałe na rozciąganie, AQL max. 1,0 Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kat III, zgodność z PN – EN 455-1,2,3,4 odporne na przenikanie wirusów ( potwierdzone badaniem), przebadane na przenikalność substancji chemicznych( w tym izopropanol) zgodnie z PN – EN 374-3 ( raport z badania jednostki niezależnej) Rozmiar XS | 100szt. /op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | - II – Rozmiar S | 100szt. /op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | - II – Rozmiar M | 100szt. /op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe pokryte od wewnątrz polimerem bezpudrowe, grubość na palcu min. 0,10 mm. długość min.240 mm. mankiet rolowany, rękawica mikroteksturowanaz teksturą na końcach palców, wytrzymałe na rozciąganie, AQL max. 1,0. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kat III, zgodność z PN – EN 455-1,2,3,4 odporne na przenikanie wirusów ( potwierdzone badaniem), przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z PN – EN 374-3 (w tym izopropanol min. 30 min, raport z badania jednostki niezależnej i informacja na opakowaniu), posiadające certyfikat bądź deklarację zgodności producenta potwierdzającą przydatności do kontaktu z żywnością, opakowanie po 100 sztuk Rozmiar XS | 100szt. /op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | # Rozmiar S | 100szt. /op. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 16. | # Rozmiar M | 100szt. /op. | 5600 |  |  |  |  |  |
| 17. | # Rozmiar L | 100szt. /op. | 700 |  |  |  |  |  |
| 18. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, długie min.280mm,kolor niebieski,bezpudrowe z rantem,teksturowane na końcach palców. Zgodność z normą PN-EN 455 potwierdzona na opakowaniu. Posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 dla conajmniej 8 substancji chemicznych, w tym alkohole i aldehydy(potwierdzone raportem jednostki niezależnej z wynikami badań i informacją na opakowaniu)Podwójne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu(norma EN 420, EN 374-2,3 ) Wymagany poziom AQL≤1,5. Rozmiar S | 100szt. /op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19. | # Rozmiar M | 100szt. /op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | # Rozmiar L | 100szt. /op. | 200 |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia |  |  |  |

Stałość ceny oferowanych wyrobów w PLN wynosi ……………… miesięcy

Gwarantujemy termin realizacji zamówienia liczony od otrzymania zlecenia do ……… dni

( liczone dni robocze ).

Termin płatności 60 dni

………………………………………

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

#### Załącznik Nr 3

Wykonawca

…………………………………

…………………………………

……………….…………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

……….………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne nr 17/2017 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			             	(podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

INFORMACJA czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK     /  NIE     - odpowiednio zakreślić

1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

................................................	                 		...................................

(miejsce i data wystawienia)	                      	  (podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				            (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 4

Wykonawca

………………………………………

………………………………………

………………………………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

………..………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu Nr 17/2017, określone przez Zamawiającego

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			            	(podpis i pieczątka)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 5

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 17/2017

zawarta w Bydgoszczy dnia ……………2017 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza  w 85-030 Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS  0000063531, NIP 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

- …………………………………………….

zwanym w treści umowy Kupującym.

a

………………………………………………………………..., z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………..prowadzonym przez Sąd w……………  reprezentowanym, kapitał zakładowy …………. przez:

- p. …………………………………………….

- p. ……………………………………………

zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

§  1

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego rękawic diagnostycznych i chirurgicznych (zwanych dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy lub towarem) w ilości, cenie jednostkowej, rodzaju i wielkości opakowania podanym w Formularzu cenowym stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszej umowy i będący jej integralną częścią

- Ogólna wartość umowy wynosi ………… złotych brutto (Słownie:

……………………………) Wartość netto wynosi …….. zł  (słownie: ……………..)

§  2

- Strony ustalają, że ceny netto podane w zał. Nr 1 są stałe w PLN do dnia ……………r.

- Po terminie podanym w ust.1 ceny mogą ulec zmianie, w trakcie trwania umowy, o kwotę nie większą niż wynikająca ze zmiany kursu złotego w odniesieniu do EURO rozliczanego według tabeli sprzedaży walut NBP, który na dzień podpisania umowy wynosił 1 EURO - ....................... zł.

Zmiana może nastąpić gdy kurs ulegnie zmianie o więcej niż 4 %. (słownie: cztery

procent)

- Zmiana ceny wprowadzana będzie w formie pisemnej, w postaci aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.

§ 3

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Kupującego ( Apteki ) przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy samochodem przystosowanym do przewozu wyrobów będących przedmiotem umowy zgodnie z telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnym zamówieniem asortymentowo-ilościowym

2. Termin realizacji dostawy licząc od dnia złożenia zamówienia nie może być dłuższy niż

…. dni  ( liczone dni robocze ).

3.  Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw przez czas trwania umowy.

4. 	Przedmiot zamówienia winien posiadać odpowiedni okres ważności pozwalający

Kupującemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum 24 miesiące licząc od daty

dostawy towaru do Kupującego.

5.  Kupujący upoważnia do nadzorowania i korygowania dostaw następujące osoby:

    - p. …………………..   tel……………….., fax……….., e-mail………..

    - p. …………………… tel. ……, fax………………….., e-mail……….

Do odbierania zamówień Sprzedawca upoważnia:

- p. ………………….., tel……………………., fax……………………., e-mail…………………………………………..

6.  Koszty dostawy, transportu, opakowania, ubezpieczenia w czasie transportu ponosi

Sprzedawca i nie należy mu się od Kupującego ich zwrot.

§ 4

1. Sprzedawca  wystawiać będzie Kupującemu faktury VAT każdorazowo, za dostarczony do

magazynu Kupującego towar.

2. Płatność za dostarczony towar następuje przelewem w złotych polskich, w terminie do 60

(sześćdziesięciu) dni licząc od daty wystawienia faktury VAT za dostarczone rękawice.

Niedotrzymanie powyższego terminu może spowodować naliczenie przez Sprzedawcę

odsetek ustawowych, liczonych za każdy dzień zwłoki.

3.  Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego

§ 5

- Sprzedawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu zamówienia, zapewniając jego całość i nienaruszalność w chwili wydania Kupującemu, w tym zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy w czasie transportu przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz zapewnić właściwe, wymagane warunki dla transportu (temperaturę, wilgotność itp.) Sprzedawca ponosi, do chwili  wydania przedmiotu umowy Kupującemu, ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub  uszkodzenia rzeczy, obejmujące również jego transport do miejsca, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Sprzedawca oświadcza jednoznacznie, że jest właścicielem  towaru oferowanego Kupującemu do sprzedaży na mocy niniejszej umowy oraz, że towar ten jest wolny od wszelkich wad, praw osób trzecich i spełnia wszelkie normy stawiane przez prawo polskie w tym zakresie.

- Sprzedawca oświadcza, że wszystkie stanowiące przedmiot umowy towary spełniają wszelkie wymogi i normy stawiane przez prawo polskie i są  dopuszczone do obrotu na terytorium RP i posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu, znajdujące się w siedzibie Sprzedawcy, do wglądu przez Kupującego.

- W przypadku ujawnienia się w momencie dostawy wad towaru, w szczególności wadliwej jego jakości, Kupujący zastrzega sobie prawo do zakwestionowania jakości całej lub części dostawy.

- W miejsce zakwestionowanej dostawy Sprzedawca ponowi dostawę partii towaru w czasie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.

- Reklamacja dostaw, o której mowa w ust. 4 powyżej przekazywana będzie ustnie przedstawicielowi Sprzedawcy lub skierowana telefonicznie do siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem bądź pisemnie.

§ 6

- W przypadku opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie, nie uzgodnionych z Kupującym, przewiduje się możliwość naliczania przez Kupującego kar umownych w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wartości brutto każdej opóźnionej części dostawy liczony za każdy dzień opóźnienia.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku co najmniej trzykrotnych nieterminowych dostaw lub powtarzającej się złej jakości dostaw i nieuwzględnienia reklamacji Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez  wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

- Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4-6 niniejszej umowy, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od ujawnienia się wady przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, że zgłoszenie reklamacji winno być dokonane na piśmie lub przesłane faxem bądź pocztą elektroniczną. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie co do zasadności reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się co do zgłoszonej reklamacji, uznaje się ją za zasadną i Sprzedawca zobowiązany jest ją zrealizować zgodnie z żądaniem Kupującego. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej, nie  przekraczającej 14 dni od zgłoszenia reklamacji, wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub zwrotu ceny zapłaconej za rzecz wadliwą przez Kupującego (zgodnie z żądaniem Kupującego)

2. W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia

od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w

wysokości 5% wartości brutto umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

3. W razie zgłoszenia reklamacji Kupujący może wstrzymać się z zapłatą należności na rzecz

Sprzedawcy do czasu aż Sprzedawca dostarczy rzecz wolną od wad oraz pokryje ewentualne

koszty załatwienia reklamacji.

- Wszelkie koszty załatwienia reklamacji ponosi Sprzedawca.

§ 8

- Umowa obowiązuje od ……...2017r. do czasu całkowitego wykonania umowy tj. dostarczenia przez  Sprzedawcę przedmiotu umowy w ilości określonej w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Umowa wygasa jednak bez względu na okoliczności z dniem ……..2018r.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

§ 10

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania poniżej 30.000 Euro.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego a sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest sąd powszechny dla siedziby Kupującego.

§ 12

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA							KUPUJĄCY