Bydgoszcz 2018.08.22

dot. Postępowania poniżej 30.000 Euro

na dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Nr post. 17/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 22.08.2018r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

Pytanie 1:

Czy istnieją ograniczenia tonażowe w dojeździe samochodów ciężarowych do szpitala na drogach dojazdowych (cysterna – promień skrętu 14 metrów)?

Odp. Ograniczenia tonażowego brak. Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia

możliwości manewru z uwagi na ścisłą zabudowę w centrum miasta, oraz drogi

wewnętrzne Szpitala.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy zbiornik Eurocyl będzie własnością zamawiającego?

W formularzu cenowym jest podany koszt dzierżawy za Eurocyl a w zaproszeniu jest podany Eurocyl jako będący w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. Zamawiający zgodnie z opisem będzie posiadać 1 zbiornik Eurocyl własny. W formularzu cenowym podana jest dzierżawa zbiornika Eurocyl, gdyż Zamawiający dopuszcza możliwość w wypadku poważnych utrudnień w uzupełnianiu ( ładowaniu ) zbiornika w tlen medyczny na wymianę zbiorników na miejscu ( wtedy 1 zbiornik jest dzierżawiony) Pojazd dostarczający zbiornik jest znacznie mniejszy niż cysterna co ułatwia dojazd.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie w formularzu cenowym ilości kg ciekłego azotu, który ma być zatankowany do zbiornika Eurocyl w okresie 36 m-cy?

Odp. Zbiornik Eurocyl w wycenie należy traktować jako pełne napełnienie zbiornika

1000L w tlen medyczny. W wypadku ciekłego azotu należy traktować jako pełne

napełnienie zbiornika 20 kg