WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 31.07.2020

Nr postępowania 14/2020

Postępowanie poniżej 30.000 Euro

Zaproszenie do złożenia oferty

Jesteśmy zainteresowani zleceniem wykonania naprawy klimatyzacji w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy – lokalizacja i usuniecie nieszczelności układu agregatów chłodniczych VER- 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa instalacji klimatyzacji w budynku A.

# Agregat zewnętrzny AJY198LALH o nominalnej mocy chłodniczej min. 61,5 kW i poborze mocy elektrycznej nie większej niż 17,35 kW. Jest to modułowy układ dwóch agregatów AJY108LALH i AJYA90LALH połączonych wspólną instalacją chłodniczą, sterującą i zasilającą.

INSTALACJA FREONOWA

Instalację freonową od agregatów chłodniczych do klimatyzatorów  z rur miedzianych łączonych przez spawanie lutem twardym.

Temperatura odparowania freonu R410A +5oC, temperatura skraplania +35oC.

Agregaty zasilają jednostki typu „SPLIT” w pomieszczeniach:

- na parterze Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (pokój lekarzy, pom. na leki, pom. Oddziałowej, UPS),

- na I piętrze  Pracownie diagnostyczne oraz Oddział Internistyczno-Zakaźny (EKG, gabinety USG)  w roku 2017 odłączono od instalacji około 8 jednostek typu „SPLIT” na tej kondygnacji,

- na II piętrze pomieszczenia laboratorium ( pom. biurowe, pomieszczenia z lodówkami).

Instalacja nie działa z uwagi na niski poziom czynnika chłodzącego. Wg ustaleń serwisu wystąpiła nieszczelność w instalacji freonowej.

Ilość czynnika w instalacji ok. 16 kg.

Zakres usługi obejmuje:

Lokalizacja nieszczelności i jej uszczelnienie

Uzupełnienie czynnika chłodniczego

Uruchomienie i przeprowadzenie testów szczelności oraz  poprawności pracy agregatów i wszystkich jednostek do nich podłączonych.

Wykonanie napraw w miejscach odsłaniania instalacji – przywrócenie do stanu pierwotnego powierzchni zabudowy instalacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie wypełnionego Formularza oferty.

Ofertę należy przesłać do dnia 05.08.2020r. godz. 9.00 na adres Szpitala,

(nr fax. 52 32-55-664), e-mail t.chmielewski@wsoz.pl . Otwarcie złożonych ofert 05.08.2020r. godz. 9.30  bud. B pok. 102

Maksymalny termin realizacji zadania wynosi 6 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy

Prace należy wykonać bez udziału podwykonawców.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria wyboru oferty:

Cena	- 90%

Okres udzielonej gwarancji – 10%

Osoba przewidziana do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej p. Tomasz Nowosad – Kier. Sekcji Technicznej  tel. 52/ 32 55 692;  kom. 502509926

Osoba przewidziana w sprawach proceduralnych – p. Tadeusz Chmielewski

tel. 52/32 55 664,  kom. 507097450

z poważaniem

Załączniki do zaproszenia:

- Formularz oferty

- Projekt umowy

Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. OFERTA Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie naprawy klimatyzacji w budynku A „ nr sprawy 14/2020 |
| --- |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie naprawy klimatyzacji w budynku A |
| CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: Wartość netto oferty wynosi………………………… PLN Wartość brutto oferty wynosi ………………………..PLN Okres udzielanej gwarancji na wykonane prace wynosi …………………. miesięcy |
| OŚWIADCZENIA: w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; zapoznaliśmy się z obiektem oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi jedną fakturą wystawioną po odebraniu prac w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.). Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................... |
| PODWYKONAWCY: Wykonawca wykona wszystkie prace bez udziału podwykonawcy |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 2

U M O W A    Nr  ……………..

zawarta w dniu …………...2020 r. w Bydgoszczy

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza, 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS  0000063531, NIP 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

mgr Grażyna Welter		- Dyrektor

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiający”

a

………………………………………..…………….. z siedzibą w ……………………………, ul. …………….., NIP ……………….., Regon ………………………. zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”

Umowa została zawarta zgodnie z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

§1

- Na podstawie oferty z dn. ……………….r. złożonej Zamawiającemu, która stanowi integralną część niniejszej Umowy, Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania prac polegających na naprawie klimatyzacji w budynku B.

- Prace zostaną wykonane w następującym obiekcie:

Budynek A  wszystkie kondygnacje.

Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. Użyte materiały odpowiadać powinny co do jakości wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały najlepszego gatunku, posiadające wszelkie wymagane świadectwa, atesty czy certyfikaty, które przedstawi na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia i zobowiązuje się do jego wykonania bez zastrzeżeń zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami występującymi na terenie obiektu i posiadanymi  przez Zamawiającego danymi, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu  umowy i że nie wnosi w tym zakresie  żadnych zastrzeżeń.

§2

- Do realizacji zadań przez Wykonawcę związanych z realizacją niniejszej umowy

w szczególności należy:

a. Wykonanie prac związanych z  naprawą klimatyzacji w budynku A;

b. Zapewnienie zaplecza robót;

c. Uzgodnienie godzin przeprowadzania prac  z upoważnionym  przedstawicielem

Zamawiającego;

d. Utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie, uporządkowanie miejsca

wykonania robót po ich zakończeniu oraz przekazanie go Zamawiającemu;

e. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi

uprawnieniami. Użyty do prac sprzęt i materiały muszą spełniać wymagania norm

technicznych;

f. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w czasie realizacji prac;

g.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód

spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji prac;

h.  Wszystkie dokumenty powstałe po realizacji wykonanych prac (wyniki pomiarów,

dokumentacja powykonawcza i certyfikaty) zostaną dostarczone Zamawiającemu

w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§3

1. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy, szczegółowo określonego w § 1,

wskazana w ofercie Wykonawcy wynosi : ……………. złotych brutto  tj. słownie:

……………………………………………………………………………………….,

w tym  obowiązujący podatek VAT.  Wartość netto wynosi …………… zł

2.  Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust.1 zostało określone poprawnie z

pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające

przez cały okres trwania niniejszej Umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez

możliwości jej zmiany w trakcie trwania Umowy, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania

Wykonawcy według Umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia usterek i

dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy.

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania

zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§4

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia  na:

rozpoczęcie prac  …………...2020r.

zakończenie prac  …………..2020r.

Termin uznaje się za dotrzymany jeżeli przed jego upływem Wykonawca dokona

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

2. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie do 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający ustali w protokole termin na

ich usunięcie.

4. Umowa może ulec przedłużeniu, jeżeli niedotrzymanie terminu ustalonego w ust. 1

niniejszego paragrafu stanowi konsekwencję:

1)	przyczyn zależnych od Zamawiającego;

2)	siły wyższej;

3)	konieczności wprowadzenia na uzasadniony wniosek Zamawiającego zmian

projektowych lub technologicznych;

5. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu strony

uzgodnią nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu  umowy.

§5

- Należność, o której mowa w § 3, zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni słownie ( trzydzieści ) od dnia otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony.

- Wykonawca wystawi jedną  fakturę po dokonaniu odbioru prac będących przedmiotem umowy.

- Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

- Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§6

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto

określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokości 0,2% ceny

brutto określonej w § 3 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z

przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny brutto

określonej w § 3 ust. 1

4.  Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody może

on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

1.  W  razie  wystąpienia   istotnej  zmiany  okoliczności   powodującej,  że  wykonanie

umowy nie leży w  interesie  publicznym,  czego  nie   można  było  przewidzieć  w  chwili

zawarcia umowy,   Zamawiający    może   odstąpić   od   umowy   w   terminie   30  dni  od

powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach,  w  takim  przypadku  Wykonawca

może  żądać  jedynie  wynagrodzenia   należnego mu  z  tytułu  wykonania  części

umowy.

2. Zakazuje  się  zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na

podstawie    której     dokonano    wyboru    Wykonawcy

§8

Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac na terenie budowy ponosi Wykonawca.

§9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……….. miesięcy.

- Dokumenty gwarancyjne, wystawione będą przez Wykonawcę w dniu podpisania protokołu odbioru.

- Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres jej obowiązywania.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych nie później niż w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia uszkodzenia. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki bądź ustalenie za zgodą Zamawiającego terminu zakończenia naprawy.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli Wykonawca nie stawi się u Zamawiającego w celu stwierdzenia wad lub usterek oraz nie udzielił odpowiedzi pisemnej na reklamację w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia lub nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni lub innym ustalonym z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z udzielonych przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.

- Jeżeli producenci materiałów, urządzeń elementów wyposażenia użytych lub wbudowanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy udzielają gwarancji na okres dłuższy niż wskazany w ustępie 1 niniejszego paragrafu – Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia okresu gwarancji na te materiały, urządzenia i elementy udzielonej Zamawiającemu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego terminu.

§ 10

Wykonawca deklaruje wykonanie w 100% wszelkich prac przez pracowników firmy

bez udziału podwykonawców.

§11

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§15

Wykonawca ustanawia kierownika  w osobie p. ……………….., nr telefonu kontaktowego: ………………………

Upoważnionym do reprezentowania interesów Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją robót budowlanych zadania jest p. Tomasz Nowosad, nr telefonu kontaktowego: 52/32 55 692

§16

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza  85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12.

§17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY