Bydgoszcz 2020.06.17

dot. Postępowanie poniżej 30.000 Euro

na przeprowadzenie przeglądu

gazów  medycznych oraz technicznych

Nr post. 9/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 17.06.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

1. Prosimy o podanie nr fabrycznych sprężarek powietrza technicznego firmy AIRPOL typ AB 25 -  3 szt. oraz  stanu liczników godzin pracy przedmiotowych urządzeń.

Odp. Są to sprężarki :

B03290308 stan licznika 182 rok 2008;

481 stan licznika 201 rok 2008;

B02680214 nie ma licznika rok 2014.

2. Prosimy o podanie nr fabrycznych sprężarek powietrza medycznego firmy AIRPOL typ OP10 -  3 szt. oraz  stanu liczników godzin pracy przedmiotowych urządzeń

Odp. Są to 2 sprężarki AIRPOL OP10 (A2) Typ R134A:

Nr 4102000877 seria CAI398177 rok 2009;

Nr 4102000877 seria CAI398179  rok 2009.

Instalacja praktycznie nie była eksploatowana do marca 2020 r. Urządzenia utrzymywały instalację w gotowości  pod ciśnieniem.

Brak liczników godzin pracy.

z poważaniem