Załącznik nr 1a

....................................

Wykonawca

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet  1

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny- | 85.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny- BURSZTYNOWY | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłony foliowe zabezpieczające przed promieniami UV roztwory leków w pojemnikach o pojemności: - 100 ml | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjno – wirusowy do AMBU | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 5 dorośli >180 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 4 dorośli 155-180 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 3 dorośli <155 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 2.5 dzieci 125-150cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 2 dzieci 12-25 kg | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 1 dzieci < 5 kg. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 0 noworodki | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Maska krtaniowa nr 3 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maska krtaniowa nr 4 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Maska krtaniowa nr 5 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka intubacyjna z mankietem nr od 2 do 8 | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawki do PEGA Enfit ( Flocare) | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestawy do żywienia pozajelitowego 180 cm z regulacją ( np. Exadrop ) | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 1 |  |  |  |  |

Partia próbna po  3 szt. poz 1,2,i 4

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  2

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. handl. | Wielkość opakow. handl. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 2ml | 95.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 5ml | 42.500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 10ml | 30.200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 20ml | 30.100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, pojemność 3ml, | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 2 |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach po 50-1000 szt.

Partia próbna po 5 szt.

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  3

Kaniule dożylne bezpieczne  wykonane z poliuretanu, z minimum 3 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, ze skrzydełkami,  z filtrem hydrofobowym, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO (dotyczy pozycji 1 – 5)

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min (żółta) | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min (niebieska) | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna 20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min ( różowa ) | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula dożylna 18G 1,3x45mm przepływ 95ml/min (zielona) | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula dożylna 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min (szara) | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula dożylna wykonana z teflonu (FEP) z zaworem portu górnego ze skrzydełkami sterylizowane EO Rozmiar:16 G 1,7x45mm przepływ 200ml/min (szara) | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 3 |  |  |  |  |

Partia próbna  10 szt. roz. 0,9

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  4

Bezpieczne igły iniekcyjne z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą umożliwiające aktywację jedną ręką (dotyczy pozycji 1 – 6)

| Lp | Nazwa | Ilość op. po 100 szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły 0,4x25 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły 0,5x25mm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły 0,6x25-30mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły 0,7x30mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły 0,8x40mm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igły 0,9x40mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułek, tępa, z otworem bocznym uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, 1,2 x 4,0 mm | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły 0,5 x 38 mm kompatybilne z trzyczęściową strzykawką bezpieczną z końcówką luer lock | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 4 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  5

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody wielofunkcyjne do AED dla dorosłych 8900-0802-01 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody wielofunkcyjne do AED dla dzieci 8900-0810-01 | 3 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 5 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  6

Osłonki do termometrów elektronicznych np. DIGITAL, DT-11C, MT418C

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonki do termometrów elektron. | 70.000 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  7

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci (rozmiar S) wykonana z przezroczystego miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy, zestaw jałowy pakowany pojedynczo | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych wykonana z przezroczystego miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy, zestaw jałowy pakowany pojedynczo | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 7 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  8

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi metodą próżniowo-aspiracyjną oraz sprzętu wg. rodzaju i ilości jak poniżej.

Wszystkie elementy systemu należy traktować jako 1 x użytku.

Podać materiał z jakiego są wykonane elementy systemu ( preferowany materiał nieszklany ).

Wszelkie  elementy systemu zamkniętego w celu zapewnienia kompatybilności i zapewnienia wymogów systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.

Przedstawione ilości wynikają z średniego zapotrzebowania rocznego i mogą ulegać zmianie w trakcie trwania realizacji umowy. Ofertę należy złożyć na cały system.

Jeśli system nie przewiduje jakiegoś z podanych elementów bądź niezbędny do funkcjonowania systemu jest inny element nie ujęty w przedmiocie zamówienia należy to uwzględnić w złożonej ofercie.

Jeśli zaproponowany system nie jest znany Zamawiającemu to wykonawca bezpłatnie zostanie zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji w ciągu 5 dni od terminu zgłoszenia przez Zamawiającego.

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z granulatem (wykrzepiaczem) lub innym aktywatorem wykrzepiania obojętnym biochemicznie 2ml-2,7ml | 17.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z granulatem (wykrzepiaczem) lub innym aktywatorem wykrzepiania obojętnym biochemicznie 4ml-5ml | 32.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki czyste bez preparatu 4ml-6ml | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z wersenianem 1ml-2ml | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z wersenianem 2ml-2,7ml | 22.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z wersenianem w systemie pobrań krwi włośniczkowej poniżej 0,3 ml z zamontowanymi kapilarami do pobrania krwi | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki z cytrynianem sodu/OB. 2,5ml-4,5ml | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki z cytrynianem sodu (koagulogia) 1ml-do 2ml | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki z heparyna 7,5 ml (quantiferon) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki z cytrynianem sodu (koagulogia) Od 2ml- 3ml | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły bezpieczne do zamkniętego systemu 0,7 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igły bezpieczne do zamkniętego systemu 0,8 | 17.000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły bezpieczne do zamkniętego systemu 0,9 | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły motylki bezpieczne 0,8mm z drenem do 80mm | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Adaptery, które umożliwiają połączenie probówko-strzykawki ze standardową końcówką luer | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adaptery do rozmazów z łopatką | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki z wersenianem i fluorkiem 2-2,7ml | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówki z heparyną litową 2-3 ml | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kapilary do gazometrii kapilarnej PET 125 ul ( w zestawie rurka, zatyczki, mieszadełko) | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Magnes do kapilary do gazometrii ( do zestawu podanego powyżej ) | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła motylkowa bezpieczna na posiew z adapterem 21 G z drenem do 200 mm pakowana jako całość | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 8 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 9

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op./rol | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczki do pobierania moczu dla dziewczynek | 1400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Woreczki do pobierania moczu dla chłopców | 1400 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Skalpele jednorazowe z oprawką plastikową steryl. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Szpatuły drewniane (op. 100szt.) sterylne | 250 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradła celulozowe jednorazowe 50cm x 50 mb | 400 rol. |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaski identyfikacyjne dla dzieci | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Maski do podawania tlenu pediatryczne | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza wymienne nr 18 i 23 do trzonka nr 4 ( op. 100 szt) | 50 op. |  |  |  |  |  |
| 11. | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 24 ( op. 100 szt) | 12 op. |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 15( op. 100 szt) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 11( op. 100 szt) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 10( op. 100 szt) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 15. | Miski nerkowate jednorazowe | 3500 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Worki do wymiocin | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Czyściwo papierowe białe w rolce | 250 rol. |  |  |  |  |  |
| 18. | Stazy jednorazowe bezlateksowe w rolce po 25 sztuk | 250 rol. |  |  |  |  |  |
| 19. | Stazy wielorazowego użytku | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, sterylny rozmiar S | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Żel do USG 500 ml | 80 szt |  |  |  |  |  |
| 22. | Żel do USG 250 ml | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 9 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 10

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Złączka typu Bionector: samozamykająca się, umożliwiająca wielokrotne iniekcje, pobieranie krwi do badania oraz ciągłą infuzje z możliwością zastosowania w linie tętnicze oraz żylne | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 11

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 20 cm x 0,5 cm Gramatura 100g/cm Opakowanie jednostkowe 12 szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego | 2000 op. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 12

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto op./szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyczki jałowe jednorazowe ostro – ostre 25 sztuk w opakowaniu | 10 op. | 180,00 / op. |  |  |  |  |
| 2. | Pęsety jednorazowe plastikowe anatomiczne | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pęsety jednorazowe chirurgiczne sterylne 25 sztuk w opakowaniu | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pęsety jednorazowe anatomiczne sterylne ( nie mikrobiologicznie czyste ) 25 sztuk w opakowaniu | 10 op. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 12 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 13

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometry elektroniczne posiadające możliwość dezynfekcji poprzez zanurzenie, może być dezynfekowana wyłącznie końcówka | 300 szt. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 14

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Foleya silikonowane 6-10 steryl. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki Foleya silikonowane 12-26 steryl. | 490 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki Foleya silikonowane 28-30 steryl. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki Nelatona (wszystkie rozmiary) steryl. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębniki żołądkowe 22-28-1000mm, 30-36-1000 Steryl. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębniki żołądkowe 6-20-800mm, 22-36-800mm Steryl. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębniki żołądkowe silikonowe 6-20-800mm, 22-36-800mm Steryl | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki do podawania tlenu przez nos | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe i bursztynowe1500mm steryl. | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Łączniki do cewników i drenów ( ozn. wg. firmy TOMEL Ł-2/60 ) steryl. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Worki niesterylne/jałowe do dobowej zbiórki moczu z kranikiem poj. 1,5- 2 L, dren długości do 100 cm | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Wieszaki do worków do DZM | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Worki stomijne (z możliwością regulacji otworu), jednoczęściowe, przezroczyste, zamknięte | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Zgłębniki poliuretanowe z prowadnicą do żywienia dojelitowego 6/60 8/130 10/110 12/110 | 3 szt. 3 szt. 3szt. 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik zewnętrzny Conveen koszul. 1 lub 2-częściowy lateksowy lub silikonowe roz. 25,29,35 | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Przedłużacze do tlenu H16x2100mm jałowe | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 14 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 15

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki do pomp infuzyjnych 20ml steryl. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 ml posiadającą skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki do insuliny 1ml z igłą bezpieczną 0,4x12-13 (op. 100 szt.) steryl | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki do insuliny 2ml z igłą 0,4x13 (op. 100szt.) steryl. | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki do tuberkuliny1ml (op. 100szt) steryl. z igłą bezpieczną 0,4-0,5x13-16 | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka typu Żaneta 50/60ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka typu Żaneta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 15 |  |  |  |  |

Partia próbna -  1 szt.  strzykawek do tuberkuliny, 5 szt. strzykawek do pomp inf. 50ml.

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 16

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto rol/szt/kpl | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier termoczuły z nadrukiem EKG 100 x 40 | 100 rol. |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier termoczuły z nadrukiem EKG 112 x 25 | 200 rol. |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier USG (Mitsubiti K-61B) oryginał | 60 rol. |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody EKG pediatryczne jednorazowe | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektrody EKG dla dorosłych Jednorazowe | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody EKG kpl. dla dorosłych ( 4 klamerki + 6 pompek ) | 2 kpl. |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektrody EKG kpl. dla dzieci ( 4 klamerki + 6 pompek ) | 2 kpl. |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier termoczuły gładki 110x30 ( apar. Densitometer DS.-3 ) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier termoczuły gładki 57x37 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 16 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 17

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 μm, koreczek zamykający oraz zastawkę zapobiegającą przed niekontrolowanym wydostaniem się zawartości z opakowania | 9.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły do nakłuć lędźwiowych jałowa jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna, przeznaczona zarówno do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, jak i iniekcji leku do płynu mózgowo-rdzeniowego, charakteryzuje się oszlifowanym nacięciem skośnym i wysoką stabilnością, wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO) Materiały: • Nasadka ochronna, kielich igły (części wbudowane): Kopolimer etylenowopropylenowy (PP) • Korpus igły: Stal nierdzewna • Kielich igły: Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS) • Rdzeń kielicha igły: Poliwęglany (PC) • Substancja nawilżająca: Silikon W rozmiarach:. od 0,45 do 1,2 | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły do penów (op. 100szt.) Steryl. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka ustno-gardłowa | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Sonda Sengsteken Steryl. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdrożny Steryl. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Koreczki do kaniul jałowe pakowane pojedynczo | 25.000 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 17 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 18

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek do mycia włosów z możliwością pogdrzania w kuchence mikrofalowej. Stosowany bez spłukiwania, zawiera szampon i odżywkę. Wykonany z wiskozy 30% i PET 70%, koloru białego. Rozmiar uniwersalny, średnica 32 cm, bezzapachowy. Opakowanie 1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 19

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer opakowanie po 50 sztuk | 20 op. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 20

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaczki plastikowe | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Baseny sanitarne plastikowe | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Baseny sanitarne okrągłe DPNF | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Słoje tulipany plastikowe poj. 2 L | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Worki do lodu - gumowe | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Termofor gumowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Nerki plastikowe 20 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Nerki plastikowe 28 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 20 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 21

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki jednoświatłowe do metody Seldingera (z prowadnicą stalową) – ARROW steryl. 14G 30 cm 16G 30 cm 20Ga 12 cm | 55szt. 40szt. 40szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki centralne 2 lub 3 - światłowe bez powłoki antybakteryjnej długości 14 - 16-20cm ARROW sterylne | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 21 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  22

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 10 µl, pakowane w pudełka | 2592 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 100 µl , pakowane w pudełka | 4032 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 200 µl, pakowane w pudełka | 7008 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 300-350 µl | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 1000 µl , pakowane w pudełka | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki fabrycznie zakręcane sterylne 2ml do głębokiego zamrażania | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki fabrycznie zakręcane stożkowe sterylne 1,5ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki fabrycznie zakręcane stożkowe (Falkone) sterylne 15ml z podziałką, przeźroczyste | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipety plastikowe PASTEURA jałowe 3-3,5ml, pakowane po 10 szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Skrzyneczki z pokrywką i wkładką na 81 naczyń do głębokiego zamrażania | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Naczynka reakcyjne 2,5ml 53xØ12mm do analizatora Axsym Abbott | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Naczynka reakcyjne, polipropylenowe, otwarte 2ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki zamykane, sterylne PCR 0,2 ml | 750 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 22 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  23

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncówki Eppendorfa czarne pokryte grafitem 300µl | 18.500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koncówki Eppendorfa czarne pokryte grafitem 1000µl | 5.500 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 23 |  |  |  |  |

Końcówki kompatybilne z analizatorem mikropłytek Etimax 3000

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  24

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety plastikowe PASTEURA 3-3,5ml | 52.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki PS przeźroczyste, bezkorkowe, okrągłodenne 4-5ml 75x ø11,5-12mm | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki PS przeźroczyste, niesterylne z korkiem, okrągłodenne 4-5ml 75x ø11,5-12 Jeśli jest taka potrzeba to można osobno wycenić probówki i korki | 17.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki PS przeźroczyste, bezkorkowe, okrągłodenne 7-8ml 100x ø13 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki PS przeźroczyste, bezkorkowe, okrągłodenne 11-11,5 ml 100x ø15,7-16 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki Eppendorf 1,5 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki Eppendorf z dnem stożkowym 0,5 ml | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik plast. na probówki chirurgiczne 15ml, zakręcany, szeroki otwór, odporny na formalinę, przeźroczysty 30-35x30-33mm | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka podstawowe nieoszlifowa. 76x26x1-1,2mm przekładane papierem | 21.500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pakiety jałowe do pobierania wymazów ø11-13 dł. ok. 150mm z plast. bagietką pakow. indywid. Z probówkami transportowymi bez podłoża | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet 200µ ( żółte ) typu Eppendorf | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet 1000µ ( niebieskie ) | 22.000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki stożkowe plastikowe, przezroczyste skalowane 11ml Wymiary ø16 x 100 mm. materiał PS | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki PS 11 ml 16x100mm okragłodenne z nakrętką, sterylne | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wymazówki plastikowe 150mm pakowane indywidualnie, sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wymazówki z drutu aluminiowego śr. główki 3 mm w probówce, sterylne | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytki Petriego o śr. 60 mm bez żeber wentylacyjnych z tworzywa, sterylne | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szkiełka nakrywkowe 18x18 mm | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wymazówki z podłożem STUART w probówce transportowej, sterylne | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ezy z oczkiem 1ul pakowane po 1 szt. sterylne | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ezy z oczkiem 10ul pakowane po 1 szt. sterylne | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 24 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  25

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuwety do analizatora, kogagulometr Sysmex CA-560 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  26

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do utrwalania i zagęszczania kału do badań parazytologicznych | 250 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  27

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do poboru materiału z powierzchni narzędzi i sprzętu medycznego i wody kompatybilne z przyrządem testowym Systemsure plus Firmy Hygiena | 100 szt. probówek |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie producenta , że zaoferowany produkt jest kompatybilny z przyrządem testowym Systemsure plus Firmy Hygiena

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  28

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki polistyrenowe, sterylne, okrągłodenne bez korka o obj. 5 ml 75xØ12 z kołnierzem zew., kompatybilnym do cytometru przepływowego BD FACSCalibur, pakowane po 125 szt. w worku po 1000 szt. w kartonie, odporne na wirowanie 1400 RCF | 2.000 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

........................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  29

Pieluchy jednorazowe

| Lp | Rodzaj | Ilość szt. | Cena netto opak. handl. | Ilość op./wielk. opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla dorosłych 55-80 cm obwód op.10-35 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dla dorosłych 80-100 cm obwód op.10-35 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dla dorosłych 100-150 cm obw. op. 10-35 | 17.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dla dorosłych powyżej 150 cm.obw. op.10-35 | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dla dzieci 2-5 kg op.10-42 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dla dzieci 5-9 kg op.10-35 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dla dzieci do 8,10-18,20 kg op. 10-35szt | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dla dzieci do 20-25 kg op. 10-35szt | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkłady higieniczne min 90x60 cm od strony pacjenta – włóknina na całej powierzchni, warstwa nieprzemakalna – folia polietylowa chłonność min 1800 ml op. 30-35 szt. | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Chusteczki nasączone dla niemowląt bezzapachowe przebadane dermatologicznie antyalergiczne pakowane po min 50 sztuk | 300 op. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 29 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 30 – pojemniki jednorazowe

| Lp | Rodzaj o | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki do leków jednorazowego użytku plastikowe 20-30ml | 130.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki do zużytych igieł i venflonów o poj. 1-1,5 L i wysokości min.15cm. z zamontowaną pokrywką ( oddzielnie nie może być pokrywka i pojemnik ) | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki do zużytych igieł i venflonów o poj. 2 L i wysokości min.22cm. z zamontowaną pokrywką ( oddzielnie nie może być pokrywka i pojemnik ) | 1700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki do zużytych igieł i venflonów o poj. 3,5L i wysokości min.30cm. (średnica dolna: 10-12 cm.; średnica górna: 12-14 cm.) z zamontowaną pokrywką ( oddzielnie nie może być pokrywka i pojemnik ) | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki niejałowe do moczu z pokrywką zakręcaną o poj. 100-125ml | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki jałowe do moczu z pokrywką zakręcaną o poj. 20-30ml | 1.600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemniki do kału z łopatką plastikową, wys. ok. 65mmm ø ok. 30mm | 5500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 30 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Partia próbna po min. 1 szt. z oferowanego asortymentu bądź karty katalogowe z których jednoznacznie wynikać będą wymagane przez Zamawiającego parametry

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 31 – odzież jednorazowa

| Lp | Rodzaj | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny z gumką | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch włókninowy bawełniany lub syntetyczny zakończenie mankietów min. gr. 30g/m² rozmiar XL | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch włókninowy z nieprzemakalnymi wstawkami, bawełniane lub syntetyczne zakończenie mankietów min. gr. 30g/m² rozmiar XL | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maseczka chirurgiczna trójwarstwowa z gumką na uszy roz. uniwersalny | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maseczka chirurgiczna trójwarstwowa z szybką z gumką na uszy roz. uniwersalny | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ochraniacze na obuwie jednorazowego użytku, pokryte powłoką nieprzepuszczalną dla wody, o wysokości do połowy łydki, o podłożu antypoślizgowym, w rozmiarze uniwersalnym | 500 par |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prześcieradło włókninowe 2,2x1,6 m, min. gramatura 25g/m² | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkład włókninowy pokryty folią PE 1,4-1,6x0,8m, min. gramatura 25g/m² | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pościel jednorazowa wymiary: poszewka 80x70 + zakładka, powłoka 200-210x140-160, prześcieradło 200-210x140-150 min. gr. 20-25g/m2 | 500 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ubrania jednorazowe, rozmiar S,M,L,XL.XXL | 500 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Spodnie kolonoskopowe rozmiar XL | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 31 |  |  |  |  |

Oferowany asortyment  musi spełniać wymagania normy PN-EN 13795-1,2,3. Maski chirurgiczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14683

Spełnienie wymogów norm musi być poświadczone przez dystrybutora.

Wymieniony asortyment jest wyrobem medycznym w związku z tym musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące tego wyrobu.	Cały asortyment nie sterylny.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 32 – testy do sterylizacji i dezynfekcji

| Lp | Rodzaj | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handl. opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd PCD do kontroli procesów sterylizacji parowej kompatybilny z zaoferowanymi testami klasy 5 z poz. 2 | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test zintegrowany kontroli sterylizacji na parę z przesuwną substancją wskaźnikową ( klasa 5 ) działający w zakresie temp. 134°C – 5-7 min., 121°C-15-20 min. | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test pakietowy jednorazowy Bowie Dicka | 1200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test chemiczny na suche gorące powietrze paskowy odpowiadający klasie 6 160°C-120 min., 180°C – 35 min. | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test biologiczny ampułkowy na parę odczyt po 24 godzinach | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test skuteczności mycia w myjce endoskopowej z możliwością podłączenia dla endoskopów giętkich wraz z przyrządem testowym imitującym kanał endoskopu (1szt). | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test kontrolny mycia mechanicznego do myjni do narzędzi chirurgicznych wraz z przyrządem testowym zapewniającym kontrolę mycia z czterech różnych kierunków (1szt) | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test zintegrowany na tlenek etylenu ( klasa 5) 37°C, 55°C | 200szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test biologiczny na tlenek etylenu ( temperatury sterylizacji 55°C i 37°C ) wraz z inkubatorem do ich inkubacji odczyt po 48 godzinach . | 100szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test kontroli mycia w myjce ultradźwiękowej wraz z ewentualnym przyrządem testowym (1 szt.) | 600szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test kontroli jakości zgrzewu zgrzewarki rotacyjnej | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfekcyjnej ( 93°C-10min.) | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 32 |  |  |  |  |

Testy muszą spełniać warunki normy PN-EN ISO 11140 oraz  PN-EN 11138,  PN-EN 867poświadczone przez dystrybutora testów

Nie mogą zawierać substancji toksycznych. Do oferty należy dołączyć oświadczenie dystrybutora, że nie zawierają w swoim składzie substancji toksycznych.

Informacje zawarte na testach w języku polskim

Na testach oznaczenie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 33 – rękaw papierowo-foliowy

Jeśli Wykonawca zaoferuje rękawy o długości w rolce innej niż przedstawiona w tabeli to winien przeliczyć ilość metrów bieżących rękawa do zapotrzebowania przedstawionego przez Zamawiającego. Wszelkie ewentualne zaokrąglenia należy stosować w górę.

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto rolki | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 mm x200mb | 6 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 75 mm x200mb | 8 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100 mm x 200mb | 6 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 150 mm x 200mb | 6 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 200-210 mm x 200mb | 10 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 250 mm x 200mb | 12 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 300-310 mm x 200mb | 4 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 350-380 mm x 200mb | 4 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 400-420 mm x 200mb | 30 rol. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 33 |  |  |  |  |

Rękawy papierowo-foliowe muszą spełniać warunki normy PN-EN 11607 -1 oraz  PN EN 868-3,5  poświadczone przez dystrybutora oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego. Napisy w języku polskim wskaźniki  EO i S umieszczone zgodnie z normą. Wyrób musi posiadać deklarację producenta gwarantującą przechowywanie wyrobu sterylnego w opakowaniu przez minimum 3 miesiące dołączone do oferty. Informacje o kolorach wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Jeśli oferowany wyrób nie jest znany Zamawiającemu to może wystąpić o dostarczenie próbek.

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 34 – Maski filtrujące filtr FFP-3

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska filtrująca FFP-3 | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |

Maski muszą spełniać wymagania normy PN-EN 149 + A1 2010

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Jeśli oferowany wyrób nie jest znany Zamawiającemu to może wystąpić o dostarczenie próbek.

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 35 – Probówki do analizy czystości powierzchni

| Lp | Rodzaj | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do poboru materiału z powierzchni narzędzi i sprzętu medycznego i wody kompatybilne z przyrządem testowym Systemsure plus Firmy Hygiena | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie producenta, że zaoferowany produkt jest kompatybilny z przyrządem testowym Systemsure plus firmy Higiena

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 36 – Naczynia i sztućce jednorazowego użytku

| Lp | Nazwa | Ilość Szt. | Cena netto opak. handl | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Talerz płaski niedzielny plastik. | 41000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Talerz głęboki – flaczarka o poj. 500 ml plastik. | 52000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Talerz deserowy ø16-17 plastik. | 38200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kubek styropianowy 300ml | 27500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kubek plastikowy 200ml | 21000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Filiżanka plastikowa 180-200ml. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nóż plastik. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Widelec plastik. | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łyżka plastik. | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łyżeczka plastik. | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 36 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 37 – Naboje EO

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu 3M SteriGas 4-100 * | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |

* - Zamawiający dopuszcza naboje kompatybilne z nabojami 3M SteriGas 4-100 zawierające jako substancję czynną 100%  tlenek etylenu, masa 100g., naboje muszą posiadać certyfikat CE oraz pozwolenie wprowadzające produkt do obrotu na terenie RP.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet 38 -  Kaniule bezpieczne do długotrwałych wlewów dożylnych  sterylne Neoflon bez portu bocznego

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neoflon 0,6 x19 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |

Partia próbna   3 szt.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 39 -  Pokrowce na łóżko

Pokrowce przeźroczyste, wykonane z oryginalnej folii LDPE, o grubości min. 0,03mm ( dołączyć oświadczenie dostawcy ) zakrywające łóżko wraz z poręczami. Wymiary pokrowca szer. 100 cm., głęb. 50 cm., długość 210cm.

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokrowiec na łóżko szpitalne | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 40 -  Przyrządy do żywienia dojelitowego

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto przyrządu | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrządy do żywienia dojelitowego ( np. Flocere ) | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 41

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z bezalkoholowym płynem do płukania jamy ustnej, gąbka-aplikator oraz opakowaniem preparatu nawilżającego do ust. - 100 zestawów w opakowaniu | 2 op. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 42 -  Zestawy do zakładania szwów

Zestaw do zakładania szwów zawiera  min.:

- 5 x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm

- 3 x tupfer kula 20x20 cm

- 1 x serwetka podfoliowana 75x45 cm

- 1 x serwetka podfoliowana z otworem i przylepcem 60x50 cm

- 1 x imadło metalowe

- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna

- 1 x pęseta plastikowa

- 1 x nożyczki metalowe ostro – ostre

Elementy przeznaczone do wykonania czystej części procedury dodatkowo zabezpieczone jałową serwetą

Tupfery i pęseta do dezynfekcji rany ułożone na wierzchu zestawu

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto zestawu | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do zakładania szwów | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 43 -  Zestawy do wkłucia centralnego

W skład zestawu wchodzi:

1 x serweta na stół narzędziowy

5 x kompres włókninowy

1x instrument Imadło chirurgiczne

1x strzykawka

1x serweta

1x kleszczyki proste do mycia pola operacyjnego

1x pojemnik plastikowt

1x fartuch chirurgiczny

3x tupfer z gazy

1x opatrunek przeźroczysty z folii

1x ostrze do obcinania szwów

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto zestawu | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do wkłucia centralnego C CombiSet ( np. firmy Hartmann ) | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 44 -  Zestawy płyt CD do RTG. Posiadamy na wyposażeniu duplikator Rimage 3400 Professional

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto zestawu | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Media Kit 1000 w skład zestawu wchodzi: 1000 płyt CD, taśma termotransferowa – czarna, 2 taśmy transportowe na 500 CD | 4 zestawy |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 45 -  Osłonki

| Lp | Rozmiar | Ilość szt. | Cena netto op/ wielkość | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonka na sondę USG z warstwą lepną 120x2440 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona USG pudrowana 34mm | 600 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 45 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 46 -  Sztance biopsyjne 3,5; 4mmm

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztance biopsyjne 3,5mm | 180 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sztance biopsyjne 4mm | 60 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 46 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 47 -  Nici chirurgiczne

| Lp | Rozmiar | Ilość op. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici chirurgiczne 19 mm 3/8c nr 5,0 / opakowanie po 12 sztuk / | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nici chirurgiczne 19 mm 3/8c nr 3,0 / opakowanie po 12 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne wchłaniane 4,0 | 5 op |  |  |  |  |  |
| 4. | Nici chirurgiczne wchłaniane 5,0 | 5 op |  |  |  |  |  |
| 5. | Nici chirurgiczne 0 (plecionka) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Sucha, sterylna szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk posiadająca nylonową miękką szczecinę o niskiej gęstości z jednej strony i polietylenową gąbką z drugiej; z przyrządem do czyszczenia paznokci, pakowana pojedynczo / opakowanie po 30 sztuk | 100 op |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 47 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 48 -  Pętle do polipektomi

| Lp | Nazwa ilość rozmiar | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe pętle do polipektomi o śr. 13mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe pętle do polipektomi o śr. 27mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe igły do kolonoskopii 2,8mm grubość 240 cm długość | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe klipsownice 2,8mmm; 235 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 48 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 49 – Naczynia jednorazowego użytku, folie

| Lp. | Nazwa wyrobu | Ilość | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik Pet zespolony 370ml , okrągły, pokrywka kopułka | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik Pet owalny zespolony 350 ml | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik Pet zespolony 750 ml, okrągły, pokrywka kopułka | 2800 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik styropianowy 25szt./op 570 ML- do zupy | 2300 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Przykrywka plastikowa do pojemnika styropianowego 570 ml- do zupy | 2300 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik okrągły 100 ml do sosu | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Przykrywka okrągła do pojemnika od sosu | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Torba fałdowa papierowa 250 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Reklamówka HD biała 30/55 100 szt. | 19 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik OPS 170ML , śr.100 mm, okrągły | 2600 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Przykrywka do OPS 170ML , śr.100 mm | 2600 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Folia spożywcza, strech min.500g, szerokość 450mm | 43 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Folia aluminiowa 900g ,grubość 12,50 MY, szerokość 450mm | 34 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Menubox styropian.,dzielony | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Kubki papierowe do kawy i herbaty 250 ml (100szt) | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Wieczko do kubka do kawy i herbaty 250 ml | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Kubek plastikowy 300 ml | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Przykrywka do kubka plastikowego 300 ml, bez dziurki | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Serwetki ząbkowane ,tłoczone , jednowarstwowe ,17x17 cm białe, niebieskie, zielone (400 szt.) | 14 op. |  |  |  |  |  |
| 20 | Reklamówka Cienka mała | 25 op. |  |  |  |  |  |
| 21 | Arkusze foliowe HD- PE,rozmiar 40x30, 2000 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 22 | Arkusze foliowe HD- PE,rozmiar 20x30, 2000 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 23 | Woreczki foliowe HD-PE 18/4x35, rozmiar 26x35, 1000 szt. | 120 op |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 49 |  |  |  |  |

Partia próbna po  1 szt.  poz. 1,2 i 3

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 50

| Lp | Nazwa ilość rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacze w kształcie grzybka automatyczne z ostrzem typu nożyk 1,5 mm głębokość nacięcia 2,00 mm pakowane po 200 sztuk | 20 op |  |  |  |  |  |
| 2. | Nakłuwacze w kształcie grzybka automatyczne z ostrzem typu igła 21 G głębokość nacięcia 2,4 mm pakowane po 200 sztuk | 100 op |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 50 |  |  |  |  |

Partia próbna po  5 szt.  poz. 1 i 2

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 51

| Lp | Nazwa ilość rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki stomijne z klamrą | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki stomijne z kranikiem | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 51 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 52

| Lp | Rozmiar | Ilość op. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test na grypę typu A + B (zestaw) | 40 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 53

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pałeczki do pobierania wymazów | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pałeczki do pobierania wymazów transportowe | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 53 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 54

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torebka termoizolacyjna 500 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebka termoizolacyjna 3 l | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 54 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 55

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kubek – pojnik dla chorych w kształcie miseczki z dwoma uszkami i dziubkiem o pojemności 300 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz