Bydgoszcz 2017.11.02

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego dla WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nr 603470-2017 z dnia 18.10.2017r.

Nr post. 022/16/2017

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 31.10.2017r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Pakiet nr 1

poz. 1-4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

poz. 1 i 2

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, które charakteryzują się komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm. W poz. Nr 2 w kolorze bursztynowym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 1, 2 i 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 2

poz. 1-4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek Luer, czy Luer-Lock, dwu czy trzy-częściowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki dwu i trzyczęściowe Luer lub Luer-Lock

poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Tak zamawiający dopuszcza

poz. 5:

Prosimy o wyłączenie w.w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

poz. 1- 4:

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą dokładnie  pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia) czyli skalę do 2ml (w strzykawce o poj 2ml), do 5ml (w strzykawce o poj 5ml), do 10ml (w strzykawce o poj 10ml), do 20ml w strzykawce o poj 20ml) ?
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

poz. 1-4

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawki 2 – częściowe ?

Odp. Tak, zamawiający miał na myśli strzykawki dwuczęściowe

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne strzykawki trzyczęściowe posiadające łatwy w użyciu, intuicyjny mechanizm umożliwiający zabezpieczenie igły po użyciu ( igła chowana jest do wnętrza cylindra ) oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki ( zablokowanie tłoka wewnątrz cylindra ) wyraźnie nadrukowana skala w kolorze czarnym, nazwa własna nadrukowana na cylindrze, sterylizowane tlenkiem etylenu, w całości bezlateksowa, bezwtalanowa, tłok zakończony gumowym uszczelnieniem , indywidualnie pakowane w blister pack, jednorazowego użytku  pojemność 3 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 3

poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego?

Odp. Tak zamawiający dopuszcza

poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,70 x 45 | 200 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 32 | 100 110 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 38 |
| 24 G | 0,70 x 19 | 22 |

Odp. Nie zamawiający nie dopuszcza

poz. 1-5

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na kaniuli, gdyż nie ma to uzasadnionego zastosowania. W przypadku zaistnienia incydentu medycznego ,,wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy’’.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,80 x 45 | 200 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,30x 45 | 85 |
| 20 G | 1,1 x 32/33 | 55 |
| 22 G | 0,90 x 25 | 33 |
| 24 G | 0,7 x 19 | 19 |

Odp. Nie zamawiający nie dopuszcza

poz. 6

Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 180 ml/min, zamiast 200 ml/min.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 6

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon) o przepływie 196 ml/min, zamiast 200 ml/min.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Kaniula dożylna 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min (żółta)  - czy Zamawiający dopuści kaniule 24 G 0,5-0,7x19 mm o przepływie 20 ml/min ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Kaniula dożylna 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min (niebieska)  - czy Zamawiający dopuści kaniule 22 G 0,6-0,9x25 mm o przepływie 36 ml/min ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Kaniula dożylna 20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min ( różowa ) - czy Zamawiający dopuści kaniule 20 G 0,8-1,1x32 mm o przepływie 60 ml/min ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Kaniula dożylna 18G 1,3x45mm przepływ 95ml/min (zielona) - czy Zamawiający dopuści kaniule 18 G 0,9-1,3x45 mm o przepływie 90 ml/min ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Kaniula dożylna 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min (szara) – czy Zamawiający dopuści kaniule 16 G 1,3-1,7x45 mm o przepływie 180 ml/min ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Kaniula dożylna wykonana z teflonu (FEP) z zaworem portu górnego ze skrzydełkami sterylizowane EO  Rozmiar:16 G 1,7x45mm przepływ 200ml/min (szara) - czy Zamawiający dopuści kaniule 16 G 1,8x45 mm o przepływie 180 ml/min ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, posiadające 2 paski kontrastujące w RTG z zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1 – 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia nazwy producenta bezpośrednio  na kaniuli?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z przepływem 180 ml/ min ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o wym. 1,8x 45mm  z przepływem 180 ml/min?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

pozycja 1-6.

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na kaniuli.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia 17 luty 2016 (Dz. U. z 2016 0oz.211) „ Informacje potrzebne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego powinny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub opakowaniu każdego egzemplarza, i/lub , jeżeli to stosowane, na opakowaniu handlowym. Jeżeli osobne opakowanie każdej sztuki wyrobu medycznego nie jest możliwe, informacje muszą znajdować się w ulotce dołączonej do jednego lub większej ilości wyrobów”. Zgodnie z powyższym do indentyfikacji o kaniuli dożylnej wystarczy nazwa umieszczona na opakowaniu oraz/ lub kartonie zbiorczym. Ponadto nazwa producenta umieszczona na samym wyrobie nie może  służyć za podstawę do ewentualnej reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 luty2016 (Dz. U. z 2016 r. poz211)mówi „ wyrób medyczny i elementy od niego odłączone muszą być identyfikowane kodem lu numerem partii lub serii, aby można  było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i i ich odłączone elementy”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

pozycja 1-6

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie wymogu nazwy producenta umieszczonego bezpośrednio na kaniulach dożylnych skoro wszystkie informacje zawarte są na opakowaniach jednostkowych każdego produktu.

Odp. Zamawiającemu chodzi o identyfikację produktu po użyciu do pacjenta

pozycja 1-6,

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bez nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli natomiast spełniające pozostałe  wymogi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4

poz. 1-6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji igieł bezpiecznych w standardowych, najczęściej używanych rozmiarach: 0,6x30, 0,7x40, 0,8x40 i 0,9x40 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o wym 0,4 x 19?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o wym 0,45 x 22?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 1 – 6

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane w opakowania po a’50 szt z odpowiednim

przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igły o wym 0,5x40mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz.1-6

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z osłoną zabezpieczającą na igłę:

Opis : Jednorazowe, sterylne, nietoksyczne, niepirogenne podskórne igły bezpieczne,

bez lateksu, sterylizowane EO. składające się z: igły wykonane ze stali

nierdzewnej AISI 304, ścięte trójpłaszczyznowo, pokryte olejem silikonowym,

osłona igły z polipropylenu, polipropylenowa osłona w tym samym kolorze co

końcówka igły, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Głowica igły z

polipropylenu, elastyczne końcówki Luer i Luer Lock z polipropylenu.

Bez lateksu: Igły bezpieczne są całkowicie pozbawione lateksu, co eliminuje

ryzyko wystąpienia alergii.

Bez PVC : Igły bezpieczne są pozbawione PVC, co całkowicie eliminuje

możliwość zanieczyszczenia ftalanami.

Metoda sterylizacji: Sterylizacja tlenkiem etylenu (EO)

O wymiarach

S-HN20G38 20Gx1 1/2” 0,9 (+0,02-0,04) x 38 (+1,5-2,5) 0,635 0,1425 żółty 862636

S-HN21G25 21Gx1” 0,8 (+0,12) x 25 (+1,5-2,5) 0,547 0,1265 zielony 862654

S-HN21G38 21G x1 1/2” 0,8 (+0,12)X38(+1,5-2,5) 0,547 0,1265 zielony 862668

S-HN22G32 22Gx1 1/4” 0,7 (+0,03-0,002) x 32 (+1,5-2,5) 0,44 0,129 czarny 862655

S-HN22G38 22Gx1 1/2” 0,7 (+0,03-0,002) x 38 (+1,5-2,5) 0,44 0,129 czarny 862656

S-HN23G25 23Gx1” 0,6 (+0,073) x 25 (+1,5-2,5) 0,343 0,115 niebieski 862657

S-HN25G16 25Gx 5/8” 0,5 (+0,08) x 16 (+1-2) 0,292 0,104 pomarańczowy 862658

S-HN25G25 25Gx1” 0,5 (+0,08) x 25 (+1-2) 0,292 0,104 pomarańczowy 862659

S-HN27G13 27Gx1/2” 0,4 (+0,02) x 13 (+1-2) 0,241 0,0795 szary 862661

S-HN27G40 27Gx1/2” 0,4 (+0,02) x 40 (+1-2) 0,241 0,0795 szary 862662

Odp. Zamawiający dopuszcza igły bezpieczne z osłoną zabezpieczającą na igłę umożliwiającą aktywację jedną ręką, reszta zapisów zgodna z SiWZ.

poz.7

Czy Zamawiający miał na myśli igłę o wymiarach  1,2 x 40 ?

Odp. Tak, zamawiający miał na myśli igłę 1,2 x 40

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści osłonki do termometrów o stawce VAT 23%  które nie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych – lecz traktowane są jako akcesoria ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologiczne czyste ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1 dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o dł 2m dla dzieci (uniwersalna) wykonana z przezroczystego miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy oraz blaszkę dopasowującą się do nosa, zestaw czysty mikrobiologicznie pakowany pojedynczo?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o dł 2m dla dorosłych wykonana z przezroczystego miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy oraz blaszkę dopasowującą się do nosa,   zestaw czysty mikrobiologicznie pakowany pojedynczo?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 9

poz. 16

Czy Zamawiający oczekuje worka do wymiocin wyposażonego w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu z wnętrza worka ?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o gramaturze 90g/m2?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 14

pozycja 13,15,16

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 17

Czy Zamawiający ma na myśli standardowy dren tlenowy?

Odp. Tak

poz. 16

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia ? Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego cewnika zewnętrznego oczekuje ?

Odp. Zamawiający oczekuje cewnika zewnętrznego typu Conveen

Pakiet nr 15

poz. 1-2 i 6-7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do pomp infuzyjnych wyposażonych w pojedynczą skalę jednostronną skalę. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania  dwustronnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych. 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do insuliny o pojemności 1 ml.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną strzykawkę insulinową  1 ml, steryl. Z igłą 0,35 x 12,5 mm?  System polegający na wycofaniu igły do cylindra zapobiega zakłuciom personelu, a słyszalne „kliknięcie” potwierdza aktywację mechanizmu bezpieczeństwa.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną strzykawkę do tuberkuliny 1 ml, steryl. Z igłą 0,4 x 12,5 mm, w opakowaniach ?  System polegający na wycofaniu igły do cylindra zapobiega zakłuciom personelu, a słyszalne „kliknięcie” potwierdza aktywację mechanizmu bezpieczeństwa.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowania po a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą o wym 0,45 x 10 mm?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 16

poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły gładki 57mm x 30m z przeliczeniem na  124

rolki ?

Odp. Tak

Pakiet nr 17

poz. 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu posiadania przez przyrząd zastawki? Czy

Zamawiający dopuści przyrząd wyposażony w filtr powietrza o  1,2 μm?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę wykonaną z następujących materiałów:

-Igła oraz mandryn wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej;

- nasadka igły wykonana z poliwęglanu;

- uchwyt mandrynu wykonany z ABS?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o właściwościach:

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia włosów, wykonany z włókniny podfoliowanej, średnica 32cm (+/- 5cm), o przyjemnym zapachu, spełniający pozostałe parametry?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego pakowany po 250 szt.?

Odp. Tak

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer  opakowanie po 50 sztuk ma posiadać jednolitą materiałowo powierzchnią łatwą do skutecznej dezynfekcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie stawia takiego wymogu

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. Tak

Pakiet nr 24

- Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga pipet z podziałką do 3-3,5ml?

Odp. Tak, wymaga

- Czy w poz. 14 Zamawiający dopuści probówki skalowane do 10 ml?

Odp. Tak, dopuszcza

- Czy w poz. 15 Zamawiający dopuści probówki o poj. 10 ml?

Odp. Zamawiający dopuści probówki skalowane do 10ml

- Czy w poz. 15 Zamawiający dopuści probówki z korkiem?

Odp. Nie

poz. 14

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z PP? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pakiet nr 26

1. Czy w pakiecie 26 Zamawiający wymaga zestawu z odczynnikiem do utrwalania kału zawartym w probówce czy zestawu bezodczynnikowego?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu z odczynnikiem

2. Dotyczy pakietu 26: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie o jaką wielkość probówki chodzi, czy Zamawiający wymaga objętości probówki 15 ml czy 30 ml?

Odp. Zamawiający wymaga probówek o objętości 15 ml

Pakietu nr 29

poz. 2: Czy Zamawiający wymagając pieluchomajtek o obwodzie 80-100cm potwierdza, że pieluchomajtki o szerszym zakresie 75-110cm również spełniają wymagania dot. obwodu?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie stawia takiego wymogu

poz. 5-8: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluch posiadających świadectwo jakości zdrowotnej PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki 
i Dziecka lub instytucji równoważnych (wraz z wymogiem załączania do oferty)? Znaczący producenci pieluszek dla dzieci, dla niezależnego potwierdzenia 
ich jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania ubiegają się o pozytywna opinię ośrodków tego typu instytucji, co jest szczególnie ważne w przypadku wyrobów, nie będących wyrobami medycznymi, tj. nie podlegających kryteriom oceny zgodności.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie stawia takiego wymogu

poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności min. 1600g?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycje: 1, 2, 3, 4): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycje: 1, 2, 3, 4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 56-85cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 3): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 4): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 1): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 1700g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 2): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 3): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 4): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 6): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’88, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 7): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, pakowane a’50, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 8): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, pakowane a’72, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 9): podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 29, pozycja: 10): chusteczki nasączone w opakowaniu 48 sztuk, które charakteryzują się właściwościami pielęgnacyjnymi, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 30

poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniach a’75 szt. z odpowiednim

przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki  o wys. 12 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 13 cm, o średnicy dolnej 20 cm i górnej 23 cm?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy 35 mm i wys. 70mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań tj  1734 opakowania ?

Odp. Tak

poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 3,5L. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na przebicie, koloru czerwonego. Pojemnik w kształcie walca o wysokości ok. 28cm i średnicy ok. 12cm. Okrągła nasadzana pokrywa pojemnika z otworem wrzutowym o średnicy ok. 6cm z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Otwór wrzutowy z 2-stopniowym systemem zamykania - dziennego i ostatecznego uniemożliwiającego powtórne otwarcie. Etykieta pojemnika zawierająca znak „biohazard” oraz pola do opisu: data i godzina rozpoczęcia użytkowania, data zakończenia  użytkowania oraz miejsce pochodzenia i rodzaj odpadów i znak identyfikacyjny osoby zamykającej ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 31 – odzież jednorazowa

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy do odrębnego pakietu

nr 31A pozycję 11 tj. Spodnie kolonoskopowe rozmiar XL

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

poz. 7

Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncze sztuki?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

poz. 8

Czy Zamawiający wymaga podkładów składanych indywidualnie jako pojedyncze sztuki?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pozycja 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze min. 20 g/m2.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

pozycja 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nie będącego wyrobem medycznym.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza taki wyrób.

pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy nie będących wyrobem medycznym.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza taki wyrób.

pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 2,1 x 1,6 m.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza taki wyrób.

pozycja 7 i 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze nim.20 g/m2.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

pozycja 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła nie będącego wyrobem medycznym.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza taki wyrób.

pozycja 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodenek nie będących wyrobem medycznym.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza taki wyrób.

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań normy PN 13795- 1,2,3 która dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym, a nie podstawowej bielizny szpitalnej?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie wyroby

pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy nieprzemakalny na całej powierzchni w rozmiarze L?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyrób nieprzemakalny na całej powierzchni, nie odstąpi natomiast od zapisu SIWZ dotyczącego rozmiaru.

pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza wyrób sterylny, zachowując pozostałe zapisy SIWZ.

pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wysokie do łydki z włókniny polipropylenowej nie posiadające podłoża antypoślizgowego w rozmiarze uniwersalnym 47cmx22cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze powyżej kostki z włókniny polipropylenowej z warstwą antypoślizgową w rozm. uniwersalnym 38cmx17cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na stawce VAT 23% (nie będące wyrobem medycznym)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie wyroby.

pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie wyroby.

poz. 7

Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

poz. 8

Czy Zamawiający wymaga podkładów składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Czy Zamawiające wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, aby wyroby w pakiecie 31 spełniały wymagania normy EN 13795 1-3.

Norma ta dotyczy asortymentu stosowanego bezpośrednio na bloku operacyjnym i stanowiącym sterylne obłożenie pola operacyjnego w trakcie procedur zabiegowych operacyjnych. Norma nie dotyczy wyrobów sklasyfikowanych w klasie I niesterylnej.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie wyroby.

Pakiet nr 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z opisem koloru wskaźnika 
po procesie sterylizacji w języku polskim? Wskaźniki stosowane w oferowanych przez nasza firmę rękawach są wysokiej jakości, dzięki czemu przebarwiają się wyraźnie 
i nie ma potrzeby opisu koloru wskaźnika przed procesem sterylizacji.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie wyroby.

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że wyrób ma spełniać wymagania normy PNEN 868-3,5.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE  na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości. Na potwierdzenie powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że wyrób ma spełniać wymagania normy PNEN 868-3,5 oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że wyrób ma spełniać wymagania normy PNEN 868-3,5 oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że wyrób ma spełniać wymagania normy PNEN 868-3,5 oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 6-warstwową łącznie z warstwą kleju?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że wyrób ma spełniać wymagania normy PNEN 868-3,5 oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że wyrób ma spełniać wymagania normy PNEN 868-3,5 oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że wyrób ma spełniać wymagania normy PNEN 868-3,5 oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

Pakiet nr 34

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP-3 spełniająca normę A1:2009?

Odp. Tak. Zamawiający w SIWZ określił, że maska ma spełnić wymagania określone w normie PNEN 149+A1:2009.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy wymaga półmaski pakowanej indywidualnie w worek polietylenowy.

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski spełniające wymagania normy PN-EN 149+A1 2009?

Odp. Tak. Zamawiający w SIWZ określił, że maska ma spełnić wymagania określone w normie PNEN 149+A1:2009.

pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga maski o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej 99,99%?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił, że maska ma spełnić wymagania określone w normie PNEN 149+A1:2009.

Pakiet nr 38

1.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne mają się cechować przepływem 13ml/min, co zapobiega przed przewodnieniem pacjenta?

Odp. Zamawiający wymaga kaniul dożylnych wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE oraz cechujących się przepływem 13ml/min

Pakiet nr 41

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy szczoteczka z odsysaniem ma posiadać dwa duże otwory odsysające: w części pionowej i poziomej szczoteczki?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pakiet 42, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zakładania szwów o składzie:

5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm z

ząbkami

1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm

1 Metalowe imadło 14 cm

1 Serweta 38 x 45 cm

1 Serweta 45 x 45 cm, z przylepnym

otworem o średnicy 7 cm

Taca trójkomorowa, rozmiar średni

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 45

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonki w opakowaniach a'144 z przeliczeniem na ilość

zamawianych sztuk?

Odp. Tak

Pakiet nr 46

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie sztanc biopsyjnych o rozmiarze 3,0 mm jako równoważnych do wymaganych 3,5 mm.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 47 pozycji 6 do odrębnego pakietu, co pozwoli Wykonawcą złożyć konkurencyjne oferty cenowe.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

pozycja 1 – 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów niewchłanialnych pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suchych sterylnych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk posiadających włosie wykonane z medycznego polietylenu z jednej strony i poliuretanową miękką gąbkę z drugiej strony, pakowane po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odp. Tak

Pakiet nr 48 - Pętle do polipektomi

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuście w pakiecie nr 48

dotyczy poz 1: Jednorazowe pętle do polipektomi o śr. 10mm lub 15 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza, wybór 10mm czy 15mm śr. będzie należał do Zamawiającego

dotyczy poz 2: Jednorazowe pętle do polipektomi o śr. 24mm lub 36 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza, wybór pętli 24mm czy 36mm śr. będzie należał do Zamawiającego

dotyczy poz 3: Jednorazowe igły do kolonoskopii 2,8mm grubość 230 cm długość

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

dotyczy poz 4: Jednorazowe klipsownice 2,8mmm; długość 230 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 49

Poz. 8  Torba fałdowana papierowa 250szt. – prosimy o sprecyzowanie wymiarów torby papierowej

Odp. Wymiary torby 30cm x 15cm +/- 2cm

Poz. 20 reklamówka cienka mała – Czy Zamawiający ma na myśli reklamówki cienkie na rolce ?

Odp. Tak

Pakiet nr 50, pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone                              w automatyczny mechanizm uruchamiania igły, poprzez dociśnięcie do opuszka palca. Kształt nakłuwacza zaprezentowany na zdjęciu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny z ostrzem typu nożyk 0,8mm głębokość nacięcia 2,0 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 51

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny  z zapięciem zawijanym, usztywnionym i zapinanym na rzep ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 52

Czy w pakiecie 52 Zamawiający wymaga testu do jednoczesnego wykrywania i różnicowania wirusów grypy A, B oraz pandemicznego podtypu grypy A H1N1?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu

Czy Zamawiający wymaga zestawów z wymazówką z kontrolą dodatnią dla Influenzy A, wymazówką z kontrolą dodatnią dla Influenzy B oraz wymazówką z kontrolą negatywną dla Influenzy A/B?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu

Czy Zamawiający wymaga szybkiego testu kasetkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu

W formularzu cenowym Zamawiający określił ilość testów na 40 opakowań. Ponieważ pojedyncze opakowania zawierają różne ilości testów, prosimy o podanie całkowitej ilości testów wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Ilość testów 400 szt.

Pakiet nr 53

1. Czy w pakiecie 53 Zamawiający wymaga pałeczek posiadających oznakowanie CE w klasie II?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu

2. Czy w pakiecie 53 pozycji 2 Zamawiający wymaga pałeczek do pobierania wymazów transportowych z podłożem czy bez podłoża?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu

3. Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga pałeczek drewnianych z bawełnianym wacikiem?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu

4. Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga wymazówek w probówkach z podłożem transportowym Amies?

Odp. Zamawiający używa pałeczek transportowych do pobierania wymazów dla bakterii tlenowych i beztlenowych z podłożem Amies

Dotyczy zapisów umowy i SIWZ

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana pocztą kurierską.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu PDF?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przetargowej, oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z zaznaczeniem iż jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania ( włączenie do grupy kapitałowej ) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Dotyczy § 10 ust. 5 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy  w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli dostawy).

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

(§ 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

(§ 2 ust. 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie

(§ 2 ust. 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Nie

(§ 3 ust. 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odp. Nie

(§ 3 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO danej części dostawy?

Odp. Nie

(§ 10 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?

Odp. Nie

(§ 10 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

(§ 3 ust. 4) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odp. Nie

(§ 8) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 3 pkt 4 na:

„W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części danej dostawy liczony za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 4 oraz § 10 ust. 5:

W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto danej części dostawy liczony za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. W wcześniejszej odpowiedzi Zamawiający zmodyfikował i pozostawia zapis § 3 pkt 4 na:

„W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części danej dostawy liczony za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub  odstąpienia od jej  realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary  umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto niezrealizowanej  części umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 10 ust. 1  na:

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ujawnienia się wady przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, że zgłoszenie reklamacji winno być dokonane na piśmie i przesłane listem poleconym lub   faxem lub pocztą elektroniczną. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie co do zasadności reklamacji Kupującego w terminie 4 dni roboczych od jej doręczenia. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się co do zgłoszonej reklamacji, uznaje się ją za zasadną i Sprzedawca zobowiązany jest ją załatwić zgodnie z żądaniem Kupującego. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej, nie  przekraczającej 8 dni od zgłoszenia reklamacji, wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub zwrotu ceny zapłaconej za rzecz wadliwą przez Kupującego (zależnie od żądania Kupującego).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 8  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy? W takiej lub innej formie ?

„Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto.” ? Taki zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w każdym pakiecie. Koszty przygotowania paczki i koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco wpływają (zwiększają) cenę ostateczną każdego produktu. Wykonawcy kalkulując cenę ostateczną, bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto, będą mogli obniżyć koszty dostaw (kalkulując mniejszą ich liczbę w trakcie roku).

Odp. Nie, Zamawiający nie umieści takiego zapisu w projekcie umowy.