Bydgoszcz 2017.12.07

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników

laboratoryjnych, dzierżawy analizatorów i aparatów

Nr postępowania 022/18/2017

Nr ogłoszenia 2017/S 228-474752 z dnia 28.11.2017r.

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 07.12.2017 r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy odczynników laboratoryjnych, dzierżawy analizatorów i aparatów”:

Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści analizator o zakresie liniowości oznaczenia wapnia zjonizowanego minimum 02,-5 mmol/l ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie analizatora, pracującego na bazie wielotestowej kasety zawierającej elektrody, odczynniki i kalibratory oraz osobnej kasecie płuczącej. Takie rozwiązanie technologiczne ułatwia obsługę aparatu poprzez zmniejszenie czynności obsługowych koniecznych do wykonania przez personel

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie, analizatora pracującego w oparciu o materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowanego w postaci maksymalnie trzech wymiennych kaset. Pojemnik ściekowy zintegrowany z pojemnikiem płuczącym, osobno pakiet odczynnikowy oraz osobno pakiet AQC z możliwością monitorowania ich poziomu.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie analizatora posiadającego możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki ( gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity ) z próbki o objętości nie większej niż 100ul ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 17

Czy Zamawiający wymaga, aby testy Elisa do oznaczania przeciwciał przeciwko Boreliozie były oparte wyłącznie o rekombinowane przeciwciała

Odp. Tak

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na koszt wykonawcy materiału kontrolnego oznaczeń Borrelia IgM i Borrelia IgG w ilości odpowiedniej do przeprowadzenia jednorazowej kontroli odczynnika na dwóch poziomach ?

Odp. Tak

Pakiet nr 27

1. pozycja 6:

Czy Zamawiający w poz. 6 pakietu 27 „podłoża do hodowli grzybów i drożdżaków” ma na myśli podłoża do selektywnej hodowli grzybów we krwi oraz innych płynach ustrojowych zawierające antybiotyki hamujące wzrost bakterii, co umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na wynik hodowli do 44 godzin oraz hodowlę grzybów w przypadku sepsy mieszanej, gdzie nie ma możliwości w niektórych przypadkach klinicznych hodowli grzybów, które konkurują o składniki podłoża z drobnoustrojami bakteryjnymi?

Odp. Tak

2. pozycja 8:

Czy Zamawiający wymaga aby suplement wzbogacający posiadał Certyfikat CE IVD?

Odp. Tak

3. pozycja 5:

Czy poprzez sformułowanie „próbki o małej objętości” Zamawiający ma na myśli zarówno krew oraz płyny ustrojowe w tym płyn mózgowo - rdzeniowy, co ma bardzo istotne znaczenie w diagnostyce sepsy meningokokkowej ?

Odp. Tak