Bydgoszcz 2018.03.28

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro

na dostawy preparatów do dezynfekcji narzędzi

i sprzętu medycznego oraz środków czystości

Nr 533764-N-2018 z dnia 20.03.2018r.

Nr post. 022/5/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 28.03.2018r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego oraz środków czystości”:

Pakiet nr 1

- Na jakiej podstawie prawnej i w oparciu o jakie Normy  Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wymaga preparatu działającego na Mycobacterium tuberculosis wraz z  Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium? Skuteczność mikrobiologiczna chemicznych preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi oceniana jest zgodnie z normami europejskim. Ogólne zasady zastosowania norm dla chemicznych środków dezynfekcyjnych zawarte są  w normie EN 14885 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”. Zgodnie z zapisem w normie EN 14885, która definiuje cyt:  „działanie bójcze wobec prątków gruźlicy - zdolność produktu, w określonych warunkach, do zabijania Mycobacterium tuberculosis, wykazana przez zdolność do redukowania liczby zdolnych do życia komórek organizmu testowego Mycobaterium terre” ( zgodnie z Rozdz. 3 ppkt. 3.2.12 oraz ppkt. 3.2.13 Normy EN 14885 ). Tak więc M. Terre jest prątkiem testowym wykorzystywanym do badań skuteczności preparatów dezynfekcyjnych w Krajach Unii Europejskiej i charakteryzują się tą samą opornością co M.Tuberculosis. Norma w sposób jednoznaczny podkreśla, że zdolność produktu do zabijania Mycobacterium tuberculosis wykazana jest przez organizm testowy Mycobacterium Terre. Prosimy zatem o dopuszczenie w Pakiecie 7 poz. 1 preparatu o spektrum działania na Tbc (Mycobakterium tuberculosis lub Mycobacterium terrae) ?

Odp. Zamawiający ogranicza zapis dotyczący działania w kierunku Tbc do

preparatu działającego na Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium, pozostałe zapisy SIWZ pozostawiając bez zmian.

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 dopuści preparat do dezynfekcji narzędzi na bazie nadwęglanu sodu,TAED działający na B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. avium) V (Polio, Adeno, Noro, Rota) S (B. subtilis, C. difficile), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający ogranicza zapis dotyczący działania w kierunku Tbc do

preparatu działającego na Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium, pozostałe zapisy SIWZ pozostawiając bez zmian.

- Poz.1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający nadwęglan sodu, TAED, związki powierzchniowo-czynne, substancje antykorozyjne, aktywny wobec B (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae i M. avium), V (pełne wraz z wirusem Rota, Vaccinia), 
S (B. subtilis, C. Difficile), spełniający pozostałe wymagania SIWZ, o czasie działania do 15 min. posiadający oświadczenie producenta o kompatybilności i możliwości stosowania oferowanego preparatu do dezynfekcji endoskopów wszystkich marek?

Odp.  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu aktywnego wobec 
B (EN 14561), F (EN14562- C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 5 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaoferowany preparat.

Pakiet nr 2

      - Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 1 dopuści preparat na bazie wyłącznie alkoholi, do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, działający na B, F(C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) do 1 min, w opakowaniu handlowym 1l z wbudowanym spryskiwaczem?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

      - Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści preparat na bazie propan-2olu, etanolu, amin, QAV, do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, działający na B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) do 1 min, w opakowaniu handlowym 1l z wbudowanym spryskiwaczem?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

      - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w poz. 1 na pewno oczekuje preparatu alkoholowego do dezynfekcji powierzchni z poliwęglanu tzn. powierzchni delikatnych, wrażliwych na alkohol? Pragniemy podkreślić, iż na rynku nie występują produkty na bazie alkoholi przeznaczone do delikatnych powierzchni. Istnieją produkty do m.in. powierzchni z poliwęglanu, które zawierają minimalną, dopuszczalną zawartość alkoholu.

Odp. Zamawiający w SIWZ określił możliwość zastosowania preparatu do

powierzchni z poliwęglanów i taki zapis podtrzymuje.

      - Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu i IV rzędowych związków amonowych, działający na B (wraz z MRSA), prątki gruźlicy, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Herpes, Corona, Vaccinia, A H1N1) do 30 sek.; Noro w 5 min., butelka 1000 ml z dołączonym spryskiwaczem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

poz.1

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie jednego alkoholu 
etylowego bez dodatku amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych 
skuteczny wobec wymaganego spektrum w znacznie krótszym od wymaganego 
czasie 30sek.
Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

poz. 2

6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie 
wymogi SIWZ skutecznego wobec wymaganego spektrum w czasie 1min. 
Preparat posiada badania wykonane w warunkach brudnych przez co może być 
stosowany jednoetapowo na powierzchniach zabrudzonych organicznie.
Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3 pozycja nr 1

1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu skutecznego bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo (wobec M. terrae oraz M. avium), sporobójczo i wobec wirusów (polio, adeno, noro), czas działania do 30 min. Preparat na bazie podchlorynu sodu i z zawartością środków powierzchniowo czynnych.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki preparat.

2. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu aktywnego wobec 
B (wraz z MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae) V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia, Rota, Corona) w czasie do 30 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie. W przypadku działania w kierunku Tbc, Zamawiający oczekuje preparatu

działającego również w kierunku M. avium.

poz. 1

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu skutecznego wobec 
wymaganego spektrum w krótszym czasie 15min zawierającego w składzie 
śladowe ilości kwasu cytrynowego. Kwas cytrynowy jest składnikiem 
spożywczym i nie oddziałuje negatywnie na dezynfekowaną powierzchnie, w 
preparatach myjąco-dezynfekcyjnych jest stosowany jako substancja 
nabłyszczająca i regulator kwasowości.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 7

- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej przeznaczone do dezynfekcji powierzchni delikatnych, wrażliwych na preparaty alkoholowe, które tylko w celu łatwiejszego odparowania zwierają minimalną ilość alkoholu, co nie wpływa negatywnie na dezynfekowane powierzchnie takie jak USG?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o spektrum działania: B, F w czasie 5 min. oraz V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie 1 min. i Rota,  M. terrae w czasie 15 min?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w opakowania 
po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści chusteczki konfekcjonowane w opakowania po 100 szt.

z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostawiając bez zmian pozostałe zapisy

SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami  USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, wykonane z wysokogatunkowej włókniny, po otwarciu trwałe min. 2 miesiące o szerszym spektrum niż wymagane w specyfikacji: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, wykazujące szeroką kompatybilność materiałową: poliwęglan, polimetakrylan metylu / polistyren, polietylen, polipropylen, akrylonitryl butadien styren, poliamid, poliwinylchlorek, polistyren potwierdzoną oświadczeniem producenta,  będące wyrobem medycznym klasy IIa w opakowaniu typu tuba a’200 sztuk?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie stabilnego chloru charakteryzujące się znacznie mniejszą toksycznością, łagodniejszym zapachem, posiadające dużo mniejsze działanie drażniące i będące znacznie mniej agresywne dla skóry rąk i błon śluzowych od chusteczek nasączonych kwasem nadoctowym, wykazujące szersze spektrum działania, niż wymagane w SIWZ: B, F, V, Tbc, spory w krótkim czasie w warunkach brudnych od 1 minuty do 5 minut w rozmiarze 20x20cm w tubie a 50 sztuk, będące wyrobem medycznym klasy IIa?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę zastrzegając jednocześnie, że zaoferowany wyrób

będzie spełniał wskazane w SIWZ właściwości bójcze.

Pakiet nr 10

( pakiet nr 10 , poz. 1 i 2)

Czy Zamawiający dopuści preparat zgodny z opisem SIWZ w opakowaniu a’ 4, 75 l.?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza wskazaną w pytaniu wielkość opakowania.

Pakiet nr 11

1. Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści koncentrat do mycia dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego na bazie QAV, pochodnej biguanidyny, pochodnej guanidyny, amin, działający na B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V HBV, HCV, HIV) w czasie 15 min., posiadający dobre właściwości myjące?

Odp.  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie czwartorzędowych związków amonowych, aktywnego wobec B (wraz z MRSA), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia, Rota, Corona) w czasie do 15 min., Tbc (M. terrae) – 30 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie amina i QAV 
zawierającego w składzie śladowe ilości kwasu cytrynowego. Kwas 
cytrynowy jest składnikiem spożywczym i nie oddziałuje negatywnie na 
dezynfekowaną powierzchnie, w preparatach myjąco-dezynfekcyjnych jest 
stosowany jako substancja nabłyszczająca i regulator kwasowości. 
Spełniającego wszystkie pozostałe warunki SIWZ.
Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 13

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 13 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, propanolu i izopropanolu z zawartością składników natłuszczających i nawilżających: olejek migdałowy, D-pantenol, nie zawiera kompozycji zapachowej i barwników, pH-neutralne dla skóry; wykazuje pełne działanie biobójcze potwierdzone badaniami zgodnie z normą EN 14885: B( w tym MRSA)wdł. EN 13727-30 s; Tbc wdł.EN14348-30s; F wdł.13624-60s; V wdł.14476 (HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno, Noro)-60s; Polio-120s, spełnia wymagania normyPN- EN 1500- 3ml preparatu wcierane w czasie nie krótszym niż 60s; spełnia wymagania normy PN  EN 12791- 2x 5ml preparatu wcierane w czasie nie krótszym niż 120 s; Preparat w czasie 120 sekund działa: bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo oraz wykazuje przedłużone 3-godzinne działanie, zarejestrowany jako produkt biobójczy, do każdego opakowania 500ml integralnie zmontowana pompka dozująca, dostosowany również do dozowników typu Dermados?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie etanolu, spełniający wymagania SIWZ? Wymóg posiadania co najmniej 2 substancji aktywnych, w tym difenylolu (substancji mogącej powodować podrażnienie dróg oddechowych), jest wskazaniem na jednego wykonawcę. Etanol jest najbezpieczniejszą substancją aktywną, każda dodatkowa substancja podrażnia/obciąża skórę rąk i może przyczynić się do powstawania reakcji alergicznych, poza tym obecność dodatkowej substancji czynnej nie wpływa na skuteczność oferowanego preparatu (oferowany preparat posiada działanie pełne wirusobójcze tzn. na poziomie Polio, Noro i Adeno).

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaoferowany preparat pod warunkiem spełnienia

pozostałych zapisów SIWZ.

3. Czy Zamawiający oczekuje preparatu działającego na wymagane spektrum działania w czasie higienicznej dezynfekcji rąk tj. 30 sek.?

Odp. Nie. Zamawiający nie ma takiego oczekiwania.

4. Czy Zamawiający dopuści  preparat biobójczy w postaci płynu o natychmiastowym i przedłużonym działaniu oparty o  mieszaninę alkoholi w tym etanol (80,5%) propanol (8%) i niewielką ilość chlorku didecylodmetyloamioniowego i fenoksyetanolu, z zawartością substancji pielęgnujących m.in. gliceryną, pantenolem, bez chlorheksydyny, jodu, o potwierdzonej skuteczności bójczej zgodnie z obowiązującymi normami odpowiednio dla higienicznej dezynfekcji rąk (EN1500) w czasie 30 sek., dla chirurgicznej dezynfekcji rąk (EN12791) w czasie 1,5 minuty spektrum działania: B, V (Polio, Adeno) Tbc (M.terrae, M.avium) F (Candida albicans, Aspergillus Niger) 500ml z pompką dozującą?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk do 3min (2x1,5min) w postaci żelu na bazie propanolu, testowany dermatologicznie, bez barwników i substancji zapachowych, z zawartością składników natłuszczających i nawilżających, skuteczny wobec B,F, Tbc, V(Vaccinia, BVDV- HIV, HBV, HCV, Noro, Rota,Adeno, H1N1), w opakowaniu a 500ml z pompką?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6.Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ 
zawierającego w składzie etanol i inna substancję czynną ( wymóg aby 
inną substancja czynną był difenyllol jest wskazuje na konkretny produkt 
i jest zapisem ograniczającym konkurencję).
Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaoferowany preparat pod warunkiem spełnienia

pozostałych zapisów SIWZ.

Pakiet 16

1. Czy  Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 70% (700 mg/g; tj. 755 ml/L) z dodatkiem składników chroniących i pielęgnujących skórę pochodzenia roślinnego typu bisabolol oraz substancji nawilżających np. gliceryna, glicerydy, bez zawartości chlorheksydyny, biguanidu, butan-2-on i pochodnych fenolowych, o szerokim spektrum bójczym : B (EN 13727-30 sek.), pełne grzybobójcze – C. albicans, A. niger (EN 13624 – 30 sek.), Tbc (EN 14348 – 30 sek.), pełne spektrum wirusobójcze EN 14476 – HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Herpes, Corona A H1N1 – 30 sek., spełniający pozostałe wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania po 75ml z nakrętką typu DiscTop?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaoferowany preparat.

2. Czy Zamawiający dopuści  preparat biobójczy w postaci płynu o natychmiastowym i przedłużonym działaniu oparty o  mieszaninę alkoholi w tym etanol (80,5%) propanol (8%) i niewielką ilość chlorku didecylodmetyloamioniowego i fenoksyetanolu, z zawartością substancji pielęgnujących m.in. gliceryną, pantenolem, bez chlorheksydyny, jodu, o potwierdzonej skuteczności bójczej zgodnie z obowiązującymi normami odpowiednio dla higienicznej dezynfekcji rąk (EN1500) w czasie 30 sek., dla chirurgicznej dezynfekcji rąk (EN12791) w czasie 90 sekund, spektrum działania: B, V (Polio, Adeno) Tbc (M.terrae, M.avium) F (Candida albicans, Aspergillus Niger) w czasie do 5 min, w op 100ml z atomizerem?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymogi zamawiającego w 
zakresie czasu i spektrum działania. Preparat na bazie etanolu 85% 
zawierający w składzie substancje pielęgnujące: Witamina E Pantenol 
Gliceryna Bisabolol.

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaoferowany preparat.

Pakiet nr 18

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści chusteczki na bazie izopropanolu i etanolu, spektrum B, F, V ( Polio, Adeno, Rota, HBV,HCV, HIV) – do 5 minut?
Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pakiet numer 18 poz.1:

2. Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie nadtlenku wodoru w tubach a 80 sztuk o spektrum B, F, V S do 3 min. ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 19 poz. 9 i dopuści:
Ścierki z włókniny o wymiarach 30x34 cm Skład: wiskoza 2%, Poliester: 43%,  celuloza: 55%, gramatura 70g/m2, 100szt. ścierek w rolce?
lub
Ścierki z włókniny o wymiarach 18x25 cm Skład: wiskoza 2%, Poliester: 43%,  celuloza: 55%, gramatura 70g/m2, 300szt. ścierek w rolce?

Odp. Zamawiający nie dokona podziału pakietu. Zamawiający dopuszcza +/- 20%  od

wskazanych w SIWZ wymiarów, parametrów.

Pytanie ogólne

1. Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych za 1 litr roztworu roboczego lub sztuki chusteczki, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za 1L koncentratu,  1 opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

SIWZ pkt 7.4:

2. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ – usunięcie we wskazanym punkcie informacji Etykiety […] naklejane na etykiety obcojęzyczne  znajdujące się na  opakowaniu nie będą akceptowane ponieważ rozporządzenie MZ nie zabrania naklejania etykiet -  jedynie nakazuje aby etykieta była w języku polskim oraz zawierała obligatoryjny katalog informacji.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania do umowy

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust. 5 zdanie pierwsze poprzez nadanie mu brzmienia:

„W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.”?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.