Bydgoszcz 2018.07.05

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 Euro na zadanie:

Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego

Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno – Zakaźnym  im. Tadeusza Browicza z siedzibą  w Bydgoszczy

Nr 576032-N-2018 z dnia 20.06.2018r.

Nr post. 022/8/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 05.07.2018r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Proszę o udzielenie odpowiedzi i informacji wyjaśniających w zakresie wykonania i konfiguracji instalacji przywoławczej bezprzewodowej.

1. Opis warunków dla Systemu – warunki radiowe

Odp. Ocena warunków radiowych w budynku nie była przedmiotem projektu, warunki

radiowe nie odbiegają od typowych.

2. Sposób wizualizacji zdarzeń – chodzi o wybór odbiornika, ma być prosty IDO-04 czy

IDO-1000 (jeśli tak to czy z programem?)

Odp. Wystarczy prosty odbiornik

3. Rodzaj nadajników – standard czy z powtórzeniami do skasowania

Odp. Wystarczy standard

4. Czy będą stosowane nadajniki łazienkowe?

Odp. W łazienkach należy stosować nadajnik.

5. Czy potrzebny jest drugi tor powiadomienia – pagery lub na komórkę?

Odp. Wystarczy jeden tor powiadamiania

6. Jaki typ nadajników – klapkowe czy pilot na łańcuszku a może opcja mieszana?

Odp. Nadajnik klapkowy

7. Proszę o podanie typów zastosowanych obecnie urządzeń w celu prawidłowego doboru z oferty dostawcy i ewentualnego zastosowanie wskazanych nowych rozwiązań.

Odp. System bezprzewodowy oparty na tablicy synoptycznej SPA-1000

( Gorke elektronic )