Bydgoszcz 2019.03.13

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro

na dostawy odczynników, materiałów eksploatacyjnych

i dzierżawę aparatu

Nr 521780-N-2019 z dnia 06.03.2019r.

Nr post. 022/6/2019

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 13.03.2019r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawę aparatu”:

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymagań SIWZ wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodykę wykonania testu w języku polskim i angielskim?

Odp. Nie, Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga przedłożenia metodyki

wykonania testu w języku polskim i angielskim

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie immunochromatograficznego testu kasetkowego do wykrywania wirusa grypy A i B, niewymagającego użycia czytnika, z odpowiednio oznaczonymi polami testowymi do odczytu wyniku dla typu A oraz B; o czułości, swoistości oraz dokładności powyżej 99,00%?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił

w ramach kontraktu czytnik do odczytu grypy A i B

- Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:

§2 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie umowy poprzez dodanie zdania:

„Zmiana podatku VAT nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Jeżeli tak, prosimy również o stosowną modyfikację §4 ust. 2 Wzoru umowy Najmu.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu umowy.

§3 ust. 3:

Prosimy o doprecyzowanie, czy osoby wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy są osobami wyłącznie odpowiedzialnymi za składanie zamówień. 
Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez te osoby mają być realizowane?

Odp.  Na zamówieniach zawsze będzie podpis jednej z wymienionych osób. Zamówienie

zawsze zatwierdza jeden z członków Zarządu.

§5:

Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis §5 wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Przedmiot zamówienia  winien posiadać odpowiedni okres ważności pozwalający Kupującemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum 2/3 okresu ważności udzielanego przez producenta, licząc od terminu dostawy towaru z wyłączeniem krwi kontrolnej, która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego

§8 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Jeżeli tak, to prosimy również o stosowną modyfikację w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy), Część D, pkt 4).

Odp. Nie , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

§8 ust. 4:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odp. Nie , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

§10 ust. 3:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §1 ust. 2.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Nie , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Dotyczy SIWZ, Wzór umowy NAJMU – Załącznik nr 5 do SIWZ:

§1 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wartości analizatora/aparatu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wynajmującego (Wykonawcy).”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący podania wartości analizatora/aparatu

Zamawiający modyfikuje zapis §1 na:

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem określonego poniżej nowego/używanego *

analizatorów/aparatu:

- ………………………….. rok produkcji ……….. wartość analizatora/aparatu …………………

zwanych dalej „przedmiotem umowy”  i zobowiązuje się do oddania  w

najem na okres 12 miesięcy, dostarczenia i zainstalowania w miejscu wskazanym przez

Najemcę oraz do  przeszkolenia max 2 pracowników Najemcy w zakresie

obsługi w ramach czynszu dzierżawnego

2. Termin dostawy i instalacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 4 tygodni licząc od

daty zawarcia umowy.

3. Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk leży po

stronie Wynajmującego (Wykonawcy).

§2:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie.  Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odp. Nie , Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Dotyczy SIWZ, Wzór umowy NAJMU – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odp. Jeśli zaistnieje taka potrzeba tz. aparat lub inny nośnik pamięci

gromadzi/generuje dane objęte ustawą o ochronie danych osobowych, to

Zamawiający gotowy jest podpisać stosowną umowę o ochronie danych

osobowych.