Bydgoszcz 2019.03.22

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 Euro na zadanie:

Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego

Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno – Zakaźnym  im. Tadeusza Browicza z siedzibą  w Bydgoszczy

Nr 526215-N-2019 z dnia 18.03.2019r.

Nr post. 022/7/2019

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 22.03.2019r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

1. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprojektowanie i wykonanie szybu windowego oraz elementów zewnętrznych żelbetowych  w systemie prefabrykowanym? Ewentualny koszt przeprojektowania poniesie wykonawca.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeprojektowanie i wykonanie szybu windowego

oraz elementów zewnętrznych żelbetowych  w systemie prefabrykowanym pod

warunkiem, że koszt przeprojektowania poniesie Wykonawca, oraz trwałość

konstrukcyjna proponowanego rozwiązania będzie co najmniej taka sama jak w

rozwiązaniu projektowym przedstawionym przez Zamawiającego.

2. Prosimy o uzupełnienie w dokumentacji przetargowej - instalacji sanitarnych .

W dokumentacji przetargowej brakuje specyfikacji materiałowej elementów wentylacyjnych (na rysunkach są oznaczenia z numerami specyfikacji ). Proszę o przesłanie tej specyfikacji .

Odp. Specyfikację materiałową elementów wentylacyjnych dołączono w załącznikach do

odpowiedzi:

- Załącznik-1.Specyfikacja elementów wentylacji-Piwnica

- Załącznik-1.Specyfikacja elementów wentylacji-Parter