Bydgoszcz 2019.04.17

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 Euro na zadanie:

Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego

Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno – Zakaźnym  im. Tadeusza Browicza z siedzibą  w Bydgoszczy

Nr 526215-N-2019 z dnia 18.03.2019r.

Nr post. 022/7/2019

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 17.04.2019r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

- W nawiązaniu do odp. nr 6 z dnia 15.04.2019r. „W odpowiedziach podaliśmy parametry odpowiadające projektowi technicznemu i tak należy realizować” pragniemy zwrócić uwagę na rozbieżności dot. jednostki pojemności zbiornika na tlen.

Wg opisu technicznego branży sanitarnej SILOS TLENOWY:

„3.2 GŁÓWNE ŹRÓDŁO ZASILANIA SZPITALA W TLEN

Jako główne źródło tlenu projektuje się przewoźną stację zgazowania ciekłego tlenu typu EURO-CYL o pojemności

1000l - zbiornik ciekłego tlenu z parownicą atmosferyczną dostosowany do posadowienia na zewnątrz

budynku.

Dane techniczne zbiornika:

− pojemność całkowita brutto 996m3,

− pojemność użyteczna 946m3

(…)”,

a wg karty technicznej EURO-CYL model 1000/24:

Dane techniczne zbiornika:

− pojemność całkowita brutto 996dm3,

− pojemność użyteczna netto 946dm3

Prosimy o jednoznaczne określenie jednostki pojemności silosu tlenowego.

Odpowiedź: Wg karty technicznej EURO-CYL model 1000/24

- Prosimy o informację, czy na ścianie łącznika od poziomu pierwszego piętra w części nadbudowywanej sąsiadującej z pomieszczeniem przedsionka oraz w miejscach zamurowanych okien należy ująć ocieplenie ścian wraz z wykończeniem (dotyczy też ściany    z drabiną)? Prosimy o potwierdzenie – w przedmiarach nie uwzględniono, prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:  Należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją