Bydgoszcz 2020.01.13

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 500549-N-2020 z dnia 07.01.2020r.

Nr post. 022/1/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Zamawiający zgodnie z arty.38 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje zapisy SIWZ.  Pakiet 49 zostaje podzielony na Pakiet 49 i 49a.

Pakiet 49

Endoskopia

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto opak. handl | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustniki endoskopowe PEDIATRYCZNE jednorazowe, wykonane z polietylenu, wolne od DEHP oraz latexu, z opaską mocującą wstępnie założoną na ustnik z dwóch stron, średnica otwory głównego 19 x 16mm. Pakowane indywidualnie. Data produkcji i data ważnośći na jednostkowym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy=100szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe sterylne szczypce do endoskopii typu ALIGATOR powlekane substancją hydrofilną, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami. Łyżeczki zabezpieczone nasadką, chroniącą przed uszkodzeniem. Trzy etykiety z nr katalogowym, nr LOT i datą ważnośći.W kartonie 10 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe sterylne szczypce do endoskopii z łyżkami owalnymi powlekane, z igłą lub bez igły do wyboru. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 mm minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami. Łyżeczki zabezpieczone nasadką, chroniącą przed uszkodzeniem. Trzy etykiety z nr katalogowym, nr LOT i datą ważnośći. W kartonie 10 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaworki biopsyjne jednoraz użycia do endoskopów OLYMPUS/FUJINON. Wykonane z silikonu, łatwe otwieranie/zamykanie, szczelne. Pakowane indywidualnie. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy=200szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pułapka na polipy 4-komorowa, transparentna, do podłączenia do ssaka. Op. =15szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 49 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 49a

Endoskopia

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto opak. handl | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów giętkich | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów giętkich typu PULL-THROUGH wykonana z mikrofibry w postaci 2 pasków . Szczotka musi posiadać badania dotyczące pozostałości białka w kanałach wykonane przez niezależne laboratorium. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia zaworów endoskopów giętkich | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 49a |  |  |  |  |

Szczotka do czyszczenia kanałów:

- Końcówka szczoteczki zakończona kulką.

- Szczotka podwójnie zakończona.

- Długość min. 230 cm.

- Średnica do czyszczenia kanałów od 2,8 do 4,2 mm

- Średnica do czyszczenia kanałów szczotki z mikrofibry od 3,5 do 4,5 mm.

- Średnica elementu czyszczącego ( szotki ) min, 5mm, długość min 20 mm.

- Średnica cewnika 1,75 mm

- Opakowanie każdej szczotki opatrzone samoprzylepną etykietą podzielną na min. 2 części pozwalającą na wklejenie wykonania czynności szczotkowania do dokumentacji medycznej.

Szczotka do czyszczenia zaworów:

- Długość główki 20mm/31,5 mm

- Średnica 5,2/11 mm

- Długość całkowita min 158 mm

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz