Bydgoszcz 2020.01.16

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 500549-N-2020 z dnia 07.01.2020r.

Nr post. 022/1/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 09.01.2020r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca nr 1

- Dot. pakietu nr 8 poz. 21

Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący ilości igieł motylkowych z 300 do 360 szt.

- Dot. pakietu nr 22 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki w zakresie pobrania 300 µl i spełniającej pozostałe wymagania.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

- Dot. zapisów umowy § 7 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- dot. Umowa § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 3 ust. 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca nr 2

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 7 pozycja 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych masek z polietylenu z regulacją obwodu głowy za pomocą gumki, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 39

Prosimy o dopuszczenie pojedynczych zestawów w liczbie 200,  składających się z kubeczka oraz saszetki z bezalkoholowym płynem do płukania zawierającym chlorhexydynę, szczoteczki do mycia zębów z odsysaniem oraz gąbki na długim patyczku dedykowanej do nawilżania ust pacjenta

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca nr 3

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Nakłuwacze z ostrzem typu igła o rozmiarze 21G 1,8mm? Nakłuwacze pakowane po 200 sztuk.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 46 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca nr 4

Pytanie 1, dot. Zadania 1, poz 1-4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2, dot. Zadania 1, poz 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową o dł 55 mm w części przeźroczystej?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3, dot. Zadania 1, poz 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów posiadającego uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzenie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem. Igła biorcza dwukanałowa posiadająca odpowietrznik z filtrem?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4, dot. Zadania 1, poz 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 5, dot. Zadania 1, poz 3

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z wycięciem na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 6, dot. Zadania 1, poz 3

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem  z wycięciem w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 7, dot. Zadania 1, poz 3

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem  z dodatkowym paskiem klejącym pozwalającym na zamknięcie worka ?

Czy Zamawiający wymaga aby  przepuszczalność światła folii z której wykonane są osłonki do leków światłoczułych  była potwierdzona badaniami z wynikiem  nie większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów światłoczułych USP 37 „Light transmission test” ? Przy braku wymagań w tym zakresie Zamawiający może dostać ofertę na worki foliowe na odpady.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 7, dot. Zadania 1, poz 4

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 8, dot. Zadania 2, poz 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml? W Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną, przez co osoba obsługująca strzykawke nie wie ile płynu pobrała.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9, dot. Zadania 2, poz 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu jednostkowym: wolną od ftalanów, i PVC?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10, dot. Zadania 2, poz 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u.  Nazwą producenta na cylindrze?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11, dot. Zadania 2, poz 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe, z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 12, dot. Zadania 2, poz 5

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13, dot. Zadania 3, poz 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez logo producenta  lub nazwy na kaniuli: Pragniemy zaznaczyć iż wymóg co do posiadania logo, lub nazwy producenta na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o „Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 14, dot. Zadania 3, poz 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej 2 paski radiocieniujące?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 15, dot. Zadania 3, poz 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającą zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 16, dot. Zadania 3, poz 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającą korek z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 16, dot. Zadania 3, poz 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych przepływach:

24G – przepływ- 23 ml/min

20G – przepływ – 65 ml/min

18G – przepływ  - 95 ml/min

16G -  przepływ – 200 ml/min

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 17, dot. Zadania 37, poz 1

Czy Zamawiający wymaga kaniuli neonatologicznej posiadającej zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie 18, dot. Zadania 37, poz 1

Czy Zamawiający wymaga kaniuli neonatologicznej posiadającej 4 paski radiocieniujące?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Wykonawca nr 5

Projekt umowy – par. 10 ust. 5

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

SIWZ – rozdz. VI pkt. 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odp. Tak

Pakiet nr 16 poz. 4, 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 16 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m.

Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem tz. 123 szt.

Wykonawca nr 6

Pakiet 44

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 2 pętli o średnicy 25 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o grubości 2,4 mm i długości 230 cm, do kanału roboczego kolonoskopu o średnicy minimalnej 2,8 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu klipsownic o średnicy 2,6 mm i długości 230 cm do kanału roboczego endoskopu o minimalnej średnicy 2,8 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 49

- Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 54 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do zaworków o średnicy włosia 12 m i długości 60 mm oraz średnicy włosia 5 mm i długości 40 mm, długość szczotki 24 cm.

Odp. Zamawiający zmodyfikował zapis w dniu 13.01.2020 r.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych substancją obniżającą tarcie i ułatwiającą przeprowadzenie narzędzia przez kanał roboczy endoskopu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca nr 7

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek pakowanych x100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

2/ Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 poz. 5 i utworzy osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców.

Odp. Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1-5 dopuści wycenę kaniul wykonanych z PUR, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki, z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi, w rozmiarze:

24G 0,7x19mm o przepływie 23ml/min., 22G 0,9x25mm o przepływie 36ml/min., 20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min.; 18G 1,3x45mm o przepływie 105ml/min.; 16G 1,7x45mm o przepływie 200ml/min.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4/ Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 poz. 8 i utworzy osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki pakowanej x szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, max wielkość op. 50 szt.

6/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 3 dopuści wycenę standardowej strzykawki do insuliny U40 0,4x13mm x 100szt.?

Odp. Tak, jeśli spełnia stawiane wymagania podane w SIWZ

7/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 5 dopuści wycenę standardowej strzykawki do tuberkuliny 0,5x16mm x 100szt.?

Odp. Tak, jeśli spełnia stawiane wymagania podane w SIWZ

8/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 6 wymaga wyceny strzykawki z podwójną skalą pomiarową?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

9/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 dopuści wycenę czepka wykonanego z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowanego polietylenem, pozostałe parametry bez zmian. Opakowanie x 1szt, op. zbiorcze 24 szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

10/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19 dopuści wycenę opakowań x 250 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

11/ Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 15 poz. 3 oraz poz. 5 i utworzy osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca nr 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 50, poz. 1 zestawu do paracentezy wyposażonego w dren łączący: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym o dł. 90 cm oraz pomiędzy kranikiem a igłą o dł. 50 cm. Łączną długość drenu oraz pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 9

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odp. Tak

Wykonawca nr 10

Pytanie 1 dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 24 pozycji: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 18, pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a zatem wyłonieniu najkorzystniejszej oferty?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający w pozycji 5, pakietu 24 dopuści produkt o pojemności 12ml?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielanie z pakietu 22 pozycji: 6, 7, 9, 10 pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a zatem wyłonieniu najkorzystniejszej oferty?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4 dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający w pozycji 9, pakietu 22 dopuści sterylny produkt pakowany pojedynczo, w celu zapewnienia sterylności produktu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Wykonawca nr 11

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 1-2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 4

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową o dł. 7,5 cm w części przeźroczystej ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 4

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 1-2,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2, poz. 1-4

Czy zamawiający oczekuje strzykawki trzyczęściowe typu luer lock czy dwuczęściowe?

Odp. Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych typu luer.

Pakiet 2, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 9, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 9, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 9, poz. 5

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14, poz. 11

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14, poz. 11-12

Czy zamawiający wydzieli poz.11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 14, poz. 2,6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.2,6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 17, poz. 7

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 29, poz.2

Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości min. 17,5 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 29, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 28,5 cm i średnicy górnej oraz dolnej 12 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 29, poz. 6

Czy zamawiający dopuści pojemność 100 ml?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 30, poz.2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, poz.2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 30, poz.2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, poz.3

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, poz.3

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 30, poz.3

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, poz. 9

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odp. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, poz.12

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30,poz. 1-5,7, 10,

Czy zamawiający wydzieli poz.  1-5,7, 10  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ