Bydgoszcz 2020.01.17

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 500549-N-2020 z dnia 07.01.2020r.

Nr post. 022/1/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 15.01.2020r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca 1

Pakiet Nr 7 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem dla dzieci, wykonanej z przezroczystego, miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy, zestaw jałowy, pakowany pojedynczo.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 7 poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem dla dorosłych, wykonanej z przezroczystego, miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy, zestaw jałowy, pakowany pojedynczo.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 7 poz. 1, 2 :

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP, a informacja o braku ftalanu DEHP była fabrycznie nadrukowana na etykiecie opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram ułatwiający identyfikację produktu?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pakiet Nr 10 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza każde z rozwiązań

Pakiet Nr 18 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka do mycia głowy pacjenta, czepek nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160 g/m2, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30 sekund przy mocy 750 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 19 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet Nr 19 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu pakowanego po 100 szt. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania jednostkowego nie ma wpływu na walory użytkowe produktu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 39 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw do toalety jamy ustnej z odsysaniem w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) ma być zarejestrowany do klasy IIa?

Odp.  Tak

Wykonawca 2

PYTANIE 1 - PAKIET 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1,0L i wysokości 125 mm?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE 2 - PAKIET 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4,0L, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość całkowita: 155 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE 3 – PAKIET 29, pozycje 2, 3, 4

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga pojemników z oddzielną przykrywą, nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika – jednorazowo zamykaną, bez możliwości powtórnego otwarcia. Natomiast pokrywa powinna być na stałe połączona z mniejszą pokrywą zabezpieczającą otwór wrzutowy z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania.

Odp. Zamawiający oczekuje, iż pokrywka i pojemnik są już złożone w momencie dostarczone do Zamawiającego

PYTANIE 4 – PAKIET 29, pozycje 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników z oddzielną przykrywą, nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Pokrywa połączona jest z mniejszą pokrywą zabezpieczającą otwór wrzutowy z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania.

Pojemniki z osobnymi pokrywami, dostarczane są i składowane włożone jeden w drugi, co daje znaczące oszczędności zajmowanej powierzchni magazynowej oraz w sposób oczywisty przekłada się na mniejsze koszty dostaw.

W razie odmowy dopuszczenia pojemników, dla każdej z pozycji 2, 3, 4, oczekujemy wyjaśnienia decyzji Zamawiającego, ze wskazaniem argumentów medycznych i użytkowych, przemawiających za wyłącznym preferowaniem pojemników z przymocowaną na stałe pokrywą, o wymiarach opisanych w SIWZ dla pozycji 2, 3, 4. Ponownie podkreślamy, iż wprowadzanie wymagań nieuzasadnionych specyfiką produktu (tym bardziej, iż nie chodzi o wyrób medyczny) ani procedur medycznych, a jedynie zawężających znacząco możliwość złożenia oferty potencjalnym wykonawcom, w tym producentom, jest nieuprawnionym naruszeniem zasad opisu przedmiotu zamówienia oraz zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE 5 – PAKIET 29, pozycje 2, 3

W trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego i pomocniczego, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne ze ściankami o grubości powyżej 0,9 mm i odpornością na przebicie igłą medyczną z siłą powyżej 20N, potwierdzonymi badaniami niezależnego instytutu? Pytanie podyktowane jest faktem, iż ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (o pojemnościach 0,7L – 2,0L) na ostre odpady medyczne, o ściankach zbyt cienkich, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiekolwiek uszkodzenia.

Należy dodać, że Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j. u. sztywnych (…) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

Jednakże nawet w przypadku przywołania w SIWZ powyższego rozporządzenia, cienkie pojemniki są oferowane w postępowaniach przetargowych, znacząco obniżając wartości pakietów.

Dlatego koniecznym staje się wprowadzenie do SIWZ wymogu, wskazanego w pierwszym zdaniu niniejszego pytania.

Odp.  Zamawiający nie stawia tak szczegółowych wymogów

PYTANIE 6 – PAKIET 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do kału z plastikową łopatką, o wysokości ok. 80 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 7 – PAKIET 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 534 pełne opakowania, co daje 40 050 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.  Tak

PYTANIE 9 – PAKIET 29, pozycje 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne ze ściankami o grubości 0,8 mm lub cieńsze?

Odp.  Zamawiający nie stawia tak szczegółowego wymogu, oczekuje pojemnika bezpiecznego.

Wykonawca 3

Pakiet 2

- Poz 1-4. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki posiadały nominalną pojedynczą skalę?

Odp.  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

- Poz 4. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt.

Odp.  Tak

- Poz 5. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowana po 100 szt.

Odp.  Tak

- Poz 1-5. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki pochodziły o jednego producenta?

Odp.  Zamawiający nie stawia takiego wymogu

Pakiet 4

- Poz 1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0.4x40mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Poz 8. Czy Zamawiający dopuści igłe w rozmiarze 0.5x25 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 19

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zamkniętego systemu dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczystego, bezigłowego, sterylnego, zabezpieczonego protektorem męskim, pakowany pojedynczo, rozmiar 2 cm waga 1g. Kompatybilny z końcówką   luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym  konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Ilość aktywacji 100 . Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pak 37

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli 26G – fioletowy -  0,6 x 19 mm.  – przepływ 14 ml/min dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi), sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Dotyczy Pakietu 8.

Załącznik nr 1 A – opis przedmiotu zamówienia

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu próżniowego, w którym próżnia w każdej probówce, wykalibrowana jest na etapie produkcji probówek, co pozwala na pobranie wystandaryzowanej objętości materiału?

Pozycja 6 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza

- Czy z uwagi na to, iż probówka do pobrań krwi włośniczkowej nie jest elementem systemu zamkniętego pobierania krwi, Zamawiający wyłączy tę pozycję z Pakietu 8?

Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z wersenianem do poboru krwi włośniczkowej o objętości 0,25-0,5ml, bez kapilary?

Odp.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 7 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do OB o objętości 5 ml wraz z dedykowanym do nich statywem do pomiaru OB?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do OB o objętości 1,8 ml wraz z dedykowanym do nich czytnikiem półautomatycznym,  pozwalającym na oznaczenie 20 próbek w ciągu godziny? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o dodanie do formularza cenowego wiersza umożliwiającego dopisanie kosztów dzierżawy ww czytnika.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 9 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z heparyną o objętości 6 ml?

Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z heparyną o objętości 8 ml oraz żelem separującym?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 13 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 igły bezpiecznej do systemu zamkniętego o średnicy zewnętrznej 0,8 mm, cienkościennej, o średnicy wewnętrznej jak w igle 0,9 mm, gwarantującej wypływ krwi jak dla igły 0,9 mm? Stosowanie igły cienkościennej eliminuje konieczność używania igieł 0,9 mm, dając korzyści w postaci mniejszego urazu tkanek pacjenta (punkcja o średnicy 0,8 zamiast 0,9 mm) przy zachowaniu takiego samego czasu wypływu krwi.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pozycja 14 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły motylkowej bezpiecznej z drenem długości 178 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pozycja 16 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

- Czy Zamawiający dopuści adapter do przygotowywania rozmazów krwi bez łopatki?

Ewentualnie, czy z uwagi na to, iż adaptery do przygotowania rozmazów krwi nie są elementami systemu zamkniętego pobierania krwi, Zamawiający wyłączy tę pozycję z Pakietu 8?

Odp. Nie ,zamawiający nie dopuszcza adapteru bez łopatki.

Zamawiający, nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 16 z pakietu nr8

Pozycje 19 i 20 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

- Czy z uwagi na to, iż kapilary do gazometrii oraz magnesy do kapilar nie są elementami systemu zamkniętego pobierania krwi, Zamawiający wyłączy tę pozycję z Pakietu 8?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy probówek:

Czy Zamawiający wymaga, by dla probówek obowiązywał termin ważności podany na etykiecie każdej pojedynczej probówki, niezależny od otwarcia opakowania zbiorczego probówek oraz od tego, czy probówki trzymane są w worku zbiorczym, czy poza nim ?

Odp.  Zamawiający nie stawia takiego wymogu

- Czy Zamawiający wymaga, by wnętrze oferowanych probówek było sterylizowane radiacyjnie (Sterile R), co zapobiega kontaminacji próbek?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu

Pozycja 21 Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a):

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł motylkowych w pełni kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego butelkami na posiew krwi co pozwala na wystandaryzowane i bezpieczne pobranie materiału na badania mikrobilologiczne?

Odp.  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Dotyczy Pakietu 46:

Pozycja 2 Formularza Cenowego

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 nakłuwaczy o głębokości wkłucia 1,8 mm, spełniających pozostałe warunki opisu?

Odp. Tak

Dotyczy pak. 2,8,37

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu obliczania ceny dla pakietów 2,4,8,37.

  - W pakiecie nr 2 Zamawiający określa zapotrzebowanie w sztukach, natomiast pozostawia do uzupełniania przez Wykonawcę cenę netto za opakowanie. Czy wartość netto i brutto ma zostać obliczona na podstawie „cena netto opakowanie handlowe x ilość opakowań”? Jeśli tak prosimy o dodanie kolumny „ilość oferowanych opakowań”. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dokładne wyjaśnienie sposobu dokonywania obliczeń dla pakietu 2.

Odp.  Wykonawca prawidłowo interpretuje metodę obliczania tz. cena opakowania razy ilość opakowań. Jeśli wykonawcy jest wygodniej to Zamawiający dopuszcza możliwość dodania kolumny z podaniem ilości opakowań. Zamawiający i bez tej kolumny jest w stanie sprawdzić czy jest prawidłowa ilość oferowanego wyrobu

  - W pakiecie nr 8 Zamawiający określa zapotrzebowanie w sztukach, natomiast pozostawia do uzupełniania przez Wykonawcę cenę netto za opakowanie. Czy wartość netto i brutto ma zostać obliczona na podstawie „cena netto opakowanie handlowe x ilość opakowań”? Jeśli tak prosimy o dodanie kolumny „ilość oferowanych opakowań”. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dokładne wyjaśnienie sposobu dokonywania obliczeń dla pakietu 8.

Odp. Wykonawca prawidłowo interpretuje metodę obliczania tz. cena opakowania razy ilość opakowań. Jeśli wykonawcy jest wygodniej to Zamawiający dopuszcza możliwość dodania kolumny z podaniem ilości opakowań. Zamawiający i bez tej kolumny jest w stanie sprawdzić czy jest prawidłowa ilość oferowanego wyrobu

  - Czy pakiecie nr 37 Zamawiający określa zapotrzebowanie w sztukach?

Odp. Tak – 1000 szt.

  - Czy w pakiecie nr 46 Wykonawca ma podać w kolumnie „cena netto szt” ma podać cenę netto za opakowanie czy cenę netto za 1 sztukę?

Odp.  Zamawiający błędnie napisał szt. powinno być opakowania. Należy wycenić w tej kolumnie  cenę za opakowanie a nie za szt.

Wykonawca 4

- Dot. § 3 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu zapisu dającego możliwość składania zamówień telefonicznie?

Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 1 na:

Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień złożonych Sprzedawcy przez Kupującego w formie pisemnej, fax. lub w wersji elektronicznej.

- Dot. § 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- Dot.  § 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących terminu ważności dostarczanego towaru na np. 6 m-cy?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

4.          Dot. § 10 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Wszelkie koszty załatwienia reklamacji ponosi Sprzedawca” na „Wszelkie koszty załatwienia uzasadnionej reklamacji ponosi Sprzedawca”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

5.          Dot. § 10 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(…) w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto umowy” na „(…) w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

6.         Dot.  pakietu 24 pozycji 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165 mm, spełniających pozostałe wymagania?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę

- Dot.  pakietu 24 pozycji 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 16x105 mm i pojemności 10 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 5 mm w długości probówki  w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Natomiast różnica w pojemności może wynikać z różnego określania przez producentów pojemności probówki – raz jest to pojemność użytkowa a innym razem pojemność całkowita. Ostatecznie pojemność probówki zawsze określa jej wymiar.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę

- Dot.  pakietu 24 pozycji 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych probówek z korkiem wciskanym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę

9.           Dot.  pakietu 46 pozycji 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych nakłuwaczy w kształcie grzybka, automatycznych, nożykowych o głębokości nacięcia 2 mm?

Odp. Tak

10.        Dot.  pakietu 46 pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy z przyciskiem bocznym, które spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego?

Nakłuwacz z bocznym przyciskiem zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „grzybkowy”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest zniwelowanie siły nacisku osoby pobierającej krew, dzięki czemu penetracja skóry jest szybka, ale zarazem delikatna i co za tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza niż przy nakłuwaczach z naciskiem górnym (nakłuwacz w kształcie grzybka), gdzie zależy ona w dużej mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z góry, przy zwalnianiu igły.

Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem leży w interesie Zamawiającego, bowiem doprowadzi do złożenia ofert na produkt o nowoczesnej konstrukcji, a przy tym w bardzo korzystnej cenie, co leży w interesie publicznym.

Odp. Tak

Wykonawca 5

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 1a ( Pakiet 31, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści testy spełniające wymagania SIWZ w postaci szklanych rurek z umieszczoną wewnątrz płynną substancją wskaźnikową?

Odp. Tak

Wykonawca 6

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Tak

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy pakietu 31, pozycji 2:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Tak. Zamawiający w wyjaśnieniach do pakietu 31 zawarł informację, że informacje zawarte na testach były w j. polskim.

- Dotyczy pakietu 31, pozycji 5:

Czy Zamawiający wymaga aby test był wyposażony w kapsułę ze stali kwasoodpornej oraz silikonową rurkę symulującą kanał endoskopu giętkiego o długości 1m?

Odp. Tak. Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z oczekiwaniem Zamawiającego.

- Dotyczy pakietu 31, pozycji 6:

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje 
o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Odp. Zamawiający oczekuje, że zaproponowane testy będą spełniały wymienione w wyjaśnieniach do pakietu normy odpowiednie do zaproponowanego asortymentu.

Wykonawca 7

Pakiet 1 poz. 5, 13, 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycje nr: 5, 13, 14, 15 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem i drenem dla dzieci (rozmiar uniwersalny – pediatryczny), z blaszką dopasowującą się do nosa, z antyzagięciowym drenem tlenowym o dł. 2m ze standardowym złączem, nebulizator z dyszą Venturiego o poj. 8ml, produkt czysty mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.  Tak

Pakiet 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt czysty mikrobiologicznie?

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca 8

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha o gramaturze min. 20 g/m2?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów w opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 1000 opakowań a’10 sztuk, tj. 10 000 szt.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów w opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 100 opakowań a’10 sztuk, tj. 1000 szt.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania masek chirurgicznych w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 200 opakowań a’50 sztuk, tj. 10 000 szt.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania maski chirurgicznej z szybką wiązaną na troki.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania masek chirurgicznych w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a’50 sztuk, tj. 1000 szt.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania masek chirurgicznych w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 10 opakowań a’100 sztuk, tj. 1000 szt.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli 500 par ochraniaczy na obuwie, czy 500 sztuk ochraniaczy na obuwie?

Odp. Zamawiający ma na myśli 500 par ochraniaczy na obuwie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze powyżej kostki z włókniny polipropylenowej z warstwą antypoślizgową w rozm. uniwersalnym 38cmx17cm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na stawce VAT 23% (nie będące wyrobem medycznym)?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6

W zależności od tego, czy Zamawiający oczekuje 500 sztuk, czy 500 par:

Odp. Zamawiający oczekuje 500 par ochraniaczy.

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania obuwia ochronnego w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 5 opakowań a’100 sztuk, tj. 500 szt.

lub

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania obuwia ochronnego w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 10 opakowań a’100 sztuk, tj. 1 000 szt. (500par).

Odp. Zamawiający przyjmie każde rozwiązanie zapewniające oczekiwaną ilość tj. 500 par.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 6

W zależności od tego, czy Zamawiający oczekuje 500 sztuk, czy 500 par:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania obuwia ochronnego w opakowaniu a’25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a’25 sztuk, tj. 500 szt.

lub

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania obuwia ochronnego w opakowaniu a’25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 40 opakowań a’25 sztuk, tj. 1000 szt. (500 par).

Odp. Zamawiający przyjmie każde rozwiązanie zapewniające oczekiwaną ilość tj. 500 par.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 7

Czy Zamawiający gramaturę min. 20 g/m2?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 9

Prosimy o podanie wymiarów powłoki i prześcieradła, gdyż opis w przetargu jest niejasny :

„Pościel jednorazowa wymiary: poszewka 70x60 + zakładka, powłoka 160 x- 95, prześcieradło 150 x1- 90 min. gr. 20-25 g/m2.”

Odp. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 70x60 + zakładka, powłoka 160 x- 95, prześcieradło

150 x 90 min. gr. 20-25 g/m2.”

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Pościel jednorazowa wymiary: poszewka 80x70 + zakładka, powłoka 210 x160, prześcieradło 210 x160 min. gr. 20-25 g/m2?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 12

Czy Zamawiający oczekuje spodenek do kolonoskopii typu „bokserki”?

Odp. Spodenki typu „bokserki” kojarzą się zamawiającemu jako spodenki ściśle przylegające do ciała. Zamawiający oczekuje spodenek do kolonoskopii, które pozwolą na swobodne wykonanie badania z możliwością zmian pozycji ciała w czasie badania. Mogą jednak to być spodenki tzw. „krótkie” tj. kończące się przed kolanami.

Pytanie do Umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Wykonawca 9

Odp.  Zamawiający dopuszcza opisany czepek

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego nakłuwacza

Wykonawca 10

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  1: Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji.

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem – testy paskowe, kl.4?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  5: Czy Zamawiający dopuści by Wykonawca dostarczył dla wymaganej ilości testów trzy przyrządy imitujące kanał endoskopu, każdy umożliwia wykonanie 250 testów?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy Pakiet nr 31: Czy Zamawiający dopuści testy bez oznaczeń w języku polskim, w przypadku gdy najważniejsze informacje zawarte zostały w postaci ogólnie znanych piktogramów, a do opakowania dołączona jest ulotka w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Wykonawca 11

- Zadanie nr 46, pozycja 1  – Czy Zamawiający dopuści równoważne bezpieczne nakłuwacze automatyczne o ergonomicznym kształcie zapewniającym maksymalny komfort pracy w trakcie użytkowania z ostrzem typu igła 21G o głębokości nakłucia 1,8mm?

Odp. Tak

- Zadanie nr 46, pozycja 1  – Czy Zamawiający dopuści równoważne bezpieczne nakłuwacze automatyczne o ergonomicznym kształcie zapewniającym maksymalny komfort pracy w trakcie użytkowania z ostrzem typu igła 21G o głębokości nakłucia 2,4?

Odp. Tak

Wykonawca 12

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4 x 19mm lub 0,45 x 22mm?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę ostrą do pobierania leków z fiolek z kumowym korkiem, o szlifie ołówkowym z otworem bocznym (typu Pencil Point), w rozmiarze 1,2 x 30mm, jak na poniższym zdjęciu?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5 x 40mm?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 16

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z jednokierunkową zastawką zapobiegającą wydostaniu się zapachu i treści z wnętrza worka?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 18

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania staz jednorazowych dostępnych w minimum dwóch kolorach?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie stawia takiego wymogu

Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o gramaturze 90g/m2?

Odp. Tak

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 12x20cm?

Odp. Tak

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’24sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 14, pozycja 8

Prosimy o określenie oczekiwanej długości cewnika do podawania tlenu przez nos: 1,4m; 2,0m; 3,0m; 5,0m?

Odp.  Oczekiwana długość  2-3m

Pakiet 14, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty do cewników i drenów o średnicy 6 x 9mm (min. x max), gdyż firma Tomel zakończyła działalność i jej produkty nie są już dostępne?

Odp. Tak

Pakiet 14, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki zewnętrzne dostępne w rozmiarach 25mm, 29mm i 36mm?

Odp. Tak

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny ze standardową igłą w rozmiarze 0,4 x 13mm?

Odp. Tak

Pakiet 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny o pojemności 1ml z igłą w rozmiarze 0,4 x 13mm?

Odp. Tak

Pakiet 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 30m z przeliczeniem ilości na 124 rolki?

Odp. Tak

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 1,2µm, bez zastawki zabezpieczającej?

Odp. Nie

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły wykonane z:

- kaniula igły: stal nierdzewna typu AISI 304

- mandryn: stal nierdzewna typu AISI 304

- gniazdo kaniuli: przezroczysty poliwęglan

- gniazdo mandrynu: ABS

- zabezpieczenie igły: polietylen

- klej: żywica epoksydowa

Odp. Tak

Pakiet 17, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje silikonowej sondy Sengstakena?

Odp. Zamawiający dopuszcza sondy silikonowane

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania.  Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W).  Zapachowy, pakowany pojedynczo, średnica około 27cm?

Odp. Tak

Pakiet 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o wymiarach: (średnica x wysokość) 22mm x 63mm lub 25mm x 90mm lub 35mm x 70mm?

Odp.  Tak

Pakiet 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy nieprzemakalny na całej powierzchni w rozmiarze L?

Odp. Nie. Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XL lub uniwersalnym.

Pakiet 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej 39g/m2 (przód i rękaw) oraz włókniny polipropylenowej 27g/m2 (tył)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wysokie do łydki z włókniny polipropylenowej nie posiadające podłoża antypoślizgowego w rozmiarze uniwersalnym 47cmx22cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ mówiący, że ochraniacze muszą posiadać podłoże anty poślizgowe.

Pakiet 30, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze powyżej kostki z włókniny polipropylenowej z warstwą antypoślizgową w rozm. uniwersalnym 38cmx17cm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na stawce VAT 23% (nie będące wyrobem medycznym)?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 43, pozycja 1 – 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów niewchłanialnych pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet 43, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suchych sterylnych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk posiadających włosie wykonane z medycznego polietylenu z jednej strony i poliuretanową miękką gąbkę z drugiej strony, pakowane po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak

Pakiet 43, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane a’40 szt. z przeliczeniem ilości na 75 opakowań?

Odp. Tak

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z centralnym otworem przylepnym, zamiast serwety podfoliowanej z otworem i przylepcem 60x50cm?

Odp. Tak

Wykonawca 13

Dotyczy pakietu 28:

- poz. 2: Czy Zamawiający wymagając pieluchomajtek o obwodzie 80-100cm potwierdza, że pieluchomajtki o szerszym zakresie 75-110cm również spełniają wymagania dot. obwodu?

Odp. Tak

- poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności min. 1600g?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 3 pkt 4 na:

„W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części danej dostawy liczony za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis w SIWZ

Wykonawca 14

Pytanie 1 dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie ? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, ze "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odp. Zamawiający nie jest wstanie zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80%.

Wykonawca 15

Pakiet 22

- Dot. poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki do 300 ul?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 4 z pakietu nr22

- Dot. poz. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemność 2,0 ml?

Odp. Nie, Zamawiający nie zgadza się na pojemność 2,0 ml

- Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi sie na poj. 1,8 ml?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na pojemność 1,8 ml

- Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych to czy zgodzi się wyłączyć pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 7 z pakietu nr 22

- Dot. poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na pipetki pak. po 5 szt.? Jest to nawet lepsze rozwiązanie niż oczekiwane przez Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na pipetki pakowane po 5 sztuk

- Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 11 z pakietu nr 22

Pakiet 24

- Dot. poz. 14 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki bez skali?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na probówki bez skali

- Dot. poz. 14 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki o dł. 103 mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na probówki o dł 103 mm

- Dot. poz. 14 i 15 Czy Zamawiający zgodzi się na probówkę o pojemności 10 ml?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na probóki o pojemności 10

- Dot. poz. 17 Czy Zamawiający zgodzi się na śr. wacika 2-3 mm?

Odp.  Tak