WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 2020.06.18

Nr postępowania 022/17/2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie zgodnie z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Jesteśmy zainteresowani zakupem urządzenia do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z osprzętem, wideolaryngoskopu z osprzętem, monitora do małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca

Specyfikacja warunków zamówienia dla poszczególnych urządzeń przedstawia się następująco:

Pakiet nr 1

1.1. Urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z osprzętem

1.2. Wideolaryngoskop wraz z jednorazowym osprzętem (100 jednorazowych łyżek)

Aparat do terapii Hi-VNI. spełniający następujące warunki:

- efektywne wypłukiwanie dwutlenku węgla (CO2),

- zwiększenie wentylacji pęcherzykowej,

- poprawia ruch rzęsek, błony śluzowej dróg oddechowych,

- zapobiega wysuszaniu nabłonka oddechowego.

- kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu

- układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta.

- gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie <5 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury

- wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów

-  wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min

- niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min

(automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu

Jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminacje skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Oddzielny układ dla wysokich i niskich przepływów. Czas użytkowania jednorazowego układu minimum 30 dni u jednego pacjenta.

Pakiet nr 2

Monitor do małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca z krzywej fali ciśnienia. Z możliwością pomiaru rzutu serca oraz parametrów obliczanych. Wyposażony w moduł Picco oraz moduł pomiaru czynności wątroby

Ofertę można złożyć na poszczególne pakiety oddzielnie. Minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi 24 miesiące. Termin realizacji zamówienia max. 6 tygodni ( 36 dni ) licząc od daty podpisania umowy

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami tz.:

- Formularz oferty i formularz cenowy – załącznik nr 1

- Oświadczenia – załącznik nr 2 i 3

- Aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych

- Dokumenty poświadczające spełnienie stawianych wymogów dla przedmiotu zamówienia określone szczegółowo w opisie poszczególnych pakietów

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Ofertę należy przesłać do dnia 25.06.2020r. godz. 9.00 w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego -   85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12

Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102 25.06.2020r. o godz. 9.30

Uwaga

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku ze zmianą organizacji pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 zarówno po stronie wykonawców jak i Zamawiającego oraz występujące trudności dot. dostarczania przesyłek kurierskich dopuszczamy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez e-puap lub na  e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Osoby przewidziane do kontaktu:

– p. Przemysław Słomkowski – Ordynator Oddziału

tel. 52/32 55 945 w sprawach merytorycznych

– p. Tadeusz Chmielewski – Kierownik Działu Administracji,

Zamówień Publicznych i ds. Żywienia

tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664,

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl w sprawach proceduralnych

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.                            Kryterium                                                       Ranga

1.              Oferowana cena                                                                  90 %

2.              Okres udzielanej gwarancji				           10  %

Algorytm dla porównania ofert.

P=   ( Cn : Co ) x 90 + ( Go : Gmax ) x 10

Cn   -   najniższa cena  złożona przez wykonawcę

Co   -   rozpatrywana cena oferty

Gmax -  najdłuższy proponowany okres udzielanej gwarancji

Go  -  rozpatrywany okres udzielanej gwarancji oferty

Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe.

1.	Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca

wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez

Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danym pakiecie.

z poważaniem

Załącznik Nr 1

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					(podpis i pieczątka)

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na:

„Dostawa sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za łączną kwotę:

Pakiet nr 1

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 2

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Udzielamy ……. miesięcznego okresu gwarancji dla pakietu  nr ………

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania prowadzonego postępowania

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony)

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Formularz cenowy oferty

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa aparatu, osprzętu, typ, rok produkcji, producent | Cena netto szt. /kpl. | Okres udzielanej gwarancji w miesiąc. | % VAT | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z osprzętem Typ ………… Rok produkcji ……….. Producent …………….. |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2 | Wideolaryngoskop Typ ………… Rok produkcji ……….. Producent …………….. |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3 | Łyżki jednorazowego użytku do wideolaryngoskop Producent …………….. |  |  |  | 100 szt. |  |  |
| 4 | Kaniula donosowa Producent …………….. |  |  |  | 40 szt. |  |  |
| 5 | Układ pacjenta Producent …………….. |  |  |  | 20 szt. |  |  |
| Wartość pakietu nr 1 |  |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie prowadzony przez:

firmę ………………………………………………………………………………….,

tel. kontaktowy ………………… - fax ………………… e-mail ……………………

Uwaga

Jeśli oferowany osprzęt czy dodatkowe wyposażenie jest odrębnie wycenione, inna stawka podatku VAT to należy to wyszczególnić. W formularzu oferty podana jest całkowita kwota zawierająca zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

.............................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa aparatu, osprzętu, typ, rok produkcji, producent | Cena netto szt. /kpl. | Okres udzielanej gwarancji w miesiąc. | % VAT | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor do maloinwazyjnego pomiaru rzutu serca z krzywej fali ciśnienia. z możliwością pomiaru rzutu serca oraz parametrów obliczanych. Wyposażony w moduł Picco oraz moduł pomiaru czynności wątroby Typ ………… Rok produkcji ……….. Producent …………….. |  |  |  | 1 kpl. |  |  |
| Wartość pakietu nr 2 |  |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie prowadzony przez:

firmę ………………………………………………………………………………….,

tel. kontaktowy ………………… - fax ………………… e-mail ……………………

Uwaga

Jeśli oferowany osprzęt czy dodatkowe wyposażenie jest odrębnie wycenione, inna stawka podatku VAT to należy to wyszczególnić. W formularzu oferty podana jest całkowita kwota zawierająca zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

.............................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

#### Załącznik Nr 2

Wykonawca

…………………………………

…………………………………

……………….…………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

……….………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne nr 022/17/2020 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			             	(podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

INFORMACJA czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK     /  NIE     - odpowiednio zakreślić

1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

................................................	                 		...................................

(miejsce i data wystawienia)	                      	  (podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				            (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 3

Wykonawca

………………………………………

………………………………………

………………………………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

………..………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu Nr 022/17/2020, określone przez Zamawiającego

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			            	(podpis i pieczątka)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Załącznik nr 4

UMOWA SPRZEDAŻY NR ……………..

zawarta w Bydgoszczy dnia ……………2020 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza  w 85-030 Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS  0000063531, NIP 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

- …………………………………………….

zwanym w treści umowy Kupującym.

a

………………………………………………………………..., z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………..prowadzonym przez Sąd w……………, kapitał zakładowy ………….,

NIP ………………………… reprezentowanym przez:

- ……………………………………………

zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

Umowa została zawarta zgodnie z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………….. typu………………………. w ilości ………. szt.

§2

Przedmiot umowy wymieniony w § 1 zostanie dostarczony do siedziby Kupującego tj. do Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą przy

ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy, w terminie do dnia ………………2020r.

§3

1.   Wartość umowy wyrażona w PLN jest stała i wynosi:

-  …………………- zł netto, (słownie………………………….. )

-  …………………-zł brutto (z podatkiem VAT) (słownie………………………)

2.   Ustalona wartość przedmiotu umowy określona w ust.1 zawiera cenę towaru, opakowania, koszty transportu do siedziby końcowego Użytkownika, instalacji, przeszkolenia obsługi oraz uruchomienia.

§4

1.Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego  wskazane na fakturze  w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku.

§5

1.	Instalacja i uruchomienie zakupionego sprzętu nastąpi w dniu dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego.

2.	Sprzedający przeprowadzi przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, u końcowego użytkownika wskazanego przez Kupującego, w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu objętego umową w terminie ustalonym przez strony potwierdzone protokołem uruchomienia (protokołem zdawczo -odbiorczym)

§6

1 Sprzedający udziela gwarancji na okres …… miesięcy licząc od daty uruchomienia sprzętu objętego umową, a wszelkie naprawy wykonywane będą na koszt Sprzedawcy.

2.	Koszt dojazdu do końcowego odbiorcy urządzenia oraz koszt ewentualnego transportu urządzenia do autoryzowanego serwisu ponosi Sprzedawca.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.

4. Sprzedający gwarantuje dokonanie 1 bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w ciągu każdego roku obowiązywania gwarancji.

5. Dostępność części zamiennych wynosi min 8 lat od daty zakończenia produkcji  sprzętu będącego przedmiotem umowy.

6. Czas reakcji posiadanego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wynosi 48 godz.

§7

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie prowadzony przez:

firmę ………………………………………………………………………………….,

tel. kontaktowy ………………… - fax ……………………………, e-mail ……………………………….

§8

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy;

2.	Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

3. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy określonym w § 2 umowy, nie uzgodnionym z

Kupującym, przewiduje się możliwość naliczania przez Kupującego kary umownej w wysokości

0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wartości brutto określonej w  § 3 umowy, liczonej za

każdy dzień opóźnienia.

§9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie strony oświadczają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, ze konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§10

W przypadku roszczeń związanych z niniejszą umową spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Kupującego, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA						KUPUJĄCY