Bydgoszcz 2020.06.24

dot. Postępowanie na wykonania prac związanych

z wykonaniem przeglądu, czyszczenia, naprawy, konserwacji  i dezynfekcji

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nr post. 022/18/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 24.06.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

- Czy posiadają Państwo ilość metrów bieżących instalacji mechanicznej?

Odp. Nie posiadamy wyliczenia ilości metrów bieżących instalacji.

- Wniosek o wydłużenie terminu realizacji zlecenia do 60 dni - po rozeznaniu rynku minimalny termin na wykonanie wkładów filtracyjnych potrzebnych do realizacji zlecenia wynosi 4 tygodnie,

Odp. Tak, Zamawiający wydłuża termin realizacji prac max do 42 dni

- Czy w zakres zlecenia wchodzi czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych,

Odp. Tak, należy przewidzieć i wykonać te czynności w czynnych obiektach

- Czy jest przewidziane szkolenie dla pracowników realizujących zlecenie. Szkolenie - BHP przez osobę odpowiadającą za sprawy epidemiologiczne w szpitalu. Wynika to ze szczególnych przepisów co do warunków bezpieczeństwa pracy jakie mogą obecnie obowiązywać w tym szpitalu (szczególnie teraz w dobie pandemii).

Odp. Tak, przewidziane jest szkolenie w sprawie przestrzegania zasad

epidemiologicznych na terenie Szpitala.

- Czy i w jakim zakresie zabezpieczacie Państwo sprzęt ochronny dla pracowników realizujących zlecenie ( zakres epidemiologiczny),

Odp. Sprzęt ochronny dla pracowników realizujących zlecenie należy zabezpieczyć we

własnym zakresie.

- Czy prace serwisowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia mogą się odbywać w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość z zaznaczeniem, iż będą to prace nieuciążliwe dla otoczenia ( personelu, pacjentów ) i będą wymagały każdorazowo zgody Zamawiającego

7. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.06.2020 r.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert do dnia

30.06.2020r. godz. 9.00. Oficjalne otwarcie ofert 30.06.2020r. godz. 9.30.

Zamawiający przypomina, iż utylizacja zużytych, wymienionych filtrów leży po stronie wykonawcy.

z poważaniem