# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 2

Nazwa: Narzędzie Griggs – do tracheostomii

Ilość: 2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa |  |
|  | z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera |  |
|  | Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

……………………………………………

podpis i pieczęć Oferenta