# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 7

Nazwa: Odzież ochronna personelu AiIT

Ilość: 85 kpl.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
|  | Odzież dla personelu w różnych rozmiarach |  |
|  | Tkanina o parametrach nie gorszych niż: - surowiec – CO54,6 PES44 CF1,4 - gramatura – 125 ± 6 g/m² - certyfikat zgodności z normą wydany przez niezależne laboratorium *PN-EN 1149-5 - tkanina spełnia wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia, również po 100 cyklach prania oraz czystości cząstek stałych według wymagań normy PN-EN 13795 . Wynik potwierdzony badaniem w Instytucie Włókiennictwa - certyfikat OEKO-TEX Std 100 - barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi ( odpornymi na działanie chloru ) - wysoka przepuszczalność powietrza - duża chłonność potu - temperatura konserwacji 95 °C - suszenie w suszarkach bębnowych, -temperatura sterylizacji 134 st.C |  |
|  | Tkanina przeznaczona na odzież chirurgiczną. Pod fartuchem chirurgicznym w pełni barierowym gwarantuje personelowi medycznemu wyższy komfort pracy. Niskie (w zakresie wymagań normy PN-EN 13795) pylenie jest gwarantem prawidłowo działającego systemu klimatyzacji i filtracji powietrza w salach operacyjnych. |  |
|  | Opis: rękaw krótki ,dekolt w szpic „V” bez założenia, kieszonka w prawym dolnym rogu. |  |
|  | Możliwość kolorowej lamówki pozwalającej na identyfikacje rozmiaru bez rozkładania odzieży. |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………………

podpis i pieczęć Oferenta