Załącznik nr 1a

....................................

Wykonawca

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet  1

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny, jałowy. rozmiar LXXXL Wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 Szwy ultradźwiękowe na połączeniu rękawa z mankietem i na ramionach Każdy fartuch posiada na opakowaniu, naklejki typu TAG do wklejenia do dokumentacji pacjenta z informacjami o dacie ważności i numerze serii, serwetki chłonne do rąk w rozmiarze 30cm x 30cm., | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 1 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  2

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw opatrunkowy (miska nerkowata 700ml, pęseta 13 cm, 5 gazików) | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do zakładania wkłucia centralnego Zestaw zawiera: metalowe imadło długości 13cm, plastikową pęsetę długości 13cm, serwetę 45x75cm, serwetę z otwotem fi 8cm rozmiarów 45x75cm, strzykawkę 20ml, strzykawkę 10ml, igłę do injekcji 1,2mmx40mm, igłę do injekcji 0,8mmx40mm, 10 gazików, 10 gałganków z gazy | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 2 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  3

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rampa infuzyjna wieloportowa, pięciowejściowa, objętość wypełnienia 7.60 ml/ 1.23 ml, L 150 cm, połączenie żeńsko-żeńskie | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz iniekcyjnym z poliuretanu, dwudrożny, średnica 1.5x2,50mm, L-8 cm, objętość przepływu 0,34ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw rur oddechowych z workiem do aparatu do znieczulenia – pediatryczne, układ oddechowy Mindray WATO EX-35 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestawy rur oddechowych z workiem do aparatu do znieczulenia – dla dorosłych, układ oddechowy Mindray WATO EX-35 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy zestaw do nebulizacji z ustnikiem, nebulizatorem, drenem i karbowaną rurką, jałowy, pakowany pojedynczo, rozmiar M i L | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren łączący do odssysania , CH 24 L 210cm, sterylne | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń 150 mm, jałowy | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr oddechowy do układu rur, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła dla dzieci, noworodków, przepływ 30- 100ml | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy zestaw do odsysania z tchawicy z probówką na materiał. Zestaw do pobierania BAL | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik z kontrolą siły ssania KAPKON | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 3 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  4

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy (dren L 150 cm; worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml; komora pomiarowa o pojemności 500 ml; tolerancje kalibracji komory 0-40 ml+/- 1 ml, 45-90ml+/- 5 ml, 100-500 ml+/- 10 ml, bezigłowy port do pobierania próbek) | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa, Poliuretanowy cewnik z zawiniętą końcówką typu Pig Tail, o długości 40cm, rozmiar 9, 12 CH, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 4 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  5

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laryngologiczny dla dorosłych jednorazowego użytku, sterylny (wziernik do nosa, wziernik do ucha, szpatułka); rozmiar M (średnica 2 mm), rozmiar L (średnica 4 mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  6

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłucia centralne: · jednoświatłowe w rozmiarach 22G, 20G, 18G, 16G, 14G · trzyświatłowe rozmiar 6Fr, 7Fr (długość 15-20cm) · czteroświatłowe rozmiar 6Fr, 7Fr (długość 15-20cm) - dwuświatłowe rozmiar 6Fr, 7Fr (długość 15-20cm) | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 6 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  7

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do odsysania z zamykaną komorą płukania, dla pacjentów z tracheostomią, CH 16, długość 36 cm, czas użycia 72h, komora płucząca zamykana, | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z PCW, jałowy, jednorazowy, Rozmiary od CH 6 do 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 7 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  8

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej pediatryczny, jednorazowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej dla dorosłych, jednorazowy | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Trokar do nakłucia opłucnej z drenem, rozmiary10-28 Fr | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład workowy wymienny z napylonym środkiem samożelującym 2000ml | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 8 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  9

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, Rozgałęźnik Luer 8'' (20 cm) 1,2 ml, dwa zaciski, końcówka męska, dwie żeńskie, jałowy jednorazowy | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, długość 18cm, objętość 1,1 ml, końcówka Luer , rozgałęźnik Y, kranik dwudrożny, zakończenie męskie | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 9 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  10

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet odczynników, termin przydatności 25-30 dni, do ABL 90 FLEX | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaseta ABL 90 Flex, SC90 300/30 Bbg/lyt/met/oxi+qt | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier termiczny do ABL 90, | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy Troponina T, do analizatora AQT 90 FLEX | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy Mioglobina | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Testy D-dimer | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy PCT Test Kit | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cleaning solution box 6 tubes | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Testy CRP | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pakiet odczynnikowy do AQT90 FLEX | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AQT90 FLEX BLANK catridge box of pcs. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opakowanie pustych probówek | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontrola jakości D-dimer CHECK poziom 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kontrola jakości PCT Check LQC 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola jakości PCT Check LQC 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kontrola jakości D-dimer CHECK POZIOM 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kontrola jakości Multi-Check Cardiac poziom 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kontrola jakości Multi- Check Cardiac poziom 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kontrola jakości CRP Check poziom 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kontrola jakości CRP Check poziom 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 10 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  11

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do ran typu redon rozmiary 8,10,12,14,16,18 CH, długość 500mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon, sterylna, 200 ml, dostosowana do połączenia z drenami o różnych średnicach | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do portu naczyniowego z drenem 19G, średnica 1,10 mm L 20 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym-rozmiar 20G średnica 1,10mm, długość 45mm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem Luer Lock, długość 10 cm, jałowy z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty, | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 11 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz