Bydgoszcz 2020.08.17

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego,

odczynników, fartuchów chirurgicznych

Nr 570656-N-2020 z dnia 06.08.2020r.

Nr post. 022/24/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 14.08.2020r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Wykonawca 1

Pakiet 7, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania CH16 o długości 30 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 2

1. Dotyczy Pakietu 11 poz. 1 i 2

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 11 pozycje 1 i 2, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Wykonawca 3

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach L – XXXL?

Odp.  Tak

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw z mankietem wszytym tradycyjnym szwem?

Odp. Tak

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane techniką ultradźwiękową w połączniu z rękawem, na ramionach i szwach wewnętrznych rękawów oraz w połączniu trokó

w z fartuchem?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści metalowe imadło o długości 15cm?

Odp.  Nie

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x70cm zamiast 45x75cm?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 75 cm z otworem 6 x 8 cm, zamiast serwety z otworem fi 8cm rozmiarów 45x75cm?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo ostrze chirurgiczne nr 11?

Odp. Tak

Wykonawca 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 3 pkt 4 na:

„W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części danej dostawy liczony za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis

Wykonawca 5

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1 i 2

W związku z tym, że w SIWZ zabrakło informacji, odnośnie podstawowych wymagań dla zestawów do drenażu klatki piersiowej, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy   powinny spełniać następujące parametry:

- pracujące w dwóch opcjach – biernej i czynnej

- przewidziane do pracy przez 7 dni

- z komorą kolekcyjną posiadającą kranik umożliwiający podłączenie worka uzupełniajacego

- z funkcją ciągłego monitorowania stanu przecieku doopłucnowego

- z mechaniczną zastawką jednokierunkową o niskim współczynniku oporu, odpowiadającym 1cm H2o  zainstalowaną na wejściu do komory kolekcyjnej,  eliminującej przestrzeń martwą

- z płynną mechaniczną regulacją siły ssania w zakresie od zera (wyłączenie) do 45 cm H2o

- z bańką kontrolną sygnalizującą rozprężenie płuca

- z funkcją automatycznego odbarczania wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej

- z zaworem odbarczającym zabezpieczającym przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim

Odp. Tak, powinny spełniać parametry podane w pytaniu

Pytanie 2 -Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) nakłada obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 3 -Dotyczy zapisów SIWZ § 10 ust.5

Paragraf 10 ust 5. Wzoru umowy zawiera zapis...

[W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej  realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto umowy…]

Zwracamy się z prośba o zmianę ww zapisu na :

[W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej  realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości netto niezrealizowanej częsci umowy….]

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.