Bydgoszcz 2020.09.04

dot. Postępowania na zakup zestawów do pobierania

i transportu materiału w kierunku SARS COV-2,

fartuchów barierowych

Nr post. 022/25/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 04.09.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/25/2020:

Wykonawca 1

Pakiet 1

1. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

2. Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym.

3. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zaznaczeniem, iż wykonawca musi jednoznacznie określić co jest wycenione  sztuki czy opakowania i wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem do wymaganej ilości.

4. Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

5. Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska(trok w talii)  min. 200 cm?

Odp. Zamawiający dopuści fartuch spełniający minimalne wymagania tj. w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiaru L i wyżej.

6. Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%

Odp. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymagania w stosunku do oferowanego wyrobu i zapisy te podtrzymuje.

7. Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga, aby wyrób spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami.

Wykonawca 2

Pakiet 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofeorwanie fartucha o gramaturze 35g/m2, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany parametr.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpoczęcie dostaw fartuchów do Zamawiającego od drugiej połowy października 2020 (w przypadku wyboru oferty naszej spółki)?

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Wykonawca 3

Pakiet 1

1. Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza wyrób sterylny.

2. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr pod warunkiem spełnienia

pozostałych wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.