Bydgoszcz 2020.09.10

dot. Postępowanie na zakup półmasek filtrujących FFP3, FFP2,

Nr post. 022/26/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 10.09.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Zakup półmasek filtrujących FFP3, FFP2”:

Pakiet 1 i 2

Czy dopuszczają Państwo maski FFP2 bez zaworu i Maski FFP3 z zaworem ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1

Pakiet nr 1 – półmaska filtrująca FFP3.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie masek FFP3 z zaworem zgodnych z wymagana normą, jednoelementowych tłoczonych-kubełkowych, odpornych na zapadanie się, z dodatkową wewnętrzną wkładką ochronną z miękkiej pianki, z profilowaną kształtką pozwalającą na dopasowanie do kształtu nosa i konturów oczu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Półmaskę filtrującą FFP2 bez zawora wydechowego? Maski z zaworem zmniejszają jakość ochrony użytkownika. Jednocześnie oferowane przez nas maseczki mają niskie opory oddychania nie przekraczające 120 Pa, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 i 2

- Czy półmaski filtrujące FFP3 o klasycznej budowie, nie posiadające trójpanelowej konstrukcji, zostaną wzięte przez państwa pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy półmaski filtrujące FFP2 bez zaworu będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza