Bydgoszcz 2020.09.16

dot. Postępowanie na zakup fartuchów jednorazowych barierowych,

rękawic nitrylowych, kombinezonów, zestawów do pobierania i transportu

materiału w kierunku SARS COV-2

Nr post. 022/27/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 16.09.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Wykonawca nr 1

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowej dostawy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Nieprzekraczalny termin dostawy do dnia 15.10.2020r.?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Czy Zamawiający dopuszcza produktów z okres ważności minimum 14 miesięcy liczony od daty dostawy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 2

- Czy fartuchy JAŁOWE, 35-cio gramowe, w pasie wiązane na troki, z kolei przy szyi zapinane na rzep, będą brane przez Państwa pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty?

Odp. Tak

- Czy rękawice nie posiadające warstwy polimerowej, a także badań na krew syntetyczną i przenikanie izopropanolu, spełniające jednak normę EN 16523-1, zastępującą starszą EN 374-3, będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

- Czy wezmą Państwo pod uwagę oferty na poszczególne rozmiary kombinezonów?

Odp. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały asortyment rozmiarowy w

danym pakiecie

- Kombinezony - Czy spełnienie normy 14126(ochrona i czynnikami infekcyjnymi) będzie dla Państwa równoznaczne ze spełnieniem podpunktów mówiących o „wysokim stopniu ochrony przed bakteriami” oraz „tkaninach odpornych na alkohol i kontakt z krwią”?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- Kombinezony – norma EN ISO 13485:2016 dedykowana jest wyrobom medycznym. Kombinezon jest środkiem ochrony indywidualnej, więc nie winna go ona dotyczyć. Czy przyjmą Państwo kombinezony bez ww. normy?

Odp. Tak

Wykonawca nr 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne nitrylowe, chlorowane, bezpudrowe, grubość na palcu min. 0,09 mm. długość min.240 mm. mankiet rolowany, rękawica gładka z teksturą na końcach palców, wytrzymałe na rozciąganie, AQL 1,5. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kat I, zgodność z PN – EN 455-1,2,3,4 odporne na przenikanie wirusów, (potwierdzone badaniem), nie przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z PN – EN 374-3 (w tym izopropanol min. 60 min, raport z badania jednostki niezależnej i informacja na opakowaniu), posiadające certyfikat bądź deklarację zgodności producenta potwierdzającą przydatności do kontaktu z żywnością.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Uwaga

Zamawiający modyfikuje zapisy zaproszenia z powodu, iż przestała obowiązywać  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), na którą w prowadzonym postępowaniu Zamawiający się powołuje.

Obecnie postępowanie prowadzone jest zgodnie z wprowadzonym w dniu 2 marca 2020r., do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 46c, który umożliwia wyłączenie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w sytuacji, gdy usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane są w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. W dniu 13 marca 2020r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.