Załącznik nr 1a

....................................

Wykonawca

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet  1

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny, jałowy. rozmiar LXXXL Wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 Szwy ultradźwiękowe na połączeniu rękawa z mankietem i na ramionach Każdy fartuch posiada na opakowaniu, naklejki typu TAG do wklejenia do dokumentacji pacjenta z informacjami o dacie ważności i numerze serii, serwetki chłonne do rąk w rozmiarze 30cm x 30cm., | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 1 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  2

| Lp | Nazwa | Ilość szt./op | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw opatrunkowy (miska nerkowata 700ml, pęseta 13 cm, 5 gazików) | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre 11 cm, jednorazowe, jałowe op. 25 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do zakładania wkłucia centralnego Zestaw zawiera: metalowe imadło długości 13cm, plastikową pęsetę długości 13cm, serwetę 45x75cm, serwetę z otwotem fi 8cm rozmiarów 45x75cm, strzykawkę 20ml, strzykawkę 10ml, igłę do injekcji 1,2mmx40mm, igłę do injekcji 0,8mmx40mm, 10 gazików, 10 gałganków z gazy | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 2 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  3

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rampa infuzyjna wieloportowa, pięciowejściowa, objętość wypełnienia 7.60 ml/ 1.23 ml, L 150 cm, połączenie żeńsko-żeńskie | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz iniekcyjnym z poliuretanu, dwudrożny, średnica 1.5x2,50mm, L-8 cm, objętość przepływu 0,34ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw rur oddechowych z workiem do aparatu do znieczulenia – pediatryczne, układ oddechowy Mindray SV600 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestawy rur oddechowych z workiem do aparatu do znieczulenia – dla dorosłych, układ oddechowy Mindray SV600 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy zestaw do nebulizacji z ustnikiem, nebulizatorem, drenem i karbowaną rurką, jałowy, pakowany pojedynczo, rozmiar M i L | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren łączący do odssysania , CH 24 L 210cm, sterylne | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń 150 mm, jałowy | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr oddechowy do układu rur, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła dla dzieci, noworodków, przepływ 30- 100ml | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtr oddechowy do układu rur mechaniczny: przepływ 150-1200ml, 300-1500ml | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Butla do ssaków medycznych, do zbierania wydzielin, bez pokrywy, 2000 ml, kompatybilne ze ssakiem Vaxsax | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkład do ssaka o pojemności 2 l jednorazowy, usztywniony | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Proszek żelujący, adsorbent odpadów ciekłych, pakowany w saszetkach | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z PCW, jałowy, jednorazowy, Rozmiary od CH 6 do 24 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowy zestaw do odsysania z tchawicy z probówką na materiał. Zestaw do pobierania BAL | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik z kontrolą siły ssania KAPKON | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dren do ran typu redon rozmiary 8,10,12,14,16,18 CH, długość 500mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon, sterylna, 200 ml, dostosowana do połączenia z drenami o różnych średnicach | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła do portu naczyniowego z drenem 19G, średnica 1,10 mm L 20 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym-rozmiar 20G średnica 1,10mm, długość 45mm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem Luer Lock, długość 10 cm, jałowy z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 3 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  4

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego:18G (igła Tuohy 1,3mmx80mm (18G), cewnik 0,85mm (20G) x 1000mm); 16G (igła Tuohy 1,3mmx80mm (18G), cewnik 0,85mm (20G) x 1000mm);strzykawka niskooporowa , filtr antybakteryjny łącznik do cewnika | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi z RTG, z zaworem portu głównego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kanoili, sterylizowane EO. Rozmiary: 24G (0,7*19 mm przepływ 22ml/min), 22 G (0,9*25mm przepływ 36ml/min), 20G (1,1*33 mm przepływ 61 ml/min), 18G (1,3*45mm przepływ 96ml/min), 16 G (1,7*50 mm przepływ 196ml/min), 14G (2,2*50mm przepływ 343ml/min) | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 4 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  5

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy (dren L 150 cm; worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml; komora pomiarowa o pojemności 500 ml; tolerancje kalibracji komory 0-40 ml+/- 1 ml, 45-90ml+/- 5 ml, 100-500 ml+/- 10 ml, bezigłowy port do pobierania próbek) | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 5 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  6

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laryngologiczny dla dorosłych jednorazowego użytku, sterylny (wziernik do nosa, wziernik do ucha, szpatułka); rozmiar M (średnica 2 mm), rozmiar L (średnica 4 mm) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 6 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  7

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa, Poliuretanowy cewnik z zawiniętą końcówką typu Pig Tail, o długości 40cm, rozmiar 9, 12 CH, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 7 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  8

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłucie dializacyjne dwuświatłowe z prowadnicą rozmiar · 13Fr długość 20cm oraz 24cm · 13,5 Fr długość 20cm oraz 24 cm · 11Fr długość 15cm · 11,5 Fr długość 15cm | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkłucia centralne: · jednoświatłowe w rozmiarach 22G, 20G, 18G, 16G, 14G · trzyświatłowe rozmiar 6Fr, 7Fr (długość 15-20cm) · czteroświatłowe rozmiar 6Fr, 7Fr (długość 15-20cm) | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 8 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  9

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do odsysania z zamykaną komorą płukania, dla pacjentów z tracheostomią, CH 16, długość 36 cm, czas użycia 72h, komora płucząca zamykana, | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 9 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  10

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej pediatryczny, jednorazowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej dla dorosłych, jednorazowy | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Trokar do nakłucia opłucnej z drenem, rozmiary10-28 Fr | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 10 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  11

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, Rozgałęźnik Luer 8'' (20 cm) 1,2 ml, dwa zaciski, końcówka męska, dwie żeńskie, jałowy jednorazowy | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, długość 18cm, objętość 1,1 ml, końcówka Luer , rozgałęźnik Y, kranik dwudrożny, zakończenie męskie | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 11 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  12

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść Led światłowodowa laryngoskopu dla dorosłych średnica 30mm, zasilanie bateryjne | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść Led światłowodowa laryngoskopu pediatryczna i dla noworodków, średnica 20 mm, zasilanie bateryjne | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka wielorazowa do trudnej McCoy intubacji PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem oraz ruchomą końcówką do podnoszenia nagłośni rozmiary 4 i 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa McIntosch PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe rozmiar 00 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa McIntosch PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe rozmiar 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa McIntosch PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe rozmiar 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa McIntosch PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe rozmiar 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa McIntosch PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe rozmiar 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa McIntosch PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe rozmiar 4 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa McIntosch PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe rozmiar 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa Miller PJD światłowodowa z zintegrowanym światłowodem, jednorazowe, rozmiar 00 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 12 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  13

| Lp | Nazwa | Ilość op. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Wymagana szybkości przepływu krwi od 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO i znak CE. Absorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. W skład zestawu wchodzą: adsorber, konektory podłączeniowe do ciągłej terapii nerkozastępczej, konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera oraz uchwyt do trzymania adsorbera (w zależności od maszyny) | 6 |  | 12 |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 13 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  14

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-częściowy, jednorazowy zestaw okryć dla pacjentów dorosłych do prowadzenia terapii hipotermią terapeutyczną. Zestaw zawiera: czepiec na głowę, kamizelkę, okrycie dolnych partii ciała) Rozmiar uniwersalny, czas użycia u jednego pacjenta nielimitowany, temperatua krążącej wody 4-42°C trzy niezależne połączenia zasilające w płyn okrycia. Kompatybilny z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III system Hyper/Hypotermia | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy czepiec, okrywający głowę oraz okolice tętnic szyjnych pacjenta, rozmiar uniwersalny dla dorosłych, czas użycia u jednego pacjenta nielimitowany, temperatua krążącej wody 4-42°C, Kompatybilny z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III system Hyper/Hypotermia | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 14 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  15

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw rur oddechowych do respiratora dla dorosłych | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw rur oddechowych do respiratora, pediatryczny | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 15 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz