Bydgoszcz 2020.03.26

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

Nr 521530-N-2020 z dnia 10.03.2020r.

Nr post. 022/5/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 25.03.2020r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z cewnikiem Pig Tail o długości poniżej 30 cm, zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. NIE

2. Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z cewnikiem Pig Tail o długości poniżej 30 cm, wyposażony dodatkowo w linię przedłużającą o długości 50 cm (pozwalającą na odsunięcie zestawu od pacjenta), zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. TAK

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w cewnik zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek.

Odp. TAK

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym.

Odp. TAK

5. Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści zamknięty system do odsysania o długości 30 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. NIE

6. Czy Zamawiający w pakiecie 9 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w port MDI do podawania leków wziewnych w aerosolu.

Odp. NIE

Wykonawca 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 8 dopuści  do postępowania  cewnik dwuświatłowy  wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z prostymi   ramionami    o przekroju  11 Fr, 13 Fr i   długościach:  15 cm , 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odp. TAK

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. NIE

Wykonawca 3

Pakiet 3 poz. 3-5, 7-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycje nr: 3-5, 7-10 do osobnego zestawienia? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala?

Odp. NIE

Pakiet 3 poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów oraz lateksu?

Odp. TAK

Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji, czysty mikrobiologicznie, w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. NIE

Pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o przepływie 20-70 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. TAK

Pakiet 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o przepływie 150-1500ml?

Odp. TAK

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zestaw rur oddechowych do respiratora dla dorosłych, rury karbowane, o długości 180 cm, wykonanych z polietylenu, złącza rur z materiału EVA, z kolankiem L 90° z portem Luer-Lock, z dwoma portami w trójniku: ciśnieniowym i temperaturowym, złącza rur 22 mm typu żeńskiego?

Odp. TAK

Pakiet 15 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zestaw rur oddechowych do respiratora, pediatrycznych, rury karbowane, o długości 150 cm, o średnicy 15 mm, wykonanych z polietylenu, z kolankiem L 90° z portem Luer-Lock, z dwoma portami w trójniku: ciśnieniowym i temperaturowym, złącza rur 22 mm typu żeńskiego?

Odp. TAK

Wykonawca 4

Pakiet 5 poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika oraz umożliwiać pobranie do badań świeżej próbki moczu bezpośrednio z pęcherza moczowego?

Odp. TAK/TAK/TAK

Pakiet 9 poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania składającego się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym do tracheostomii oraz uniwersalnego adapteru do dróg oddechowych.

Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarze16Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odp. TAK

Wykonawca 5

Odp. TAK

Odp.  Tak

Wykonawca 6

Pakiet 8,  poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera w rozmiarach odpowiednio:

- Jednoświatłowy:  22G, 18G, 16G, i 14G

- Trzyświatłowy: 7Fr 15-20 cm

- Czteroświatłowy: 8Fr 15-20 cm: średnica zewnętrzna wymagana przez Zamawiającego dla cewników 4-światłowych (6-7Fr) jest niemożliwa do uzyskania przy standardowych dla tych zestawów średnicach kanałów: 16G, 18G, 18G, 14G

Odp. TAK

Wykonawca 7

Pakiet 3 pozycje 7, 8, 9, 10

Czy zamawiający wyłączy pozycje 7, 8, 9, 10 z Pakietu 3 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Pozwoli to na uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych od firm specjalizujących się w tym konkretnym asortymencie.

Odp. NIE

Pakiet 3 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści przepływ 150-300 ml?

Odp. NIE

Pakiet 3 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści przepływ 150-1500ml?

Odp. TAK

Pakiet 3 pozycja 20

Czy zamawiający wyłączy pozycję 20 z Pakietu 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odp. NIE

Pakiet 9 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści długość 34 cm?

Odp. Tak

Pakiet 12 pozycja 3

Czy zamawiający wyłączy pozycję 3 z Pakietu 12 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odp. NIE

Wykonawca 8

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M-XXL?

Odp. NIE (Muszą być do XXXL)

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy posiadający dren o długości 120cm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. NIE

Wykonawca 9

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 3 ust. 4:

W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2 Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto danej części dostawy liczony za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp.  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

§ 10 ust. 5:

W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp.  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca 10

Dotyczy: 022/5/2020, Pakiet 8

Czy zamawiający dopuści wkłucie dializacyjne dwuświatłowe z prowadnicą rozmiar

· 12Fr długość 20cm oraz 25cm

· 14 Fr długość 20cm oraz 25 cm

· 12Fr długość 15cm

· 12 Fr długość 15cm

Odp. TAK

Oferty elektroniczne można składać przez ePUAP, lub na e-mail t.chmielewski@wsoz.pl