Bydgoszcz 2020.04.23

dot. Postępowanie na dostawę aparatu CT-64-rzędowego

Nr post. 022/7/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 23.04.2020r wpłynęły następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/7/2020 na zadanie „Dostawa aparatu CT 64-rzędowego wraz z kontenerem oraz pracami związanymi z instalacją”.

Wykonawca nr 1

- Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycji 3 formularza cenowego (załącznik nr 2 do zaproszenia) należy ująć koszt kontenera i jego dostawy?

Odp. Tak, zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią wykonawca może dodać kolejne wiersze jeśli jest taka potrzeba np. różne stawki podatku VAT, pozycje które wykonawca chce wyspecyfikować.

2. Prosimy o potwierdzenie, czy instalacje gazów medycznych w gabinecie TK mogą być prowadzone natynkowo?

Dotyczy poniższego pytania i odpowiedzi.

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania w gabinecie TK instalacji gazów medycznych? Jeśli tak, to prosimy o wyspecyfikowanie jakich gazów oraz w jakiej odległości od miejsca posadowienia kontenera znajduje się punkt włączenia nowej instalacji?

Odp. Tak. Należy wykonać instalacje tlenu medycznego i próżni.

Odp. Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Jeżeli proponowane przez Państwa rozwiązanie jest dopuszczalne, to należy je wykonać w sposób estetyczny i higieniczny np. w osłonach lub zabudowie, a ich powierzchnie powinny być trwałe, gładkie i zmywalne oraz odporne na działanie preparatów służących do mycia i dezynfekcji.

Zamawiający informuje, iż nie będzie udzielał dalszych odpowiedzi na ewentualne pytania z racji zbliżającego się przedłużonego terminu składania ofert.