Bydgoszcz 2020.05.07

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy preparatów do dezynfekcji narzędzi

i sprzętu medycznego oraz środków czystości

Nr 534634-N-2020 z dnia 27.04.2020r.

Nr post. 022/9/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 07.05.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego oraz środków czystości”:

Wykonawca nr 1

Dotyczy pakiet 3

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie nadtlenku wodoru do dużych powierzchni zmywalnych nie zawierający aldehydów, fenoli przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Spektrum działania B, F , V (HIV, HBV, HCV,)  do 15 min.

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu.

Dotyczy pakiet 1 pozycja 1

Prosimy o możliwość złożenia oferty - Preparat w  postaci  granulatu ,  bezaldehydowy oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu. Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi  chirurgicznychoraz  endoskopów  giętkich i  materiałów  krytycznych np. silikon,poliweglan . 2% roztwór roboczy działający na bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy - IGiChP (M. Tuberculosis), (EN 114348, EN 14563) do 10min. Posiadający działanie na spory w tym Clostridium Difficile, Clostridium Perfringens, Cl. Sporogens, Bacillus Cereus, Bacillus Subtillis. Możliwość przygotowania 1% roztworu roboczego. Wymagane paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Opinia firmy Olympus Optical.

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu.

Dotyczy pakiet 12

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych; oparty o aminy czwartorzędowe, bez aldehydów, alkoholi, fenoli, chloru,  innych substancji lotnych; posiadający bardzo dużą kompatybilność materiałową (także powierzchnie metalowe, powierzchnie pokryte linoleum oraz wykonane z tworzyw sztucznych np. pleksiglas) i użytkową; niskie stężenie roztworu roboczego –  0,25%; skuteczny na  B, F (C. albicans), wirusy (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rotawirus); 15min.

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu.

Dotyczy pakiet 12

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Skoncentrowany preparat w postaci płynu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. Preparat bez substancji lotnych i zapachowych posiadający doskonałe właściwości myjące oraz szeroką tolerancję materiałową jak: metale, linoleum, PVC, ceramikę, gumę, tworzywa sztuczne. Zawierający w swoim składzie: 2-fenoksyetanol, dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Spektrum działania B, F, V (Rota, HIV, HBV, HCV, Vaccinia ) -do 15 min. Tbc ( M. terrae )- 30 min.,Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1276, EN 1650, EN 13697, IGiChP - działanie prątkobójcze, DGHM, RKI. Posiada pozytywna opinię IMiDz.

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum i czas działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu.

Dotyczy pakietu 9

Zwracamy się o możliwość zaoferowania preparatu - Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.- badania roztworu odciśniętego z chusteczek. Opakowanie zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 25x37cm.

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum i czas działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu.

Dotyczy pakiet 4 pozycja 1

Preparat w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej substancją organiczną,  wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w stężeniu 1-2%. Czas działania przy stężeniu 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. difficile) warunki czyste i brudne – 10 min. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - M. tuberculosis oraz DGHM, PZH. Opakowanie 1500g

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu.

Dotyczy pakiet 4 pozycja 2

Preparat w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej substancją organiczną ,wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w stężeniu 1-2%. Czas działania przy stężeniu 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. difficile) warunki czyste i brudne – 10 min. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - M. tuberculosis oraz DGHM, PZH. Opakowanie 160g

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu.

Dotyczy pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający podziela Nasza opinię aby w obecnych czasach zaproponowany preparat posiadał skuteczność wirusobójczą do ręcznej dezynfekcji instrumentów zgodnie z obowiązującą normą EN17111?

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił wg. jakich norm mają być przebadane oferowane preparaty.

Wykonawca nr 2

Pytanie 1 – do SIWZ – opis części zamówienia (pakiet 11, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu a’ 4, 75 l?, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 4,75 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Wykonawca nr 3

Pakiet nr 18, poz.12

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga mopa kieszeniowego, czy na zatrzaski

Odp. Zamawiający wymaga mopa kieszeniowego.

Wykonawca nr 4

1. do pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, z zawartością kompleksu enzymatycznego( amylaza, lipaza, proteaza), do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów, przygotowanie roztworu bez konieczności stosowania wody ciepłej, ph 6-9. Posiadający oryginalne paski testowe do każdej ilości preparatu, sprawdzające aktywność roztworu roboczego Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Preparat może być stosowany do endoskopów marki Olympus (oświadczenie producenta). Preparat bez aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych aminowych Produkt będący wyrobem medycznym klasy IIB. Czas działania B, F (C. Albicans), do 5 minut, Tbc (M. terrae i avium) V (Adeno, Polio i Noro), S (B. subtilis i B. cereus) w czasie do 10 minut i stężeniu do 2% w opakowaniu a 2,5 kg z przeliczeniem ilości?

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ podał spektrum działania oferowanego preparatu. W proponowanej ofercie brak jest działania B ( wraz z MRSA ) i S (C. difficile)

2. do pakietu nr 1 poz. 2::

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, płyny w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymów różnych klas, oraz czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnej aminowej, bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, do stosowania manualnego i w myciu ultradźwiękowym spektrum działania: B (EN 13727) F( EN 13624), Tbc (EN 14348) , V (Adeno Polio Noro EN 14476) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5%. Preparat może być stosowany do endoskopów marki Olympus (oświadczenie producenta).?

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił wg. jakich norm ma być przebadany oferowany preparat.

3. do pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, panele obsługi, sondy, posiadający opinię producenta inkubatorów, na bazie mieszaniny alkoholi 30g/100g oraz pochodnej aminowej o spektrum działania: - B (Bakterie (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, Enterococcus hirae, MRSA, VRE, Klebsiella Pneumoniae, Acinetobacter baumani, Salmonella tymphimurium, Legionella pneumophila) F(C. albicans), do 1 minuty V (HIV,HBV,HCV,), Tbc(M.terrae, M. avium) – do 5 min, w opakownaiu a’1 L z dołączonym spryskiwaczem ?

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił jakiego czasu działania oczekuje od oferowanego preparatu V (HIV,HBV,HCV,Rota , Noro) do 1 min.

4. do pakietu nr 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, posiadające oświadczenie producenta o kompatybilności materiałowej o bardzo szerokim spektrum działania w krótkim czasie: B, F (Candida albicans) wg PN EN 16615, w czasie do 1 minuty, V (Vaccinia szczep Elstree: HIV, HBV, HCV, BVDV, H5N1, SARS, Corona) w czasie do 30 sekund, Noro w czasie do 30 sekund Tbc (M. terrae) w czasie do 2 minut, przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki, w rozmiarze 20x20cm, w op. a’200 sztuk, z możliwością stosowania do 2 miesięcy do otwarcia, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił spektrum działania jakie oczekuje od oferowanego preparatu. W w/w opisie brak jest działania w kierunku Adeno virusa.

5. do pakietu nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający opuści do oceny gotowe do użycia chusteczki na bazie podchlorynu sodu od mycia i dezynfekcji powierzchni, charakteryzujące się znacznie mniejszą toksycznością, łagodniejszym zapachem, posiadają dużo mniejsze działanie drażniące i są znacznie mniej agresywne dla skóry rąk i błon śluzowych od chusteczek nasączonych kwasem nadoctowym, wykazujące szersze spektrum działania, niż wymagane w SIWZ w krótszym czasie: skuteczne wobec B, F, V ( Adeno, Polio i Noro) , Tbc, S ( Cl. Difficile, B. subtilis) w krótkim czasie w warunkach brudnych od 1 minuty do 5 minut, bez aldehydu, fenoli, QAC, w rozmiarze 20x20cm konfekcjonowane w tuby a 50 sztuk?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści do oceny zaproponowany preparat.

6. SIWZ pkt VI.7:

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ – usunięcie we wskazanym punkcie informacji Etykiety […] naklejane na etykiety obcojęzyczne znajdujące się na opakowaniu nie będą akceptowane ponieważ rozporządzenie MZ nie zabrania naklejania etykiet - jedynie nakazuje aby etykieta była w języku polskim oraz zawierała obligatoryjny katalog informacji.

Odp. Zamawiający w SIWZ zawarł zapis, że: Etykieta producenta musi zawierać informację w języku polskim i posiadać wymagane przepisami prawa informacje zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dnia 17 lutego 2016r. Etykiety nie zawierające wymaganych Rozporządzeniem informacji, naklejane na etykiety obcojęzyczne znajdujące się na opakowaniu nie będą akceptowane. Przesłaniem tego zapisu jest to, że zamawiający nie dopuszcza możliwości naklejania etykiet nie zawierających wymaganych rozporządzeniem informacji.

Wykonawca nr 5

Pytanie 1 SIWZ pkt. XI.

W trosce o zachowanie poufności ofert do terminu otwarcia zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ możliwości składania ofert mailem i pozostawienie możliwości składania ofert w formie elektronicznej jedynie przy użyciu ePuap.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o założenie w bazie miniportalu przedmiotowego postępowania celem możliwości pobrania klucza publicznego do szyfrowania ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez ePuap lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu tz. oferta złożona  do godz. 10.00 a hasło do zabezpieczenia plików przesalane później do godz. 11.00

Pytanie 2 Dot.projektu umowy par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dane o nr serii i dacie ważności znajdowały się na dokumencie WZ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 3 Dot. pakietu 5

Z uwagi na fakt, iż ingerencja w nastawienia myjni jednocześnie mocno ingerują w proces mycia i dezynfekcji - niosąc ze sobą ryzyko nieprawidłowo przeprowadzonego procesu,. Jakiekolwiek działania nieautoryzowanego serwisu w nastawienia myjni niosą ze sobą duże ryzyko zakażenia dla pacjenta.

W związku z powyższym , czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu:

"Zamawiający dopuszcza preparaty innych producentów niż Firmy Olympus z zastrzeżeniem, że skład chemiczny i ilościowy substancji aktywnych ( bójczych w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów , Tbc i spor bakteryjnych ) nie będzie odbiegał od substancji aktywnych, które zawarte są w preparatach dedykowanych przez Firmę Olympus ( wersja PAA ). Zamawiający zastrzega również, że proces wymiany preparatów oraz ewentualnych nowych ustawień dozowania odbędzie się na koszt dostawcy preparatów. W przypadku dozowania preparatu innego niż dozowanie ustawione przez producenta urządzenia, należy przeliczyć ilość proponowanego koncentratu preparatu w stosunku do ilości preparatów wymienionych w pakiecie "

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu 5 pozycja 1

Czy Zamawiający w tym miejscu dopuści zapis: Spektrum działania B, F,Tbc,V ,S?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu 6 pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie środków w kanistrach 5L?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie środków w karnistrach 5 l.

Pytanie 4 Dot. pakietu 6

Czy Zamawiający, będzie wymagał dostawy płynów, które nie ingerują w nastawienia myjni?

Odp. Tak. Urządzenie jest na gwarancji więc każda próba ingerencji wiąże się z utratą gwarancji.

Wykonawca nr 6

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przeanalizowaniu warunków przetargu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego, pracowników firm kurierskich, jak również ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu)

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez ePuap lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu tz. oferta złożona  do godz. 10.00 a hasło do zabezpieczenia plików przesalane później do godz. 11.00

Pakiet 1:

- Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi termostabilnych i termolabilnych na bazie kwasu nadoctowego, stabilność nieużywanego roztworu roboczego – 1 dzień roboczy, używanego sprawdzana paskami testowymi, o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Poz. 1 – Prosimy o wskazanie wymaganej ilości pasków testowych .

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 2:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o statusie produktu biobójczego na bazie etanolu 771g/kg i propan 2-ol (3%-10%) o spektrum działania: bakteriobójczym (Staphyloccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, E.coli) – 15 sek, grzybobójczym (C. albicans) – 15 sek (Aspergillus brasiliensis) – 1 min, wirusobójczym (Adeno, Noro – 30 sek, Polio – 1 min), prątkobójczym (M. terrae, M. avium) – 1 min?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi, na bazie propan-1-ol i etanolu z dodatkiem glutaraldehydu, o szerokim spektrum biobójczym: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy. 1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Polyoma SV 40)?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 10:

- Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o stężeniu od 0,2 – 0,8 ml/l)?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pakiet 12:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o statusie produktu biobójczego Taski Sprint Degerm op. 5L, który charakteryzuje się właściwościami porównywalnymi z opisem przedmiotu zamówienia, posiadającym dodatkowo niskie stężenie robocze i krótki czas działania podczas bieżącej dezynfekcji powierzchni w służbie zdrowia? Karta produktowa w załączeniu.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o statusie produktu biobójczego, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, chlorków, kationowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, o dobrej tolerancji materiałowej, spektrum działania: B, Tbc, F (C. albicans), V (Rota, Vaccinia, BVDV) – do 15 min. w stężeniu do 0,5%, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 14:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie etanolu, zawierający kwas mlekowy i glicerol, posiadający oświadczenie producenta o dopuszczeniu do stosowania na oddziałach neonatologicznych i intensywnej terapii w miejsce testów dermatologicznych?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pakiet 16:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do pielęgnacji suchej, zniszczonej i wrażliwej skóry rąk i ciała, zawierający kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i witaminy, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytania do umowy

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 1 poprzez zastąpienie słowa „zgłoszenia” słowem „uznania” ?

Odp. W  § 9 nie ma takich zapisów

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość § 10 ust. 5 poprzez nadanie mu brzmienia:

„W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto umowy nie zrealizowanej części przedmiotu umowy . Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 15 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do umowy postanowienia o następującej treści:

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie i częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej, to jest w szczególności zdarzeniami takimi jak wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, klęski żywiołowe.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwie maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych zdarzeniami, o których mowa w ust. 1.

3. Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu takich okoliczności, zawiadomienia drugiej Strony faksem, mailem lub na piśmie.

Uzasadnienie:

Z uwagi na stan pandemii wirusa COVID -19 i zwiększonego zapotrzebowania na produkty będące przedmiotem umowy oraz występujące, z przyczyn od nas niezależnych, ich niedobory na rynku informujemy, że nie możemy zagwarantować zachowania terminów dostaw oraz dostarczenia zamówionej ilości produktów.

Skutkami pandemii dotknięte zostały bowiem też firmy, od których sprawnego funkcjonowania zależy nasza działalność. Dotyczy to przede wszystkim producentów produktów, producentów i dostawców opakowań czy dozowników , a także firm transportowych borykających się z utrudnieniami w ruchu międzynarodowym.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Wykonawca nr 7

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez ePuap lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu tz. oferta złożona  do godz. 10.00 a hasło do zabezpieczenia plików przesalane później do godz. 11.00

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu  z witaminą E, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu  w opakowaniu bez atomizera, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Wykonawca nr 8

Pakiet nr 13.poz.12

Czy Zamawiający dopuści środek w pojemności 9l?

Odp. Pytanie nie ma odzwierciedlenia w zapisach SIWZ

Pakiet nr 18.poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zmywaki o standardowych wymiarach 9 x 6,5 x 3 cm?

Odp. Tak

Pakiet nr 18. poz. ll

Czy Zamawiający dopuści druciaki spiralne maxi. o standardowych wymiarach 8 x 2,1 cm

z toletmcjąparametrów + l - 5%?

Odp. Nie

Pakiet nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści środek z zawartością aktywnego chloru w przedziale od 135 do 192 g/dm3?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza