WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

85-030 Bydgoszcz ul. Św. Floriana 12

centrala tel. 52 325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 08.03.2022r.

Nr postęp. 1/2022

Zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na:

Dzierżawę analizatora wraz zakupem odczynników do oznaczania panelu oddechowego w tym SARS, zakażeń krwi, jelitowych i PMA

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu, zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca w okresie trwania umowy udziela pełnej gwarancji na oferowany aparat, pokrywa koszty związane z serwisem (w tym ewentualne części zamienne ), dojazdem do siedziby Zamawiającego, kosztami dostawy zamawianych odczynników i materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeszkoleniem pracowników min 2 osoby do pracy na oferowanym aparacie.

Dostawa aparatu i uruchomienie nastąpi maksymalnie w terminie 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

Oferowana miesięczna stawka dzierżawy netto za aparat jest stała w PLN przez okres obowiązywania umowy.

Dostawy odczynników sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami w terminie max 10 dni od złożenia zamówienia.

CPV – 33.69.65.00-0

Termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać do dnia 15.03.2022r. godz. 9.00 w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego 85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12, lub formie elektronicznej przez

e-puap lub na  e-mail t.chmielewski@wsoz.pl  podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102 15.03.2022r. o godz. 9.30

Oferta winna zwierać następujące dokumenty:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Formularz cenowy – załącznik nr 2

- Oświadczenie - załącznik nr 3

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

- Karty charakterystyki produktów niebezpiecznych dla oferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej.  Dotyczy to wyłącznie odczynników w stosunku do których wymagane jest posiadanie  karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

  - „Łączna cena ofertowa brutto” – C

  - „Okres stałości ceny” – S

  - „Czas realizacji dostawy” – T

- Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Okres stałości ceny ( max. 12 miesięcy ) | 35% | 35 | Okres stałości ceny badanej oferty S = ---------------------------------------------------- x 35 pkt Najdłuższy oferowany okres stałości ceny w miesiącach najkorzystniejszej złożonej oferty max 12 miesięcy |
| Czas realizacji dostawy w dniach ( max 10 dni ) | 5% | 5 | Ilość punktów przyznanych badanej ofercie T = ----------------------------------------------------- x 5 pkt Największa ilość punktów przyznana złożonej ofercie |
| RAZEM | 100% | 100 | ──────────────────── |

Zasady przyznawania punktów w kryterium „czas realizacji dostawy” T:

  - czas realizacji dostawy < 5 dni liczony od otrzymania zamówienia – 5 pkt.

  - czas realizacji dostawy od 5 dni do 8 dni liczony od otrzymania zamówienia – 2 pkt.

  - czas realizacji dostawy > 8 dni ale nie większy niż 10 dni liczony od otrzymania zamówienia – 1 pkt.

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg onumerowa wzoru:

L = C + S + T

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

S – punkty uzyskane w kryterium „Okres stałości ceny”.

T- punkty uzyskane w kryterium „ Czas realizacji dostawy”

- Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Osoba przewidziana do kontaktu

p. Tadeusz Chmielewski – tel. 52/ 32 55 654, fax. 52/32 55 664,  kom. 507097450

Zatwierdzam

…………………………………

Załączniki do zaproszenia:

- Formularz oferty

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy

- Oświadczenie

- Wzór umowy

Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. OFERTA Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: Dzierżawę analizatora wraz zakupem odczynników do oznaczania panelu oddechowego w tym SARS, zakażeń krwi, jelitowych i PMA |
| --- |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….………………….………… ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…… …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w onumero dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi onumer, konania zamówienia, a: ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO PLN OKRES STAŁOŚCI CENY W MIESIĄCACH CZAS REALIZACJI DOSTAWY W DNIACH Wartość oferowanego analizatora wynosi ………….. PLN brutto, Typ …………….., Rok produkcji ………… Analizator nowy/używany* Stawka dzierżawy za aparat jest stała w PLN netto przez 12 miesięcy. |
| OŚWIADCZENIA: w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; zapoznaliśmy się z zaproszeniem oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* ........................................... ............................... (miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka) 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …...................................................................................................................................................................... e-mail: ………………….....………….…………………..……….….tel./fax: …..................................................………………..; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................ |
| PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców ) …...................................................................................................................................................... …...................................................................................................................................................... …...................................................................................................................................................... …...................................................................................................................................................... |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Oferta została złożona na …........... kolejno ponumerowanych stronach. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | …................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik 2

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym.

Charakterystyka analizatora:

- analizator do wieloparametrowego PCR( Multipleks PCR) w systemie zamkniętym i w pełni zautomatyzowanym

- system zapewniający zintegrowana izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu i /lub z innych urządzeń

- system wykorzystujący technologię nested multipleks PCR, charakteryzujący się podwyższona czułością i specyficznością oznaczeń

- możliwość wykonywania pojedynczej próbki bez straty odczynników

- możliwość przeprowadzenia badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA

- maksymalny czas analizy <70 minut

- czas pracy manualnej przy przygotowaniu oznaczenia <5 minut

- kompletny zestaw zawierający: aparat z zestawem komputerowym( komputer ,monitor,, klawiatura, myszka) z oprogramowaniem do analizatora, czytniki kodów kreskowych do identyfikacji odczynników oraz UPS

- dołączona stacja robocza do przygotowania próbek ułatwiająca pracę manualną

- oprogramowanie automatyczne ustala wynik i generuje raport na podstawie oceny produktów reakcji PCR metodą denaturacji DNA

- wynik gotowy do interpretacji

- system nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla biologii molekularnej

Wymagania dotyczące odczynników

- testy w formie panelów, wykorzystujących technikę multiplex PCR do wykrywania wielu patogenów jednocześnie

- panele testowe posiadają 2 zintegrowane kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania oznaczenia na każdym jego etapie ,bez konieczności ich odrębnego dodawania.

Zamawiający wymaga bezpłatnych kosztów konserwacyjnych, przeglądów i napraw analizatora przez Wykonawcę, oraz przeszkolenia personelu Laboratorium.

Zamawiający ze względu na czas pandemii zastrzega możliwość częściowego wykorzystania zakupu odczynników

Formularz cenowy

| Lp. | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op./miesiąc | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel do wykrywania patogenów górnych dróg oddechowych | 1op |  | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Panel do wykrywania patogenów zakażenia krwi | 1 op. |  | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Panel do wykrywania patogenów jelitowych | 1op |  | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 4 | Panel do wykrywania patogenów zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu | 2op |  | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 5 | Panel do wykrywania patogenów zakażenia dolnych dróg oddechowych | 1 op |  | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa analizatora | 12 miesięcy |  | 12 |  |  |  |  |
| Wartość końcowa |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik Nr 3

Wykonawca

………………………………………

………………………………………

………………………………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

………..………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu Nr 1/2022, określone przez Zamawiającego

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			            	(podpis i pieczątka)

Załącznik nr 4 do zaproszenia

U M O W A Nr 1/ 2022

Zawarta w Bydgoszczy dnia ………………..r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12, wpisanym do KRS pod nr 0000063531, NIP: 554-22-12-988, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

1. …………………………………

a

………………………………... z siedzibą w ……………………………..,  ul. …………………………………..  wpisaną do KRS pod nr ……………… prowadzoną przez Sąd …………………………………….., kapitał zakładowy ……………………. PLN, NIP ………………………………., Regon ………………………… zwaną  dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

- ……………………………..

- ……………………………..

§  1

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych w ilości, cenie jednostkowej i rodzaju podanym w Formularzu cenowym  stanowiącym zał. Nr 1 do umowy i będącym jej integralną częścią

- Ogólna wartość umowy wynosi ……………………. złotych netto. Słownie:        …………………………………………………………………………….

Wartość brutto wynosi ……………………….. PLN. Słownie ………………………

3. Określone   przez   Kupującego   ilości   w   ramach  składanych  zamówień w  oparciu o niniejszą

Umowę nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek roszczeń wobec

Zamawiającego z tytułu niezrealizowania całości Umowy w ramach określonej wartości, z tym jednak

zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się zrealizować Umowę w zakresie nie mniejszym niż 30%

wartości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§  2

- Strony ustalają, że ceny podane w Formularzu cenowym są stałe w PLN do dnia ……………………………

- Po terminie podanym w ust.1  ceny mogą ulec zmianie, w trakcie trwania umowy, o kwotę nie większą niż wynikająca ze zmiany kursu złotego w odniesieniu do EURO rozliczanego według tabeli sprzedaży walut NBP, który na dzień …….. ( ogłoszenie wyników postępowania ) nr tabeli ……… wynosił 1 Euro - ……..PLN. Zmiana może nastąpić gdy kurs ulegnie zmianie o więcej niż 4 %.

- Zmiana ceny wprowadzana będzie w formie pisemnej w postaci aneksu.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.  W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 
a)	numeru katalogowego produktu 
b)	nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 
c)	sposobu konfekcjonowania 
d)	liczby opakowań 
e)	wymiany / uzupełnienia elementów składowych dzierżawionej aparatury

- Powyższe zmiany podane w ust.5 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Kupującego. Każdorazowo na zaistniałą zmianę potrzebna jest zgoda Kupującego.

§ 3

- Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zamówień złożonych Sprzedawcy przez Kupującego w formie pisemnej faksem lub mailem.

- Termin realizacji dostawy złożonego zamówienia nie może być dłuższy niż …. dni.

- Osobami odpowiedzialnymi ze strony Kupującego za realizację umowy, zamówienia i odbiór towaru są:

- mgr Aleksandra Szwed-Kowalska – Kier. Laboratorium 52 32-55-673

-  p. Beata Sztrekier– St. Referent tel./fax 52 32- 55- 664

- p. Tadeusz Chmielewski – Kier. Działu Administracji, Zamówień Publicznych i ds. Żywienia

Tel. 52/32 55 654

po stronie Sprzedawcy jest :

…………………………… tel. …………fax……….

- W wypadku nie dotrzymania terminu dostawy podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto danej części dostawy liczony za każdy dzień zwłoki. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

§ 4

Sprzedawca oświadcza jednoznacznie, że jest właścicielem towaru oferowanego Kupującemu oraz, że towar ten jest wolny od wszelkich wad, praw osób trzecich i spełnia wszelkie normy stawiane towarom przez prawo polskie w tym zakresie.

§ 5

Przedmiot zamówienia  winien posiadać odpowiedni okres ważności pozwalający Kupującemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum 2/3 okresu ważności udzielanego przez producenta, licząc od terminu dostawy towaru.

§ 6

Sprzedawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu sprzedaży, zapewniając jego całość i nienaruszalność w chwili wydania Kupującemu, w tym zobowiązuje się zabezpieczyć w odpowiedni sposób przedmiot umowy w czasie  transportu przed jego uszkodzeniem i zniszczeniem. Sprzedawca ponosi do chwili  wydania przedmiotu umowy Kupującemu ryzyko przypadkowej utraty i  uszkodzenia rzeczy, w tym również w czasie jego transportu do miejsca, o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

§ 7

- Strony ustalają dostawę towaru loco – Laboratorium Szpitala Kupującego Bydgoszcz ul. Św. Floriana 12

- Koszty dostawy, transportu, opakowania, ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Sprzedawca. Sprzedawcy nie przysługuje zwrot kosztów od Kupującego.

§ 8

- Płatność za dostarczony towar następuje przelewem w złotych polskich w terminie do 60 ( słownie: sześćdziesiąt ) dni , licząc od daty prawidłowo wystawionej  faktury.

- Zapłata nastąpi na rachunek wskazany na fakturze.

- Sprzedawca każdorazowo dostarczy wraz z towarem oryginał faktury lub inny dokument, potwierdzającego min. ilość i rodzaj dostarczanego asortymentu.

- Nie dotrzymanie  terminu wskazanego w ust. 1 może spowodować naliczenie przez Sprzedawcę odsetek ustawowych, liczonych za każdy dzień zwłoki, od wartości wykonanej, a nie zapłaconej dostawy.

§ 9

Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 10

- Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ujawnienia się wady przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, że zgłoszenie reklamacji winno być dokonane na piśmie lub przesłane faxem. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie co do zasadności reklamacji Kupującego w terminie 5 dni roboczych od jej zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się co do zgłoszonej reklamacji, uznaje się ją za zasadną i Sprzedawca zobowiązany jest ją rozpatrzyć zgodnie z żądaniem Kupującego. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub zwrotu ceny zapłaconej za rzecz wadliwą Kupującemu.

- W sytuacji co najmniej dwukrotnej złej jakości dostawy, lub nieuzasadnionego nie uznania reklamacji Kupującego, Kupujący może odstąpić od realizacji dalszej części umowy w terminie 30 dni od wystąpienia tych zdarzeń, lub od powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji i żądać zwrotu gotówki za reklamowany towar.

- W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10%  wartości brutto umowy podanej w §1 ust.2.

§ 11

- Umowa obowiązuje od …………………..r. do czasu całkowitego wykonania umowy tj. dostarczenia przez  Sprzedawcę przedmiotu umowy w ilości określonej § 1.

- Umowa wygasa jednak bez względu na okoliczności z dniem …………………….r.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  poniżej 130.000,00 PLN.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest sąd powszechny dla siedziby Kupującego.

§ 15

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA				             KUPUJĄCY

U M O W A   NAJMU  Nr 1/ 2022/N

Zawarta w Bydgoszczy dnia ……... …………r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. T. Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12, wpisanym do KRS pod nr 0000063531, NIP: 554-22-12-988, zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez:

1. …………………………………….

a  ………………………………………... z siedzibą w …………………………..,  ul. ……………………………..  wpisaną do KRS pod nr ………………… prowadzoną przez Sąd ………………………., kapitał zakładowy ………………… PLN, NIP …………………, Regon ……………………. zwaną  dalej Wynajmującym reprezentowaną przez:

  - ……………………………..

  - ……………………………..

§  1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem określonego poniżej nowego/używanego * analizatora:

- ………………………….. rok produkcji ………..

zwanym dalej „przedmiotem umowy”  i zobowiązuje się do oddania  w

najem na okres 12 miesięcy, dostarczenia i zainstalowania w miejscu wskazanym przez

Najemcę oraz do  przeszkolenia max 2 pracowników Najemcy w zakresie

obsługi w ramach czynszu dzierżawnego

2. Termin dostawy i instalacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 tygodni licząc od

daty zawarcia umowy.

3. Wartość przekazanego analizatora wynosi: ………………………. – …………. PLN brutto

§  2

Wszelkie koszty napraw ( robocizna, części, dojazd ) wynikłe z tytułu utrzymania i funkcjonowania przedmiotu umowy ponosi Wynajmujący

§ 3

Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

i właściwościami, z zastosowaniem wyłącznie odczynników zalecanych przez producenta w instrukcji obsługi.

§ 4

1. Najemca zobowiązuje się płacić  Wynajmującemu czynsz  miesięcznie, w terminie do 30 ( słownie:

trzydziestu ) dni, licząc od daty  prawidłowo wystawionej  faktury.

2. Czynsz za najem przedmiotu umowy wynosi ……… zł. + 23% VAT miesięcznie za …………….

analizator i jest niezmienny przez okres 12 miesięcy. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach

niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

Wynajmujący ma  obowiązek poinformować w formie pisemnej Najemcę o zaistniałej przyczynie zmiany

stawki podatku VAT. Wartość netto  nie ulega zmianie.

3. Czynsz  należny za dany miesiąc będzie płatny  na konto wskazane na  fakturze wystawionej przez

Wynajmującego.

§ 5

1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez Wynajmującego,  zasadami praktyki laboratoryjnej, a także w sposób odpowiadający jego właściwościom i   przeznaczeniu oraz warunkom niniejszej umowy

2. Wynajmujący zapłaci Najemcy kary umowne za zwłokę w dostawie przedmiotu najmu w wysokości 200,00

zł. za każdy dzień zwłoki

3. Poza karami umownymi dopuszcza się dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych

na podstawie kodeksu cywilnego. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa strony do dochodzenia na

zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od daty zainstalowania analizatora

2. Integralną częścią umowy Najmu jest umowa zawarta na dostawę odczynników do przedmiotu umowy

najmu nr 1/2022

3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia umowy na dostawy odczynników automatycznie wygasa zawarta

umowa najmu.

4. Najemca może rozwiązać umowę w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomieniu

Wynajmującego w przypadku naruszenia przez Wynajmującego warunków umowy najmu bądź wyżej

wymienionej umowy dostawy odczynników.

5. W przypadku częstych awarii aparatu/analizatora Najemca ma prawo rozwiązania umowy z miesięcznym

terminem wypowiedzenia, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wynajmującego do należytego

wykonania umowy w terminie 5 dni roboczych.

§ 7

1. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu najmu w stanie przydatnym do

umówionego użytku.

2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie

pogorszonym ponad normalne zużycie w terminie 14 dni. Zwrot zostanie potwierdzony  przez

Wynajmującego w  Protokole odbioru. Odbiór nastąpi w siedzibie Najemcy. Z momentem odbioru

przedmiotu umowy ryzyko jego utraty przechodzi na  Wynajmującego, którego obciążają także koszty

transportu przedmiotu umowy

§ 8

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Najemcy za realizację umowy jest

mgr Aleksandra Szwed-Kowalska – Kierownik laboratorium tel. 52 32-55-673

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wynajmującego za realizację umowy jest

………………………………………………………..

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania poniżej 130.000,00 PLN

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest sąd powszechny dla siedziby Najemcy.

§ 12

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYNAJMUJĄCY           			                 	NAJEMCA