Bydgoszcz 2018.12.10

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 655442-N-2018 z dnia 30.11.2018r.

Nr post. 022/22/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 08.12.2018r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Pakiet 3

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w poz. 1-5 dopuści: : bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), sterylizacja EO, rozmiary:

• 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ     29 ml/min
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści: kaniule wykonaną z FEP, w rozmiarze

16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ  225 ml/min?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 32

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o kolorach wskaźników przed sterylizacją w języku polskim?

Zgodnie z normą, wymagana jest informacja o zmianie koloru po sterylizacji i wskazane jest, by zmiana była wyraźna (kontrastowa). Jeśli po sterylizacji wskaźnik nie zmieni koloru wg opisu, oznacza to, że sterylizacja była nieskuteczna lub pakiet nie był poddany sterylizacji. Opis wskaźnika przed sterylizacją nie ma znaczenia.

Odp. Zamawiający dopuści do oceny każdy wyrób spełniający zapisy przywołanych w opisie norm.

Pakiet nr 48, pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone                              w automatyczny mechanizm uruchamiania igły, poprzez dociśnięcie do opuszka palca. Kształt nakłuwacza zaprezentowany na zdjęciu?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny z ostrzem typu nożyk 0,8mm głębokość nacięcia 2,0 mm?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 wymaga zamkniętęgo systemu bezigłowego z zerowym wypływem wstecznym płynu, posiadający prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ 170 ml/min, objętość wypełnienia do 0,02ml.  Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji). Umieszczony w sztywnym bezdotykowym aplikatorze chroniącym membrane przed dotykiem. Pakowany pojedynczo, sterylny, wolny od lateksu i części metalowych?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet 19

Czy Zamawiający w pakiecie 19 wymaga zamkniętego systemu bezigłowego o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet 21

Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 1 dopuści cewniki jednoświatłowe zakładane metodą Seldingera z prowadnicą nitinolową w rozmiarach:

- 14 Ga o długości 30 cm

- 16 Ga o długości 30 cm

- 20 Ga o długości 13 cm?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 2 dopuści

cewniki centralne 2 lub 3 - światłowe bez powłoki antybakteryjnej o długości 13,15, 16 lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 38

Prosimy o podanie czy Zamawiający pod pojęciem przyrząd do żywienia dojelitowego wymaga zestawu do  żywienia grawitacyjnego czy do pompy typu Folocare?

Odp. Wymaga zestawu do pompy Flocare

Pakiet nr 16

poz. 4, 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 4, 5

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią wcześniejszą Zamawiający dopuścił wycenę op.

poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, z proporcjonalnym przeliczeniem ilości rolek ( 24 roleki więcej )

SIWZ – rozdział X pkt. 2 (pełnomocnictwo)

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odp. Tak, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo złożone jest w formie określonej w SIWZ

Projekt umowy

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dokona zmiany zapisów projektu umowy

Projekt umowy – par. 10 ust. 5

Prosimy o naliczanie kary umownej w wysokości 10% od wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Dot. § 3 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu zapisu dającego możliwość składania zamówień telefonicznie?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu

Dot. § 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Dot.  § 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących terminu ważności dostarczanego towaru na np. 6 m-cy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Dot.  § 8. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania „prawidłowo”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Dot. § 10 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Wszelkie koszty załatwienia reklamacji ponosi Sprzedawca” na „Wszelkie koszty załatwienia uzasadnionej reklamacji ponosi Sprzedawca”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Dot. § 10 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(…) w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto umowy” na „(…) w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pakiet nr 24

Pozycji 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 16x105 mm i pojemności 10 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 5 mm w długości probówki  w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Natomiast różnica w pojemności może wynikać z różnego określania przez producentów pojemności probówki – raz jest to pojemność użytkowa a innym razem pojemność całkowita. Ostatecznie pojemność probówki zawsze określa jej wymiar.

Odp. Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 16x105 mm i pojemności 10 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Pozycji 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych probówek z korkiem wciskanym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnych probówek z korkiem wciskanym

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści wycenę kaniul posiadających 3 paski kontrastujące w promieniach RTG; ze standardowym korkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka; posiadające zabezpieczenie końca igły w postaci plastikowego zabezpieczenia/zatrzasku (dla rozmiarów 24G-18G) oraz plastikowo-metalowego zabezpieczenia/zatrzasku (dla rozmiaru 16G); o przepływach odpowiednio: dla rozmiaru 24G-23ml/min., 22G-36ml/min., 20G-56ml/min., 18G-90ml/min.,16G-200ml/min.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

2/ Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 8 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,5x25mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 3 dopuści wycenę standardowych, powszechnie stosowanych strzykawek do insuliny U-40 z dokładaną igłą w rozmiarze 0,4x13?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

4/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 4 dopuści wycenę strzykawek do insuliny o pojemności 1ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

5/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 5 dopuści wycenę standardowych, powszechnie stosowanych strzykawek do próby tuberkulinowej z dokładaną igłą w rozmiarze 0,5x16mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

6/ Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści wycenę produktu:

„Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Ph neutralne, bez parabenów i alkoholu. Wykonany z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowany polietylenem. Nasączony szamponem kosmetycznym z odżywką. Zawiera min. wyciąg z pszenicy, aloes, pantenol, glicerol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas dehydrooctowy. Testowany dermatologicznie. Pakowany po 1 szt., 24 sztuki w opakowaniu zbiorczym. ”

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 11

Gąbki z żelem myjącym.

Czy w przypadku zaoferowania w pakiecie nr 11 gąbek z żelem myjącym zarejestrowanych jako kosmetyk zamawiający wymaga pełnego raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zgodnie z aktualną ustawą w wyrobach kosmetycznych (dyrektywa 1223/2009/WE)?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Gąbki z żelem myjącym.

Czy zamawiający oczekuje aby w pakiecie nr 11 gramatura gąbek wynosiła co najmniej 100g/m2 ?

Odp. Tak,  Zamawiający błędnie podał cm zamiast m²

Pakiet nr 21 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki  o przekroju 12 Fr i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm    i o przekroju 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 21 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet nr 1

poz. 1-4

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 55mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta standardowo, stożkowo, dwukanałowa wykonana z ABS niewzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 55mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta standardowo, stożkowo, dwukanałowa wykonana z ABS niewzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny- BURSZTYNOWY.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komora kroplową wykonaną z medycznego PVC. Przyrządy w całości pozbawione toksycznych ftalanów.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 2

poz. 5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z kolorowym, kontrastującym tłokiem w stosunku do cylindra?

Odp. Zamawiający nie wymaga

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą o min 20%? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet nr 3

poz. 1-5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z poliuretanu, z minimum 3 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem powyżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci polimerowego-plastikowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Brak nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli, nazwa producenta na op. jednostkowym i zbiorczym, sterylizowane EO.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1-5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z PTFE, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem powyżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci polimerowego-plastikowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Brak nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli, nazwa producenta na op. jednostkowym i zbiorczym, sterylizowane EO.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,80 x 45 | 200 |
| Zielony | 18 G | 1,30 x 45 | 85 |
| Różowy | 20 G | 1,10 x 32 | 55 |
| Niebieski | 22 G | 0,90 x 25 | 33 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 | 13 |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4

poz. 7

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

Odp. Zamawiający nie dokona podziału pakietu

poz. 7

Proszę o doprecyzowanie czy igła ma być tępa, czyli zakończona otworem, ścięta pod kątem 45°, jak na rysunku

Czy jednak igła ma być ostro zakończona i posiadać otwór boczny, jak na rysunku

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę tępą lub ostro zakończoną,  z zastrzeżeniem posiadania otworu bocznego

Pakiet 15 poz. 1-2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

Odp. Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system dostępu naczyniowego pakowany po 250 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 37 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli kaniulę z zabezpieczeniem w postaci zatrzasku na końcu igły po użyciu?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający w Pakiecie 24, poz. 11, 17 i 21 wymaga wymazówek klasy medycznej IIa?

Odp. Nie wymaga

- Czy Zamawiający w Pakiecie 24, poz. 21 wymaga udokumentowanej przeżywalności szczepów do 72 godzin?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający w Pakiecie 24, poz. 21 wymaga wymazówek spełniających normę kontroli jakości CLSI M40-A2 ?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  1: Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odp. Zamawiający w opisie przywołał normy, których zapisy muszą zostać spełnione przez zaoferowany wyrób.

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w tem. 160˚C/120min., 170˚C/60min. – testy paskowe, kl.4?

Odp. Zamawiający w opisie wskazał klasę jaką musi spełnić zaoferowany wyrób

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  5: Czy Zamawiający dopuści by Wykonawca dostarczył dla wymaganej ilości testów trzy przyrządy imitujące kanał endoskopu, każdy umożliwia wykonanie 250 testów?

Odp. Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że oferowany przyrząd testowy będzie można podłączyć do akcesorium myjni endoskopowej za pomocą przyłącza typu „luer”.

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  6: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Odp. Zamawiający w opisie przedstawił oczekiwania jakich spełnienia wymaga przez zaoferowany wyrób.