Bydgoszcz 2018.12.10

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 655442-N-2018 z dnia 30.11.2018r.

Nr post. 022/22/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 08.12.2018r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o gramaturze 90g/m2?

Odp. Nie, zgodnie z opisem podanym w SIWZ

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 12x20cm?

Odp. Nie, zgodnie z opisem podanym w SIWZ

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’24sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetra sodowego, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W), zapachowy, opakowanie typu "Flow wrap", wyrób nie zawiera latexu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 30

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy nieprzemakalny na całej powierzchni w rozmiarze L?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wysokie do łydki z włókniny polipropylenowej nie posiadające podłoża antypoślizgowego w rozmiarze uniwersalnym 47cmx22cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze powyżej kostki z włókniny polipropylenowej z warstwą antypoślizgową w rozm. uniwersalnym 38cmx17cm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na stawce VAT 23% (nie będące wyrobem medycznym)?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet nr 45

pozycja 1 – 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów niewchłanialnych pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suchych sterylnych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk posiadających włosie wykonane z medycznego polietylenu z jednej strony i poliuretanową miękką gąbkę z drugiej strony, pakowane po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3

poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, posiadające 2 paski kontrastujące w RTG z zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1 – 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia nazwy producenta bezpośrednio  na kaniuli?

Odp. Zamawiający nie odstąpi od stawianego wymogu

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z przepływem 180 ml/ min?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G 1,8x45mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o wym. 1,8x 45mm  z przepływem 180 ml/min?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o wym 0,4 x 19?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o wym 0,45 x 12?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

poz. 1 – 6

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane w opakowania po a’50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igły o wym 0,5x40mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, poz. 16

Czy Zamawiający oczekuje worka do wymiocin wyposażonego w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu z wnętrza worka ?

Odp.Tak, Zamawiający oczekuje takiego worka

Pakiet 16, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły gładki 57mm x 30m z przeliczeniem na  124 rolki ?

Odp. Tak

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu posiadania przez przyrząd zastawki? Czy Zamawiający dopuści przyrząd wyposażony w filtr powietrza o  1,2 μm?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 55, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw  z dren łączącym pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym o długości 85cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 55

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w Części 55 Zestawu do drenażu worka osierdziowego do wprowadzenia przezskórnie metodą Seldingera składającego się z:

- 2 igieł wprowadzających 18G 7 i 12cm

- Prowadnika 0,038 inch (0,97mm) o długości 70cm i zakończeniu „J”

- Rozszerzadła

Radiocieniującego cewnika typu pigtail 8,3 Fr o długości 40cm posiadającego 6 otworów

Odp. Nie, zgodnie z opisem z SIWZ

Pakietu 32

- Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odp. Zamawiający w opisie dla pakietu 32 określił normy, których zapisy mają być spełnione przez zaproponowany wyrób.

- Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp. Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ oczekuje od zaproponowanego wyrobu, że spełniać on będzie wszelkie wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

- Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3,5 oraz ISO 11607-1i2?

Odp. Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ oczekuje od zaproponowanego wyrobu, że spełniać on będzie wszelkie wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odp. Nie. Zamawiający nie oczekuje spełnienia takiego parametru. Warunki, które musi spełnić proponowany wyrób zostały określone w SIWZ.

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 7-warstwową łącznie z warstwą kleju?

Odp. Nie. Zamawiający nie oczekuje spełnienia takiego parametru. Warunki, które musi spełnić proponowany wyrób zostały określone w SIWZ.

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odp. Warunki, które musi spełnić proponowany wyrób zostały określone w SIWZ.

Dotyczy projektu umowy

- Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 3 ust. 4 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odp. Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust. 5 poprzez nadanie mu brzmienia:

W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Zgodnie z wcześniejszą udzieloną odpowiedzią Zamawiający pozostawia dotychczasowy

zapis.

Pakiet 26

Prosimy o potwierdzenie- Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia jako:

Probówki do utrwalania i zagęszczania kału do badań parazytologicznych

- Wymaga probówek z wbudowanymi pionowymi, trójwymiarowymi filtrami: przesiewowym i tłuszczowym? ( typu PARASEP SF lub równoważne )

Wyjaśniamy, że

- Filtry pionowe są w systemie stosowane  w celu  zapewnienia, że zagęszczany materiał podczas wirowania  nie osiada na sicie,  ale  jest filtrowany równomiernie  w całej objętości próbki  i aby specyficzny materiał jakim jest kał nie zatykał filtrów.

- Podczas wirowania w standardowych wirówkach kątowych, w przypadku probówek z   sitami płaskimi nie następuje równomierne filtrowanie materiału , a osiadanie mas kałowych  wraz z jajami i oocystami na  powierzchni płaskiego sita.

Odp. Tak ,zamawiający wymaga probówek z wbudowanymi pionowymi, trójwymiarowymi filtrami: przesiewowym i tłuszczowym.

- Czy Zamawiający wymaga  dołączenia do oferty niezależnych, międzynarodowych  publikacji , potwierdzających wysoką wykrywalność  uzyskaną przy zastosowaniu oferowanego produktu?

Odp. Nie, zamawiający nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga probówek do zagęszczania kału, które przygotują próbkę badaną do wykonania preparatu metodą z płynem  Lugola?

Odp. Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie

- Wymaga, aby łyżeczka była  mocno zintegrowana z probówką ( np. przy pomocy gwintu , lub  zakręcania)  i w ten sposób zapewniała stałe, stabilne umocowanie , wykluczające  przypadkowe  rozlanie materiału ?

Odp. Tak, zamawiający wymaga ,aby łyżeczka była mocno zintegrowana z probówką , aby wykluczyć przypadkowe rozlanie materiału.

Dotyczy SIWZ

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczących kryterium oceny ofert w pak. 44. Czy Wykonawca oferujący termin dostawy 3 dni otrzyma najwyższą ilość pkt. w kryterium czas realizacji dostawy?

Odp. Tak, dotyczy to również pozostałych pakietów

Dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana pocztą kurierską.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę wysłania umowy do podpisania w trybie

korespondencyjnym

Dotyczy § 10 ust. 5 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy  w w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli dostawy).

Odp. Zgodnie z wcześniejszą udzieloną odpowiedzią Zamawiający pozostawia dotychczasowy

zapis.

Pakiet 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 z Pakietu nr 14 i  pozycji 6,7 z pakietu nr 17 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet 30

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’100 szt.?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?

Odp. Nie. Zamawiający w SIWZ określił parametry jakie muszą zostać spełnione przez zaproponowany wyrób.

poz. 9

Prosimy o podanie wymiarów powłoki i prześcieradła, gdyż opis w przetargu jest niejasny :

„Pościel jednorazowa wymiary: poszewka 70x60 + zakładka, powłoka 160 x- 95, prześcieradło 150 x1- 90 min. gr. 20-25 g/m2”

Odp. Wymagane wymiary to: powłoka: 70x60, powłoka:160x90, prześcieradło: 150x90, pozostałe parametry określone w SIWZ pozostają bez zmian

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Pościel jednorazowa wymiary: poszewka 80x70 + zakładka, powłoka 210 x160, prześcieradło 210 x160 min. gr. 20-25 g/m2?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

poz. 13

Czy nie zaszła omyłka w opisie pod pakietem i Zamawiający miał na myśli serwetę sterylną w pozycji 13?

Odp. W opisie pod pakietem zaszła omyłka. Prawidłowy zapis brzmi: Poza poz. nr 13 cały asortyment nie sterylny.

Pakiet 24

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści probówki PS, przezroczyste, bezkorkowe, okrągłodenne 10ml 100x16mm?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza probówki PS, przeźroczyste, bezkorkowe, okragłodenne10 ml 100x16 mm.

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści probówki stożkowe plastikowe, przezroczyste skalowane 10 ml wymiary 16x100 materiał PS?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza probówki PS stożkowe, plastikowe przeźroczyste skalowane 10ml wymiary 16x100mm

Pakiet 51

Poz. 1 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiego patyczka oczekuje? Drewniany czy plastikowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza patyczki drewniane i plastikowe

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Tak Zamawiający wymaga

Pakietu nr 31

poz. 1

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

poz. 2

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp. Nie. Zamawiający określił kryteria jakie musi spełnić proponowany wyrób w SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odp. Nie. Zamawiający określił kryteria jakie musi spełnić proponowany wyrób w SIWZ.

poz. 11

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. Nie. Zamawiający określił kryteria jakie musi spełnić proponowany wyrób w SIWZ.

Pakietu nr 32

poz. 1 – 9

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Nie. Zamawiający określił kryteria jakie musi spełnić proponowany wyrób w SIWZ.

Pakiet 46

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 48 dopuści zaoferowanie pętli

o średnicy 15 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 48 dopuści zaoferowanie pętli

o średnicy 25 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 48 dopuści zaoferowanie igieł o grubości 2,4 mm i długości 230 cm, do kanału roboczego kolonoskopu o średnicy minimalnej 2,8 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu nr 48 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,45 mm i długości 230 cm do kanału roboczego endoskopu o minimalnej średnicy 2,6 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 54

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 54 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do zaworków o średnicy włosia 12 m i długości 60 mm oraz średnicy włosia 5 mm i długości 40 mm, długość szczotki 24 cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza