Bydgoszcz 2018.12.10

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 655442-N-2018 z dnia 30.11.2018r.

Nr post. 022/22/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 08.12.2018r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Pakietu  36

Czy zamawiający dopuszcza gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu nie będące wyrobem medycznym?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił warunki, jakie musi spełnić proponowany wyrób i zapisy te podtrzymuje.

Pakiet18

pozycja 1– Czy zamawiający dopuści czepek do mycia włosów średnica 29cm, o przyjemnym zapachu, reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 33

pozycja 1– Czy zamawiający oczekuje półmaski filtrującej FFP-3 z zaworem wydechowym?

Odp. Zamawiający w SIWZ określił warunki, jakie musi spełnić proponowany wyrób i zapisy te podtrzymuje.

Pakiet nr 17

poz. 3

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z Pakietu 17 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie pozycji 3 zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do nowego pakietu.

Pakiet 48

poz.1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie automatycznego nakłuwacza igłowego 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie automatycznego nakłuwacza igłowego 21G i głębokości nakłucia 2,4 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści

Pakiet nr 2

poz. 2,3,4

Czy Zamawiający wymaga kolorystycznego oznakowania poszczególnych rozmiarów strzykawek na pojedynczym opakowaniu, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę pracy?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Pakiet 10

poz. 1

Czy Zamawiający wymaga Łącznika bezigłowego z obojętnym przemieszczaniem płynu, przystosowanego do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek., o objętości wypełnienia 0,08ml. Zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Pakiet 14

poz.7

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji do zaoferowania wysokiej jakości zgłębniki z medycznego bezftalanowego PVC  firmy Galmed ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

poz.16

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji do zaoferowania cewnik zewnętrzny w rozmiarach: 25,29,36 silikonowe ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 15

poz.2

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka posiadała podwójną skalę pomiarową ?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Pakiet 17

poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 do innego pakietu, tak aby umożliwić złożenie ofert większej ilości oferentów?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 46

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii o śr. 15mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii o śr. 30mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do kolonoskopii o dł. 230cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe klipsownice o dł. 230cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 8

poz. 19

Zważywszy na fakt, iż jednostką handlową widniejącą na fakturze jest zestaw (składający się z 1000 szt. kapilar, 2000 szt. zatyczek oraz 1000 mieszadełek), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego i umożliwienie wyceny 1 zestawu, przy przeliczeniu szacunkowej ilości na 12 miesięcy czyli 3 zestawów.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny zestawu z zaznaczeniem, iż ilość zestawów w rocznym kontrakcie wynosi 5 a nie 3 jak w zadanym pytaniu.

Dot. zapisów umowy § 7 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów projektu umowy

Umowa § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 3 ust. 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów projektu umowy

Dotyczy: Nr 022/22/2018, Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7-8F o długości  15 cm i 30cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Dotyczy: Nr 022/22/2018, Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy lub trójświatłowe poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Dotyczy: Nr 022/22/2018, Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy lub tróświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr 13Fr (tylko dla przekroju 13Fr)   i długościach: 15cm,20cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 21 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 21 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Dotyczy pakietu 28:

- poz. 2: Czy Zamawiający wymagając pieluchomajtek o obwodzie 80-100cm potwierdza, że pieluchomajtki o szerszym zakresie 75-110cm również spełniają wymagania dot. obwodu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar

- poz. 5-8: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluch posiadających świadectwo jakości zdrowotnej PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki 
i Dziecka lub instytucji równoważnych (wraz z wymogiem załączania do oferty)? Znaczący producenci pieluszek dla dzieci, dla niezależnego potwierdzenia 
ich jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania ubiegają się o pozytywna opinię ośrodków tego typu instytucji, co jest szczególnie ważne w przypadku wyrobów, nie będących wyrobami medycznymi, tj. nie podlegających kryteriom oceny zgodności.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu

- poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności min. 1600g?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pakietu 33:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z opisem koloru wskaźnika po procesie sterylizacji w języku polskim? Wskaźniki stosowane 
w oferowanych przez nasza firmę rękawach są wysokiej jakości, dzięki czemu przebarwiają się wyraźnie i nie ma potrzeby opisu koloru wskaźnika przed procesem sterylizacji.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 3 pkt 4 na:

„W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części danej dostawy liczony za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

Uwaga

Zamawiający z uwagi na zmianę urządzenia rezygnuje z pakietu nr 42 - Zestawy płyt CD do RTG. Pakiet ten zostaje wykreślony z prowadzonego postępowania.