Bydgoszcz 2020.02.14

dot. Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy. Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B

Postępowanie nr 022/15/2019

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 12.02.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na zadanie pn.:

„Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy. Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B”

Wykonawca 1

Pytanie 1

W zadaniu nr 3 „e-Zdrowie” należy wykonać roboty w zakresie: sieci logicznej, sieci Wi-fi. Dla części opisowej projektu brak jest rysunków. Co jest podstawą do wykonania obmiaru i wyceny kosztorysowej?

Odp. Rysunki dostępne są w “Planie instalacji niskoprądowych” w punkcie “Aktualizacja projektu wykonawczego i przedmiarów na zakres podstawowy - Zadanie nr 1” na stronie zamówienia.

Pytanie 2

W części opisowej suplementu projektu wykonawczego „e-ZDROWIE” występują takie instalacje jak np. KD, SSWiN, CCTV, chłodzenie pomieszczenia serwerowni. Czy one należą do zakresu zadania? Czy podstawą są tylko kosztorysy?

Odp. Do zakresu zadania nie należą instalacje KD, SSWiN, CCTV. Chłodzenie pomieszczenia serwerowni jest w zakresie zadania.

Pytanie 3

W części opisowej projektu „Wewnętrzne instalacje logiczne” widnieje zapis „Ostateczny dobór przełączników i innego wyposażenia w lokalnych punktach dystrybucyjnych uzgodnić z działem IT na etapie wykonania.” Proszę o jednoznaczne podanie parametrów urządzeń bądź wskazanie urządzeń przykładowych będących w obecnym użytkowaniu Zamawiającego (nazwa, symbol), Ceny urządzeń wahają się w dużych granicach dlatego wskazane jest na etapie przetargu podanie ich parametrów.

Odp. Obecnie korzystamy z urządzeń serii:

D-link DGS 1510 – 52 XMP + wkładki SFP+ 10Gb/s.

W modernizowanym budynku, zainstalowane punkty dostępowe (AP) muszą być kompatybilne z obecną w Szpitalu architekturą WIFI.

Punkty dostępowe zarządzane centralnie poprzez kontroler D-LINK DWC 2000.

Architektura wifi:

AP: D-LINK DWL 6610-AP

kontroler: D-LINK DWC 2000

Pytanie 4

W części opisowej projektu „Kontrola dostępu” widnieje zapis „Instalacje kontroli dostępu wykonać za pośrednictwem elementów systemu spójnego z innymi oddziałami szpitala.” Aby móc się dostosować do systemu występującego w innych oddziałach szpitala proszę o podanie jakie obecnie są zainstalowane urządzenia (producent, rodzaj, symbol). Proszę też o informację jaki jest oczekiwany poziom spójności.

Odp. System alarmowy działa w oparciu o centralę firmy  SATEL Integra 128.

Kontrola dostępu nadzorowana jest przez ww. centralę.

Centrala posiada już zaprogramowaną maksymalną ilość użytkowników.

Zaproponowany system ma współpracować z centralą SATEL Integra 128, jednocześnie dając możliwość rozbudowy istniejącego systemu co do funkcji zwiększenia ilości użytkowników (karty dostępu 125 kHz).

Pytanie 5

W części opisowej projektu „Instalacja kamer wewnętrznych” widnieje zapis „Rejestrator dla obrazów poza zakresem projektu”. Czy rejestrator jest w zakresie dostawy oferenta? Jeśli nie to proszę o podanie nazwy, symbolu urządzenia, do którego należy wpiąć kamery.

Odp. Kamery, monitory (do podglądu obrazu z kamer) i rejestrator jest w zakresie dostawy oferenta, Instalacje i urządzenia należy wykonać w technologii IP.

Pytanie 6

W części opisowej projektu „Instalacja SSWiN” widnieje zapis „Stosować system spójny z innymi systemami zainstalowanymi na terenie szpitala” Aby móc się dostosować do systemu występującego na terenie szpitala proszę o podanie jakie obecnie są zainstalowane urządzenia (producent, rodzaj, symbol). Proszę też o informację jaki jest oczekiwany poziom spójności.

Oraz

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie szpitala w okresie nowożytnym zlokalizowana była miejska szubienica, przy której znajdował się cmentarz dla skazańców. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odkrycia powyższych elementów koszty spowodowane przestojem budowy, ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych oraz archeologiczno-ekshumacyjnych które na chwile obecną nie są do przewidzenia będzie po stronie Inwestora. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie , iż termin realizacji zamówienia z tytułu wskazanych okoliczności ulegnie zmianie o czas potrzeby na wykonanie badań archeologicznych.

Odp. System alarmowy działa w oparciu o centralę firmy  SATEL Integra 128.

Zamawiający nie posiada takowej wiedzy dotyczącej przeszłości historycznej tego

Terenu.

Pytanie 7

Prosimy o podanie standardu kontroli dostępu i alarmu gdyż w tzn. w dokumentach jest adnotacja, że mają być w tym samym standardzie. Wykonawca na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy jakie są to firmy , prosimy o podanie .

Odp. Kontrola dostępu nadzorowana jest przez  centralę firmy  SATEL Integra 128.

Centrala posiada już zaprogramowaną maksymalną ilość użytkowników.

Zaproponowany system ma współpracować z centralą SATEL Integra 128, jednocześnie dając możliwość rozbudowy istniejącego systemu co do funkcji zwiększenia ilości użytkowników (karty dostępu 125 kHz).

Wykonawca 2

- dot. SIWZ

- Par 8 ust 1 umowy mówi:

"Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, o ile wskazał tę część robót w ofercie"

Prosimy o zmianę tego ustępu i nadanie mu następującej treści:

"Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom."

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom roboty nie zastrzeżone przez Zamawiającego w SIWZ jednak niektóre decyzje będą przez Wykonawcę podejmowane podczas realizacji zadania. Jak podaje doktryna:

„ze względu na fakt, że informacje udzielane przez wykonawcę w zakresie podwykonawstwa dotyczą jedynie jego zamierzeń, jak również ze względu na zmiany okoliczności gospodarczych, jakie mogą wystąpić w trakcie długotrwałych zamówień, umożliwiono wykonawcom dokonanie modyfikacji złożonych deklaracji w zakresie podwykonawstwa. Wykonawcy, zgodnie z art. 36b ust 2 ustawy Pzp, mogą: 1) wskazać innych podwykonawców; 2) zrezygnować z podwykonawców; 3) wskazać inny zakres podwykonawstwa; 4) wykonać zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa”- (tak komentarz do art. 36b ustawy Pzp, [w:] P. Granecki, Komentarz do Prawa zamówień publicznych, Wyd. C.H. Beck, Legalis

Odp. Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 1:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Czy Zamawiający dopuści aby na wbudowane i zainstalowane materiały i urządzenia udzielić gwarancji i rękojmi zgodnej z gwarancją i rękojmią producenta?

Odp. Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie zapisów do umowy wyznaczających górną granicę kar umownych na 20 % wartości kontraktu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Wnosimy o zmianę kwalifikacji (§ 13) czynu, za który Zamawiający wyznacza karę z opóźnienia na zwłokę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Jakie uzgodnienia i dokumenty wymagają aktualizacji  (§ 2 pkt.8)? – Wykonawca musi uwzględnić dokonanie aktualizacji w cenie, tak więc taki wykaz jest niezbędny do prawidłowej i rzetelnej wyceny.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że jeśli na etapie realizacji umowy wymagana będzie aktualizacja jakichkolwiek uzgodnień i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 umowy, to należy to do obowiązku Wykonawcy.

- dot. branża elektryczna

1. Dokumentacja nie obejmuje montażu instalacji sygnalizacji pożaru. W przedmiarze jest jednak pozycja dotycząca demontażu i utylizacji czujek izotopowych. Proszę o informację czy instalacja SAP podlega odtworzeniu? Jeżeli tak, proszę o  udostępnienie dokumentacji projektowej celem uzupełnienia oferty o tą instalację. W przeciwnym wypadku proszę o potwierdzenie, że instalacja ta jest poza zakresem postępowania.

Odp. Instalacja SSP nie wchodzi w zakres projektu, natomiast demontaż i utylizacja istniejących czujek izotopowych jest w zakresie projektu.

2. Proszę o podanie specyfikacji dla punktów dostępowych Wifi - projekt przewiduje montaż takich urządzeń.

Odp. W modernizowanym budynku, zainstalowane punkty dostępowe (AP) muszą być kompatybilne z obecną w Szpitalu architekturą WIFI.

Punkty dostępowe zarządzane centralnie poprzez kontroler D-LINK DWC 2000.

Architektura wifi:

AP: D-LINK DWL 6610-AP

kontroler: D-LINK DWC 2000

Switch: D-link DGS 1510 – 52 XMP + wkładki SFP+ 10Gb/s.

3. W opisie do projektu elektrycznego, punkt 30 zawarto informację, że rejestrator dla instalacji CCTV jest poza zakresem projektu. W przedmiarze zaś występuje pozycja dotycząca montażu rejestratora. Proszę o potwierdzenie czy urządzenie to jest objęte zakresem postępowania. Jeżeli tak, proszę o podanie wymaganych parametrów technicznych rejestratora.

Odp. Rejestrator w obudowie RACK z dyskami o pojemności zapewniającymi 30 dniowy okres przechowywania danych - rejestratr należy dobrać stosownie do wybranych kamer na etapie wykonania w uzgodnieniu z działem IT Inwestora.

Wykonawca 3

Pytanie 1

Na stronie Zamawiającego pojawiła się:

"Aktualizacja projektu wykonawczego i przedmiarów na zakres podstawowy - Zadanie nr 1" 
Kosztorysy w części elektrycznej dział SIEĆ LOGICZNA I TELEFONICZNA zawierają elementy z zadania nr 3.

W związku z powyższym czy elementy zadania 3 zostały przeniesione do zadania 1?

Proszę o wyszczególnienie prac dotyczących SIECI LOGICZNEJ I TELEFONICZNEJ, które należy ująć w wycenie zadania 1, a które w wycenie zadania 3.

Odp. W wycenie zadania nr 3 „e-Zdrowie” należy ująć zadania wskazane w przedmiarze. Pozostałe zadania należy ująć w zadaniu nr 1. Podział inwestycji na zadania dokonano z uwagi na rozdzielne źródła finansowani  tej inwestycji. Dla zadań 2 i 3 w przedmiarach wyszczególniono zakres wydatków kwalifikowanych, a pozostałe elementy należy wykazać w zadaniu nr1.