Bydgoszcz 2019.03.12

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro

na dostawy odczynników, materiałów eksploatacyjnych

i dzierżawę aparatu

Nr 521780-N-2019 z dnia 06.03.2019r.

Nr post. 022/6/2019

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 12.03.2019r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawę aparatu”:

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w ramach przetargu wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnej 1 raz w roku do obu parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnej tylko dla parametru

clostridium difficile.

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści testy immunochromatograficzne z kontrolami dodatnimi: GDH oraz toksyna A+B w postaci suchych ekstraktów umieszczonych na waciku wymazowym, o wykrywalności testu: GDH 0,8ng/ml, toksyny A i B 0,75ng/ml?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza testów immunochromatograficznych.

Zamawiający wymaga testy immunoenzymatyczne określone w SIWZ pak. 2

2. Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania GDH i toksyn A, B u C difficile w próbkach kału, który nie wymaga w zestawie koniugatu, substratu, buforu płuczącego i rozcieńczalnika, charakteryzujący się następującymi czułościami: toksyna A – 0,5 ng/ml, toksyna B – 0,78 ng/ml, GDH – 0,39 ng/ml ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szybkich testów immunochromatograficznych.

Zamawiający wymaga testy immunoenzymatyczne określone w SIWZ pak. 2

3. Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści dopisanie wiersza w formularzu cenowym, w celu    wyceny skalowanych pipetek dostępnych oddzielnie?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dopisania wiersza w formularzu cenowym

dotyczącym pipetek skalowanych. Zamawiający wymaga, aby pipetki skalowane

były częścią opakowania wraz z odczynnikiem.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści dopisanie wiersza w formularzu cenowym, w celu wyceny kontroli dodatniej w przeliczeniu na wymaganą ilość testów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dopisania wiersza w formularzu cenowym

dotyczącym kontroli dodatniej. Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli

dodatniej wraz z opakowaniem odczynnika, a nie oddzielnie.

Pytanie 1 dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w umowie :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 8 ust. 4 poprzez zmianę odsetek ustawowych za opóźnienie na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny by w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 3 dot. Pakiet nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu, w którym materiał kontrolny jest w formie dwóch wymazówek A+/B oraz A-/B+

Odp. Nie, zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostarczenia materiału

kontrolnego w postaci dwóch wymazówek : A+/B-, oraz B+/A-

Projekt umowy, §10 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy podanej w §1 ust.2."?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pakiet nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie kolumny „ilość opakowań”, aby można było obliczyć wartość netto jako iloczyn op. x ilość opakowań

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dodanie kolumny „ilość opakowań”

Wzór umowy

Dotyczy §8 ust.3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z magazynu natomiast dokumenty, w tm faktury z siedziby spółki co uniemozliwia wysyłanie towau i faktury razem. Do kadej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest listem poleconym priorytetem. Faktura może również zostać przesłana w dniu dostawy towaru na nr faksu lub adres e-mail podany przez Zamawiającego-zgodnie z wyborem. Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości. Zwracamy się z prośbą o podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru faksu, na które można dostarczyć kopię faktury.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Dotyczy §3 ust.2, formularza ofertowego oraz rozdziału XIII SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu dostawy w dni robocze

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Dotyczy §10 ust.1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis

Dotyczy §10 ust.3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kary umownej od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.