Bydgoszcz 2020.07.07

dot. Postępowanie na zakup półmasek filtrujących FFP3, FFP2,

masek chirurgicznych, fartuchów

Nr post. 022/20/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 07.07.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Zakup półmasek filtrujących FFP3, FFP2, masek chirurgicznych, fartuchów”:

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 25g włókniny z rękawem zakończonym mankietem w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczek medycznych w klasie I. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia

Dot. asortymentu – pakiet nr 5 – maski chirurgiczne:

1. Czy Zamawiający dopuści maski o czystości mikrobiologicznej ≤ 30 CFU/g wg PN - EN ISO 11 737- 1, potwierdzoną kartą danych technicznych wytwórcy, uzyskanej bez procesu sanityzacji tlenkiem etylenu? Maseczki wytwarzane są w pomieszczeniach o wysokiej klasie czystości, proces jest zwalidowany, a wytwórca posiada wdrożone, potwierdzone certyfikatami systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych).

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w opisie przedmiotu zamówienia

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w projekcie umowy w § 3 pkt 4 na:

„W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonej części danej dostawy liczony za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w projekcie umowy