Bydgoszcz 2020.11.02

dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie:

Przebudowa agregatu i zasilania Wojewódzkiego Szpitala

Obserwacyjno-Zakaźnego  w Bydgoszczy, w związku z COVID-19

Nr 599679-N-2020 z dnia 20.10.2020r.

Nr post. 022/30/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 02.11.2020r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

W związku z Ogłoszeniem Zamówienia na wymianę agregatu prądotwórczego i modernizację zasilania uprzejmie proszę o udostępnienie:

1/ rysunku pomieszczenia agregatu

Odp. Udostępniono w załączniku.

2/ PZT Zagospodarowania terenu w dwg /celem dokładnego obmiaru długości wykopów i kabli /

Odp. Udostępniono w załączniku.

3/ W związku z Ogłoszeniem Zamówienia na wymianę agregatu prądotwórczego i modernizację zasilania uprzejmie proszę o informację: zdemontowany agregat jest przekazany Szpitalowi i Szpital organizuje jego transport do miejsca składowania- proszę o potwierdzenie. Jeżeli jest inna opcja proszę o jej wskazanie .Wiąże się to z kosztami po stronie wykonawcy, które musi uwzględnić w ofercie.

Odp. Wykonawca zdemontuje istniejący agregat, następnie ulokuje go we wskazanym miejscu na terenie Szpitala  oraz zabezpieczy agregat przed wpływem warunków atmosferycznych ( przykrycie plandeką, folią itp. )