Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

#### Pakiet 1

Zakup odczynników wraz z dzierżawą aparatu  immunochemicznego

Charakterystyka analizatora

- Analizator wieloparametrowy, wolnostojący

- Technologia odczytu: elektrochemiluminescencja

- Praca w trybie ciągłym ,przez 24h/dobę

- Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbkach badanych oraz pęcherzyków powietrza w próbkach badanych i odczynnikach.

- Próbki pilne cito, dostawiane w dowolnym momencie pracy, oznaczane priorytetowo bez przerywania pracy analizatorach

- Możliwość bezpośredniego podawania materiału w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów lub w naczynkach wtórnych i pediatrycznych

- Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze

- Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych

- Automatyczna procedura czyszczenia analizatorach

- Redukcja interferencji ze strony przeciwciał heterofilnych HAMA

- Wymienne jednorazowe końcówki pipetujące dla próbek i odczynników eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji

- Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości , wykresy L-J, kontrola jakości w oparciu o reguły Westgarda

- Materiał kontrolny wieloparametrowy dla oznaczeń hormonów i markerów nowotworowych

- Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych

- Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i ilości materiałów zużywalnych i płynów na pokładzie aparatu

- Aparat powinien posiadać dwukierunkową transmisje danych z możliwością współpracy ze szpitalna siecią komputerową

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni:

1.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis aparatu w okresie trwania umowy

2. Koszty związane z eksploatacją podstawową: koszty przeglądów, napraw zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników

3.Wykonawca dokona bezpłatnie napraw analizatora oprogramowania i części wyposażenia należącego do Wykonawcy, zgłoszonego przez Użytkownika. W przypadku wielokrotnej awarii analizatora nie wynikającej z winy użytkownika Wykonawca zapewni wymianę analizatora na inny zastępczy spełniający wymagane kryteria.

4.Wykonawca dokona bezpłatnie  przeglądu technicznego 1 raz w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

5.Wykonawca zapewni użytkownikowi bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej ( międzynarodowa) –miniumum  1 raz w roku dla parametrów: AFP, CEA, TSH, FT3, FT4, anty HCV, prokalcytoniny, troponiny, ferrytyny, IL-6 wskazanej przez użytkownika

6.Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatora do systemu informatycznego Infomedica, umożliwiający dwukierunkową transmisję danych z możliwością współpracy ze szpitalna siecią komputerową

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op./mieś. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFP | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CEA | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty-HCV-III generacji | 12400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TSH | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | FT4 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | FT3 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PROKALCYTONINA | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Digoksyna | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IL-6 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ferrytyna | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Troponina T hs | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Materiały kontrolne* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Materiały kalibracyjne* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Materiały eksploatacyjne* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dzierżawa aparatu | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 1 |  |  |  |  |

*Wykonawca uwzględni w ofercie koszt materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanej aparatury, w pozycjach nr 12-14   wyszczególnić poszczególne materiały z podaniem ilości i ceny

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 2

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik May - Grünwalda | 30 op. (1 op. 500ml) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Giemsy | 24 op. (1 op. 500ml) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwnik do retikulocytów | 2 op. (1op. 100ml) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Barwnik do cytozy w płynie mózgowo-rdzeniowym | 2 op. (100ml) |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 2 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 3

Test do wykrywania antygenu Pneumocystis jirovecii, metodą immunofluorescencji bezpośredniej

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pneumocystis jirovecii ( IF ) | 384 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 4

Test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrycia rotawirusów i adenowirusów w kale

(identyfikacja wirusów na dwóch polach odczynnikowych)

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochroma-tograficzny | 4200 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 5

Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów norowirusa w kale (genotypy I i II)

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochroma-tograficzny | 400 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 6

Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Campylobacter jejuni i Campylobacter coli w kale

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochroma-tograficzny | 800 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi …………. Miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 7

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej niezbędnych do wykonania 8 000 oznaczeń gazometrii oraz 100 oznaczeń stężenia wapnia zjonizowanego

Charakterystyka analizatora – parametry wymagane

1. Parametry mierzone: pH,  pCO2, pO2,,Ca zjonizowany

2. Parametry wyliczane: pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3-,BEb, BEecf, SO2, TCO2,

3. Czułość pomiaru Ca zjonizowanego od 0,1 mmol/L

4. System pracujący na module odczynnikowym wraz z kalibratorami oraz zbiornikiem na ścieki

5.Całkowicie bezobsługowe elektrody

6.Objętość analizowanej próbki do 80 µl

7.Kontrola jakości (trzy poziomy)

8.System pracujący na module odczynnikowym wraz z kalibratorami oraz zbiornikiem na ścieki

9.Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta

10.Oprogramowanie w języku polskim

11.Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych

12.Instrukcja obsługi w języku polskim

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej-minimum 1 raz w roku , wskazanej przez Użytkownika.

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis aparatu w okresie trwania umowy, oraz naprawy analizatora i dostarczonych elementów przez Wykonawcę.

W przypadku ciągłych awarii analizatora nie wynikających z winy użytkownika analizatora Wykonawca zapewni inny analizator spełniający kryteria przetargu.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku umowy

Wykonawca zapewnia bezpłatne  podłączenie aparatu do systemu Infomedica  umożliwiające dwukierunkową transmisję danych

Formularz cenowy  materiałów eksploatacyjnych  niezbędnych do wykonania w/w ilości badań oraz do  prawidłowej pracy analizatora równowagi kwasowo-zasadowej, oraz koszt dzierżawy

| Lp | Rodzaj materiału | Przewi- dywana ilość opak. odczyn., mat. eksploat. | Cena netto szt. lub opak | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Materiały eksploatacyjne …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | Koszt dzierżawy analizatora | 24 miesiące |  | --------- |  |  |  | ---------- |
| Całkowity koszt eksploatacji, odczynników ,kontroli i dzierżawy wynosi |  |  |  |  |

* ilość niezbędnych wierszy dobiera sam wykonawca w zależności od ilości rodzaju

materiałów eksploatacyjnych, odczynników

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 8

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do  immunochemicznych.

Wymagania techniczne analizatora oraz odczynników

  - Analizator wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych, pracujący całodobowo, kompletnie wyposażony

  - Wszystkie testy wykonywane metodą ELISA, lub Odczynem wiązania dopełniacza

  - Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy, po dodaniu próbki

  - Tryb pracy –badanie po badaniu

  - Możliwość  wykonywania badań autoimmunologicznych oraz chorób infekcyjnych

  - Minimum 30 pozycji dla próbek badanych

  - Odczynniki przygotowane w pojedynczych paskach testowych dedykowanych dla pojedynczego oznaczenia

  - Identyfikacja próbek pacjentów za pomocą kodów kreskowych

  - Maksymalny czas inkubacji dla testów ANA, AMA-M2, LKM –poniżej 30 minut

  - Zestaw do AMA –M2 zawierający wysoce oczyszczony antygen mitochondrialny M2, zestaw ANA, zawierający rozbite komórki Hep2 oraz dsDNA,histony,SSA,SSB,Sm,Sm/RNP, ScI-70,Jo-1,centromer, zestaw LKM-1 zawierające rekombinowany ludzki cytochrom p450 IID6

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) ANA, LKM i AMA – raz w roku.

Koszty związane z eksploatacją podstawową –  koszty przeglądów, napraw   zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników.

Wykonawca zapewni bezpłatne podłączenie analizatora i nowych badań do systemu informatycznego Info Medica, działającego na terenie szpitala, umożliwiającego dwukierunkową transmisję danych.

Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu, w okresie trwania umowy, oraz bezpłatny przegląd techniczny 1 raz w roku, w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy.

W przypadku poważnych, wielokrotnych awarii aparatu nie wynikający z winy Użytkownika, Wykonawca zapewni wymianę analizatora na inny sprawny ,spełniający wymogi przetargu

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op./ miesięcz. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toxocara canis IgG | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AMA M2 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANA | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LKM | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mycoplasma IgA ( przeciwciała) Mycoplasma IgG ( przeciwciała) Mycoplasma IgM ( przeciwciała) | 72 72 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa analizatora | 24 miesi. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 8 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 24 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

Wykonawca zapewni w ofercie koszt kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanego aparatu

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 9

Charakterystyka testu

1.Zestawy oparte na rekombinowanych antygenach-dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na     pasek nitrocelulozy-wykorzystujacy, co najmniej  następujące antygeny: p100, VisE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18 jako ( DbpA-decorin binding protein A-białko wiążące dekorynę.

- Antygeny OspC i p18 ( DBPA) w rozbiciu na minimum cztery patogenne gatunki Borreli( B. garinii, burgdorferii, afzelii i spielmanii), umieszczone na pasku testowym.

- Oddzielne zestawy dla klas IgG oraz IgM

- Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR, przy użyciu tego samego zestawu, dla obu klas przeciwciał( IgG,IgM)

- Ocena wyników testu w sposób punktowy( punkty przypisane poszczególnym prążkom) z użyciem arkusza do oceny wyników opracowanego przez producenta lub za pomocą skanera.

- Kontrola cut-off umieszczona na każdym pasku

- Możliwość oceny elektronicznej pasków za pomocą programu dostarczonego przez producenta paskó oraz skanera komputerowego. Archiwizacja wyników wraz z obrazem pasków

- Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości (kontrola międzynarodowa)  Borrelia IgG, IgM – raz w roku

- Wykonawca w ramach kontraktu zapewnia bezpłatny serwis aparatu -co najmniej 1 w roku lub w miarę potrzebne

- Koszty związane z eksploatacją podstawową -koszty przeglądów, napraw zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników

Do pakietu wymagane są: automat do wykonania testów potwierdzenia oraz automatyczny czytnik do pasków

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op./mieś. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Borrelia – test potwierdzenia (klasa IgG) | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Borrelia – test potwierdzenia (klasa IgM) | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa aparatu i czytnika | 24 mies |  | ----------- |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 9 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 10

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

Charakterystyka analizatora immunochemicznego – parametry wymagane

- Analizator wieloparametrowy, wolnostojący, nie starszy niż 2017, Zamawiający dopuszcza aparat używany

- Technologia odczytu – chemiluminescencja

- Praca w trybie ciągłym

- Możliwość wykorzystania probówek pierwotnych

- Ilość miejsc na próbki badane – minimum 120

- Możliwość pracy w trybie „cito” (minimum 3 pozycje)

- Detektor skrzepu

- Pobieranie prób jednorazowymi końcówkami

- Możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodów kreskowych

- Odczynniki gotowe do użycia

- Kalibracja stabilna przez 3-4 tygodnie

- Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora

- Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników

- Możliwość dodawania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora

- Możliwość oznaczania równocześnie do 12 parametrów

- Wydajność 180 testów / godzinę

- Automatyczne rozcieńczanie prób wysoko dodatnich

- Możliwość tworzenia paneli oznaczeń.

- Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania przez min. 20 min.

- System kontroli jakości (w oparciu o wykresy Levey-Jenningsa)

- Obsługa analizatora w języku polskim

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) profilu wzw typu B (Ag Hbs, Anty-Hbe , Ag HBe, Anty-HBc total, Anty-HBc IgM, Anty-Hbs)-2 razy w roku, oraz  Borrelia IgG, IgM, E BV IgM , CMV IgM – raz w roku .

Koszty związane z eksploatacją podstawową –  koszty przeglądów, napraw   zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników.

Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatora i nowych badań do systemu informatycznego Info Medica ,działającego na terenie jednostki umożliwiajacy dwukierunkową transmisję danych.

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis techniczny analizatora co najmniej 1 raz w roku, w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy.

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. /miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ag HBs jakościowo/ilościowo | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ag HBe | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Anty – HBs | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anty - HBe | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Anty HBc total | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Anty-HBc IgM | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | EBV IgM | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiał kontrolny Ag HBs ilościowo | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Materiał kontrolny - Ag HBe | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Materiał kontrolny – Anty HBs | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Materiał kontrolny - Anty HBe | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Materiał kontrolny – Anty HBc total | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Materiał kontrolny – Anty HBc IgM | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Materiał kontrolny – EBV IgM | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rozcieńczalnik do ilościowego AgHBs | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Borrelia IgG Surowica,PMR | 5600 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Borrelia IgM Surowica,PMR | 5600 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anty –HDV | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anty -HCV | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Materiał kontrolny Borrelia poz/neg | 24 op. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Anty CMV IgM | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Materiał kontrolny CMV IgM poz/neg | 24op |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sars Cov-2 Ag | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sars-Cov-2 IgM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sars Cov-2 IgG | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity* |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dzierżawa analizatora | 24 mies |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 10 |  |  |  |  |

* Ilość, rodzaj i cenę niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonania zadanej ilości oznaczeń należy    podać w osobnej tabeli

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 24 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

Wykonawca zapewni w ofercie koszt odczynników, kalibratorów, kontroli ,materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanego analizatora

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 11

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

Charakterystyka analizatora immunochemicznego – parametry wymagane

- Analizator  wieloparametrowy, co najmniej z 30 miejscami pomiarowymi

- Metoda oznaczeń – enzymoimmunofluorescencja

- Stała gotowość analizatora do pracy

- Odczynniki gotowe do użycia

- Krzywa kalibracyjna  w postaci kodu paskowego dla każdego zestawu odczynników

- Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji

- Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących)

9.Oprogramowanie umożliwiające obsługę aparatu przez komputer i przesyłania wyników do sieci komputerowej laboratorium

10.System kontroli jakości (możliwość graficznego przedstawienia wyników kontroli)

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) dla następujących parametrów:

- Toksoplasma IgG, IgM – raz w roku

- Przeciwciała anty-HAV IgM – raz w roku

- Przeciwciała anty-HIV – dwa razy w roku

- Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatorów do systemu InfoMedica działające na terenie szpitala, umożliwiające dwukierunkową transmisję danych.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny , pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy

- Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op./ miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toxoplasma gondi – IgM | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Toxoplasma gondi – IgG | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Toksoplasma gondi IgG - awidność | 1320 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty-HAV IgM | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty – CMV IgM | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Anty – CMV IgG | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CMV IgG awidność | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | HIV 1/HIV2 (IV-generacji) z rozdziałem antygenu p24 i przeciwciał | 5640 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Prokalcytonina | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Anty – EBV IgG | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | D-Dimery | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Anty-HEV IgG | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Anty-HEV IgM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity | ------- | ---------- | ----------- |  |  |  |  |
| 15. | Dzierżawa analizatora | 24 mies |  | ------------ |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 11 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 24 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

Wykonawca zapewni w ofercie koszt odczynników, kalibratorów, kontroli ,materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanego analizatora

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 12

Test potwierdzenia do diagnostyki zakażenia wirusem HIV 1/HIV2 wraz z tackami do inkubacji oparty na natywnych białkach wirusa

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Western blot HIV – test potwierdzenia | 224 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 13

Odczynniki do oznaczania liczby limfocytów CD3/ CD4 / CD8 na cytometrze przepływowym FACSCalibur

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tritest CD4/CD8/CD3 (zawierający probówki służące do określania bezwzględnej liczby limfocytów) | 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik lizujący (kompatybilny z cytometrem FACSCalibur) | 6 (op.100ml -10x stężony) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik płuczący | 16 op. (op.20 l) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik czyszczący | 2 op. (op.5 l) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik dekontaminujący | 2 op. (op.5 l) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kalibrator (zawierający kulki nieznakowane, znakowane FITC, znakowane PE oraz znakowane PerCP, kompatybilny z cytometrem FACSCalibur) | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 13 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 14

  - Zestaw odczynników do oznaczania mutantów lekoopornych HBV techniką hybrydyzacji wraz z primerami

  - Równoczesne wykrywanie typów dzikich i mutacji genu polimerazy

  - Polimeraza DNA oraz Master Mix w zestawie

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mutanty HBV | 40 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 15

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do genetycznego typowania HLA-B*27 metodą PCR-SSP na poziomie niskiej rozdzielczości | 128 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Agaroza L.E. op. 500g | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,07% Bromek etydyny op. 10 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TBE 10 x lub 5x stężony op. 1 l | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Polimeraza Taq 5 U/µl op. 250 jednostek | 6op. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 15 |  |  |  |  |

Wymagania:

Ad. 1

Zestaw zawiera mieszaninę reakcyjną z dNTPs, kontrolę pozytywna, kontrolę negatywną, marker masy

Termin ważności : min. 9 miesięcy

Ad. 3.

Butelka z zakraplaczem

Ad. 4

Polimeraza zwalidowana do w/w testów

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

..................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 16

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Kolumny do izolacji DNA z krwi pełnej, osocza i surowicy Kolumny do izolacji RNA z krwi pełnej, osocza, surowicy | 200 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość Pakietu nr 16 |  |  |  |  |

- Proteza w zestawie

- Bufory: płuczące, lizujące i eluujące w zestawie

- Kolumienki pakowane pojedynczo

- Izolaty do techniki hybrydyzacji i PCR-SSP

Okres stałości ceny w PLN wynosi ……… miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/  upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 17

Zakup odczynników i dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką real-time PCR oraz dodatkowym analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką Real-time PCR

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanej aparatury.

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) dla następujących parametrów:

- HCV  RNA

- HBV  DNA

- HIV-1  RNA

- Genotyp HCV

Wykonawca zapewnia  bezpłatne podłączenie analizatora do systemu informatycznego Infomedica, działającego na terenie szpitala i umożliwiającego dwukierunkową transmisje danych.

Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy wszystkich awarii analizatora, oprogramowania, oraz elementów dostarczonych przez Wykonawcę.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd techniczny -minimum 1 raz w roku

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op/ miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCV RNA – PCR ilościowo | 6480 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HBV DNA – PCR ilościowo | 4320 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HIV-1 RNA – PCR ilościowo | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Genotyp HCV | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity* | ------- | ---------- | ------------- |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa analizatora | 24mies. |  | ------------ |  |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa aparatu | 24mies. |  | ------------ |  |  |  |  |
| 9 | Dzierżawa aparatu | 24mies. |  | ------------ |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 17 |  |  |  |  |

* Ilość, rodzaj i cenę niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonania zadanej ilości oznaczeń należy    podać w osobnej tabeli

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 12 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

#### FORMULARZ WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE ( dla aparatu i testów )

| Lp | OPIS | Wymogi graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia warunku | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizator do amplifikacji i detekcji do testów ilościowych HCV, HBV, HIV oraz HCV genotypowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent – podać | ---- | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Model, typ – podać | ---- | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia – podać | ---- | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych i analizator do amplifikacji i detekcji – nie starszy niż rok produkcji 2016 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System umożliwiający wykonywanie badań w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Automatyczna izolacja, amplifikacja i detekcja produktów PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oprogramowanie umożliwiające obsługę aparatu z komputera i przesyłanie wyników do sieci komputerowej laboratorium | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Identyfikowanie próbek przy pomocy kodów paskowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość wykonywania dwóch różnych testów jednocześnie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Monitorowanie na bieżąco ilości odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania określonej ilości badań | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Identyfikacja kaset odczynnikowych przy pomocy kodów paskowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stół pod analizator, jeśli aparat wymaga umieszczenia do pracy na stole laboratoryjnym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora do sieci komputerowej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka testów HCV RNA ilościowo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czułość testu < 15 IU / ml w osoczu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Liniowość testu: min. 15 – 100 000 000 IU / mL | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykrywane genotypy 1 – 6 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próbki badanej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka testów HBV DNA ilościowo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czułość testu < 5 IU/ml w osoczu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Liniowość testu: min. 10-1 000 000 000 IU / ml | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykrywane genotypy A-H, mutant pre-core | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próbki badanej i kontroli | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka testów HIV RNA ilościowo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próby badanej i kontroli | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czułość testu < 20 kopii/ml | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Liniowość testu: min. 20-10 000 000 kopii/ml | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wykrywane genotypy HIV-1 Grupa-M, HIV-1 Grupa O, HIV-1 Grupa N | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próbki badanej i kontroli | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testy do genotypowania HCV |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wykrywanie genotypów 1-6 wirusa HCV | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykrywanie subtypów a i b genotypu 1 wirusa HCV | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Możliwość wykrywania zakażeń mieszanym genotypem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi graniczne – oznacza iż parametry oferowanego analizatora winny zawierać podane przez Zamawiającego parametry. Dopuszczalny jest szerszy zakres parametrów oferowanego analizatora

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Parametry jakościowe ( będące podstawą oceny )

| L.p. | Parametr | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ilość punktów | TAK / NIE |
| Analizator do automatycznej izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilościowych HCV, HBV, HIV |
| 1 | Monitorowanie bieżącej ilości wykorzystanych odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie aparatu | Tak - 5 Nie - 0 |  |
| Testy ilościowe HCV, HBV, HIV |
| 1 | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | Tak - 10 Nie – 0 |  |
| 2 | Wewnętrzny standard ilościowy do każdej próbki badanej i kontroli | Tak - 7 Nie – 0 |  |
| 3 | Temperatura przechowywania odczynników 2 - 8°C | Tak - 3 Nie – 0 |  |

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 18

Zakup podłoży do posiewów wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych

Charakterystyka aparatu – wymagania graniczne

  - Aparat do badania posiewów w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów

  - Aparat nie starszy niż 2019 rok , z pełną bezpłatną gwarancją i przeglądem okresowym

  - Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych – co najmniej 80 miejsc

  - Budowa aparatu ma charakter modułowy zapewniając możliwość rozbudowy tej samej jednostki

  - Możliwość wprowadzenia danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych

  - Natychmiastowa sygnalizacja posiewów dodatnich poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny

  - Całodobowa kontrola próbek

  - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

  - Zamawiający wymaga, aby aparat i podłoża pochodziły od jednego producenta

  - Zamawiający wymaga ,aby aparat wyposażony był w moduł dwukierunkowej transmisji danych umożliwiających podłączenie i wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala

  - Wykonawca dokonuje 1 raz w roku bezpłatnego przeglądu aparatów , terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op/ miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych u pacjentów przyjmujących antybiotyki (zawiera składniki neutralizujące antybiotyki) | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych u pacjentów przyjmujących antybiotyki (zawiera składniki neutralizujące antybiotyki) | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych w próbkach o małej objętości; 0,5-3 ml u pacjentów przyjmujących antybiotyki (zawiera składniki neutralizujące antybiotyki) | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoża do hodowli grzybów i drożdżaków | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły motylkowe do pobierania krwi | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Suplement wzbogacający do krwi oraz płynów ustrojowych zawierających poniżej 0,5 ml materiału | na ok. 100 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity* | ------- | ---------- | ------------- |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa analizatora | 24mies. |  | ------------ |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 18 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ……  miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 24miesiące

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 19

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kał na krew utajoną w kale | 320 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 20

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mocz kontrolny do kontroli parametrów moczu do analizatora pasków( poziom prawidłowy i patologiczny) | 120 ml x2 na każdym poziomie |  |  |  |  |  |  |

- k

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

- Kontrola liofilizowana

- Trwałość po rozpuszczeniu minimum 7 dni w temp.2-8 stopni Celsjusza

- Oferowany materiał kontrolny na bazie moczu ludzkiego

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 21

Test immunochromatograficzny do wykrywania malarii w pełnej krwi ludzkiej

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do malarii | 96 oz |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola dodatnia | 8 oz |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 21 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 22

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chlamydia DFA KIT 50 ozn.-zestaw zawiera przeciwciała, szkiełka kontrolne+/- Mounting Medium | 4 op |  | 50 oznaczeń |  |  |  |  |
| 2 | TPHA- test do wykrywania p-ciał T. pallidium metoda hemaglutynacyjna 200 ozn., kontrole zawarte w zestawie | 6 op |  | 200 oznaczeń |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 22 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 23

Testy lateksowe, odczynniki niezbędne do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

Paski gradientowe – specyfikacja produktu

  - Paski wykonane z bibuły

  - Paski pakowane pojedynczo w hermetycznym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci

  - Pakowane po 10 szt. w opakowaniu

  - Do oferty dołączyć pozytywną opinię KORLD

  - Testy paskowe bibułowe do określenia MIC antybiotyków metodą in vitro-szeroki zakres stężeń z wyraźnym oznaczeniem cyfrowym

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw lateksowy do wykrywania podstawowych antygenów paciorkowcowych (gruoa A-G) a 50 testów kontrolne zawarte w zestawie | 4 op |  | 50 oznaczeń |  |  |  |  |
| 2 | Torebki do wytwarzania atmosfery CO2 na 2,5, la 10 szt | 4 op |  | 10 szt |  |  |  |  |
| 3 | Benzylpenicylina µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 2op |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 4 | Ampicylina µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 2 op. |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 5 | Cefotaxym µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 2 op |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 6 | Vankomycyna / Teikoplanina µg/ml 0,5-32/0,5-32 op. 10 szt. pasków | 2 op. |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 7 | Imipenem µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 2 op. |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 8 | Mcfarland Turbidity standard Standard 0,5 | 2 op. |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | Olej immersyjny nd 1,515 | 4op |  | 10x10 ml |  |  |  |  |
| 10 | E.coli ATCC 25922 KWIK-STIK 2-PACK | 2op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 11 | E.coli ATCC 35218 2-PACK | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 12 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 13 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 14 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 15 | Steptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 16 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 17 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 18 | Staphylococcus saprophyticus NCIMB 8711 | 2 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 19 | Kriobank | 2 op |  | 80 szt |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 23 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi  ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet 24

Wymagania dla podłoży

Temperatura przechowywania 2-12°C

Certyfikat kontroli jakości

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia agar+ 5 % krew barania | 1400 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Czekolada agar+Poly Vitex | 120 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | 200 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Cytrymid agar z kw. nalidyksynowym | 120 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Sabouraud Agar+chloramfenikol | 160 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Dwudzielne:Sabouraud Agar+chloramfenikol/ Sabouraud +chloramfenikol+actidion | 3000szt |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Wybiórczo różniące dla enterokoków | 120 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Bulion Todd Hewitt z gentamycynąi i kw. Nalidyksnowym w probówce a 5ml | 200 szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże Simmonsa z cytyninem na skosach | 100 szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże ureazowo – indolowe but(100 ml) | 2 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże ureazowo – indolowe prob a 3 ml | 2 op |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 12 | TSB bulion w butelce a 100 ml | 2 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 13 | TSB bulion prob a 5 ml | 2 op |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Chromogenne dla Candida bezbarwne różniące 4 gatunki grzybów, a 5 szt | 120 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Trichomedium but 100ml | 4szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 16 | Chromogenne dla S agalacitiae a 10 szt | 120 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Christensen Agar skos | 100 szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Agarki amerykańskie słupek 1 ml | 160 szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Sabouraud Agar+ chloramfenikol but 500 mol | 16szt. |  | 1 but 500 ml |  |  |  |  |
| 20 | Sabouraud Agar+ chloramfeniko+actidion but 500 ml | 20szt |  | 1 but 500 ml |  |  |  |  |
| 21 | Mueller Hinton II Agar | 600 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Mueller Hinton II Agar+ 5% krwi końskiej +5%krwi końskiej +20 mg/l NAD | 240 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 23 | 10% roztwór FeCl3 but 100ml | 2 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Buforowany roztwór 0,85% NaCl a 9 ml | 4 op |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Buforowany roztwór 0,85% NaCl but 100ml | 12 szt |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Odczynnik EDTA do wykrywanie MBL a 2 ml | 4szt |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Kwas boronowy do wykrywania KPC a 2 ml | 4 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Odczynnik Kovacs but 100ml | 2 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Parafina płynna 50 ml | 2 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 30 | BHI bulion but 100 ml | 2 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 31 | Thayer- Marti Agar zmodyfikowany dla N.G | 240 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Mannitol salt agar dla gronkowców | 80 szt |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Sole żółci 2 ml | 2 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | BHI Agar z tellurynem potasu | 160szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Osocze królicze 2mlx10 | 2op |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 36 | Aesculin test 25pasków | 2op |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 37 | PYR-test 25 pasków | 2op |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 38 | Roztwór 0,85%NaCL 100ml | 12 szt |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 39 | Kriobank 64 fiolki | 2 op. |  | 1 op. |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 24 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet 25

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiolet krystaliczny 500ml | 2 but |  | 500ml |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór Lugola 500ml | 2 but |  | 500ml |  |  |  |  |
| 3 | Fuksyna karbolowa 500ml | 2 but |  | 500 ml |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Loefflera 500ml | 2 but |  | 500ml |  |  |  |  |
| 5 | Odbarwiacz do metody Grama 500ml | 4but |  | 500ml |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 25 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet nr 26

Przetarg na odczynniki i analizatory biochemiczne( podstawowy i  pomocniczy)

W ramach przetargu Wykonawca zapewni bezpłatny pełny serwis dzierżawionych analizatorów w okresie trwania umowy.

Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatorów i nowych badań  do systemu komputerowego InfoMedica ,zapewniająca dwukierunkową transmisję danych i możliwość współpracy z siecią komputerową.

Wykonawca zapewni naprawy wszystkich awarii analizatorów, komputerów , oprogramowania zgłoszonych przez użytkownika.

Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny analizatorów w terminie ustalonym przez użytkownika

Wykonawca zapewni dostęp do Serwisu przez 7 dni w tygodniu.

Wykonawca zapewni bezpłatną kontrolę zewnątrzlaboratoryjną do oznaczenia kwasów żółciowych wskazaną przez użytkownika.

| Lp | Rodzaj odczynnika | Przewi- dywana ilość w szt. badań w okresie 36 miesięcy | Cena netto badania / miesięc. dzierżaw | Cena netto opak/ wielkość opakow/ ilość badań wykonana z opakowania | Ilość opak. niezbędna do wykonania badań | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sód | 67 000 |  | …../…/…. |  |  |  |  |  |
| 2 | Potas | 67 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chlorki | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Glukoza | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mocznik | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kreatynina | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kwas moczowy | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Białko całkowite | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubima całkowita | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cholesterol całkowity | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol HDL | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Triglicerydy | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AST | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ALT | 72 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GGTP | 39 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Fosfataza alkaliczna | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Amylaza | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LDH | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CPK | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Fosfor nieograniczony | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 22 | Żelazo | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CRP | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IgA | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IgG | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IgM | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Białko w moczu | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Antytrypsyna | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Lipaza | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Mleczany | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ASO | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Amoniak | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Odczynnik do oznaczania kwasów żółciowych | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Odczynnik do oznaczania albuminy w surowicy | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Odczynnik do oznaczania albuminy w PMR | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ceruloplazmina | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Alkohol etylowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Magnez | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Activator |  |  |  | 36op |  |  |  |  |
| 40 | Koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędne do wykonania w/w badań ( szczegółowa kalkulacja podana jest w formularzu cenowym mater. eksploat.) | ------ | ------- | ------- |  |  |  |  |  |
| 41 | Koszty dzierżawy aparatów | 36 miesięcy |  | -------- | ----------- |  |  |  | ------- |
| Wartość końcowa 36 miesięcznego kontraktu |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN dla odczynników i materiałów eksploatacyjnych wynosi ………….. miesięcy

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatorów biochemicznych koniecznych do wykonania ilości badań podanych w formularzu cenowym oferty

| Lp | Rodzaj materiału | Przewi- dywana ilość w okresie 36 miesięcy | Cena netto szt. lub opak. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty materiałów eksploatacyjnych |  |  |  |  |

* ilość niezbędnych wierszy dobiera sam Wykonawca w zależności od ilości rodzaju

materiałów eksploatacyjnych

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy)

#### ANALIZATORY   BIOCHEMICZNE (PODSTAWOWY  I  POMOCNICZY)

#### WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

| Lp | OPIS | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedz oferowana TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent - podać |  |  |  |
| 2. | Model, typ - podać |  |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia - podać |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji - podać |  |  |  |
| I. | CERTYFIKATY I WPISY |  |  |  |
| 1 | Certyfikat CE ( dołączyć ) | TAK |  |  |
| 2 | Certyfikat ISO (dołączyć) | TAK |  |  |
| 3 | Wpis/zgłoszenie do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( dołączyć ) | TAK |  |  |
| II. | WYMAGANIA OGÓLNE (analizator podstawowy i pomocniczy) |  |  |  |
| 1. | Dwa analizatory (podstawowy i pomocniczy). Analizator podstawowy fabrycznie nowy Analizator pomocniczy nie starszy niż z 2017r | TAK |  |  |
| 2. | Analizatory w pełni zautomatyzowane | TAK |  |  |
| 3. | Analizatory nie wolnostojące (do umieszczenia na stołach) | TAK |  |  |
| 4. | Typy pomiarów: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, odczyt punktu końcowego i kinetyczny | TAK |  |  |
| 5. | Elektrody jonoselektywne (ISE) bezobsługowe – Na, K, Cl | TAK |  |  |
| 6. | Możliwości analityczne: Biochemia – oznaczenia enzymów, substratów Elektrolity Białka specyficzne | TAK |  |  |
| 7. | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |  |
| 8. | Jednorazowe kuwety pomiarowe | TAK |  |  |
| 9. | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |  |
| 10. | Wydajność biochemiczna analiz fotometrycznych min. 330 na godzinę | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR i krwi pełnej | TAK |  |  |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |  |
| 14. | Ilość miejsc na próbki badane – minimum 80 | TAK |  |  |
|  | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość pracy w trybie „cito” | TAK |  |  |
| 16. | Detektor skrzepu z powiadomieniem operatora | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość identyfikacji próbek za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |  |
| 18 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i surowic kontrolnych na pokładzie analizatora | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość dodawania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |  |
| 21. | Minimum 30 pozycji odczynników na pokładzie analizatora (bez ISE) | TAK |  |  |
| 22. | Małe zużycie wody (do 2 l na godzinę) | TAK |  |  |
| 23. | Stacja uzdatniania wody | TAK |  |  |
| 24. | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania przez min. 20 min. | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość prowadzenia kontroli jakości badań | TAK |  |  |
| 26. | Statystyka ilości badań | TAK |  |  |
| 27. | Automatyczny terminarz wymaganych czynności serwisowych dla analizatora | TAK |  |  |
| 28. | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową | TAK |  |  |
| 29. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym ( załączyć opis oferowanego programu kontroli ) | TAK |  |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 31. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Uwaga: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet 27

Oryginalne odczynniki  producenta  do oznaczania fibrynogenu do analizatora koagulologicznego Sysmex-CA-500, który jest własnością WSOZ ,oraz materiały zużywalne

| Lp | Rodzaj materiału | Przewi- dywana ilość w okresie 12 miesięcy | Cena netto szt. lub opak. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik -fibrynogen |  | 18op |  |  |  |  |  |
| 2 | kalibrator |  | 3op |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet nr 28

Oryginalne odczynniki producenta do analizatora hematologicznego Sysmex -xs1000i który jest własnością WSOZ oraz krew kontrolna na okres 24 miesięcy

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość op. szt./op | Cena netto | Wielkość opakowania | Wartość netto | %Vat | Wartość brutto | Producent/Nr kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cellpack | 80 |  | 20L |  |  |  |  |
| 2 | Sulfolyser | 8 |  | 5L |  |  |  |  |
| 3 | Stromatolyser 4DL | 18 |  | 5L |  |  |  |  |
| 4 | Stromatolyser 4DS | 12 |  | 3x42 ml |  |  |  |  |
| 5 | Cellclean | 6 |  | 50 ml |  |  |  |  |
| 6 | Krew kontrolna e-Check -L | 16 |  | 4,5 ml |  |  |  |  |
| 7 | Krew kontrolna e-Check -N | 16 |  | 4,5 ml |  |  |  |  |
| 8 | Krew kontrolna e-Check -H | 16 |  | 4,5 ml |  |  |  |  |
| Warto pakietu nr 28 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………… miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet nr29

Szybki ,membranowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej oraz toksyn Ai B Clostridium difficile w próbkach kału.

Test powinien zawierać kontrolę dodatnią ,ciekłą oraz koniugat ,substrat,bufor płuczący i rozcieńczalnik w zestawie.

Wymagane są skalowane pipetki do płynnych próbek w zestawie.

Wykrywalność testu nie powinna być gorsza niż: GDH0,8 ng/ml, TOX A 0,63ng/ml, TOX B 0,16 ng/ml

| lp | Rodzaj odczynnika | Ilość oznaczeń | Cenna netto op | Wielkość opakowania | Wartość netto | %vat Vat | Wartość brutto | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunoenzymatyczny | 2200 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ……….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet nr 30

Test immunochromatograficzny do wykrywania wirusa grypa A i B w wymazach z górnych dróg oddechowych.

Test musi zawierać odczynnik ekstrakcyjny kontroli A+/B- i A-/B+ oraz wymazówki do pobierania wymazów z nosogardła,oraz test immunochromatograficzny do wykrywania syncytialnego wirusa oddechowego(RSV)  w wymazach z górnych dróg oddechowych.

Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników producenta do czytnika VERITOR, który jest własnością WSOZ

| lp | Rodzaj odczynnika | Ilość oznaczeń | Cenna netto op | Wielkość opakowania | Wartość netto | %vat Vat | Wartość brutto | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Test immunochromatograficzny do wykrywania grypy A i B Test immunochromatograficzny do wykrywania RSV | 1560oznaczeń 120 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| Warto pakietu nr 30 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi …… miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

#### Pakiet 31

Dostawy odczynników, materiałów eksploatacyjnych  niezbędnych do  prawidłowej pracy aparatu do izolacji, amplifikacji i detekcji DNA i RNA w czasie rzeczywistym oraz dzierżawa aparatu.

Wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia:

Test clostridium difficile pozwalający na różnicowanie toksyny B, toksyny podwójnej i delecji tcdC nt 117, w przypadku testów dodatnich

Test do jednoczesnej detekcji wirusa RSV oraz wirusów grypy z rozróżnieniem wirusów A i B

Test do jednoczesnej detekcji wirusa RSV, grypy z rozróżnieniem wirusów A iB oraz wirusa SARS-CoV-2

Wykonawca w ramach przetargu zapewnia kontrolę zewnątrzlaboratoryjną 1 raz w roku

Koszty podłączenia aparatu, wraz z dwutorową transmisja danych ponosi  Wykonawca.

Koszty związane z eksploatacja podstawową-koszty przeglądów, napraw zawarte są w dzierżawie aparatu i zakupie odczynników

#### APARAT  DO IZOLACJI, AMPLIFIKACJI  I  DETEKCJI  DNA  I  RNA W CZASIE RZECZYWISTYM

| Lp | OPIS | Potwierdzenie spełnienia wymogu | Opis oferowanego aparatu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2010r. z 4 z instalowanymi modułami |  |  |
| 2. | Aparat w pełni zautomatyzowany, łączący wszystkie etapy :izolację, amplifikację oraz detekcję przyrostu produktu reakcji DNA ,RNA w czasie rzeczywistym. |  |  |
| 3. | Kompletny system zawierający aparat ,laptop oraz czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające kontrolę działania wszystkich podzespołów aparatu |  |  |
| 5. | Możliwość monitorowania przebiegu reakcji |  |  |
| 6. | Wykonywanie oznaczeń dla pojedynczych próbek od etapu izolacji do RT-PCR |  |  |
| 7. | Zestawy testowe zawierające kontrole poprawności przebiegu reakcji |  |  |
| 8. | System z możliwością wykonywania równolegle kilku różnych parametrów na różnych modułach w tym samym czasie |  |  |
| 9. | System z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy analizatora. |  |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnego nastawiania min. 2 różnych parametrów |  |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |

| Lp | Rodzaj materiału | Przewi- dywana ilość ozn. w okresie 24 miesięcy | Cena netto szt. lub opak. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clostridium difficile Test pozwalający na różnicowanie toksyny B, toksyny podwójnej i delecji tcdC nt 117, w przypadku testów dodatnich | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednoczesna detekcja wirusa RSV oraz wirusów grypy, z rozróżnieniem wirusów A i B | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymazówki do Clostridium Difficile | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednoczesna detekcja wirusa RSV,wirusa grypy z rozdziałem na A i B oraz wirusa SARS-Cov-2 | 300 |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa aparatu | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt eksploatacji, odczynników i dzierżawy wynosi Warto pakietu nr 31 |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet 32

Produkty pochodzące od producenta posiadającego min. certyfikat ISO 9001 oraz 13485

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ ilość oznaczeń | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik RPR Carbon 500 ozn. z kontrolami, surowica nie wymagająca inaktywcji, metoda aglutynacyjna | 10 op |  | 500 ozn |  |  |  |  |
| 2 | PYRA test a 50 oznaczeń Testy paskowe do zróżnicowania przedstawicieli rodziny Enterobacteriaceace i rodzaju Staphylococcus oraz do szybkiej identyfikacji rodzaju Enterococcus i Streptococcus pyogenes w ciągu 10 min wraz z odczynnikiem do testu. PYRA TEST -odczynnik 9+9 ml | 10 op 2 op |  | 50 ozn 9+9 ml |  |  |  |  |
| 3 | Test Neisseria -bezodczynnikowy zestaw do identyfikacji bakterii z rodz. Neisseriaceae w czasie 4/24 godz. z wykonaniiem 8 cech biochemicznych bez dodatkowego podłoża Tabela różnicująca w zestawie | 2 op |  | 60 ozn |  |  |  |  |
| 4 | ONP test wykonania B-galaktozydazy a 50 ozn. | 2 op |  | 50 |  |  |  |  |
| 5 | OXI test do wykrywania bakteryjnej cytochromoksydazy a 50 ozn | 2 op |  | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Candida – przesiew identyfikacja drożdży 8-9 cech biochemicznych | 4 op |  | 60 ozn |  |  |  |  |
| 7 | Candida test 21 cech biochemicznych | 2 op. |  | 20 ozn |  |  |  |  |
| 8 | Probówki do kalibracji densytometru LaChema | 2 op. |  | 20 szt |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do testu VP | 2 op. |  | 350 |  |  |  |  |
| 10 | Vp test | 2 op. |  | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 29 testów ( w wersji odczynnikowej do identyfikacji Gram(-)bakterii fermentujących i niefermentujących 24 godz | 2op |  | 40 szt |  |  |  |  |
| 12 | Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 27 testów (w wersji odczynnikowej do identyfikacji Gram(+)bakterii 24 | 2op |  | 40 szt |  |  |  |  |
| 13 | PHS odczynnik do fosfatazy | 2op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 14 | PHE odczynnik do fenyloalaniny | 2op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 15 | HIP odczynnik do hipuranu | 2op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 16 | NIT odczynnik do azotanów | 2 op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 17 | Zn w proszku | 2 op |  | 10 g |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 32 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet 33

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cryptococcus (test półilościowy) Możliwość wykonania ozn. w surowicy i PMR | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ASMA (IF) | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 33 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ……….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet 34

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test latexowy na obecność antygenów bakteryjnych w PMR | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 34 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

Czas realizacji dostawy ………. dni

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)