Przedmiotem zamówienia jest system automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z normą PN-EN ISO 10781 – Informatyka w ochronie zdrowia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przez system automatycznej digitalizacji dokumentów papierowych rozumiane jest sprzęt i oprogramowanie, które umożliwia jednoczesne powstawanie wersji papierowej i elektronicznej dowolnego, ustrukturyzowanego dokumentu. W ramach przetworzonego dokumentu powinna automatycznie powstawać wersja pdf tworzonego dokumentu oraz xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentu.

W szczególności system powinien gwarantować zapisy z normy w zakresie:

- IN.1.1 – uwierzytelnianie podmiotu tworzącego dokumentację poprzez podpis biometryczny

- IN.1.5 – system powinien zawierać obiektywne znaczniki czasu identyfikujące czas początkowego wpisu oraz modyfikacji danych, oraz identyfikować aktora/podmiot biorący udział w powstawaniu lub zmianie dokumentu.

- IN.1.6 – dane powinny być zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie na skutek zagubienia nośnika danych.

- IN.1.7 – system powinien zapewniać możliwość powiązania każdej treści z autorem tej treści

- IN.1.9 – system powinien zapewniać pacjentom możliwość weryfikacji dokumentacji w momencie jej powstawania, a także udzielania zgody na przetwarzane dane w sposób możliwy do zaakceptowania przez każdego pacjenta (złożenie podpisu odręcznego)

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia audytu w zakresie obowiązujących w szpitalu dokumentów papierowych

- Dostawy sprzętu umożliwiającego wykonanie funkcjonalności systemu – długopisów cyfrowych oraz ekranów klienta

- Instalacji i wdrożenia systemu automatycznej digitalizacji dokumentacji

- Przeprowadzenia odpowiednich szkoleń w zakresie administrowania i użytkowania systemu

- Świadczenia usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim	 dla wszystkich przekazywanych licencji

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji oferowanego Systemu. Brak podczas prezentacji funkcji zadeklarowanej jako posiadana będzie równoważny z niespełnieniem kryteriów w danym obszarze. Prezentacja może dotyczyć całości lub wybranych funkcjonalności według wyboru zamawiającego. Prezentacja odbywać się będzie wyłącznie w obecności zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli wykonawcy dokonujących prezentacji. Przebieg prezentacji może zostać utrwalony za pomocą nagrania audio/video.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył dodatkowe bezterminowe licencje Systemu

Wymagania dotyczące licencji:

a)	Licencje mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na serwerze i stacjach roboczych.

b)	Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do sprzedaży licencji lub posiada nadane przez jej autora prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego.

c)	Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, którego zakres funkcjonalny został określony poniżej.

d)	Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego jest licencją niewyłączną i zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony.

e)	Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie może być używana równocześnie z systemem.

f)	Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego.

g)	Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu, Sprzęcie i materiałach towarzyszących.

h)	Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i dokumentów utworzonych za pomocą Systemu.

i) Wykonawca zapewni, że jest autorem tworzonego systemu i posiada prawa autorskie i majątkowe do kodów źródłowych aplikacji, dzięki czemu może w dowolny sposób kształtować potencjalne nowe funkcjonalności Systemu.

Wymagania dotyczące wdrożenia:

- Przeprowadzone zostanie:

- audyt dokumentacji papierowej funkcjonującej u Zamawiającego – na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego – jako podstawa do wykonania analizy przedwdrożeniowej

- instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja elementów Systemu na serwerach wirtualnych oraz na stacjach roboczych,

- konfiguracja dostarczonych długopisów cyfrowych w zakresie umożliwiającym ich użytkowanie i przypisanie do użytkowników

- szkolenia w formie webinarium, warsztatów lub filmu instruktażowego dotyczące należytego posługiwania się Systemem dla wszystkich obsługujących System od strony administracyjnej oraz wyznaczonych przez Zamawiającego innych użytkowników Systemu

b)	Zamawiający wymaga by System wdrożony przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były wdrożony w pełnej ich funkcjonalności opisanej poniżej.

c)	Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz. 9.00-15:00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji.

- Prace wdrożeniowe na serwerach wirtualnych powinny odbywać się zdalnie - poza siedzibą Zamawiającego – z wykorzystywaniem zdalnego pulpitu i udzielonego wyznaczonym pracownikom Wykonawcy imiennego dostępu do wirtualnej sieci prywatnej

- Prace wdrożeniowe związane z przygotowaniem stanowiska roboczego zostaną przeprowadzone przez personel Zamawiającego w asyście telefonicznej Wykonawcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestaw instalatorów niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji wraz z instrukcjami instalacji

- Po dokonaniu instalacji i wdrożenia systemu, docelowo system powinien:

- spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem,

- spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności,

- powstające dokumenty spełniać normę PN-EN ISO 10781,

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania Systemu działającego u Zamawiającego, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru – bezusterkowy. Warunkiem podpisania Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego) będzie:

- wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania systemu,

- pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę wyników testów.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla administratorów zawierającą dokładny opis funkcjonalny Systemu z uwzględnieniem ich konfiguracji na etapie wdrożenia.

g)	Zamawiający wymaga by elementy systemu zintegrowane z systemem medycznym HIS AMMS, z którego korzysta Zamawiający spełniały następujące warunki:

- zapewnienie możliwości generowania formularzy zintegrowanych systemów bezpośrednio z interfejsu systemu HIS AMMS

- zapewnienie możliwości umieszczania na generowanych formularzach danych identyfikacyjnych pacjenta

- zapewnienie możliwości automatycznego wiązania z kontem pacjenta i przekazywania wypełnionych formularzy do systemu HIS AMMS.

- zapewnienie pełnego dostępu do danych gromadzonych w Systemie,

- zachowanie ciągłości obecnie stosowanej przez Zamawiającego numeracji dokumentacji medycznej.

Wymagania dotyczące serwisu i nadzoru autorskiego

- W ramach usług serwisowych i udzielonej gwarancji - przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru – bezusterkowego, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji i poprawek oraz ich aplikowanie, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa oraz bezpłatne udzielanie konsultacji telefonicznych, wykonawca będzie nieodpłatne dostarczał nowe wersje oprogramowania, aktualizacje i poprawki wraz z ich aplikowaniem, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa jak również świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie.

- Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych przedstawiono w Tabeli

Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych

| Nazwa | minimalne warunki serwisu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Godziny pracy Serwisu | 800-1600 | Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do piątku. |
| Czas reakcji Serwisu | 4h | Czas w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania w serwisie Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „przyjęte/ zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu. |
| Czas usunięcia Awarii | 48h | Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji |
| Czas usunięcia Wady Aplikacji | 7 dni | Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji |
| Czas usunięcia Usterki Programistycznej | 30 dni | Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji |
| Czas obsługi Konsultacji | 10 dni | Czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji. |

Wymagania dotyczące sprzętu

Długopisy cyfrowe

Parametry:

- wytrzymałość na upadek na dowolną powierzchnię z wysokości 1,5 m

- pojemność do 1000 wypełnionych dokumentów

- możliwość transmisji danych przez bluetooth

- możliwość transmisji danych przez złącze USB

- ładowanie długopisów przez złącze USB

- wbudowany zegar wewnętrzny z możliwością synchronizacji

- możliwość działania w zakresie temperatur od 0-40 stopni Celsjusza

- Zasilanie - wbudowana bateria litowo-jonowa lub polimerowa

- dołączony program instalacyjny ze sterownikami umożliwiający zgrywanie danych i wysyłanie do centralnego repozytorium danych

- obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10

Ekrany klienta

Parametry:

- możliwość wyświetlania i podpisywania dokumentów

- obsługa podpisów biometrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wykorzystania podpisów biometrycznych

- ekran LCD o przekątnej minimum 10,1”, kolorowy, z obsługą rozdzielczości Full HD 1920x1080

- wspierane rozdzielczości od 800x600 do 1920x1080

- możliwość wyświetlania innych treści niż podpisywane dokumenty

- podłączenie z komputerem na stanowisku roboczym przez pojedynczy kabel USB oraz pojedynczy kabel HDMI

- zasilanie z sieci elektrycznej (~230 V)

- co najmniej 1024 poziomów nacisku

- waga poniżej 1,2 kg

- możliwość trwałego przymocowania rysika biometrycznego do urządzenia

W ramach wymagań serwerowych Zamawiający zapewni wirtualną przestrzeń zawierającą co najmniej jeden serwer wirtualny. Minimalne wymagania Serwera:

- 500 GB przestrzeni dyskowej przeznaczonej na wyłączne potrzeby Systemu automatycznej digitalizacji dokumentu

- 8 GB pamięci Ram

- Co najmniej 8-rdzeniowy procesor

- System operacyjny Windows Server 2012 r2 lub wyższej

- Serwer bazy danych MS SQL w wersji Express 2012 lub wyższej

- Możliwość uruchamiania aplikacji w technologii .NET

- Możliwość zdalnego dostępu do serwera na życzenie Wykonawcy, na czas wykonywania prac serwisowych lub administracyjnych

- Odblokowany ruch przychodzący z sieci wewnętrznej dla portów 40 (http) i 443 (https)

- Odblokowany ruch przychodzący poprzez VPN dla portów 80 (http), 443 (https) i 3389 (rdp)

Wymagania dotyczące gwarancji

Warunki gwarancji na sprzęt:

    - 24 miesiące (dwa lata) gwarancji od momentu dostarczenia.

    - Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych w innym miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

    - serwis obejmuje podmianę sprzętu w razie zaistnienia takiej konieczności

Warunki gwarancji na System:

- opisane w części dotyczącej serwisu

Wymagania Niefunkcjonalne Systemu

      - Możliwość uruchomienia Aplikacji Systemu (w tym zgrywania danych) na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows 7/8/10, wersje 32 lub 64-bitowe

      - Możliwość wydruku formularzy na dowolnej sieciowej drukarce laserowej autoryzowanej w Systemie

      - Możliwość zbierania danych na formularzach niezależnie od infrastruktury informatycznej (zbieranie danych off-line)

      - Możliwość zbierania danych na formularzach i odkładanie ich w repozytorium danych niezależnie od niedostosowania do przyjęcia danych Systemu HIS AMMS (możliwość uzupełnienia funkcjonalności Systemu back-hand’owego w terminie późniejszym).

      - Przygotowanie modułu transmisji danych do Zintegrowanego Systemu HIS AMMS.

- System będzie w szczególności udostępniał zestaw protokołów komunikacyjnych niskiego poziomu, które umożliwią pobieranie danych z repozytorium dokumentów do zewnętrznego Systemu w postaci dokumentów PDF oraz plików XML z metadanymi.

  - System powinien udostępnić HIS AMMS sieciowy interfejs on-line umożliwiający wydruk sprofilowanych ankiet w postaci mikrodruków.

  - System powinien udostępnić HIS AMMS sieciowy interfejs on-line umożliwiający błyskawiczne pozyskiwanie i przekazywanie wszystkich danych dotyczących przeanalizowanych formularzy papierowych.

  - Wszystkie interfejsy sieciowe powinny zostać opracowane w technologiach zdalnego wywołania metod (WebService) i przekazane wraz z dokumentacją wykonawcom oprogramowania HIS AMMS.

  - We współpracy z Zamawiającym powinna zostać opracowana określona liczba sztuk formularzy, które będą mogły być wypełniane zarówno za pomocą długopisu cyfrowego lub stylusa na ekranie klienta (z możliwością rozszerzania o kolejne formularze), a następnie archiwizowane w systemie HIS AMMS.

      - Implementacja nowych formularzy do Zintegrowanego Systemu ma odbywać się poprzez import do aplikacji edytora WYSIWYG (będącej elementem systemu) tła dokumentu w postaci PDF (tzn. obrazu niezmiennej części dokumentu), a następnie naniesienie na tło regionów aktywnych, z których pozyskiwane mają być wprowadzane dane oraz nadrukowywane lub wyświetlane serie danych. Każdy z tak utworzonych formularzy ma zostać powiązany z odpowiadającymi mu formularzem oraz szablonem pisma w systemie AMMS.

      - Integracja z systemem HIS AMMS ma zapewniać, że każdy dokument uzyskany z systemu może być spersonalizowany pod kątem pacjenta - tzn. na kartce papieru mają zostać nadrukowane, a na ekranie klienta wyświetlone, uzgodnione z Zamawiającym dane pochodzące z systemu HIS AMMS – w szczególności dane identyfikacyjne pacjenta

      - Wygenerowanie zintegrowanego formularza ma odbywać się z poziomu konta pacjenta w widoku Dokumentacji Medycznej w systemie HIS AMMS. Tak wygenerowany dokument ma być jednoznacznie powiązany z pacjentem i kontekstem, w którym został utworzony.

      - Wywołanie wyświetlenia dokumentu na ekranie klienta ma odbywać się z poziomu aplikacji klienckiej dostępnej na powiązanym z ekranem stanowisku roboczym. W aplikacji mają być widoczne wszystkie dokumenty wygenerowane przez zalogowanego użytkownika HIS AMMS w uzgodnionej z Zamawiającym jednostce czasu. Każdy dostępny dokument ma być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL pacjenta, którego dotyczy, oraz nazwą formularza.

      - Zlecenie wygenerowanego dokumentu do wydruku na drukarkę ma odbywać się za pomocą aplikacji Adobe Reader.

- Zgodność powstających danych z normą PN-EN ISO 10781.

- Brak możliwości odtworzenia danych z długopisu cyfrowego bez wgrania danych i zalogowania się do systemu.

Wymagania Funkcjonalne Systemu

  - System umożliwia odwzorowanie (tak jakby został zeskanowany) formularza papierowego w wersji elektronicznej lub formularza wypełnionego na tablecie.

  - System umożliwia automatyczne powiązanie z rodzajem formularza, który został z jego pomocą wypełniony.

  - System umożliwia stworzenie dowolnego formularza bazując na dowolnym dokumencie w formacie PDF.

  - System umożliwia w importowanej ankiecie zaznaczenie regionów aktywnych, pól tekstowych oraz nadanie im unikalnych nazw.

  - System umożliwia wydruk formularza w ten sposób, aby każdy wydrukowany formularz był unikalny (na zasadzie druku ścisłego zarachowania). Oznacza to, że wypełnienie papierowego formularza długopisem cyfrowym tworzy wzajemnie jednoznacznie przyporządkowaną do niego wersje elektroniczną dokumentu. Formularzy nie można kserować (skserowane formularze nie działają, a długopis sygnalizuje to). Funkcjonalność ta powinna być zrealizowana poprzez zapewnienie na każdym dokumencie unikalnego mikrodruku.

  - System umożliwia wyświetlenie formularza do wypełnienia lub podpisu na urządzeniu typu tablet.

  - System umożliwia pobranie danych z długopisów cyfrowych za pomocą stacji dokującej USB bądź też komunikacji bezprzewodowej bluetooth. Dane są jednoznacznie przyporządkowywane do formularzy.

  - System umożliwia przeglądanie oraz eksport nieprzetworzonych danych z wypełnionych formularzy do formatu PDF będącego wizualizacją „skanów” wypełnionych dokumentów.

  - System umożliwia automatyczne rozpoznawanie zawartości pól tekstowych i pól numerycznych zarówno w obszarze pisma blokowego jak i pisma ciągłego (oprogramowanie typu ICR).

  - System umożliwia edycję i walidację przetworzonych danych zwizualizowanych na formularzu z pól tekstowych i pól numerycznych przy jednoczesnym podglądzie danych pochodzących bezpośrednio z urządzeń.

  - System umożliwia eksport rozpoznanych danych (tj. pól tekstowych liczb i pól wyboru) do formatów MS Excel oraz plików CSV lub XML.

  - System umożliwia nadawanie długopisom unikalnych nazw i przypisywania ich do użytkowników i stanowisk.

  - System umożliwia odtwarzanie całej historii powstałego dokumentu z podziałem na czas w jakim dane elementy powstały oraz autorów poszczególnych wpisów.

  - System umożliwia automatyczne umieszczenie elektronicznej wersji dokumentu w postaci PDF na koncie pacjenta w systemie HIS AMMS.

  - System umożliwia wersjonowanie dokumentów w HIS AMMS w taki sposób, że jeżeli po zgraniu danych do dokumentu zostanie cokolwiek dopisane, w systemie HIS AMMS mają być dostępne wszystkie kolejne etapy powstawania dokumentu w ramach kolejnych osadzonych w czasie wersji. Wygenerowanie dla danego pacjenta kolejnego formularza tego samego typu ma być traktowane jako osobny dokument, a nie jako kolejna wersja wcześniejszego.

Zakres dostawy:

| przedmiot zamówienia | Jedn | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Długopis cyfrowy | sztuka | 8 |
| Licencja na system IC Pen (bezterminowa) | Długopis ICPen | 8 |
| Ekran klienta | sztuka | 7 |
| Licencja na ekran klienta (bezterminowa) | sztuka | 7 |
| Przygotowanie formularzy | 1 formularz | 20 |
| Audyt dokumentacji papierowej | 1 zadanie dla 20 formularzy | 1 |
| Instalacja serwera, prace wdrożeniowe oraz szkolenie pracowników | 1 zadanie | 1 |
| Maintenance - opieka serwisowa | 1 miesiąc | 12 |
| integracja z AMMS - koszty Asseco | 1 zadanie | 1 |
| nadzór Asseco nad integracją | 1 miesiąc | 12 |