Załącznik nr 1a

....................................

Wykonawca

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet  1

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny- | 90.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny- BURSZTYNOWY | 750 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłony foliowe zabezpieczające przed promieniami UV roztwory leków w pojemnikach o pojemności: - 100 ml | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 650 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjno – wirusowy do AMBU | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 5 dorośli >180 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 4 dorośli 155-180 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 3 dorośli <155 cm | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 2.5 dzieci 125-150cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 2 dzieci 12-25 kg | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 1 dzieci < 5 kg. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka krtaniowa jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie nr 0 noworodki | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Maska krtaniowa nr 3 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maska krtaniowa nr 4 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Maska krtaniowa nr 5 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka intubacyjna z mankietem nr od 2 do 8 | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawki do PEGA Enfit ( Flocare) | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestawy do żywienia pozajelitowego 180 cm z regulacją ( np. Exadrop ) | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cewnikik do odsysania CH 10, 12, 14, 16, 18, 20 długość 60 cm TYP C | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Transition connector | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 1 |  |  |  |  |

Partia próbna po  3 szt. poz 1,2,i 4

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  2

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. handl. | Wielkość opakow. handl. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 2ml | 90.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 5ml | 55.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 10ml | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 20ml | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, pojemność 3ml, | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 2 |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach po 50-1000 szt.

Partia próbna po 5 szt.

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  3

Kaniule dożylne bezpieczne  wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO.

(dotyczy pozycji 1 – 5)

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min (żółta) | 7.500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min (niebieska) | 9.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min ( różowa ) | 2.700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula dożylna 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min (zielona) | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula dożylna 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min (szara) | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula dożylna wykonana z teflonu (FEP) z zaworem portu górnego ze skrzydełkami sterylizowane EO Rozmiar:16 G 1,7x45mm przepływ 200ml/min (szara) | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 3 |  |  |  |  |  |

Partia próbna  10 szt. roz. 0,9

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  4

Bezpieczne igły iniekcyjne z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą umożliwiające aktywację jedną ręką (dotyczy pozycji 1 – 6)

| Lp | Nazwa | Ilość op. po 100 szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły 0,4x25 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły 0,5x25mm | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły 0,6x25-30mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły 0,7x30mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły 0,8x40mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igły 0,9x40mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułek, tępa, z otworem bocznym uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, 1,2 x 4,0 mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły 0,5 x 38 mm kompatybilne z trzyczęściową strzykawką bezpieczną z końcówką luer lock | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 4 |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  5

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody wielofunkcyjne do AED dla dorosłych 8900-0802-01 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody wielofunkcyjne do AED dla dzieci 8900-0810-01 | 3 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 5 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  6

Osłonki do termometrów elektronicznych np. DIGITAL, DT-11C, MT418C

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonki do termometrów elektron. | 50.000 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  7

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci (rozmiar S) wykonana z przezroczystego miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy, zestaw jałowy pakowany pojedynczo | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych wykonana z przezroczystego miękkiego tworzywa PCV, maska posiada regulację obwodu głowy, zestaw jałowy pakowany pojedynczo | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 7 |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  8

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi metodą próżniowo-aspiracyjną oraz sprzętu wg. rodzaju i ilości jak poniżej.

Wszystkie elementy systemu należy traktować jako 1 x użytku.

Podać materiał z jakiego są wykonane elementy systemu ( preferowany materiał nieszklany ).

Wszelkie  elementy systemu zamkniętego w celu zapewnienia kompatybilności i zapewnienia wymogów systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.

Przedstawione ilości wynikają z średniego zapotrzebowania rocznego i mogą ulegać zmianie w trakcie trwania realizacji umowy. Ofertę należy złożyć na cały system.

Jeśli system nie przewiduje jakiegoś z podanych elementów bądź niezbędny do funkcjonowania systemu jest inny element nie ujęty w przedmiocie zamówienia należy to uwzględnić w złożonej ofercie.

Jeśli zaproponowany system nie jest znany Zamawiającemu to wykonawca bezpłatnie zostanie zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji w ciągu 5 dni od terminu zgłoszenia przez Zamawiającego.

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z granulatem (wykrzepiaczem) lub innym aktywatorem wykrzepiania obojętnym biochemicznie 2ml-2,7ml | 17.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z granulatem (wykrzepiaczem) lub innym aktywatorem wykrzepiania obojętnym biochemicznie 4ml-5ml | 32.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki czyste bez preparatu 4ml-6ml | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z wersenianem 1ml-2ml | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z wersenianem 2ml-2,7ml | 22.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z wersenianem w systemie pobrań krwi włośniczkowej poniżej 0,3 ml z zamontowanymi kapilarami do pobrania krwi | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki z cytrynianem sodu/OB. 2,5ml-4,5ml | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki z cytrynianem sodu (koagulogia) 1ml-do 2ml | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki z heparyna 7,5 ml (quantiferon) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki z cytrynianem sodu (koagulogia) Od 2ml- 3ml | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły bezpieczne do zamkniętego systemu 0,7 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igły bezpieczne do zamkniętego systemu 0,8 | 17.000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły bezpieczne do zamkniętego systemu 0,9 | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły motylki bezpieczne 0,8mm z drenem do 80mm | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Adaptery, które umożliwiają połączenie probówko-strzykawki ze standardową końcówką luer | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adaptery do rozmazów z łopatką | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki z wersenianem i fluorkiem 2-2,7ml | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówki z heparyną litową 2-3 ml | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kapilary do gazometrii kapilarnej PET 125 ul ( w zestawie rurka, zatyczki, mieszadełko) | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Magnes do kapilary do gazometrii ( do zestawu podanego powyżej ) | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła motylkowa bezpieczna na posiew z adapterem 21 G z drenem do 200 mm pakowana jako całość | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówki okrągłodenne z łącznikami, igłami oraz kapturkami w komplecie | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 8 |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 9

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op./rol | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczki do pobierania moczu dla dziewczynek | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Woreczki do pobierania moczu dla chłopców | 900 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Skalpele jednorazowe z oprawką plastikową steryl. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Szpatuły drewniane (op. 100szt.) sterylne | 130 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradła celulozowe jednorazowe 50cm x 50 mb | 400 rol. |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaski identyfikacyjne dla dzieci | 1400 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | 5500 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Maski do podawania tlenu pediatryczne | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza wymienne nr 18 i 23 do trzonka nr 4 ( op. 100 szt) | 50 op. |  |  |  |  |  |
| 11. | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 24 ( op. 100 szt) | 12 op. |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 15( op. 100 szt) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 11( op. 100 szt) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 10( op. 100 szt) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 15. | Miski nerkowate jednorazowe | 3500 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Worki do wymiocin | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Czyściwo papierowe białe w rolce | 250 rol. |  |  |  |  |  |
| 18. | Stazy jednorazowe bezlateksowe w rolce po 25 sztuk | 250 rol. |  |  |  |  |  |
| 19. | Stazy wielorazowego użytku | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, sterylny rozmiar S | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Żel do USG 500 ml | 80 szt |  |  |  |  |  |
| 22. | Żel do USG 250 ml | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 9 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 10

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Złączka typu Bionector: samozamykająca się, umożliwiająca wielokrotne iniekcje, pobieranie krwi do badania oraz ciągłą infuzje z możliwością zastosowania w linie tętnicze oraz żylne | 3000 szt. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 11

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 20 cm x 0,5 cm Gramatura 100g/cm Opakowanie jednostkowe 12 szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego | 2100 op. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 12

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto op./szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyczki jałowe jednorazowe ostro – ostre 25 sztuk w opakowaniu | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pęsety jednorazowe plastikowe anatomiczne | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pęsety jednorazowe chirurgiczne sterylne 25 sztuk w opakowaniu | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pęsety jednorazowe anatomiczne sterylne ( nie mikrobiologicznie czyste ) 25 sztuk w opakowaniu | 10 op. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 12 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 13

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometry elektroniczne posiadające możliwość dezynfekcji poprzez zanurzenie, może być dezynfekowana wyłącznie końcówka | 300 szt. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 14

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Foleya silikonowane 6-10 steryl. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki Foleya silikonowane 12-26 steryl. | 490 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki Foleya silikonowane 28-30 steryl. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki Nelatona (wszystkie rozmiary) steryl. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębniki żołądkowe 22-28-1000mm, 30-36-1000 Steryl. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębniki żołądkowe 6-20-800mm, 22-36-800mm Steryl. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębniki żołądkowe silikonowe 6-20-800mm, 22-36-800mm Steryl | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki do podawania tlenu przez nos | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe i bursztynowe1500mm steryl. | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Łączniki do cewników i drenów ( ozn. wg. firmy TOMEL Ł-2/60 ) steryl. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Worki niesterylne/jałowe do dobowej zbiórki moczu z kranikiem poj. 1,5- 2 L, dren długości do 100 cm | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Wieszaki do worków do DZM | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Worki stomijne (z możliwością regulacji otworu), jednoczęściowe, przezroczyste, zamknięte | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Zgłębniki poliuretanowe z prowadnicą do żywienia dojelitowego 6/60 8/130 10/110 12/110 | 3 szt. 3 szt. 3szt. 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik zewnętrzny Conveen koszul. 1 lub 2-częściowy lateksowy lub silikonowe roz. 25,29,35 | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Przedłużacze do tlenu H16x2100mm jałowe | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 14 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 15

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki do pomp infuzyjnych 20ml steryl. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 ml posiadającą skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki do insuliny 1ml z igłą bezpieczną 0,4x12-13 (op. 100 szt.) steryl | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki do insuliny 2ml z igłą 0,4x13 (op. 100szt.) steryl. | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki do tuberkuliny1ml (op. 100szt) steryl. z igłą bezpieczną 0,4-0,5x13-16 | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka typu Żaneta 50/60ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka typu Żaneta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 15 |  |  |  |  |

Partia próbna -  1 szt.  strzykawek do tuberkuliny, 5 szt. strzykawek do pomp inf. 50ml.

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 16

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto rol/szt/kpl | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier termoczuły z nadrukiem EKG 100 x 40 | 100 rol. |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier termoczuły z nadrukiem EKG 112 x 25 | 200 rol. |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier USG (Mitsubiti K-61B) oryginał | 60 rol. |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody EKG pediatryczne jednorazowe | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektrody EKG dla dorosłych Jednorazowe | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody EKG kpl. dla dorosłych ( 4 klamerki + 6 pompek ) | 2 kpl. |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektrody EKG kpl. dla dzieci ( 4 klamerki + 6 pompek ) | 2 kpl. |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier termoczuły gładki 110x30 ( apar. Densitometer DS.-3 ) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier termoczuły gładki 57x37 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 16 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 17

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 μm, koreczek zamykający oraz zastawkę zapobiegającą przed niekontrolowanym wydostaniem się zawartości z opakowania | 9.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły do nakłuć lędźwiowych jałowa jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna, przeznaczona zarówno do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, jak i iniekcji leku do płynu mózgowo-rdzeniowego, charakteryzuje się oszlifowanym nacięciem skośnym i wysoką stabilnością, wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO) Materiały: • Nasadka ochronna, kielich igły (części wbudowane): Kopolimer etylenowopropylenowy (PP) • Korpus igły: Stal nierdzewna • Kielich igły: Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS) • Rdzeń kielicha igły: Poliwęglany (PC) • Substancja nawilżająca: Silikon W rozmiarach:. od 0,45 do 1,2 | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły do penów (op. 100szt.) Steryl. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka ustno-gardłowa | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Sonda Sengsteken Steryl. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdrożny Steryl. | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Koreczki do kaniul jałowe pakowane pojedynczo | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 17 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 18

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek do mycia włosów z możliwością pogdrzania w kuchence mikrofalowej. Stosowany bez spłukiwania, zawiera szampon i odżywkę. Wykonany z wiskozy 30% i PET 70%, koloru białego. Rozmiar uniwersalny, średnica 32 cm, bezzapachowy. Opakowanie 1 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 19

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt./op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer opakowanie po 50 sztuk | 10 op. |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 20

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaczki plastikowe | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Baseny sanitarne plastikowe | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Baseny sanitarne okrągłe DPNF | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Słoje tulipany plastikowe poj. 2 L | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Worki do lodu - gumowe | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Termofor gumowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Nerki plastikowe 20 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Nerki plastikowe 28 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 20 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 21

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jed. netto szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki jednoświatłowe do metody Seldingera (z prowadnicą stalową) – ARROW steryl. 14G 30 cm 16G 30 cm 20Ga 12 cm | 40szt. 30szt. 30szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki centralne 2 lub 3 - światłowe bez powłoki antybakteryjnej długości 14 - 16-20cm ARROW sterylne | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 21 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  22

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 10 µl, pakowane w pudełka | 2592 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 100 µl , pakowane w pudełka | 4032 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 200 µl, pakowane w pudełka | 7008 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 300-350 µl | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koncówki jałowe z filtrem PCR 1000 µl , pakowane w pudełka | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki fabrycznie zakręcane sterylne 2ml do głębokiego zamrażania | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki fabrycznie zakręcane stożkowe sterylne 1,5ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki fabrycznie zakręcane stożkowe (Falkone) sterylne 15ml z podziałką, przeźroczyste | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipety plastikowe PASTEURA jałowe 3-3,5ml, pakowane po 10 szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Skrzyneczki z pokrywką i wkładką na 81 naczyń do głębokiego zamrażania | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Naczynka reakcyjne 2,5ml 53xØ12mm do analizatora Axsym Abbott | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Naczynka reakcyjne, polipropylenowe, otwarte 2ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki zamykane, sterylne PCR 0,2 ml | 750 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 22 |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  23

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne wymazówki do pobierania i transportowania materiałów do grypy met. PCR, wykonane w całości z tworzywa sztucznego z wacikiem z wlokna syntetycznego ( np. sztuczny jedwab, wiskoza, dakron ) | 80 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  24

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety plastikowe PASTEURA 3-3,5ml | 52.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki PS przeźroczyste, bezkorkowe, okrągłodenne 4-5ml 75x ø11,5-12mm | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki PS przeźroczyste, niesterylne z korkiem, okrągłodenne 4-5ml 75x ø11,5-12 Jeśli jest taka potrzeba to można osobno wycenić probówki i korki | 17.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki PS przeźroczyste, bezkorkowe, okrągłodenne 7-8ml 100x ø13 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki PS przeźroczyste, bezkorkowe, okrągłodenne 11-11,5 ml 100x ø15,7-16 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki Eppendorf 1,5 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki Eppendorf z dnem stożkowym 0,5 ml | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik plast. na probówki chirurgiczne 15ml, zakręcany, szeroki otwór, odporny na formalinę, przeźroczysty 30-35x30-33mm | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka podstawowe nieoszlifowa. 76x26x1-1,2mm przekładane papierem | 21.500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pakiety jałowe do pobierania wymazów ø11-13 dł. ok. 150mm z plast. bagietką pakow. indywid. Z probówkami transportowymi bez podłoża | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet 200µ ( żółte ) typu Eppendorf | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet 1000µ ( niebieskie ) | 22.000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki stożkowe plastikowe, przezroczyste skalowane 11ml Wymiary ø16 x 100 mm. materiał PS | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki PS 11 ml 16x100mm okragłodenne z nakrętką, sterylne | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wymazówki plastikowe 150mm pakowane indywidualnie, sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wymazówki z drutu aluminiowego śr. główki 3 mm w probówce, sterylne | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytki Petriego o śr. 60 mm bez żeber wentylacyjnych z tworzywa, sterylne | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szkiełka nakrywkowe 18x18 mm | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wymazówki z podłożem STUART w probówce transportowej, sterylne | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ezy z oczkiem 1ul pakowane po 1 szt. sterylne | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ezy z oczkiem 10ul pakowane po 1 szt. sterylne | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 24 |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  25

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuwety do analizatora, kogagulometr Sysmex CA-560 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  26

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do utrwalania i zagęszczania kału do badań parazytologicznych | 200 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  27

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki polistyrenowe, sterylne, okrągłodenne bez korka o obj. 5 ml 75xØ12 z kołnierzem zew., kompatybilnym do cytometru przepływowego BD FACSCalibur, pakowane po 125 szt. w worku po 1000 szt. w kartonie, odporne na wirowanie 1400 RCF | 2.000 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

........................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet  28

Pieluchy jednorazowe

| Lp | Rodzaj | Ilość szt. | Cena netto opak. handl. | Ilość op./wielk. opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla dorosłych 55-80 cm obwód op.10-35 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dla dorosłych 80-100 cm obwód op.10-35 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dla dorosłych 100-150 cm obw. op. 10-35 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dla dorosłych powyżej 150 cm.obw. op.10-35 | 6800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dla dzieci 2-5 kg op.10-42 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dla dzieci 5-9 kg op.10-35 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dla dzieci do 8,10-18,20 kg op. 10-35szt | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dla dzieci do 20-25 kg op. 10-35szt | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkłady higieniczne min 90x60 cm od strony pacjenta – włóknina na całej powierzchni, warstwa nieprzemakalna – folia polietylowa chłonność min 1800 ml op. 30-35 szt. | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Chusteczki nasączone dla niemowląt bezzapachowe przebadane dermatologicznie antyalergiczne pakowane po min 50 sztuk | 300 op. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Chusteczki nasączone dla dorosłych bezzapachowe | 100 op. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 28 |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 29 – pojemniki jednorazowe

| Lp | Rodzaj o | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki do leków jednorazowego użytku plastikowe 20-30ml | 40.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki do zużytych igieł i venflonów o poj. 1-1,5 L i wysokości min.15cm. z zamontowaną pokrywką ( oddzielnie nie może być pokrywka i pojemnik ) | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki do zużytych igieł i venflonów o poj. 2 L i wysokości min.22cm. z zamontowaną pokrywką ( oddzielnie nie może być pokrywka i pojemnik ) | 1700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki do zużytych igieł i venflonów o poj. 3,5L i wysokości min.30cm. (średnica dolna: 10-12 cm.; średnica górna: 12-14 cm.) z zamontowaną pokrywką ( oddzielnie nie może być pokrywka i pojemnik ) | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki niejałowe do moczu z pokrywką zakręcaną o poj. 100-125ml | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki jałowe do moczu z pokrywką zakręcaną o poj. 20-30ml | 1.600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kubek – pojnik dla chorych w kształcie miseczki z dwoma uszkami i dziubkiem o pojemności 300 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki do kału z łopatką plastikową, wys. ok. 65mmm ø ok. 30mm | 5500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 29 |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Partia próbna po min. 1 szt. z oferowanego asortymentu bądź karty katalogowe z których jednoznacznie wynikać będą wymagane przez Zamawiającego parametry

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 30 – odzież jednorazowa

| Lp | Rodzaj | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch włókninowy bawełniane lub syntetyczne zakończenie mankietów min. gr. 30g/m² rozmiar XL | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch włókninowy z nieprzemakalnymi wstawkami, bawełniane lub syntetyczne zakończenie mankietów min. gr. 30g/m² rozmiar XL | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prześcieradło włókninowe 2,1 -2,5x1,6 m, min. gramatura 25g/m² | 20000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład włókninowy pokryty folią PE 1,4-1,6x0,8m, min. gramatura 25g/m² | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pościel jednorazowa wymiary: poszewka 70x60 + zakładka, powłoka 160 x- 95, prześcieradło 150 x1- 90 min. gr. 20-25 g/m2 | 500 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pościel jednorazowa wymiary: poszewka 80x70 + zakładka, powłoka 200-210 x140-160, prześcieradło 200-210 x140-150 min. gr. 20-25 g/m2 | 1000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ubrania chirurgiczne jednorazowe , rozmiar S,M,L,XL,XXL | 500 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Spodnie kolonoskopowe rozmiar XL lub w rozmiarze uniwersalnym | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta chirurgiczna 50x50 sterylna | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 30 |  |  |  |  |

Wymieniony asortyment poza poz. Nr 9 nie musi być wyrobem medycznym. Poza poz. Nr 9 cały asortyment nie sterylny, pakowany pojedynczo lub w pakietach po 10, 20 lub 50 szt.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 31 – testy do sterylizacji i dezynfekcji

| Lp | Rodzaj | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handl. opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test zintegrowany kontroli sterylizacji na parę z przesuwną substancją wskaźnikową o odczycie w 2 niezależnych okienkach ( klasa 5 ) działający w zakresie temperatur -134°C 5-7 min., 121°C 15 -20 min. | 10000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test pakietowy jednorazowy Bowie Dicka | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test chemiczny na suche gorące powietrze paskowy odpowiadający klasie 6 160°C-120 min., 180°C – 35 min. | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny ampułkowy na parę odczyt po 24 godzinach | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test skuteczności mycia w myjce endoskopowej z możliwością podłączenia dla endoskopów giętkich wraz z przyrządem testowym imitującym kanał endoskopu (1szt). | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test kontrolny mycia mechanicznego do myjni do narzędzi chirurgicznych wraz z przyrządem testowym zapewniającym kontrolę mycia z czterech różnych kierunków (1szt) | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test zintegrowany na tlenek etylenu ( klasa 5) 37°C, 55°C | 200szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test biologiczny na tlenek etylenu ( temperatury sterylizacji 55°C i 37°C ) wraz z inkubatorem do ich inkubacji odczyt po 48godzinach . | 100szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test kontroli mycia w myjce ultradźwiękowej wraz z ewentualnym przyrządem testowym (1 szt.) | 500szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test kontroli jakości zgrzewu zgrzewarki rotacyjnej | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfekcyjnej ( 93°C-10min.) | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 31 |  |  |  |  |  |

- Testy muszą spełniać warunki normy PN-EN ISO 11140, PN-EN 11138, PN-EN 867 poświadczone przez dystrybutora testów.

- Nie mogą zawierać substancji toksycznych. Do oferty należy dołączyć oświadczenie dystrybutora, że nie zawierają w swoim składzie substancji toksycznych.

- Informacje zawarte na testach w języku polskim.

- Na testach oznaczenie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 32 – rękaw papierowo-foliowy

Jeśli Wykonawca zaoferuje rękawy o długości w rolce innej niż przedstawiona w tabeli to winien przeliczyć ilość metrów bieżących rękawa do zapotrzebowania przedstawionego przez Zamawiającego. Wszelkie ewentualne zaokrąglenia należy stosować w górę.

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto rolki | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-55 mm x200mb | 6 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 75 mm x200mb | 8 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100 mm x 200mb | 6 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 150 mm x 200mb | 6 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 200-210 mm x 200mb | 10 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 250 mm x 200mb | 12 rol. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 400-420 mm x 200mb | 30 rol. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 32 |  |  |  |  |  |

- Rękawy papierowo-foliowe muszą spełniać warunki normy PN-EN 11607 -1 oraz PN EN 868-3,5 poświadczone przez dystrybutora oraz wszelkie inne wymagania stawiane dla opakowań sterylizacyjnych jako wyrobu medycznego.

- Napisy w języku polskim informujące o kolorze przed i po procesie sterylizacji. Wskaźniki EO, S i FO umieszczone zgodnie z normą.

- Wyrób musi posiadać deklarację producenta gwarantującą przechowywanie wyrobu sterylnego w opakowaniu przez minimum 6 miesięcy dołączona do oferty.

- Zgrzew fabryczny 3 kanałowy we wszystkich rozmiarach

- Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym i etykiecie zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych. Wyklucza się umieszczenie znaku CE bezpośrednio na rękawie.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Jeśli oferowany wyrób nie jest znany Zamawiającemu to może wystąpić o dostarczenie próbek.

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet 33

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYTOSORB ADSORBER 300 ml zestaw (+ Cytosorb Adapter 1, + Cytosorb Priming Adapter) | 30 szt. |  |  |  |  | 125550 |  |
| Wartość pakietu nr 60 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet nr 34 – Probówki do analizy czystości powierzchni

| Lp | Rodzaj | Ilość | Cena netto opak. handl. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do poboru materiału z powierzchni narzędzi i sprzętu medycznego i wody kompatybilne z przyrządem testowym Systemsure plus Firmy Hygiena | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie producenta, że zaoferowany produkt jest kompatybilny z przyrządem testowym Systemsure plus firmy Higiena

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 35 – Naczynia i sztućce jednorazowego użytku

| Lp | Nazwa | Ilość Szt. | Cena netto opak. handl | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Talerz płaski niedzielny plastik. | 53000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Talerz głęboki – flaczarka o poj. 500 ml plastik. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Talerz deserowy ø16-17 plastik. | 52500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kubek styropianowy 300ml | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kubek plastikowy 200ml | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Filiżanka plastikowa 180-200ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nóż plastik. | 17000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Widelec plastik. | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łyżka plastik. | 39000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łyżeczka plastik. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu 35 |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet nr 36 – Naboje EO

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naboje gazowe do sterylizacji 100% tlenkiem etylenu | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |

* - Zamawiający dopuszcza naboje kompatybilne z nabojami 3M SteriGas 4-100 zawierające jako substancję czynną 100%  tlenek etylenu, masa 100g., naboje muszą posiadać certyfikat CE oraz pozwolenie wprowadzające produkt do obrotu na terenie RP.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela Wykonawcy, data)

Pakiet 37 -  Kaniule bezpieczne do długotrwałych wlewów dożylnych  sterylne Neoflon z portem

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neoflon 0,6 x19 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |

Partia próbna   3 szt.

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 38 -  Przyrządy do żywienia dojelitowego

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto przyrządu | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrządy do żywienia dojelitowego ( np. Flocere ) | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 39

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z bezalkoholowym płynem do płukania jamy ustnej, gąbka-aplikator oraz opakowaniem preparatu nawilżającego do ust. - 100 zestawów w opakowaniu | 2 op. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 40 -  Zestawy do zakładania szwów

Zestaw do zakładania szwów zawiera  min.:

- 5 x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm

- 3 x tupfer kula 20x20 cm

- 1 x serwetka podfoliowana 75x45 cm

- 1 x serwetka podfoliowana z otworem i przylepcem 60x50 cm

- 1 x imadło metalowe

- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna

- 1 x pęseta plastikowa

- 1 x nożyczki metalowe ostro – ostre

Elementy przeznaczone do wykonania czystej części procedury dodatkowo zabezpieczone jałową serwetą

Tupfery i pęseta do dezynfekcji rany ułożone na wierzchu zestawu

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto zestawu | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do zakładania szwów | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 41 -  Zestawy do wkłucia centralnego

W skład zestawu wchodzi:

- serweta 45 x 75 cm

- serweta 45 x 75 cm – dwuczęściowa – otwór przylepny

- kleszczyki typu Kocher

- pęseta anatomiczna

- igłotrzymacz typu Derf – metal

- strzykawka 10 ml LL

- tampony z gazy R3 o wielkości śliwki

- nożyk do cięcia szwów zapakowany

- igła 18 G 1 1 / 2

- igła 21 G 1 1 / 2

- kompresy z gazy 7,5 x 7,5

- przezroczysty opatrunek samoprzylepny 10 x 15 cm

| Lp | Rozmiar | Ilość | Cena netto zestawu | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do wkłucia centralnego | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 42 -  Sztance biopsyjne

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztance biopsyjne 3,5mm | 180 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sztance biopsyjne 4mm | 60 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 42 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 43 -  Nici chirurgiczne

| Lp | Rozmiar | Ilość op. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici chirurgiczne 19 mm 3/8c nr 5,0 / opakowanie po 12 sztuk / | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nici chirurgiczne 19 mm 3/8c nr 3,0 / opakowanie po 12 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne wchłaniane 4,0 | 5 op |  |  |  |  |  |
| 4. | Nici chirurgiczne wchłaniane 5,0 | 5 op |  |  |  |  |  |
| 5. | Nici chirurgiczne 0 (plecionka) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Sucha, sterylna szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk posiadająca nylonową miękką szczecinę o niskiej gęstości z jednej strony i polietylenową gąbką z drugiej; z przyrządem do czyszczenia paznokci, pakowana pojedynczo / opakowanie po 30 sztuk | 100 op |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 43 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 44 -  Pętle do polipektomi

| Lp | Nazwa ilość rozmiar | Ilość szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe pętle do polipektomi o śr. 13mm | 140 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe pętle do polipektomi o śr. 27mm | 65 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe igły do kolonoskopii 2,8mm grubość 240 cm długość | 65 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe klipsownice 2,8mmm; 235 cm | 25 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 44 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 45 – Naczynia jednorazowego użytku, folie

| Lp. | Nazwa wyrobu | Ilość | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik Pet zespolony 370ml , okrągły, pokrywka kopułka | 3600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik Pet owalny zespolony 350 ml | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik Pet zespolony 750 ml, okrągły, pokrywka kopułka | 3700 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik styropianowy 25szt./op 570 ML- do zupy | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Przykrywka plastikowa do pojemnika styropianowego 570 ml- do zupy | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik okrągły 100 ml do sosu | 5400 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Przykrywka okrągła do pojemnika od sosu | 5400 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Torba fałdowa papierowa 250 szt. | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Reklamówka HD biała 30/55 100 szt. | 19 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik OPS 170ML , śr.100 mm, okrągły | 4800 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Przykrywka do OPS 170ML , śr.100 mm | 4800 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Folia spożywcza, strech min.500g, szerokość 450mm | 56 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Folia aluminiowa 900g ,grubość 12,50 MY, szerokość 450mm | 26 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Menubox styropian.,dzielony | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Kubki papierowe do kawy i herbaty 250 ml (100szt) | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Wieczko do kubka do kawy i herbaty 250 ml | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Kubek plastikowy 300 ml | 1900 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Przykrywka do kubka plastikowego 300 ml, bez dziurki | 1900 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Serwetki ząbkowane ,tłoczone , jednowarstwowe ,17x17 cm białe, niebieskie, zielone (400 szt.) | 22 op. |  |  |  |  |  |
| 20 | Reklamówka Cienka mała | 25 op. |  |  |  |  |  |
| 21 | Arkusze foliowe HD- PE,rozmiar 40x30, 2000 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 22 | Arkusze foliowe HD- PE,rozmiar 20x30, 2000 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 23 | Woreczki foliowe HD-PE 18/4x35, rozmiar 26x35, 1000 szt. | 140 op |  |  |  |  |  |
| 24 | Rękawice foliowe op. 100 szt. | 50 op. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 45 |  |  |  |  |

Partia próbna po  1 szt.  poz. 1,2 i 3

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 46

| Lp | Nazwa ilość rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacze w kształcie grzybka automatyczne z ostrzem typu nożyk 1,5 mm głębokość nacięcia 2,00 mm pakowane po 200 sztuk | 20 op |  |  |  |  |  |
| 2. | Nakłuwacze w kształcie grzybka automatyczne z ostrzem typu igła 21 G głębokość nacięcia 2,4 mm pakowane po 200 sztuk | 100 op |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 46 |  |  |  |  |

Partia próbna po  5 szt.  poz. 1 i 2

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 47

| Lp | Nazwa ilość rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki stomijne z klamrą | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki stomijne z kranikiem | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 47 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 48

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pałeczki do pobierania wymazów | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pałeczki do pobierania wymazów transportowe | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 48 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 49

Endoskopia

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto opak. handl | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustniki endoskopowe PEDIATRYCZNE jednorazowe, wykonane z polietylenu, wolne od DEHP oraz latexu, z opaską mocującą wstępnie założoną na ustnik z dwóch stron, średnica otwory głównego 19 x 16mm. Pakowane indywidualnie. Data produkcji i data ważnośći na jednostkowym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy=100szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe sterylne szczypce do endoskopii typu ALIGATOR powlekane substancją hydrofilną, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami. Łyżeczki zabezpieczone nasadką, chroniącą przed uszkodzeniem. Trzy etykiety z nr katalogowym, nr LOT i datą ważnośći.W kartonie 10 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe sterylne szczypce do endoskopii z łyżkami owalnymi powlekane, z igłą lub bez igły do wyboru. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 mm minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami. Łyżeczki zabezpieczone nasadką, chroniącą przed uszkodzeniem. Trzy etykiety z nr katalogowym, nr LOT i datą ważnośći. W kartonie 10 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaworki biopsyjne jednoraz użycia do endoskopów OLYMPUS/FUJINON. Wykonane z silikonu, łatwe otwieranie/zamykanie, szczelne. Pakowane indywidualnie. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy=200szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pułapka na polipy 4-komorowa, transparentna, do podłączenia do ssaka. Op. =15szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 49 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 50

Endoskopia

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto opak. handl | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów giętkich | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów giętkich typu PULL-THROUGH wykonana z mikrofibry w postaci 2 pasków . Szczotka musi posiadać badania dotyczące pozostałości białka w kanałach wykonane przez niezależne laboratorium. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia zaworów endoskopów giętkich | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 49a |  |  |  |  |

Szczotka do czyszczenia kanałów:

- Końcówka szczoteczki zakończona kulką.

- Szczotka podwójnie zakończona.

- Długość min. 230 cm.

- Średnica do czyszczenia kanałów od 2,8 do 4,2 mm

- Średnica do czyszczenia kanałów szczotki z mikrofibry od 3,5 do 4,5 mm.

- Średnica elementu czyszczącego ( szotki ) min, 5mm, długość min 20 mm.

- Średnica cewnika 1,75 mm

- Opakowanie każdej szczotki opatrzone samoprzylepną etykietą podzielną na min. 2 części pozwalającą na wklejenie wykonania czynności szczotkowania do dokumentacji medycznej.

Szczotka do czyszczenia zaworów:

- Długość główki 20mm/31,5 mm

- Średnica 5,2/11 mm

- Długość całkowita min 158 mm

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 51 -  Zestaw do paracentezy

Opis zestawu:

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 8000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów oraz z zaworem spustowym

- dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8 – 100 cm długości dla worka o pojemności 8000 ml oraz pomiędzy kranikiem i igłą (dł. 4,8 x 6,8 – 40 cm)

- trójdrożny szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów

- kaniula 16G (51 mm) której zastosowanie ogranicza bolesność zabiegu. Po wprowadzeniu przez powłoki brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli w ciele pacjenta pozostaje giętki atraumatyczny cewnik który nie uraża narządów wewnętrznych

- strzykawka 60 ml do aspiracji

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do paracentezy | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 52

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych dł. 2.5 m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pułapka wodna dla dorosłych DRYLINE II | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik RM, dorośli 3.3m | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gazowa linia pomiarowa | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 52 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 53

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO PICCO- CEWNIK PICCO + PRZETWORNIK DO POMIARU CIŚNIENIA + OBUDOWA CZUJNIKA TEMPERATURY | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 53 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 54

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, podwójny, długość linii pomiarowych 2x 150 cm, 2x przetwornik wyposażone w zintegrowane systemy płuczące | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 54 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 55

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do infuzji VL ST | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do dializ | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 55 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 56

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheostomii bez peana z rurką 7.0 i 8.0 | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 57

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTR BAKTERYJNY Z PORTEM CO2, DOROŚLI, VT 300-500 ML | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik karbowany – martwa przestrzeń 15cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 57 |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 58

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAMPA Z 5 KRANIKAMI VYSTAR | 180szt. |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz

Pakiet 59

| Lp | Rozmiar | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STRZYKAWKA SAFEPICCO | 3500 |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny       .....................  miesięcy

............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz