Bydgoszcz 2021.01.15

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 773109-N-2020 z dnia 29.12.2020r.

Nr post. 022/40/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 12.01.2021r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca 1

Projekt umowy – par. 10 ust. 5

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy

SIWZ – rozdz. VI pkt. 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pakiet nr 16 poz. 4, 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 16 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych rolek tj. 124 rolki (szt.).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o uszczegółowienie, czy w pakiecie 54 dla zachowania pełnej kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego okablowaniem wymagane jest zaoferowanie zestawów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, podwójnych, wyposażonych w następujące elementy: długość linii pomiarowych 2 x 150 cm (2 x 125 cm + 2 x 25 cm); 2 x przetworniki wyposażone w podwójne systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z monitorami 4 – pinowe kompatybilne z kablami typu BD Ohmeda PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy.

Odp. Tak

Wykonawca 3

Pakiet 44

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 2 pętli o średnicy 25 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o grubości 2,4 mm i długości 230 cm, do kanału roboczego kolonoskopu o średnicy minimalnej 2,8 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu klipsownic o średnicy 2,6 mm i długości 230 cm do kanału roboczego endoskopu o minimalnej średnicy 2,8 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 49

- Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 54 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do zaworków o średnicy włosia 12 m i długości 60 mm oraz średnicy włosia 5 mm i długości 40 mm, długość szczotki 24 cm.

Odp. Pytanie trudno dopasować do wskazanych pakietów

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych substancją obniżającą tarcie i ułatwiającą przeprowadzenie narzędzia przez kanał roboczy endoskopu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi wskazane w SIWZ

Wykonawca 4

Pytanie dotyczy pakietu 44

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 10 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy pakietu 44

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 15 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy pakietu 44

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 25 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy pakietu 44

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 30 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczy pakietu 44

poz.

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości 230 cm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 51  zestawu do paracentezy o długości drenu od kranika do worka 90 cm i pomiędzy kranikiem i igłą 50 cm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 6

PYTANIE 1 - PAKIET 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1,0L i wysokości 125 mm, pokrywka oddzielnie od pojemnika do samodzielnego montażu?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 2 PAKIET 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,0L i wysokości 230 mm, pokrywka oddzielnie od pojemnika do samodzielnego montażu?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 3 - PAKIET 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4,0L, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość całkowita: 155 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 4 – PAKIET 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do kału z plastikową łopatką, o wysokości ok. 80 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 5 – PAKIET 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 534 pełne opakowania, co daje 40 050 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 6 – PAKIET 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x20 mm?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 7 – PAKIET 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,5x40 mm?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie wyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych winno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Wykonawca nr 7

Pakiet 40 – Zestawy do zakładania szwów

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x igłotrzymacz, 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa)z przylepnym otworem 5 x 10 cm

1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)

Sprzedawany w opakowaniach handlowych po 30 zestawów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 41 – Zestawy do wkłucia centralnego

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego sprzedawanego w opakowaniach handlowych po 36 zestawów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 8

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem – testy paskowe, kl.4?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  5: Czy Zamawiający dopuści by Wykonawca dostarczył dla wymaganej ilości testów sześć przyrządów imitujących kanał endoskopu, każdy umożliwia wykonanie 120 testów?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy Pakiet nr 31, pozycja nr  9: Prosimy o podanie na jakiej częstotliwości pracuje myjka ultradźwiękowa?

Odp. Myjnia pracuje na częstotliwości 40 kHz

- Dotyczy Pakiet nr 31: Czy Zamawiający dopuści testy bez oznaczeń w języku polskim, w przypadku gdy najważniejsze informacje zawarte zostały w postaci ogólnie znanych piktogramów, a do opakowania dołączona jest ulotka w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Wykonawca nr 9

- Dot. Pakietu nr 8 poz.22

Zważywszy na fakt, że pozycja nie stanowi składowej zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do poboru krwi, prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.

Odp. Zamawiający rezygnuje z poz. 22 w pakiecie nr 8

- Dot. pakietu nr 8 poz. 21

Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ wykonawca zaokrągla w górę ilość opakowań, w tym przypadku

będzie to ilość 360 ( 3 op. )

- Dot. pakietu nr 22 poz. 5

Zważywszy na fakt, iż producent SARSTEDT AG&Co zaprzestał produkcji końcówek opisanych w poz. 5 i nie są one już dostępne, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych w miejsce poprzednich, ulepszonych końcówek firmy SARSTEDT AG&Co o nr katalogowym: 70.3050.255, pakowanych po 96 szt. w pudełku, z odpowiednim przeliczeniem ilości i spełniających pozostałe wymagania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dot. zapisów umowy § 7 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

- dot. Umowa § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 3 ust. 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Wykonawca nr 10

Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Pytanie nasze podyktowane jest trudną sytuacją finansową wynikającą z obciążeń operacyjnych związaną z walką z Covid-19.

Prosimy o akceptację 30-dniowego terminu płatności, co umożliwi nam złożenie korzystnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wykonawca nr 11

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1-5 dopuści wycenę kaniul bezpiecznych posiadających 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG; z samodomykającym się korkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka; posiadające zabezpieczenie końca igły w postaci plastikowego zabezpieczenia/zatrzasku; o przepływach odpowiednio: dla rozmiaru 24G/0,7x19mm-23ml/min., 22G/0,9x25mm-36ml/min., 20G/1,1x32mm-56ml/min., 18G/1,3x45mm-100ml/min.,16G/1,7x45mm-200ml/min.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

2/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 3 dopuści wycenę standardowych, powszechnie stosowanych strzykawek do insuliny U-40 z dokładaną igłą w rozmiarze 0,4x13?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3/ Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści wycenę op. x 250 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

4/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 4 dopuści wycenę strzykawek do insuliny o pojemności 1ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

5/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 5 dopuści wycenę standardowych, powszechnie stosowanych strzykawek do próby tuberkulinowej z dokładaną igłą w rozmiarze 0,5x16mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

6/ Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści wycenę produktu:

„Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Ph neutralne, bez parabenów i alkoholu. Wykonany z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowany polietylenem. Nasączony szamponem kosmetycznym z odżywką. Zawiera min. wyciąg z pszenicy, aloes, pantenol, glicerol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas dehydrooctowy. Testowany dermatologicznie. Pakowany po 1 szt., 24 sztuki w opakowaniu zbiorczym. ”

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

7/ Czy Zamawiający w pakiecie 37 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 0,62x19mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 12

Pakiet 46 poz.1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze, sterylne, głębokość wkłucia 1,5 mm. Specjalnie ostrzone, trójpłaszczyznowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem. Igły sterylizowane promieniami gamma. Rozmiar igły 25G. Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia. Aktywowane poprzez dociśnięcie do opuszka palca.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze, sterylne, głębokość wkłucia 2,4 mm. Specjalnie ostrzone, trójpłaszczyznowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem. Igły sterylizowane promieniami gamma. Rozmiar igły 21G. Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia. Aktywowane poprzez dociśnięcie do opuszka palca.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 30 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pakiet 30 poz. 1,

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30 poz. 2,

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP+PE?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony elastyczną gumką?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Wykonawca nr 13

Pakiet 3

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w poz. 1-5 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły,  wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu,  nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), w następujących rozmiarach:

• 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ     29 ml/min

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 2- Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści kaniule wykonaną z FEP w rozmiarze 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 14

Prosimy o doprecyzowanie zamówienia w pakiecie 55 o jakie zestawy VL ST chodzi Zamawiającemu oraz czy są to zestawy do infuzji do pomp strzykawkowych Agilia.

Jeżeli tak, prosimy o wyodrębnienie tego zamówienia w oddzielny pakiet.

Odp. Zestawy do pompy strzykawkowej Agilia

Wykonawca 15

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem i drenem dla dzieci, w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, zestaw czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo, nie zawierający lateksu oraz ftalanów, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem i drenem dla dorosłych, zestaw czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo, nie zawierający lateksu oraz ftalanów, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 57 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr, o objętości oddechowej Vt 150-1500 ml?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr, o objętości oddechowej Vt 70-250 ml?

Odp. Nie

Pakiet 57 poz. 2

1. Czy Zamawiający oczekuje łącznika karbowanego pozbawionego szkodliwych ftalanów i lateksu?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający oczekuje łącznika karbowanego o oporze przepływu 5 mm H2O dla 60 l/min?

Odp. Tak

Wykonawca 16

Pakiet 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów biały/ bursztyn posiadającego komorę kroplową o dł.62 mm  ( 55 mm w części przeźroczystej) ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów biały/ bursztyn posiadającego igłę dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo, wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie  logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o określenie czy wymaga strzykawek 2- częściowych czy 3-częściowych, jeśli 3 częściowych to Luer czy Luer Lock?

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania

Pakiet 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną o 20%

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet 3, poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej: Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP), Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące). Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego). Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku. Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi. Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi. Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle. Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie. Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed  rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary i przepływy

| 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| --- | --- | --- |
| 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| 20 G 20 G | 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Wykonawca 17

1. Pakiet 14 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą do żywienia dojelitowego w rozmiarze 8/110 cm. Na rynku nie występują zgłębniki w rozmiarze 8/130.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 18

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego
nr sprawy: 022/40/2020, Pakiet 35 i 45

Zwracam się s prośbą o udzielenie informacji w jaki sposób Zamawiający
ułoży się do sytuacji gdy w Polskiej przestrzeni prawnej zostanie
wprowadzony zakaz obrotu niektórymi opakowaniami i naczyniami
jednorazowego użytku które są umieszczone jako przedmiot w
postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
jednorazowego użytku. Taka sytuacja może zaistnieć ponieważ państwa
członkowskie Wspólnoty Europejskiej są zobligowane do wprowadzenia na
swoim tyretorium prawa ustanowionego w Parlamencie Europejskim.
Dotyczy to w szczególności produktów z pakietu 35 tj. "Naczynia i
sztućce jednorazowego użytku" oraz niektórych produktów z pakietu nr
45. "Naczynia jednorazowego użytku, folie"
Dzień, po którym wszystkie państwa członkowskie powinny wprowadzić
ograniczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu niektórych opakowań
jednorazowego użytku to 03-07-2021.

Odp. Zamawiający do czasu kiedy będzie można handlować w/w produktami będzie dokonywał zakupu. Po terminie granicznym zakupy będą dokonywane jedynie na wyroby nie objęte zakazem.

Wykonawca 19

Pakiet nr 44

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozdzielenie tej części na dwie i stworzenie pakietu np. nr 44a, zawierającej pozycje nr 1,2,4 z części 44.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet nr 50

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozdzielenie tej części na dwie i stworzenie pakietu np. nr 50a, zawierającej pozycje nr 1,3 z części 50 i jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści złożenie oferty: Lp.3 Szczotka do mycia jednorazowego użytku (jedna strona do kanału, druga strona do zaworów).

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Wykonawca 20

Dotyczy pakietu 28:

- poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności min. 1600g?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 10 ust. 5 na:

„W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej  realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% (dziesięć procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy

Wykonawca 21

Pytanie do pakietu 33, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości  adsorberów zgodnych z poniższymi parametrami:

1. KONTROLOWANA I SKUTECZNA ADSORBCJA WIELU SUBSTANCJI W TYM: cytokin, leków: m.in. Ticagrelor, salicylany, wzorców molekularnych PAMP związanych z elementami licznych drobnoustrojów chorobotwórczych, molekularnych struktur związanych z uszkodzeniem DAMP, wolnej hemoglobiny, mioglobiny, produktów przemiany materii (bilirubina, kwasy żółciowe, kwas moczowy)

2. W skład zestawu wchodzi:

-   adsorber o pojemności 350ml/250ml/150ml – dodatkowy wybór dla zamawiającego w zależności od wagi pacjenta

-  konektory podłączeniowe do krążenia pozaustrojowego

-  konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera

-  dreny do CRRT i CPB do wyboru przez Zamawiającego

- wraz dostawą na czas umowy Wykonawca dostarczy elastyczny, giętki uchwyt do adsorbera

3.Bardzo szybki czas adsorpcji od 120 do 160 min

4. Sterylność absorbera min.1 rok

5. Powierzchnia adsorbera o pojemności 350ml - minimum 68.000m2

6. Udokumentowana ilość adsorberów sprzedanych na rynku > 1,5 mln sztuk

7. Właściwości adsorpcyjne dla cząsteczek do min. 60 kDa

8. Powierzchnia adsorpcji w terapii hemoperfuzji : min. 800 m2 /g, szybkość przepływu krwi 100-400 ml/min.

9. Opór przepływu wewnętrznego ≤4kPa, Maksymalne natężenie przepływu ≤400ml/min, Maksymalne ciśnienie ≤100kPa

10. Sterylizacja parowa (121°C, 20min)

11. Pakowane po 10 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Wykonawca 22

Dot. wzoru umowy:

- Dot. § 3 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu zapisu dającego możliwość składania zamówień telefonicznie?

Odp. Tak, zamówienia będą w formie pisemnej ( fax, e-mail )

- Dot. § 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie, Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany zapisu projektu umowy

- Dot.  § 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących terminu ważności dostarczanego towaru na np. 6 m-cy?

Odp. Nie, Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany zapisu projektu umowy

4.          Dot. § 10 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Wszelkie koszty załatwienia reklamacji ponosi Sprzedawca” na „Wszelkie koszty załatwienia uzasadnionej reklamacji ponosi Sprzedawca”?

Odp. Nie, Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany zapisu projektu umowy

5.          Dot. § 10 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(…) w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto umowy” na „(…) w wysokości 5% (pięciu procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Nie, Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany zapisu projektu umowy

Dot. asortymentu:

6.         Dot.  pakietu 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości wymazówek na 100 szt. ( do pełnego opakowania handlowego)?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

7.          Dot.  pakietu 24 pozycji 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165 mm, spełniających pozostałe wymagania?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

8.  Dot.  pakietu 24 pozycji 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 16x105 mm i pojemności 10 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 5 mm w długości probówki  w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Natomiast różnica w pojemności może wynikać z różnego określania przez producentów pojemności probówki – raz jest to pojemność użytkowa a innym razem pojemność całkowita. Ostatecznie pojemność probówki zawsze określa jej wymiar.

Odp. Tak

9.Dot.  pakietu 24 pozycji 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych probówek z korkiem wciskanym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

10.	Dot.  pakietu 24 pozycji 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości wymazówek na 100 szt. (do pełnego opakowania handlowego)?

Odp. Jeśli wykonawca nie posiada w ofercie op. 50 szt, to Zamawiający dopuszcza możliwość

złożenia op. 100 szt. Zamawiający nie dokona przeliczenia.

11.       Dot.  pakietu 46 pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy z przyciskiem bocznym, które spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego?

Nakłuwacz z bocznym przyciskiem zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „grzybkowy”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest zniwelowanie siły nacisku osoby pobierającej krew, dzięki czemu penetracja skóry jest szybka, ale zarazem delikatna i co za tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza niż przy nakłuwaczach z naciskiem górnym (nakłuwacz w kształcie grzybka), gdzie zależy ona w dużej mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z góry, przy zwalnianiu igły.

Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem leży w interesie Zamawiającego, bowiem doprowadzi do złożenia ofert na produkt o nowoczesnej konstrukcji, a przy tym w bardzo korzystnej cenie, co leży w interesie publicznym

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę