Bydgoszcz 2021.01.15

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego

i laboratoryjnego

Nr 773109-N-2020 z dnia 29.12.2020r.

Nr post. 022/40/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 15.01.2021r wpłynęło następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca 1

Poz.4

W celu złożenia konkurencyjnej oferty Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz.4 do odrębnego pakietu

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu włókninowego, podfoliowanego o wymiarach 150x210cm

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli jednorazowej o następujących wymiarach poszewka na poduszkę 70x80cm, poszwa na kołdrę 200x140cm, prześcieradło 240x140cm, gramatura zgodna z SIWZ

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45x50cm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zad.40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

6x kompres gazowy 10 x 10 cm

4x tupfer w kształcie kuli, rozmiar średni

1x serweta 40x75cm, z otworem ø7 cm

1x ostre / tępe metalowe, zakrzywione nożyczki, 12 cm (z kolorowym znacznikiem)

1x kleszczyki do trzymania igły 14cm (z kolorowym znacznikiem)

1x pęseta Adson z ząbkami 12 cm m (z kolorowym znacznikiem)

1x sztywny blister

Opakowanie jednostkowe torebka papierowo foliowa zaopatrzona w dwie etykiety samoprzylepną zawierającą numer katalogowy, nr lot, data ważności kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 80 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Zad.41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

Skład zestawu:

1 x Serweta na stół narzędziowy 100 x 110 cm,

10 x Gazik 17N, 12W, 7,5 x 7,5 cm

1 x Taca dwukomorowa 12x23x5cm, niebieska

1 x Patyk z gąbką do dezynfekcji, długość18 cm

1 x Serweta nieprzylepna do okrycia pacjenta 90 x 150cm bilaminat, 58 g/cm²

2 x Serweta typu U, przylepna 45 x 75cm bilaminat, 58 g/cm²

Zestaw zapakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada samoprzylepną etykietę do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 2

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Tak. Zamawiający stawia takie wymagania.

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 7:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 8:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 9:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 10:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 10:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby test posiadał oznaczenia w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 31, pozycji nr 11:

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale akceptuje takie rozwiązanie.

- Dotyczy pakietu nr 32:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- Dotyczy pakietu nr 32:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- Dotyczy pakietu nr 50:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 50 p. 2  szczotek jednorazowych do czyszczenia endoskopów z mikrofibry, przeznaczonych do kanałów endoskopów o śr. 3,5-4,2mm i dł. 230mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający wymaga w pak. 50. p. 1 aby szczotki były pakowane pojedynczo w foliowe opakowanie, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji oraz terminem przydatności?

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu

Czy Zamawiający wymaga w pak. 50. p. 1, aby na zewnętrznym opakowaniu szczotki posiadały odklejane etykiety zawierające informacje o nr serii (etykieta stanowić będzie dokument w karcie pacjenta)?

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu

Wykonawca 3

1. Dotyczy Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 1 kaniule 07, Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. O przepływie 07x19-przepływ 19 ml/min. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy Pakiet 3 poz. 1 - 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 1-6 Kaniule wykonana z biokampatybilnego poliuretanu (vialon), z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy Pakiet 3 poz. 2 - 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 pozycji 2-6 kaniuli dożylnej. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik. Wyposażonej w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

4. Dotyczy Pakiet 3 poz. 2 - 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 2- 6 Kaniule bezpieczne, o poniższych przepływach:

Pozycja 2 przepływ 42 ml/min   0,9 x 25 mm

Pozycja 3 przepływie: 67 ml/min             1,1 x 32 mm

Pozycja 4 przepływie: 103 ml/min          1,3 x 45 mm

Pozycja 5 przepływie: 236 ml/min          1,8 x 45 mm

Pozycja 6 przepływie: 270 ml/min          2,0 x 45 mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Dotyczy Pakiet 3 poz. 1 - 6

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule zaproponowane w pakiecie 3 pozycje od 1-6 wykonane były z biokampatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi  wpływ rodzaju materiału  na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Dotyczy Pakiet 3 poz. 2- 6

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 3 pozycja 2 – 6 posiadały zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

7. Dotyczy Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 1 Bezpieczna kaniule dożylna dla noworodków o średnicy 0,7 mm i dlugości 19mm, przeplyw min. 21 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 6 pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igly w postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli. Rozmiar 24G x 19 mm, opakowanie 30 szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 4

Czy Zamawiający w pakiecie 47 dopuszcza

Poz. 1 worki stomijne, jednoczęściowe, otwarte zamykane na dodatkową klamrę, przylepiec samoprzylepny, absorbujący wilgoć, okrągły, docięcie 10-70 mm, z filtrem, przezroczysty lub cielisty

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 1 worki stomijne, jednoczęściowe, otwarte zamykane na dodatkową klamrę, przylepiec samoprzylepny, absorbujący wilgoć, okrągły, docięcie 10-55 mm, z filtrem, przezroczysty

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 1 worki stomijne, jednoczęściowe, otwarte zamykane na rzep, przylepiec samoprzylepny, absorbujący wilgoć, okrągły, docięcie 10-74 mm, z filtrem, przezroczysty lub cielisty

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 1 worki stomijne, jednoczęściowe, otwarte zamykane na rzep, przylepiec samoprzylepny, hydrokoloidowy, owalny, docięcie 10-76 mm, z filtrem, przezroczysty lub cielisty

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 1 worki stomijne, jednoczęściowe, otwarte zamykane na rzep, przylepiec samoprzylepny, hydrokoloidowy, elastyczny, docięcie 10-55 mm, z filtrem, przezroczysty lub neutralny szary z okienkiem

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 2 worki stomijne do urostomii, jednoczęściowe, zamykane na kranik, przylepiec samoprzylepny, absorbujący wilgoć, okrągły, docięcie 10-55 mm, pojemność 375 ml lub 150 ml, przezroczysty lub cielisty

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 2 worki stomijne do urostomii, jednoczęściowe, zamykane na miękki kurek, przylepiec samoprzylepny, hydrokoloidowy, elastyczny, docięcie 10-45 mm, przezroczysty

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Poz. 2 worki stomijne dla stomii o zwiększonym wydzielaniu, zamykane na miękki kurek, przylepiec samoprzylepny, hydrokoloidowy, elastyczny, docięcie 10-70 mm pojemność 630 ml, przezroczysty

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne – opakowanie = 30 szt, worki dla stomii o zwiększonym wydzielaniu – opakowanie = 10 szt., worki urostomijne = 20 lub 30 sz.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 5

Dotyczy Pakietu nr 32:

- Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające umieszczoną na lini zgrzewu informację 
w języku polskim o kolorze wskaźnika po procesie sterylizacji? 
Umieszczanie na rękawie informacji o kolorze wskaźnika przed poddaniem sterylizacji nie posiada żadnego logicznego zastosowania, bowiem w przypadku niewysterylizowanych rękawów kolor wskaźnika jest widoczny na rękawie, natomiast dopiero po wysterylizowaniu rękawa użytkownik weryfikuje zgodność zmiany przebarwienia wskaźnika z podaną na rękawie informacją o barwie wskaźnika po procesie sterylizacji.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odp. Tak. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stawia taki warunek.

- Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3,5 oraz ISO 11607-1i2?

Odp. Zamawiający oczekuje, że zaproponowany wyrób będzie spełniał wszystkie warunki wynikające z przywołanych norm.

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 7-warstwową łącznie z warstwą kleju?

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odp. Zamawiający oczekuje, że zaproponowany wyrób będzie spełniał wszystkie warunki  wynikające z przywołanych norm.

Dotyczy projektu umowy

- Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 3 ust. 4 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 3 ust. 5 o treści: 
„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 14 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Wykonawca 6

1.       Czy Zamawiający w pozycji   2 pakiet 21 dopuści postępowania  cewnik dwuświatłowy lub trzyświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami   prostymi  lub zagiętymi o średnicy:

- cewnik dwuświatłowy: 11 Fr   lub 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm

- cewnik trójświatłowy: 13,5 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2.       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 21 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Wykonawca 7

Pakiet 3, pozycje 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących właściwościach:

(posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

( igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

( cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

( kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się

koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

( uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

( filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

( dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

( jednorazowego użytku

( nie zawiera lateksu

( nie zawiera ftalanów

( sterylizowana tlenkiem etylenu

( pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 23ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 100ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16 G 1,7x45mm, przepływ 200ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4 x 19mm lub 0,45 x 22mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę ostrą do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, o szlifie ołówkowym z otworem bocznym (typu Pencil Point), w rozmiarze 1,2 x 30mm, jak na poniższym zdjęciu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5 x 40mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 16

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z jednokierunkową zastawką zapobiegającą wydostaniu się zapachu i treści z wnętrza worka?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 18

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania staz jednorazowych dostępnych w minimum dwóch kolorach?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiazanie

Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o gramaturze 90g/m2?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 12x20cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’24sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14, pozycja 8

Prosimy o określenie oczekiwanej długości cewnika do podawania tlenu przez nos: 1,4m; 2,0m; 3,0m; 5,0m?

Odp. Zamawiający oczekuje cewników o długości od  2,0-3,0m

Pakiet 14, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty do cewników i drenów o średnicy 6 x 9mm (min. x max), gdyż firma Tomel zakończyła działalność i jej produkty nie są już dostępne?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki zewnętrzne dostępne w rozmiarach 25mm, 29mm i 36mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny ze standardową igłą w rozmiarze 0,4 x 13mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny o pojemności 1ml z igłą w rozmiarze 0,4 x 13mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 30m z przeliczeniem ilości na 124 rolki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 1,2µm, bez zastawki zabezpieczającej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły wykonane z:

- kaniula igły: stal nierdzewna typu AISI 304

- mandryn: stal nierdzewna typu AISI 304

- gniazdo kaniuli: przezroczysty poliwęglan

- gniazdo mandrynu: ABS

- zabezpieczenie igły: polietylen

- klej: żywica epoksydowa

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 17, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje silikonowej sondy Sengstakena?

Odp. Tak

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo, średnica około 27cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port w opakowaniu a’100 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 5 op?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o wymiarach: (średnica x wysokość) 22mm x 63mm lub 25mm x 90mm lub 35mm x 70mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy o gramaturze 25g/m2?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 40, 41

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp. Pytanie niezrozumiałe, brak próbek w tych pakietach

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną z otworem i przylepcem w rozmiarze 75x50cm?

Odp. Tak

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści wszystkie elementy zawinięte w serwetę podfoliowaną 75x45cm?

Odp. Tak

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x70cm w miejsce serwety 45x75cm?

Odp. Tak

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz Mayo-Hegar w miejsce igłotrzymacza typu Derf?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo w zestawie pojemnik: miseczka 120ml na płyn oraz nerkę na odpadki?

Odp. Tak

Pakiet 43, pozycja 1 – 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów niewchłanialnych pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suchych sterylnych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk posiadających włosie wykonane z medycznego polietylenu z jednej strony i poliuretanową miękką gąbkę z drugiej strony, pakowane po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane a’40 szt. z przeliczeniem ilości na 75 opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 8

Pakiet nr 5, pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego defibrylatora mają być zaoferowane elektrody (producent defibrylatora + model).

Odp. Zamawiający szczegółowo wskazał rodzaj elektrod

Pakiet nr 5, pozycja nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego defibrylatora mają być zaoferowane elektrody (producent defibrylatora + model).

Odp. Zamawiający szczegółowo wskazał rodzaj elektrod

Pakiet nr 9, pozycja nr 16

Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym Zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pakiet nr 11, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki

- nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)

- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

- wykonana w całości z poliestru

- rozmiar: 12 x 20 cm

- grubość 0,3 – 0,5 cm

- gramatura 100 g/m2

- wyrób jednorazowy

- nie zawiera lateksu

- pakowana po 24 sztuki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 18, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści czepek o właściwościach antyalergicznych, wykonany z 110 g włókniny oraz 25 g włókniny laminowanej z PE, o średnicy 29 cm i przyjemnym zapachu, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 57, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści filtr bakteryjny z portem CO2, dla dorosłych, o objętości oddechowej 150-1500 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca 10

1. Pakiet 14 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą do żywienia dojelitowego w rozmiarze 8/110 cm. Na rynku nie występują zgłębniki w rozmiarze 8/130.

Odp. Tak

Wykonawca 11

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15μm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200μm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1, poz. 1-2,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet 30, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2 lub większą?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 30, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet 30, poz.5-6

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na kołdrę z zatrzaskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Wykonawca 13

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 46  i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej  pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu