Bydgoszcz 2021.11.10

dot. Postępowanie na zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji,

Nr post. 022/10/2021

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 10.11.2021r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania :

Wykonawca nr 1

Dotyczy pakiet 2

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu - Preparat gotowy do użycia. Do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, panele obsługi, sondy).

Substancja aktywna – mieszanina alkoholi do 30g/100g preparatu bez pochodnych biguanidyny, aldehydów, QAV i związków tlenowych

Spektrum działania: - B (wraz z MRSA), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Popova ) - do 1 min.

Tbc (M. terrae) – do 5 min. Nazwa handlowa Incidin Foam.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany wyrób.

Dotyczy pakiet 5 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Chusteczki na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych soli amoniowych do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi. Bez alkoholu, pochodnych fenolowych i aldehydów

Spektrum działania: B, F (C. Albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro) – do 1 min., Tbc – 15 min

Trwałość chusteczek po otwarciu opakowania: 2 miesiące

Chusteczki muszą mieć oświadczenie producenta chusteczek o możliwości stosowania ich do głowic USG.

Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. W przeliczeniu na opakowanie 125 szt. Nazwa handlowa Sani Cloth Active.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany wyrób.

Dotyczy pakiet 5 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Chusteczki na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych soli amoniowych do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi. Bez alkoholu, pochodnych fenolowych i aldehydów

Spektrum działania: B, F (C. Albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro) – do 1 min., Tbc – 15 min

Trwałość chusteczek po otwarciu opakowania: 2 miesiące. Rozmiar chusteczki 20x22cm.

Chusteczki muszą mieć oświadczenie producenta chusteczek o możliwości stosowania ich do głowic USG.

Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Opakowanie 200 szt. Nazwa handlowa Sani Cloth Active.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany wyrób.

Dotyczy pakiet 5 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi na nadtlenku wodoru 1,5g

Bez alkoholu, pochodnych fenolowych, aldehydów i QAC

Min. Rozmiar chusteczki: 20 x 30 cm

Spektrum działania: B, F, V (Adeno, Noro, Polyoma SV40 ) – do 15 min., Polio - 30 min. S (clostridium difficile) – do 5 minut.

Opakowanie 50 szt. Nazwa handlowa Incidin Oxy Wipe S.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany wyrób.

Dotyczy pakiet 7

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Środek do stosowania w myjniach dezynfektorach do kaczek i basenów Meiko Płynny preparat zmiękczający, neutralizujący i płuczący.Zawiera kwasy organiczne i substancje chroniące przed korozją, związki powierzchniowo czynne. Możliwość użycia do aluminium, tworzyw sztucznych, stali szlachetnej . Opakowanie 5l/kg. Nazwa handlowa Anios LB40.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany wyrób.

Dotyczy pakiet 8

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty  - Emulsja do pielęgnacji rąk i ciała, przeznaczona do każdego typu skóry, w szczególności

do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry. Emulsja typu olej w wodzie, bez dodatku barwników, zawierająca olej parafinowy.

Do każdego opakowania pompka.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany wyrób.

Wykonawca nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 30% z niewielką domieszką propionianu didecylodimetyloamoniowego preparat do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych i odpornych na działanie alkoholu, skuteczny wobec: Bakterii ( w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumonie ), Tbc ( M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy ( Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 1L ze spryskiwaczem  zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

Odp. Nie. Z przedstawionego opisu zaproponowany preparat nie posiada działania wirusobójczego w kierunku wirusów Noro I Rota. Przedstawiony w opisie czas działania wirusobójczego także różni się od przedstawionego w opisie zamawiającego.

Wykonawca nr 3

Pakiet 6

Poz.3. W związku z zaprzestaniem produkcji preparatu Thermosept KSK prosimy o dopuszczenie preparatu THermosept BSK, Preparat do stosowania po maszynowej dezynfekcji chemicznotermicznej, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Oferowany preparat zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Dozowanie 1-2 g/litr w stężeniu 0,1-0,2%, PH ok. 7 w 20 °C w postaci nierozcieńczonej. Wyrób medyczny w opakowaniu 5 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

Pakiet 7 

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 5kg, przy przeliczeniu 1kg = 1 L

Odp. Tak. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że istnieje taka możliwość.

Pytanie ogólne

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz dopuszczaną przez Zamawiającego możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej , zwracamy się o możliwość przesłania dokumentacji potwierdzającej spektrum działania tj. badania (z uwagi na jej obszerność),  na wezwanie Zamawiającego na etapie badania najkorzystniejszej oferty.

Odp. Nie, prosimy dołączy do oferty najlepiej w wersji elektronicznej, podyktowane jest to koniecznością zakończenia całego zadania z dostawą w miesiącu listopadzie.

Wykonawca nr 4

Pakiet nr 9 poz. 5

Fartuch foliowy – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha foliowego w rolce pakowanego a`100sztuk w rolce wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Wykonawca nr 5

Dotyczy Pakietu nr 1

- Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV, przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu wynosi 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 5l.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

Dotyczy Pakietu nr 2

- Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, także tych trudnodostępnych. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem.

Odp. Nie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił oczekiwaną zawartość alkoholu w 100g preparatu.

Dotyczy Pakietu nr 5

- Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Trwałość chusteczek po otwarciu: 3 tygodnie. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odp. Nie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił oczekiwany zakres działania wirusobójczego oraz trwałość po otwarciu opakowania.

- Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe w opakowaniu 100 szt. o wymiarach 13x20 cm, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615.

Odp. Nie. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił oczekiwany zakres działania wirusobójczego oraz oczekiwany rozmiar chusteczek.

Dotyczy Pakietu nr 8

- Czy Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji każdego typu skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 500 ml.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat pod warunkiem, że opakowanie będzie zawierało pompkę.

Wykonawca nr 6

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do trudnodostępnych powierzchni sprzętu medycznego

Preparat gotowy do użycia. Do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, panele obsługi, sondy).

Substancja aktywna – mieszanina alkoholi do 63g/100g preparatu bez pochodnych biguanidyny, aldehydów, QAV i związków tlenowych

Spektrum działania: - B (wraz z MRSA), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno), Tbc (M.Terrae i M.Avium) - do 1 min. Preparat posiadający dualną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt

Odp. Nie. Proponowany preparat posiada zbyt wysokie stężenie alkoholu od wymaganego w opisie.

Wykonawca nr 7

pakiet 10.

Czy zamawiający wymaga maskę o parametrach podanych poniżej:
- Półmaska filtrująca klasy FFP3 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej (PPE klasy III).
Oferowana maska o dwupanelowej konstrukcji, zbudowana z 5 warstw, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa dla odpowiedniego dopasowania, bez zaworu wydechowego. Maska służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza.
Maska zbudowana 5 warstw filtracyjnych
Klasa: FFP3
Skuteczność filtracji >99%
Mocowanie: na gumki
Klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009
Środek Ochrony Indywidualnej - kategoria III wg Reg. 2016/425
Maska posiadająca Certyfikat CE

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takich wymagań

pakiet 13
Czy zamawiający wymaga maskę wyprodukowaną w Polsce zgodnie z europejskimi normami jakościowymi, maska złożona z pięciu warstw włóknin - w tym 3 filtrujących, zgrzanych krawędziami ultradźwiękowo, maska wyposażona jest w gumki zakładane za uszy pozwalające na szczelne dopasowanie maski do twarzy użytkownika, wyprodukowana zgodnie z normą: EN 149:2001+A1:2009, środek ochrony indywidualnej, kategorii III, filtracja większa lub równa 95%, spełniający wymagania Rozporządzenia 2016/425, jednostka certyfikująca i jednostka nadzorująca: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, niniejsza maska jako środek ochrony indywidualnej, służy do ochrony dróg oddechowych przed nietrującymi cząstkami stałymi i aerozolami, może być używana tylko przez jednego użytkownika i nie nadaje się do prania.

Odp. Nie. Zamawiający nie stawia takich wymagań

Wykonawca nr 8

Pakiet 13
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski ochronnej
FFP2 NR pięciowarstwowej, dwupanelowej, pakowanej w folijki z
nadrukowaną instrukcją po 2 szt, w kartoniku zbiorczym 20 pakietów po 2 szt.
Pozostałe zapisy zgodne z OPZ.
W załaczeniu przesyłam zdjecie produktu oraz zdjęcie obrazujące sposób
pakowania masek

Odp. Tak,  Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 9

Czy Zamawiający w  pakiecie 10 dopuści do zaoferowani półmaskę filtrującą FFP3  o klasycznym kubełkowym kształcie ? Jesteśmy polskim producentem maseczek medycznych FFP2 i FFP3. Posiadamy własne  linie produkcyjne służące do wytwarzania wysokiej jakości włóknin polipropylenowych wykorzystywanych do produkcji maseczek medycznych oraz półmasek ochronnych co pozwala nam na  zaoferowanie produktu wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Nasze półmaski badane są w systemie ciągłym w naszym Laboratorium na najwyższej klasy sprzęcie marki Lorenz co pozwala nam produkować asortyment  najwyższej jakości potwierdzonej certyfikatami CIOP. Gwarancją jakości półmasek jest wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Linki poniżej:

Odp. Tak,  Zamawiający dopuszcza