Bydgoszcz 2021.11.12

dot. Postępowanie na zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji,

Nr post. 022/10/2021

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 12.11.2021r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania :

Wykonawca nr 1

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o działaniu F (C. albicans) wg. EN14562 w czasie do 10 minut, spełniający wszystkie pozostałe wymagania zaproszenia?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów specyfikacji.

Pakiet nr 2:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Plus Schaum zawierający w składzie- chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny (0,18 g), N-(3-aminopropylo), -N-dodecylopropano-1,3-diamina (0,46 g), chlorek didecylodimetyloamonium (0,10 g), substancje zapachowe, o spektrum bakterio-, drożdżakobójcze – 5 min.; prątkobójcze: M.avium, M.tuberculosis - 15 min., M.terrae - 30 min. oraz wirusobójcze: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Rota – 5 min. , Papova SV 40 – 15 min.? pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Oxivir Plus Spray, na bazie nadtlenku wodoru, posiadający potwierdzone badaniami działanie: bakterio- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 5 min.; grzybo- i pratkobójcze – 15 min.? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pakiet nr 5:

- Poz. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i rządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, o wymiarach 13 x 19cm, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

- Poz. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell w opakowaniu flow-pack, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis ) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min? pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pakiet nr 8:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Mediwax konfekcjonowany w opakowania o pojemności 330ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Mediwax konfekcjonowany w opakowania o pojemności 500ml z dokręcaną pompką?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów specyfikacji.