WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 2021.11.08

Nr postępowania 022/10/2021

CPV – 39.83.00.00-9 środki czyszczące

24.31.22.20-2 podchloryn sodu

35.11.34.00-6 – odzież ochronna

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wprowadzonym w dniu 2 marca 2020r., do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 46c, który umożliwia wyłączenie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w sytuacji, gdy usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane są w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. W dniu 13 marca 2020r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczy realizacji projektu pn. Ograniczenie negatywnych skutków COVID -19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medyczne

Jesteśmy zainteresowani zakupem środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji w ilości i rodzaju podanym poniżej w zaproszeniu do składania ofert.

Podany asortyment dotyczy jednorazowej dostawy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Maksymalny termin dostawy nie może przekroczy 29.11.2021r.

Specyfikacja warunków zamówienia dla poszczególnych wyrobów przedstawia się następująco:

Pakiet nr 1

Dezynfekcja narzędzi w myjni ultradźwiękowej ilość - 8000 l r.r. w stężeniu max. 0,5 %

Preparat płynny w koncentracie, oparty na kompleksie enzymów (enzymy różnych klas) niezawierający aldehydów, związków chloru, chlorheksydyny, substancji nadtlenowych i pochodnych fenolowych

Spektrum działania: B (EN14561), F (EN14562), V (HIV, HBV, HCV) Czas działania do 15 min.

Opakowanie do 6l.

Pakiet nr 2

Dezynfekcja trudnodostępnych powierzchni sprzętu medycznego ilość - 500 l. preparatu

gotowego do użycia.

Preparat gotowy do użycia. Do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, panele obsługi, sondy). Substancja aktywna – mieszanina alkoholi do 30g/100g preparatu bez pochodnych biguanidyny, aldehydów, QAV i związków tlenowych

Spektrum działania: - B (wraz z MRSA), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) - do 1 min. Tbc (M. terrae) – do 5 min

W przypadku innej ilości ml w opakowaniu (jednak nie więcej niż 1000 ml. i nie mniej niż 750 ml. w opakowaniu) należy podać taką ilość opakowań, aby w przeliczeniu zawierały zamawiana liczbę litrów preparatu gotowego do użycia.

## Pakiet nr 3

## Maszynowa dezynfekcja endoskopów myjnia Olympus ETD-4 PAA

# Pozycja nr 1 – Preparat do dezynfekcji Endo – Dis ilość – 126 l

Spektrum działania- B, F, V, Tbc, S

Pozytywna opinia Firmy Olympus

Opakowanie: do 2,8l

# Pozycja nr 2 – Preparat do mycia Endo – Det ilość – 75 l

Pozytywna opinia Firmy Olympus

Opakowanie 5l.

# Pozycja nr 3 – Preparat aktywujący Endo – Act ilość – 120 l

Pozytywna opinia Firmy Olympus Opakowanie 5l.

Pakiet nr 4

Dezynfekcja ścieków ilość – 1 200 kg.

Substancja aktywna- cholor, zawartość aktywnego chloru od 140 do 190 g/dm3

Spektrum działania- B, F, V, Tbc

Opakowanie do 36 kg. Preparat w postaci płynnej

Pakiet nr 5

Pozycja nr 1

Dezynfekcja sprzętu USG ilość – 600 opakowań

Pod pojęciem opakowanie zamawiający oczekuje sztywnych pojemników lub tub wraz z wkładem zawierającym 200 szt. chusteczek.

Chusteczki na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych soli amoniowych do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi.

Bez alkoholu, pochodnych fenolowych i aldehydów

Spektrum działania: B, F (C. Albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – do 1 min., Tbc – 15 min Trwałość chusteczek po otwarciu opakowania: min.3 miesiące

Chusteczki muszą mieć oświadczenie producenta chusteczek o możliwości stosowania ich do głowic USG.

Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.

W przypadku innej ilości chusteczek w opakowaniu (jednak nie mniej niż 200 szt. i nie więcej niż 225szt. w opakowaniu) należy podać taką ilość opakowań, aby w przeliczeniu zawierały zamawiana liczbę chusteczek.

Pozycja nr 2

Dezynfekcja sprzętu medycznego ilość – 300 opakowań

Pod pojęciem opakowanie zamawiający oczekuje sztywnych pojemników lub tub wraz z wkładem zawierającym 50 szt. chusteczek.

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi na bazie kwasu nadoctowego

Bez alkoholu, pochodnych fenolowych, aldehydów i QAC Min. Rozmiar chusteczki: 20 x 30 cm

Spektrum działania: B, F, V (Adeno, Polio) – do 15 min., S (clostridium dificile) – do 5 minut.

W przypadku innej ilości chusteczek w opakowaniu (jednak nie mniej niż 50 szt. i nie więcej niż 100 szt. w opakowaniu) należy podać taką ilość opakowań, aby w przeliczeniu zawierały zamawiana liczbę chusteczek.

Pakiet nr 6

Maszynowa dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego

Pozycja nr 1 – Preparat do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego

| Środek zawierający enzymy, niejonowe środki pow.-czynne, inhibitory korozji, bez zawartości krzemianów, nie wymagający neutralizacji. - ilość 150 l koncentratu |  |
| --- | --- |
| pH 8.0 – 11.0 |  |
| Dozowanie: do 5 ml/l |  |
| Opakowanie: 5l |  |

Pozycja nr 2 – Preparat do maszynowej dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego - ilość 300 l. koncentratu

| Środek na bazie aldehydu glutarowego zawierający inhibitory korozji. Bez zawartości glioksalu i surfaktantów. |  |
| --- | --- |
| Czas działania- do 5 min. , temp. do 60 °C. |  |
| pH 3,5 – 5,5 |  |
| Dozowanie: do 10 ml/l |  |
| Opakowanie: 5l |  |

Pozycja nr 3 – Preparat płuczący

-ilość 70 l. koncentratu

| Środek zawierający kwasy organiczne i surfaktanty. |  |
| --- | --- |
| pH 1,5-5,0 |
| Dozowanie: 1-2 ml/l |

Wszystkie środki w pakiecie kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta)

Pakiet nr 7

Środek do stosowania w myjniach dezynfektorach do kaczek i basenów Meiko

Płynny preparat zmiękczający, neutralizujący i płuczący.

Zawiera kwasy organiczne i substancje chroniące przed korozją, bez związków powierzchniowo

czynnych.

Możliwość użycia do aluminium, tworzyw sztucznych, stali szlachetnej

opakowanie 5l/kg

Ilość: 120l. koncentratu

Pakiet nr 8

Pielęgnacja rąk

Emulsja do pielęgnacji rąk i ciała, przeznaczona do każdego typu skóry, w szczególności do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry. Emulsja typu olej w wodzie, bez dodatku barwników, zawierająca olej parafinowy oraz oliwę z oliwek. Każde opakowanie wyposażone w fabrycznie zamontowaną pompkę.

Opakowanie: 500 ml. Ilość opakowań: 240 Powyższy asortyment pakiet 1-8 musi posiadać: - deklarację zgodności CE, - wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dla wyrobu medycznego, - pozwolenie na obrót produktem biobójczym - dla produktu biobójczego. - do wszystkich zaoferowanych preparatów należy posiadać ulotki informacyjne zawierające opis zaproponowanych produktów, ich skład ilościowy i jakościowy, instrukcje użycia. Etykieta producenta musi zawierać informację w języku polskim i posiadać wymagane przepisami prawa informacje zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dnia 17 lutego 2016r.Zamawiający wymaga, aby skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) była potwierdzona dokumentami wydanymi przez akredytowane laboratoria, na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normach PN-EN i tak dla: - działania bakteriobójczego wg. normy PN EN 13727 i PN EN 14561, - działania grzybobójczego wg.normy PN EN 13624 i PN EN 14562, - działania prątkobójczego w tym prątków gruźlicy wg. normy PN EN 14348 i PN EN 14563, - działania wirusobójczego wg. PN EN 14476, - działania sporobójczego (z uwagi na brak badań z obszaru medycznego fazy 2 etap 1) wg. PN EN 13704. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski. W odniesieniu do powyższych wymagań Dostawca preparatu zapewni dostęp do wymaganych dokumentów.

Pakiet 9

Odzież jednorazowa

| Lp | Rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ochraniacze na obuwie – jednorazowe, pokryte powłoką nieprzemakalną. | 5 000 szt. |
| 2 | Ochraniacze na obuwie – jednorazowe, pokryte powłoką nieprzemakalną o wysokości do połowy łydki i podłożem antypoślizgowym w rozmiarze uniwersalnym. | 5 000 szt. |
| 3 | Ubrania chirurgiczne jednorazowe , rozmiar S,M,L,XL,XXL | 5000 kpl. |
| 4 | Spodnie kolonoskopowe rozmiar XL lub w rozmiarze uniwersalnym | 1000 szt. |
| 5 | Foliowy fartuch kuchenny z folii polietylenowej zakładany przez głowę wiązany na troki kolor biały | 5000 szt. |

Wymieniony asortyment musi być wyrobem medycznym. Cały asortyment nie sterylny, pakowany pojedynczo lub w pakietach po 10, 20 lub 50 szt.

Pakiet nr 10

Półmaska filtrująca FFP3  1000 sztuk

- zgodna z normą PN-EN 149:2001+A1:2009

- półmaska FFP3, hipoalergiczna, nie powodująca podrażnień

- półmaska złożona z 3 paneli konstrukcyjnych, innowacyjny panel pod brodą, specjalnie ukształtowany panel nosowy, tłoczony panel górny

- półmaska wyposażona w górnej części w kształtkę / wyprofilowaną blaszkę umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa i konturów oczu zapewniając dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami ochronnymi

- tłoczony panel górny ogranicza przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli

- zapewniająca całkowitą ochronę przed czynnikami zakaźnymi z uwzględnieniem prątków gruźlicy, chroniąca przed pyłami i mgłami, dokładnie przylegająca do twarzy, z gwarancją minimum 8 godzin

- odporna na zapadanie się,

- zapewniająca łatwość oddychania

Wymagane dokumenty:

Deklarację Zgodności (znak CE)

Folder, opis oferowanego produktu

Produkt przeznaczony do użytku dla personelu medycznego

Pakiet  nr 11

Półmaska filtrująca FFP 3 z zaworem wydechowym   2000 sztuk

- zgodna z normą PN-EN 149:2001+A1:2009

- półmaska FFP3, hipoalergiczna, nie powodująca podrażnień

- półmaska zapewnia ochronę dróg oddechowych przed pyłami i mgłami – klasa ochrony FFP2

- klasyczny kopułkowy kształt, wygodna lekka konstrukcja

- wytrzymała, odporna na wgniatanie powłoka

- zawór likwidujący nagromadzone ciepło, odprowadza wydychane powietrze zmniejszając ryzyko parowania okularów i gogli

Wymagane dokumenty:

Deklarację Zgodności (znak CE)

Folder, opis oferowanego produktu

Produkt przeznaczony do użytku dla personelu medycznego

Pakiet nr 12

Półmaska FFP 3 BLS Zer0 z zaworem wydechowym 1200 szt

- zgodna z normą PN-EN 149:2001 + A1:2009

- półmaska FFP3 z aktywnym węglem z wysokim wskaźnikiem przepuszczalności pary wodnej (4500g/m /24 godz.)

-zachowująca komfort oddychania

-zapewniająca ochronę przed nanocząstkami

-półmaska anatomiczna, posiadająca elastyczną czaszę nośną umożliwiającą łatwe dopasowanie do każdej twarzy jednocześnie zachowując szerokie pole widzenia oraz kompatybilność z okularami i goglami.

- maska posiadająca dodatkową zewnętrzną warstwę ochronną materiału filtracyjnego przed brudem, kurzem, cieczami a także przed uszkodzeniami mechanicznymi co podnosi wydajność filtrowania

- elementy maski pozostające w kontakcie z twarzą użytkownika wolne od lateksu.

Wymagane dokumenty:

Deklarację Zgodności (znak CE)

Folder, opis oferowanego produktu

Produkt przeznaczony do użytku dla personelu medycznego

Pakiet nr 13

Półmaska filtrująca FFP2 bez zaworu wydechowego 3 000 sztuk

- zgodna z normą PN-EN 149:2001+A1:2009 / KN 95

- półmaska zapewnia ochronę dróg oddechowych przed pyłami ,cząsteczkami aerozolu i mgłami – klasa ochrony FFP2

- klasyczny,kopułkowy, wypukły  kształt, wygodna lekka konstrukcja

- miękkie gumki zakładane na uszy

- wytrzymała, odporna na wgniatanie powłoka

Wymagane dokumenty:

Deklarację Zgodności (znak CE)

Folder, opis oferowanego produktu

Produkt przeznaczony do użytku dla personelu medycznego

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami tz.:

- Formularz oferty i formularz cenowy – załącznik nr 1 i 2

- Oświadczenia – załącznik nr 3 i  jeśli dotyczy oferowanego asortymentu to załącznik nr 4

- Dokumenty poświadczające spełnienie stawianych wymogów dla przedmiotu zamówienia określone szczegółowo w opisie poszczególnych pakietów ( w tym Deklaracje Zgodności CE, foldery, opisy, inne wskazane w zaproszeniu do składania ofert )

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Oferty można składać na poszczególne pakiety.

Ofertę należy przesłać do dnia 15.11.2021r. godz. 9.00 w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego -   85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12

Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102 15.11.2021r. o godz. 10.00

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku ze zmianą organizacji pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 zarówno po stronie wykonawców jak i Zamawiającego oraz występujące trudności dot. dostarczania przesyłek kurierskich dopuszczamy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez e-puap lub na  e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Osoby przewidziane do kontaktu:

– p. Katarzyna Biała-Cieślik – Naczelna Pielęgniarka

tel. 52/32 55 691 w sprawach merytorycznych

- p. Andrzej Brąszkiewicz – Kierownik Centralnej Sterylizacji i DDD  tel. 52/32 55 648

w sprawach merytorycznych

– p. Tadeusz Chmielewski – Kierownik Działu Administracji,

Zamówień Publicznych i ds. Żywienia

tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664,

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl w sprawach proceduralnych

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.                            Kryterium                                                       Ranga

1.              Oferowana cena                                                                  100 %

Algorytm dla porównania ofert.

P=   ( Cn : Co ) x 100

Cn   -   najniższa cena  złożona przez wykonawcę

Co   -   rozpatrywana cena oferty

Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe.

1.	Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca

wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez

Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danym pakiecie na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia.

W przypadku rażąco niskich cen, bądź wątpliwości Zamawiającego co do jakości, spełnianych warunków, będziemy prosić dodatkowo wykonawców o próbki i certyfikaty świadczące o jakości i spełnieniu warunków prowadzonego postępowania.

z poważaniem

Załącznik Nr 1

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., e-mail, stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					      (podpis)

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na:

„Dostawa środków ochrony osobistej oraz preparatów i środków do mycia i dezynfekcji”

nr post. 022/10/2021

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za łączną kwotę:

Pakiet nr 1

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 2

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 3

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 4

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 5

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 6

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 7

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 8

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 9

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 10

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 11

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 12

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 13

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania prowadzonego postępowania

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony, e-mail)

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 7 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				      (podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

#### Załącznik Nr 3

Wykonawca

…………………………………

…………………………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

……….………………………….

OŚWIADCZENIE:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne nr 022/10/2021 oświadczam, że oferowane dostawy  spełniają parametry i wymagania określone przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				       (podpis)

INFORMACJA czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK     /  NIE     - odpowiednio zakreślić

1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

................................................	                 		...................................

(miejsce i data wystawienia)	                      	                     (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach i dokumentach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				  ...............................

(miejsce i data wystawienia)				            (podpis)

#### Załącznik Nr 4

……………………….

Wykonawca

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam iż oferowane środki posiadają kartę charakterystyki produktów niebezpiecznych i w wypadku wybrania naszej oferty karty te zostaną dostarczone w wersji papierowej lub elektronicznej na płycie CD na wezwanie Zamawiającego.

Załącznik nr 5

U M O W A Nr 022/10/2021/…….

Zwana dalej „umową”, zawarta w Bydgoszczy dnia ………. 2021r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. T. Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12, wpisanym do KRS pod nr 0000063531, NIP: 554-22-12-988, zwanym dalej „Kupującym”,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………….

a firmą…………………………………….. z siedzibą w …………………………przy ul. …………………………. wpisaną do KRS pod nr ………………………. zwaną  dalej „Sprzedawcą”,

reprezentowaną przez:

- p. ………………………..

- p. ………………………..

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wprowadzonym w dniu 2 marca 2020r., do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 46c, który umożliwia wyłączenie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w sytuacji, gdy usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane są w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. W dniu 13 marca 2020r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczy realizacji projektu pn. Ograniczenie negatywnych skutków COVID -19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medyczne

§  1

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa ………………………….. w ilości, cenie

jednostkowej i rodzaju podanym w Formularzu cenowym stanowiącym zał. Nr 1 do umowy i

będący jej integralną częścią.

2. Wartość umowy wynosi ……… złotych brutto (słownie:   …………………)

Wartość netto ……………………

§ 2

- Dostawy towaru odbędzie się jednorazowo na podstawie zamówienia złożonego Sprzedawcy przez Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu lub wiadomości e-mail

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia  zamówienia nie może być dłuższy niż 5  dni roboczych ( dni robocze  liczone od poniedziałku do soboty ), jednak nie później ni do 29.11.2021r. z uwagi na konieczność rozliczenia finansowego zadania.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Kupującego za realizację umowy, zamówienia i odbiór towaru jest:

-  p. Beata Sztrekier –  tel. 52 32- 55- 664 e-mail b.sztrekier@wsoz.pl

- p Andrzej Brąszkiewicz – Kier. Centralnej Sterylizacji i DDD tel. 52 32-55-648, adres e-mail: sterylizacja@wsoz.pl

Osobą przewidzianą do kontaktów po stronie Sprzedawcy jest ……………………………… tel. ………………….., adres e-mail:

- W wypadku nie dotrzymania terminu dostawy podanego w § 2 ust. 2 Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 3

Sprzedawca oświadcza jednoznacznie, że jest właścicielem towaru oferowanego Kupującemu i posiada wszelkie uprawnienia do sprzedaży produktu oferowanego Kupującemu oraz że towar ten jest wolny od wszelkich wad, praw osób trzecich i spełnia wszelkie normy stawiane towarom przez prawo polskie w tym zakresie.

§ 4

Przedmiot zamówienia winien posiadać odpowiedni okres ważności pozwalający Kupującemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum 12 (dwunastu) miesięcy licząc od terminu dostawy towaru.

§ 5

Sprzedawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu sprzedaży, zapewniając jego całość i nienaruszalność w chwili wydania Kupującemu, w tym zobowiązuje się zabezpieczyć w odpowiedni sposób przedmiot umowy w czasie transportu przed jego uszkodzeniem i zniszczeniem oraz zapewnić właściwe, wymagane warunki dla transportu (temperaturę, wilgotność itp.) Sprzedawca ponosi do chwili wydania przedmiotu umowy Kupującemu odpowiedzialność za przypadkową  utratę i  uszkodzenie rzeczy, w tym również w czasie jego transportu do miejsca, o którym mowa w § 76ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6

- Strony ustalają dostawę towaru loco – magazyn Szpitala Kupującego, Bydgoszcz ul. Św. Floriana 12

- Koszty dostawy, transportu, opakowania, ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Sprzedawca i nie należy mu się ich zwrot od Kupującego.

- Na wystawionej przez Sprzedawcę fakturze umieszczona zostanie informacja dotycząca nr serii i terminu ważności dostarczonego towaru.

§ 7

Płatność za dostarczony towar następuje przelewem w złotych polskich, w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od daty wystawienia prawidłowej faktury za dostarczony towar. Niedotrzymanie powyższego terminu może spowodować naliczenie przez Sprzedawcę odsetek ustawowych, liczonych za każdy dzień zwłoki, od wartości wykonanej, a nie zapłaconej dostawy.

§ 8

Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień  obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 9

- 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od ujawnienia się wady przedmiotu sprzedaży. Strony zgodnie postanawiają, że zgłoszenie reklamacji winno być dokonane na piśmie lub przesłane faxem lub w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie co do zasadności reklamacji Kupującego w terminie 7 (siedem) dni od jej zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się co do zgłoszonej reklamacji, uznaje się ją za zasadną i Sprzedawca zobowiązany jest ją rozpatrzyć zgodnie z żądaniem Kupującego. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej, nie przekraczającej 7 (siedem) dni od zgłoszenia reklamacji, wymiany produktu wadliwego na wolny od wad lub zwrotu ceny zapłaconej za rzecz wadliwą przez Kupującego (zgodnie z żądaniem Kupującego).

- 2. W razie zgłoszenia reklamacji Kupujący może wstrzymać się z zapłatą należności na rzecz Sprzedawcy do czasu aż Sprzedawca dostarczy rzecz wolną od wad oraz pokryje ewentualne koszty rozpatrzenia reklamacji.

- 3. Wszelkie koszty rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.

- 4. W razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto umowy wskazanej w § 1 ust.2. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

§ 10

- Umowa obowiązuje od ……………… do czasu całkowitego wykonania umowy tj. dostarczenia przez Sprzedawcę przedmiotu umowy w ilości określonej zał. nr 1 z zastrzeżeniem ust. 2

- Umowa wygasa jednak bez względu na okoliczności z dniem 30.11.2021r.

§ 11

- Wypowiedzenie umowy przez strony może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej i jest skuteczne na koniec miesiąca, w którym zostało doręczone drugiej stronie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części umowy, którą wykonał.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest sąd powszechny dla siedziby Kupującego.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

SPRZEDAWCA						KUPUJĄCY