Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 3

Nazwa: Centrale do monitorowania czynności życiowych.

Oddział OIOM posiada Monitor Hemosphere do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych z dostępu tętniczego oraz z wykorzystaniem termodylucji, nr kat.: HEMOBASE2. Wymagane elementy to rozszerzenie monitora podstawowego 
o poniższe elementy - pełna kompatybilność z w/w monitorem.

1. centrala do monitorowania - moduł do pomiarów małoinwazyjnych kompatybilny z monitorem Hemosphere  - 2szt

2. centrala do monitorowania  - Stojak kompatybilny z monitorem Hemosphere  - 1szt

3.  centrala do monitorowania  - Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego - 40szt

4. centrala do monitorowania - Czujnik do ciągłego pomiaru saturacji krwi żylnej,  - 3szt

Okres gwarancji – min.24 miesiące