Bydgoszcz 2021.11.23

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.350.000 Euro na zadanie:

Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy oraz termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B

Nr ogłoszenia  2021/BZP  00256627/01 z dnia 04.11.2021r.

Nr post. 022/9/2021

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 19.11.2021r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/9/2021:

Wykonawca nr 1

- W związku z niejednoznacznymi zapisami SWZ odnośnie kosztorysów, które trzeba załączyć do oferty (m.in. „Jeżeli jakiś zakres został pominięty w przedmiarze, a jego wykonanie wynika ze wskazanych powyżej dokumentów i opracowań należy je uwzględnić w wycenie i wskazać w zapytaniach przewidzianych na etapie postępowania przetargowego, ponieważ inwestor będzie wymagał ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.”; „Wycenę ofertową zadania należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przedmiary, STWiORB, SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania do treści SWZ stawiane przez Wykonawców w czasie trwania procedury przetargowej. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie każdy element, który jest zasygnalizowany chociaż w jednym z wymienionych dokumentów.”; „Przedmiary robót do projektów wykonawczych, stanowiące załączniki do SWZ, służą Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że w trakcie realizacji zamówienia nie mogą stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy z tytułu informacji w nich zawartych w szczególności nie mogą stanowić podstawy do żądania podwyższenia ceny.”; „Zamawiający wymaga, aby w ofercie Wykonawca zamieścił kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów, przygotowany w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową oraz przedmiary robót. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić przy uwzględnieniu metody uproszczonej, w formacie ath (lub innym edytowalnym) oraz w PDF. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że do kosztorysów ofertowych nie będzie stosował postanowień art. 223 ust. 2 PZP.

Zamawiający może natomiast zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych mających wpływ na wysokość oferowanej ceny ryczałtowej.”; „W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysami ofertowymi a dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, bezwzględne pierwszeństwo należy przyznać Dokumentacji projektowej - opisowi technicznemu.”), prosimy o sprostowanie/potwierdzenie, że Wykonawca sporządzając kosztorys może modyfikować załączone przedmiary i nie ma obowiązku wskazywać tych modyfikacji w zapytaniach przewidzianych na etapie postępowania przetargowego. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym prosimy także o potwierdzenie, że kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniami materiałów składane przez Wykonawcę z ofertą nie podlegają jakiejkolwiek ocenie przez Zamawiającego.

Odp. Wykonawca sporządzając kosztorys może modyfikować załączone przedmiary i nie ma obowiązku wskazywać tych modyfikacji w zapytaniach przewidzianych na etapie postępowania przetargowego  - Tak

Ponieważ w przedmiotowym postępowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniami materiałów składane przez Wykonawcę z ofertą nie podlegają jakiejkolwiek ocenie przez Zamawiającego - Tak

- W związku z następującym zapisem m.in. w SWZ na str. 5:

„3 Zakres.

„e-Zdrowie” kwota wg kosztorysu inwestorskiego określony w osobnym przedmiarze:

- instalacje elektryczne określone w osobnym przedmiarze.”

prosimy o potwierdzenie, że kwotę za wskazany wyżej zakres określa Wykonawca wg własnej wyceny, a zapis „kwota wg kosztorysu inwestorskiego” jest omyłką.

Odp. Tak, Zamawiający omyłkowo napisał „kwota wg kosztorysu inwestorskiego” Kwotę za wskazany wyżej zakres określa Wykonawca.

- W pkt. 7.2. SWZ (str. 17-18) jest następujący zapis: „Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.” Natomiast wg pkt. 5.9. ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz o jednoznaczną informację odnośnie możliwości złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

Odp. Zamawiający zmodyfikuje zapis pkt. 5.9 w ogłoszeniu i dopuszcza zgodnie z zapisem SWZ możliwość wezwania do uzupełnienia.

- Pkt. 5 SWZ (str. 13) brzmi: „W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materiały muszą gwarantować takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe oraz muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności proponowanych materiałów, poprzez załączenie do oferty dokumentów jednoznacznie potwierdzających taką równoważność.” Prosimy o potwierdzenie, że niezałączenie do oferty dokumentów potwierdzających równoważność jest równoznacznie z tym, że Wykonawca nie proponuje materiałów równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej.

Odp. Niezałączenie do oferty dokumentów potwierdzających równoważność oznacza, że Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

5 Proszę o następujące informacje dotyczące rysunku 08.PZT.L.02 PZT_STAN ISTNIEJĄCY, ROZBIÓRKI I PROJEKTOWANY:

5.1. Czy według rysunku 08.PZT.L.02 PZT_STAN ISTNIEJĄCY, ROZBIÓRKI I PROJEKTOWANY należy rozebrać wskazane nawierzchnie ?

Odp. Tak

5.2. W jakim zakresie rozebrać nawierzchnie ? tzn. czy należy rozebrać również podbudowę ?

Odp. Tak, również podbudowę

5.3. Jaką konstrukcję nawierzchni zastosować przy odbudowie ?

Odp.

Warstwa ścieralna z kostki betonowej                                           8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                             3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, kruszywo C90/3    25 cm

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa                                 15 cm

5.4. Czy kostka użyta do odbudowy nawierzchni ma być nowa czy używana ?

Odp. Można wykorzystać kostkę z rozbiórki jeśli nie będzie uszkodzona.

5.5. Czy powierzchnia nawierzchni do rozbiórki pokrywa się z powierzchnią projektowanych terenów utwardzonych ?

Odp. Nie [pkt. 1.7.2 opisu do projektu wykonawczego architektury].

5.6. W jakim celu należy dokonać rozbiórki nawierzchni ?

Odp. Pkt. 1.7.2 opisu do projektu wykonawczego architektury oraz dodatkowo jest to   związane z minowaniem fundamentów.