Bydgoszcz 2022.02.11

dot. Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego

użytku medycznego i laboratoryjnego

Nr ogłoszenia  2022/S 022-0054111 z dnia 01.02.2022r.

Nr post. 022/2/2022

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 11.02.2022r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/2/2022 na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca nr 1

Pakiet 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasączonego czepka Octenisan wash cap do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody, nie wymagającego spłukiwania, gotowego do użycia bez dodatkowych środków, zawierającego octenidynę. w razie potrzeby opakowanie można podgrzać w kuchence mikrofalowej (maksymalnie 20sek/600W). Średnica czepka 29cm, rozmiar uniwersalny. Wykonany z polipropylenu. Nie zawiera w składzie środków zapachowych, parabenów, chlorheksydyny, silikonu, lateksu. Opakowanie 1szt. Kosmetyk.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 2

pakiet 1, poz. 1,2,

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

pakiet 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?
Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
Odp. Zamawiający dopuszcza

pakiet 1, poz. 1,2,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1,2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp.Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

pakiet 2, poz. 1-4

Czy zamawiający oczekuje strzykawek dwuczęściowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

pakiet 9, poz./5

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ 


pakiet 14, poz. 8,11,12

Czy zamawiający wydzieli poz.8,11,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

pakiet 15, poz. 1,2,6-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1,2,6-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

pakiet 15, poz. 8

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza

pakiet 17, poz. 7

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza

pakiet 29, poz.1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza

pakiet 29, poz.1, poz. 5-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1, poz. 5-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

pakiet 30, poz., 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

Odp. Zamawiający w opisie postawił warunek, że rękaw fartucha ma mieć elastyczne zakończenie. Zakończenie wykonane z elastycznej bawełny jest dopuszczone.

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odp. Zamawiający w opisie nie stawiał warunku odnoszącego się do koloru fartucha.

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach:
Mankiet 5 cm
Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
Odp. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymiary fartucha i zapis ten podtrzymuje.

pakiet 30, poz. 3
czy zamawiający dopuści prześcieradło włókninowe 2,1x1,6 m, min. gramatura 25 g/m²?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

pakiet 30, poz. 5,6
Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?
Odp. Nie. Zamawiający w opisie przedstawił wymiary i zapis ten podtrzymuje.

pakiet 30, poz. 10
czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny, wykonany z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej o gramaturze min. 10 g/m2, pakowany po 100szt, Typ harmonijka- clip. Czepek ściągnięty elastyczną gumką bezlateksową. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, Średnica: ok 53 cm?
Odp. Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

czy zamawiający dopuści czepek typu beret, wykonany z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej , o gramaturze min. 16 g/m2,pakowany po 100szt, nie harmonijka. Czepek ściągnięty elastyczną gumką bezlateksową. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, Średnica: ok 53 cm?
Odp. Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

pakiet 30, poz. 1,3,5-6,10
Czy zamawiający wydzieli poz.1,3,5-6,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 82, poz. 1-2
czy zamawiający dopuszcza skalę rozszerzoną 50/60 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca nr 3

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 3 ust 4:

W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2 Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto danej części dostawy liczony za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

§ 10 ust 5 i 6:

5. W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od jej realizacji, przez którąkolwiek ze Stron z winy Sprzedawcy, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

6. Łączna wartość kar umownych z Umowy nie może przekroczyć 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 poprzez zamianę słów „odsetki” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Wykonawca nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 3 :

Pozycja 1 dopuści:

Kaniulę dożylną  wykonaną z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE?

Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotoną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli.

Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy :

24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min,

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pakiecie 41 dopuści :

Zestaw w skład którego wchodzi:

1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL
1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm
i folią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika
2 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem
1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm
1 x pojemnik plastikowy 120 ml
10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy
1 x mini skalpel rozmiar 11
1 x czepek włókninowy chirurgiczny
1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm
5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm
1 x maska chirurgiczna na gumki
1 x plastikowa pęseta kolor zielony
1 x strzykawka 10 ml
1 x strzykawka 2,5 ml
1 x igła 25 G
1 x igła 19 G
1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm ( owinięcie zestawu )

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 70 dopuści:

-Wkłucia centralne trzyświatłowe w rozmiarze 5,5Fr, 7,5Fr z zachowaniem pozostałych parametrów?

Oraz

-Wkłucia centralne czteroświatłowe( zamiast 6 Fr, 7 fr) rozmiar 8,5Fr?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ co do wkłuć trzyświa                                                                                                                                                                                                                                                                tłowych

Zamawiający dopuści rozmiar8,5 F przy wkłuciach 4 światłowych

Czy zamawiający w pakiecie 79

Pozycja 2 dopuści:

Zgłębnik w rozmiarze Ch 14,20 o długości 80 cm ?.

Zgłębnik wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu, zapewniający pacjentowi komfort podczas długotrwałego stosowania.

Zgłębnik odporny jest na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii.

Skład zestawu- przezroczysty, silikonowy zgłębnik ze znacznikiem widocznym w badaniu RTG - prowadnik do przeciągania cewnika - nić tradycyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika - łącznik „Y” do żywienia ENFit - skalpel - pierścień mocujący SECURE-LOC umożliwiający cyrkulacje powietrza wokół przetoki - zacisk do regulacji przepływu - punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem - igły: do aspiracji i domięśniowa - strzykawka - obłożenie z otworem - kompresy gazowe - lubrykan

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 5

Projekt umowy – par. 1 ust. 5

Prosimy o zmianę ww. par. umowy na „Określone przez Kupującego ilości w ramach składanych zamówień w oparciu o niniejszą Umowę nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania całości Umowy w ramach określonej wartości, z tym jednak zastrzeżeniem, że Kupujący zobowiązuje się zrealizować Umowę w zakresie nie mniejszym niż 70% wartości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu”. Zamawiający określił minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany na poziomie 5% !!! ceny brutto umowy, co właściwie oznacza, że Zamawiający w ogóle nie zobowiązuje się do nabycia od wykonawcy czegokolwiek z umowy, przerzucając na wykonawcę całe ryzyko związane z realizacją umowy jak choćby utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych pod umowę.

Odp. Pytanie dotyczy par. 1 ust. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w projekcie umowy. Tak niski poziom gwarantowania zrealizowania umowy podyktowany jest tym, iż w ponad  70% mamy doczynienia obecnie z łóżkami cowidowymi. Zapotrzebowanie na wiele pozycji z asortymentu podanego w prowadzonym postępowaniu wynosi na dzień dzisiejszy 0. Liczymy na zmianę sytuacji i powrót do normalnego funkcjonowania Szpitala. Liczymy, iż zapotrzebowanie będzie znacznie większe, jednak jako Zamawiający staramy się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualnymi roszczeniami.

Projekt umowy – par. 10 ust. 5

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pakiet nr 16 poz. 4, 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 16 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych rolek tj. 124 rolki (szt.).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 6

Pakiet 3 poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z wysokooczyszczonego PTFE.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowej kaniuli 24 G dł. 19 mm o przepływie 20 ml/min.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie 60 ml/min.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie 90 ml/min.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dł. 45 mm o przepływie 180 ml/min.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej 0,4 dł. 40 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,6 dł. 25-32 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 0,7 dł. 32 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej z otworem ułożonym centralnie,  o ostrzu ściętym tępo pod kątem 45 stopni- taka konstrukcja pozwala na wydobycie pełnej zawartości fiolki/ampułki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 0,5 dł 40 mm lub 25 mm do wyboru Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 7 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje nebulizatora  niskoobjętościowego do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowanego dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, o wydajności : przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. O wysokim tempie nebulizacji (szybkości opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.).

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pakiet 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski nebulizatora w standardowym rozmiarze pediatrycznym nie oznakowanym dodatkowo jako rozmiar S.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje przezroczystego zaworu bezigłowego o prostym torze przepływu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaworu o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, zawierającego : 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje czepka o dwuwarstwowej, wyraźnie rozdzielonej w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu strukturze, tj. zewnętrznej foliowej i wewnętrznej nawilżonej warstwy myjąco-absorpcyjnej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 67 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekiwany worek do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać możliwość podwieszania do ramy łóżka na min. 3 niezależne sposoby?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pakiet 67 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy bezigłowy port do pobierania próbek ma być powierzchniowo płaski w celu ułatwienie dezynfekcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pakiet 67. poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienienie, czy bezigłowy port do pobierania próbek ma być zintegrowany z łącznikiem cewnikowym wyposażonym w zastawkę antyzwrotną zapewniającą możliwość pobrania próbki  moczu z pęcherza moczowego, bez refluksu moczu z drenu odprowadzającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pakiet 68 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiąznaia modułowego w postaci: uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego oraz obrotowym portem do połączenia z rurką  tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się,dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta oraz kompatybilnego z adapterem cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowanego co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę  na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarze16 Fr.

Odp. Zamawiający dopuści długość 56cm – 54cm do rurek intubacyjnych

Pakiet 30

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartucha izolacyjnego pełnobarierowego wykonanego z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem, z rękawami zakończonymi elastyczną gumką wiązany z tyłu na troki, krój prosty. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. z EU Reg. 2016/425,  EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasa I. 
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL 
Szwy: overlocked (biały i niebieski)

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2. Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, krój prosty. Barierowość min. 37 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 170 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD 62 N/MD 114 N. Pakowany w opakowanie papier/folia. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Poz.4

W celu złożenia konkurencyjnej oferty Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz.4 do odrębnego pakietu

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu włókninowego, podfoliowanego o wymiarach 150x210cm

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli jednorazowej o następujących wymiarach poszewka na poduszkę 70x80cm, poszwa na kołdrę 200x140cm, prześcieradło 240x140cm, gramatura zgodna z SIWZ

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowych, długich ochraniaczy na buty, środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425,  typ 3/4 P-B zgodnie z normą EN 14605:2005+A1:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą, szwy uszczelnione dodatkową taśmą

Długość podeszwy 33cm 
Wysokość ochraniaczy ok. 40 cm 
Grubość 0,35mm

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

Poz.10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego niejałowego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką w rozmiarze ±50 cm, wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor biały, rozmiar uniwersalny, złożony w harmonijkę. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z EN 13485. Pakowany po 100 szt.

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2. Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty.  Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę lub papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami z mikrosiecią. Na opakowaniu 4 etykiety przylepne. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 7

Dotyczy zapisów SWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy Pakietu nr 31, pozycji nr 3, 4, 5, 7, 8, 10:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o odstąpienie w tych pozycjach od wymogu aby informacje zawarte na testach były w języku polskim.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 31, pozycji nr 2:

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp. Zamawiający nie wymaga takiego zapisu, natomiast akceptuje takie rozwiązanie.

- Dotyczy Pakietu 31, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego warunku, natomiast akceptuje takie rozwiązanie.

- Dotyczy Pakietu nr 31, pozycji nr 11:

Czy Zamawiający wymaga aby test dezynfekcji termicznej był samoprzylepny?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego warunku, natomiast akceptuje takie rozwiązanie.

- Dotyczy Pakietu nr 32:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość  wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego warunku, natomiast akceptuje takie rozwiązanie.

- Dotyczy Pakietu nr 32:

Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego warunku, natomiast akceptuje takie rozwiązanie.

- Dotyczy Pakietu nr 32:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego warunku, natomiast akceptuje takie rozwiązanie.

Wykonawca nr 8

Dotyczy pakietu 28:

- poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności min. 1600g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 10 ust. 5 na:

„W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej  realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% (dziesięć procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Wykonawca nr 9

Pakiet 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową wykonaną z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej) z igłą wykonaną z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 1, pozycja 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w rozm. od 2,5 do 8?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewniki CH10 o długości 400mm

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3, pozycje 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym oraz z korkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 23ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 100ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16 G 1,7x45mm, przepływ 200ml/min?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł bezpiecznych za opak. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12 lub 0,5 x 25mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4 x 19mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę ostrą do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, o szlifie ołówkowym z otworem bocznym (typu Pencil Point), w rozmiarze 1,2 x 30mm, jak na poniższym zdjęciu ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5 x 40mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków w opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 6,7

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 16

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z jednokierunkową zastawką zapobiegającą wydostaniu się zapachu i treści z wnętrza worka?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do wymiocin w opak. a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści miski 4-litrowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki do mycia ciała nasączonej substancjami myjącymi zamiast gąbki?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 12x20x1cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę wykonaną z pianki poliuretanowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę o gramaturze 200g/m2?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbki pakowane a’20sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona od rozmiaru 6 do 18?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki silikonowe o następujących rozmiarach i długościach:

?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 14, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty do cewników i drenów o średnicy 6 x 9mm (min. x max), gdyż firma Tomel zakończyła działalność i jej produkty nie są już dostępne?

Odp. Tak

Pakiet 14, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worki w kolorze beżowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki zewnętrzne dostępne w rozmiarach 25mm, 29mm i 36mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny o pojemności 1ml z igłą w rozmiarze 0,4 x 13mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 16, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści zestaw elektrod z 4 klamerkami bez pompki?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 30m z przeliczeniem ilości na 124 rolki?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1 μm, bez zastawki zabezpieczającej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły wykonane z:

• kaniula igły: stal nierdzewna typu AISI 304

• mandryn: stal nierdzewna typu AISI 304

• gniazdo kaniuli: przezroczysty poliwęglan

• gniazdo mandrynu: ABS

zabezpieczenie igły: polietylen

klej: żywica epoksydowa

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 17, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje silikonowej sondy Sengstakena?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Średnica 27cm. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port w opakowaniu a’100 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 5 op.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści słoje tulipany poj. 2,5l?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 1l o wysokości 14cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 3,5l o wysokości 13cm, średnicy górnej 23cm oraz średnicy dolnej 20cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o wymiarach: (średnica x wysokość) 22mm x 63mm lub 25mm x 90mm lub 35mm x 70mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza 35 mm x 70mm

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada dwa troki wszyte w okolicy pasa. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywke przy lamówce. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny o gramaturze min. 25g/m2?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:

Skład: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwa na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm + zakładka ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 30, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:

Skład: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwa na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm + zakładka ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 7

W związku z pojawieniem się na rynku ubrań operacyjnych, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych przebadanych zgodnie z aktualnym wydaniem normy EN tj. z normą EN 13795-2:2019.

Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych, co ma być potwierdzone raportem z badań z niezależnego laboratorium oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej?

Badania takie należy wykonać na gotowym produkcie tj. na ubraniu operacyjnym a nie materiale. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do ubrań operacyjnych znajduje zastosowanie norma EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych. Norma definiuje wymagane parametry, minimalne wymagania, metody i kryteria badania oraz dzieli rozwiązania na spełniające wymagania standardowe lub wysokie co wskazuje obszary zastosowania tych wyrobów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczony naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, natomiast akceptować będzie takie rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie bez warstwy antypoślizgowej, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 30, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m²?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych warunków wynikających ze SWZ.

Pakiet 30, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych warunków wynikających ze SWZ.

Pakiet 30, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści standardowy płaski czepek typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2?

Odp. Tak. Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych warunków wynikających ze SWZ.

Pakiet 40

| Czy zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o poniższym składzie: 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową |
| --- | --- |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm |
| 3 | Tupfer gazowy śr. 3cm (20cm x 20cm) |
| 5 | Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm |
| 1 | Pęseta plastikowa niebieska 13 cm |
| 1 | Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 ząbki 14,5cm |
| 1 | Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm |
| 1 | Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm |

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 41

| Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o poniższym składzie: 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa |
| --- | --- |
| 1 | Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm |
| 4 | Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm |
| 6 | Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm |
| 1 | Igła iniekcyjna (0,8 x 40) |
| 1 | Igła iniekcyjna (1,2 x 40) |
| 1 | Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock |
| 1 | Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm |
| 1 | Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm |
| 1 | Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) |
| 1 | Pęseta plastikowa niebieska 13cm |
| 1 | Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm |
| 1 | Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm |
| 1 | Pojemnik okrągły poj. 120ml |

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 43, pozycja 1 – 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów niewchłanialnych pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę suchą o następujących parametrach:

- • miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry

- • do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu

- • miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry

- • bez zawartości lateksu

- • szybkie działanie: 3 minutowe chirurgiczne mycie rąk bez podrażnienia skóry

- • opakowanie zbiorcze a’40 sztuk w formie podajnika?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane a’40 szt. z przeliczeniem ilości na 75 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do paracentezy o następującym opisie:

• worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 8000l z zastawką przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100ml

• worek wyposażony w wieszak z tworzywa sztucznego umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka

• strzykawka luer-lock o pojemności 60ml

• trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych i odprowadzanych do worka płynów

kaniula z igłą 16G o długości 51mm. Po nakłuciu powłok brzusznych należy usunąć igłę i pozostawić w powłokach giętki, atraumatyczny cewnik, który nie traumatyzuje narządów wewnętrznych

• dreny łączące pomiędzy igłą a kranikiem trójdrożnym o długości 40cm, oraz pomiędzy kranikiem a workiem zbiorczym 85cm

• wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu

• opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 62, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o poniższym składzie:

| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm |
| --- | --- |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa |
| 6 | Tupfer gazowy śr. 3cm (20cm x 20cm) |
| 1 | Pęseta plastikowa niebieska 13cm |
| 2 | Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M |

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 62, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o poniższym składzie:

| 1 | Pojemnik okrągły poj. 250ml |
| --- | --- |
| 1 | Miska nerkowata 12cm x 18cm |
| 3 | Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm |
| 4 | Kompres z gazy 17N 8W 5cm x 5cm |
| 6 | Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm |
| 1 | Pęseta plastikowa niebieska 13cm |

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 67, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy z drenem o długości 120cm?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 77, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 800mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 77, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 500mm w następujących rozmiarach: 8,10,12,14,15,18,20?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 10

1. Dotyczy pkt.7.2 swz:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania: „dotyczy wyrobów, które tego wymagają, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” ?

Uzasadnienie: Nie wszystkie produkty muszą posiadać znak CE, zależy to od ich klasyfikacji – zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r., (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) natomiast o klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów decyduje producent produktu.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Dot. zapisów Umowy §3 oraz §10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

3. Dot. pakietu nr 22 poz. 5

Zważywszy na fakt, iż producent SARSTEDT AG&Co zaprzestał produkcji końcówek opisanych w poz. 5 i nie są one już dostępne, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych w miejsce poprzednich, ulepszonych końcówek firmy SARSTEDT AG&Co o nr katalogowym: 70.3050.255, pakowanych po 96 szt. w pudełku, z odpowiednim przeliczeniem ilości i spełniających pozostałe wymagania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 11

Pakiet 1 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową 55mm w części przeźroczystej?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.1,2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wzmocnienia włóknem szklanym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 1 poz.1,2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta na przyrządzie?

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 2 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści rozszerzoną skalę: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3 poz.1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z dwoma paskami kontrastującymi w RTG?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3 poz.1-5

Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3 poz.1-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3 poz.1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z przepływem 23ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 100ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 200ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze 1,7x45mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 18ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 33ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 55ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x32mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 85ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igłę tylko 0,6x30mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x40mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igłę bez gumowego korka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtr 0,2 mikrona?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści odpowietrznik, dzięki któremu można zapobiec niekontrolowanemu wypływowi zawartości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 30 poz.1,2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorowych lamówek w zamian za widoczny rozmiar bez otwierania opakowania?

Odp. Tak. Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na dwa troki zewnętrzne w pasie i dwa troki z tyłu przy karku?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 30 poz.3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Odp. Tak. Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 30 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o takich rozmiarach: poszewka 80 x 75 cm, poszwa 200 x 150 cm, prześcieradło 210 x 150 cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 30 poz.9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z Włóknina PP / Laminat PE?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet 30 poz.9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 55-60g/m2?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet 30 poz.9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 30 poz.9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 30 poz.9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe o grubości 70 mikronów?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 30 poz.10

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet 30 poz.10

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet 30 poz.10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu typu harmonijki?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet 63 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMS?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 63 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączonych naklejek?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 63 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu serwetek do rąk?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 82 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści rozszerzoną skalę do 60ml?

Odp. Tak

Wykonawca nr 12

Pakiet 46

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 46 w poz. 1  nakłuwacze o ostrzem typu nożyk 0,8mm głębokość nacięcia 2,00 mm pakowane po 200 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 46 w poz. 1  nakłuwacze igłowe 25 G  głębokość nakłucia 1,5mm lub 21 G głębokość nakłucia 1,8mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 13

Dot. wzoru umowy:

- Dot. § 1 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na” w zakresie nie mniejszym niż 50% wartości ”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Dot. § 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Dot.  § 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących terminu ważności dostarczanego towaru na np. 6 m-cy?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4.          Dot. § 10 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Wszelkie koszty załatwienia reklamacji ponosi Sprzedawca” na „Wszelkie koszty załatwienia uzasadnionej reklamacji ponosi Sprzedawca”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5.          Dot. § 10 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(…) w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto umowy” na „(…) w wysokości 5% (pięciu procent) wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dot. asortymentu:

6.          Dot.  pakietu 24 pozycji 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165 mm (wraz z korkiem), spełniających pozostałe wymagania?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

7.         Dot.  pakietu 24 pozycji 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 16x105 mm i pojemności 10 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 5 mm w długości probówki  w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Natomiast różnica w pojemności może wynikać z różnego określania przez producentów pojemności probówki – raz jest to pojemność użytkowa a innym razem pojemność całkowita. Ostatecznie pojemność probówki zawsze określa jej wymiar.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

8.        Dot.  pakietu 24 pozycji 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych probówek z korkiem wciskanym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

9.	Dot.  pakietu 24 pozycji 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości wymazówek na 100 szt. (do pełnego opakowania handlowego)?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

10.       Dot.  pakietu 48 pozycji 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z tworzywa, główka z bawełny?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

11.       Dot.  pakietu 48 pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z tworzywa, główka z wiskozy?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 14

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 7

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych masek tlenowych z nebulizatorem i drenem tlenowym, maski pakowane pojedynczo,  regulacja obwodu głowy oraz mocowane za pomocą gumki, w pozycji 1 dla dzieci (rozmiar pediatryczny), zaś w pozycji 2 rozmiar dla dorosłych, nebulizatory o objętości 10 ml, skalowane co 2 ml, dren długości 1,8 m

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 39

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego zestawu do higieny jamy ustnej, w którego skład wchodzi:

- szczoteczka OroCareTM Aspire,

- saszetka z 0,12% chlorheksydyną 12ml,

- saszetka z żelem do mycia zębów OroClean,

- szpatułka z gąbką,

- kieliszek

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 54

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy producenta, modelu oraz liczbę monitorów, z którym ma współpracować zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia.

Odp. Kardiomonitor BENEVISION N17 , 4 monitory, przetwornik z końcówką BD, 4- pinowe.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 54 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, podwójny, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 54 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 15

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

- Czy Zamawiający w pakiecie 44, poz. 1 dopuści pętle o średnicy 10 lub 15 mm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 44, poz. 2 dopuści pętle o średnicy 25 lub 30 mm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 44, poz. 3 dopuści igły o długości cewnika 230 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 44, poz. 4 dopuści klipsownice jednorazowe z możliwością otwierania/zamykania klipsa przed uwolnieniem, średnica cewnika 2,5 mm, długość 230 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zapisów umowy

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Wykonawca nr 16

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 46, poz. 1 i 2 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 nakłuwaczy o parametrach 21Gx1,8mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy w kształcie prostopadłościanu aktywowane przez dociśnięcie do opuszki palca?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 17

Pakiet 7 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 57 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie że zamawiający dopuści filtr oddechowy z szerszym od wymaganego zakresem objętości oddechowej Vt = 150-1500ml. Pragniemy zaznaczyć. iż wymagany przez Zamawiającego zakres 300-500 ml mieści się w granicach proponowanego zakresu 150-1500ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 18

Dotyczy pakietu 19

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer opakowanie po 100 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 19

Pakiet 44

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 2 pętli o średnicy 25 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o grubości 2,4 mm i długości 230 cm, do kanału roboczego kolonoskopu o średnicy minimalnej 2,8 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm i długości 230 cm do kanału roboczego endoskopu o minimalnej średnicy 2,8 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 49

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych substancją obniżającą tarcie i ułatwiającą przeprowadzenie narzędzia przez kanał roboczy endoskopu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 50

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości główek 40 mm/ 60 mm, średnica główek 5 mm/ 12 mm.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości główek 20 mm/ 30 mm, średnica główek 5 mm/ 10 mm, długość całkowita 155 mm.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 79

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów ze zgłębnikiem o długości 60 cm, wykonanego z medycznego silikonu.

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 20

Pytanie do pkt. 12.4.6). SWZ
Czy Zamawiający zmodyfikuje treść ww. punktu tak, aby oświadczenie odnosiło się wyłącznie do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy 
z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, mając na uwadze, że nie wszystkie zamawiane wyroby mogą posiadać deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi CE ze względu na niespełnianie definicji wyrobu medycznego?
Żądanie oświadczenia w obecnym brzmieniu uniemożliwi wykonawcom złożenie ofert niepodlegających odrzuceniu na niektóre pakiety, 
np. na Pakiet 28 Lp. 10 i 11.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Wykonawca nr 21

Pytania pakiet 22:

10. Czy Zamawiający dopuści Kriopudełka do przechowywania probówek, 81-miejscowe (9 x 9). Mogą być zamrażane i autoklawowane. Odporne na temp.: -90°C do +121°C. Alfanumeryczne oznakowanie oraz przeźroczysta, szczelnie zamykająca pokrywka ułatwiają identyfikację próbek.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytania pakiet 24:

5. Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10ml, z zachowaniem reszty parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści pojemnik chirurgiczny o wymiarach ∅górna 37 x  ∅ dolna 31 x h 44 mm, z zachowaniem reszty parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

14.Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10ml, wykonane z polipropylenu , z zachowaniem reszty parametrów?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

15.Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10ml, z zachowaniem reszty parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

17. Czy Zamawiający dopuści wymazówki o średnicy główki 5mm, z zachowaniem reszty parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

18. Czy Zamawiający dopuści szalki o średnicy 55mm, z zachowaniem reszty parametrów.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

21. Czy Zamawiający dopuści wymazówki z podłożem Amies?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza